Phụ lục

DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | SL | Linh kiện sửa chữa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy Xquang kỹ thuật số DR di dộng - Model: Optima XR240 - Hãng sản xuất: GE Healthcare - Serial: DF2401800193WK Năm đưa vào sử dụng: 2019 | Máy | 1 | Bộ nghịch lưu điều khiển anode của bộ phát tia: 01 bộ - Hãng sản xuất: GE Healthcare; - Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi. Bộ nghịch lưu 3kW của bộ phát tia: 01 bộ - Hãng sản xuất: GE Healthcare; - Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi. Bình ắc quy: 04 cái - Hãng sản xuất: GE Healthcare; - Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi. |
| 2 | Máy chụp Xquang kỹ thuật số DR (02 tấm cảm biến) - Model: Q-RAD - Hãng sản xuất: Carestream Health - Serial: QRAD-19R-08026 Năm đưa vào sử dụng: 2019 | Máy | 1 | Bóng phát tia máy Xquang: 01 chiếc Model: DR X-1 System Hãng sản xuất: Carestream |
| 3 | Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát - Model: Somatom Perspective - Hãng sản xuất: Siemens - Serial: 78114 Năm đưa vào sử dụng: 2017 | Hệ thống | 1 | Quạt tản nhiệt: 01 cái - Module: FAN 24V – 7,7W 70CBM/H_Q60x32 - PN: 07071921 - Hãng cung cấp: Siemens - Xuất xứ: Hungary Quạt giải nhiệt khoang máy: 01 cái - Module: P68 Gantry fan (w/Capacitor) - PN: 10891306 - Hãng cung cấp: Siemens - Xuất xứ: Trung Quốc Bộ chổi than tín hiệu: 01 bộ - Module: Carbon Brush Set Data_S_F - PN: 03804692 - Hãng cung cấp: Siemens - Xuất xứ: Đức Bộ chổi than nguồn: 01 bộ - Module: Carbon Brush Set Power_F - PN: 03818254 - Hãng cung cấp: Siemens - Xuất xứ: Đức Phantom cân chỉnh hình ảnh: 01 cái - Module: Water phantom P68 - PN: 10495461 - Hãng cung cấp: Siemens - Xuất xứ: Trung Quốc |
| 4 | Máy thở cao tần - Model: VN500 - Hãng sản xuất: Drager - Serial: ASEA0058 Năm đưa vào sử dụng: 2013 | Máy | 1 | Bảng mạch điều khiển: 01 chiếc Mã hàng hóa: 8415011 Hãng sản xuất: Dräger werk AG & Co. KgaA Xuất xứ: Đức |