## HC LE
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC: DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023-2024 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
II. HÓA CHẤT LẺ
STT | Tên hàng hóa | Phân loại TTBYT | Nhóm TCKT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Định nhóm máu Anti-A (monoclonal) | D | 3 | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | ml | 12000
2 | Định nhóm máu Anti-A+B (monoclonal) | D | 3 | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên AB trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A+B. Cell line 152D12+9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Colourless. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | ml | 150
3 | Định nhóm máu Anti-B (monoclonal) | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti B (dòng 9621A8), Sodium azide < 0.1% w/v. Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. | ml | 12000
4 | Anti D | D | 3 | Có giấy phép lưu hành, clone P3x61, Sodium azide < 0.1% w/v. Tiêu chuẩn G7 | ml | 4000
5 | Anti-human Globulin (polycl.) | D | 3 | Clone 18833+18896+12011D10, Sodium azide < 0.1% w/v. | ml | 5000
6 | Chloramin B | A | 3 | Chứa chlor hoạt tính ≥ 25%. Dạng bột khô, mịn, màu trắng, có mùi Clo đặc trưng. Tan nhanh trong nước tạo dung dịch có hoạt tính diệt khuẩn bề mặt, khử khuẩn nước. | kg | 105
7 | Chlorin | A | 6 | Chlorin (Ca(OCl)2 70% dạng bột: Dùng sát trùng nước, khử mùi, xử lý nước. | kg | 90
8 | Cồn 96 độ | A | 6 | chất lỏng trong không màu dễ bay hơi vị nóng, hàm lượng ethanol từ 95,1% đến 96,9%. SP đạt tiêu chuẩn TCCS | Lít | 500
9 | Cồn 70 độ | A | 5 | Sát khuẩn - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế | Lít | 11000
10 | Cồn tuyệt đối | A | 6 | 99,5 % | ml | 50000
11 | Dầu soi kính hiển vi | A | 6 | Dầu soi kính hiển vi | ml | 2000
12 | Dung dịch sát trùng bề mặt dùng cho máy khử khuẩn di động | B | 6 | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w)Active ingredient (s). Tương thích với máy Aerosept 100VF | Lít | 50
13 | Dung dịch khử khuẩn không khí dùng cho máy khử khuẩn di động | B | 6 | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 10 % (w/w), Ion Ag 0,01 % (w/w). Tương thích với máy Aerosept 100VF. | Lít | 30
14 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế | B | 5 | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w).Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol xylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu. | Lít | 45
15 | Kem tẩy ố, đánh bóng dụng cụ kim loại. | A | 5 | Nước, Glycerol < 10%, Castor Oil < 10%, Silicon dioxide < 30%. Dạng kem đặc. Phù hợp sử dụng cho dụng cụ bằng thép không rỉ kể cả dụng cụ phẫu thuật, không gây ăn mòn. pH = 7-9, an toàn cho dụng cụ. 500g/hộp. | g | 5000
16 | Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ, có chứa hổn hợp 5 enzyme | B | 6 | Thành phần ≥ 8% w/w (Enzyme Protease, lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase) và chất hoạt động bề mặt. Hiệu quả với các màng biofilm. | Lít | 120
17 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy | B | 5 | Hoạt chất: Ethanol ≥70% (w/w), Isopropanol ≥ 2.5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). | Lít | 120
18 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | B | 5 | Chlorhexidine digluconate 4%. | Lít | 10
19 | Gel siêu âm | A | 5 | Gel siêu âm can 5 lít | Lít | 20
20 | Nước Javel | A | 5 | Sodium Hypochloride (NaOCL) ≥7 % | Kg | 2500
21 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | C | 3 | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Kèm theo test thử . | Lít | 50
22 | HBsAg test nhanh dùng cho máu toàn phần | D | 5 | Dùng cho máu toàn phần. Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất | Test | 45000
23 | Test Dengue NS1 | B | 5 | "Phát hiện kháng nguyên NS1 virus Sốt xuất huyết Dengue. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần Độ nhạy: 99,2%. Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất." | Test | 360
24 | Viên nén khử trùng | A | 6 | Viên sủi ≥ 2.5g Sodium Dichloroisocyanurate tan nhanh trong nước tạo dung dịch có tác dụng khử khuẩn, diệt vi khuẩn lao, virus, bào tử trên các bề mặt, đồ dùng, dụng cụ thủy tinh và thiết bị…trong bệnh viện | Viên | 1000
25 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bước đầu dụng cụ y tế | B | 3 | 14% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate. Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase. Các chất hoạt động bề mặt làm sạch và khử nhiễm đa enzyme (3 enzymes) dụng cụ y tế. Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm. | Lít | 30
26 | Thuốc nhuộm Giemsa | A | 6 | Thuốc nhuộm Giemsa cho xét nghiệm | ml | 1500