## HC NHOM
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC: DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023-2024 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
I. HÓA CHẤT NHÓM
STT | Tên hàng hóa | Phân loại TTBYT | Nhóm TCKT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I .HÓA CHẤT CẤY MÁU TỰ ĐỘNG
1 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | A | 4 | Chai cấy máu hiếu khí. Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL - BT. | Chai | 640
2 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | A | 4 | Chai cấy máu kỵ khí Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL - BT. | Chai | 120
3 | Chai cấy máu trẻ em | A | 4 | Chai cấy máu trẻ em Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL -BT | Chai | 320
II .HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM
1 | CTNK Đông Máu | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | ml | 18
2 | CTNK Huyết Học | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | ml | 36
3 | CTNK Sinh Hóa | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | ml | 90
4 | Nội kiểm nước tiểu ngưỡng âm tính | B | 3 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | ml | 216
5 | Nội kiểm nước tiểu ngưỡng dương tính | B | 3 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | ml | 216
III. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TRÊN MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẾ BÀO DÒNG CHẢY ≥33 THÔNG SỐ
1 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần dùng cho máy huyết học | B | 4 | 1. Sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu. 2. Là chất ly giải để đo Hemoglobin. 3. Là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy 3. Ổn định trong vòng 60 ngày sau khi mở nắp. 4. Bảo quản: 2 - 35 độ C 5. Thùng 20L 6. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% | ml | 2880000
2 | Dung dịch đo hemoglobin | B | 4 | 1. Sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu bằng máy huyết học tự động. 2. Bảo quản: 1 - 30 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L 5. Hộp 1.5 L x 2. | ml | 36000
3 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | B | 4 | 1. sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% 5. Hộp 5L x 1 | ml | 120000
4 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | B | 4 | 1. sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% | ml | 160000
5 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | B | 1 | 1. sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% | ml | 1968
6 | Dung dịch nhuộm dùng đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | B | 1 | 1. sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | ml | 1344
7 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | A | 1 | 1. Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống 2. Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp 3. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% | ml | 640
8 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo Hồng cầu lưới | B | 1 | 1. Công dụng: nhuộm tế bào hồng cầu lưới 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 4. Thành phần: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92% | ml | 96
9 | Hóa chất pha loãng sử dụng cho kênh đo hồng cầu lưới | B | 4 | 1. Công dụng: sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu 2. Bảo quản: 2 - 35 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 4. Thành phần: Tricine buffer 0.17% | ml | 18000
10 | Chất chuẩn huyết học mức 1 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 1 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | ml | 48
11 | Chất chuẩn huyết học mức 2 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 2 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | ml | 48
12 | Chất chuẩn huyết học mức 3 | B | 1 | 1. Dung dịch nội kiểm huyết học mức 3 2. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C 3. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C 4. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | ml | 48
13 | Chất kiểm chuẩn dành cho dịch cơ thể 2 mức | B | 1 | 1. Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học dành cho dịch cơ thể 2. Bảo quản: 2-8 độ C 3. Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người được ổn định trong môi trường bảo quản | ml | 48
IV.HÓA CHẤT SINH HÓA TỰ ĐỘNG
1 | Acid uric | B | 3 | Xét nghiệm Acid Uric được dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Uricase | Test | 15360
2 | Albumine BCG | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm để định lượng Albumin huyết thanh/ huyết tương, . Phương pháp: Xanh Bromcresol | Test | 5214
3 | ALT (SGPT) | B | 3 | Xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) được dùng để định lượng alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp sử dụng: NADH (không có P-5'-P) | Test | 14484
4 | AST (SGOT) | B | 3 | Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST) được sử dụng để định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thời gian ổn định sau khi mở nắp là từ 28 ngày trở lên ở điều kiện 2 đến 8 độ C. Phương pháp sử dụng: NADH (không | Test | 14484
5 | Bilirubin Calibrator | B | 3 | Hóa chất chuẩn để hiệu chuẩn xét nghiệm Bilirubin toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người | ml | 150
6 | Bilirubin Direct | B | 3 | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp này được sử dụng để định lượng bilirubin trực tiếp có trong huyết thanh hay huyết tương của người. Phương pháp: Phản ứng Diazo | Test | 4000
7 | Bilirubin Total | B | 3 | Hóa chất sử dụng để định lượng bilirubin toàn phần có trong huyết thanh, huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh. Phương Pháp: Muối Diazonium | Test | 5500
8 | Calcium | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium. Phương pháp: Arsenazo III | Test | 15000
9 | Calib chung cho các xét nghiệm lipid | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HDL chạy trên máy sinh hóa. | ml | 18
10 | Calib chung cho các xét nghiệm sinh hóa | B | 3 | Hóa chất chuẩn (calibrator) cho các xét nghiệm sinh hóa. | ml | 180
11 | Chất chuẩn cho xét nghiệm ion đồ | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Ion đồ. | ml | 400
12 | Chíp chạy Ion đồ | Không phân loại | CPN | Điện cực gắn chip | Cái | 3
13 | Cholesterol | B | 3 | Xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Enzyme | Test | 6000
14 | C-Reactive Protein Calibrators 0.5-32 | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn CRP. | ml | 42
15 | Creatinine | B | 3 | Xét nghiệm creatinine được sử dụng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: Kinetic Alkaline Picrate | Test | 14400
16 | Định lượng Lactate | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Phương pháp này sử dụng khuyến cáo của IFCC 2,3,4 tiến hành phản ứng Lactate thành Pyruvate. | Test | 5200
17 | Dung chạy tham chiếu cho xét nghiệm ion đồ | B | 3 | Là dung dịch hỗ trợ chạy ion đồ. | ml | 48000
18 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm ion đồ | A | 3 | Hóa chất được sử dụng để định lượng natri, kali và clorua có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: pha loãng điện cực chọn lọc ion (Gián tiếp) | Test (cty báo ml) | 24000
19 | Dung dịch rửa acid | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | ml | 12000
20 | Dung dịch rửa hàng ngày cho xét nghiệm ion đồ | A | 3 | Dung dịch rửa bộ phận điện giải. | ml | 810
21 | Dung dịch rửa kiềm | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | ml | 12000
22 | GGT | B | 3 | Xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) được dùng để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Cơ chất L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide | Test | 4500
23 | Glucose | B | 3 | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Glucose (đường) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người hoặc dịch não tủy (CSF). Phương pháp: Hexokinase/G-6-PDH | Test | 15000
24 | HDL -Cholesterol Direct | B | 3 | Xét nghiệm Ultra HDL (UHDL) được sử dụng để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Accelerator Selective Detergent | Test | 5760
25 | Hóa chất chạy ion đồ | A | 3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: pha loãng điện cực chọn lọc ion (gián tiếp) | ml | 1620
26 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức bình thường | B (cty báo nhóm C) | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | ml | 240
27 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức cao | B (cty báo nhóm C) | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 3 | ml | 240
28 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức thấp | B (cty báo nhóm C) | 3 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | ml | 240
29 | LDL-Cholesterol | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm direct LDL để định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) trong huyết thanh hay huyết tương của người. Phương pháp: Đo, Dung dịch tẩy rửa chọn lọc (Liquid Selective Detergent) | Test | 1350
30 | Nước rửa máy | A | 3 | Dung dịch hỗ trợ máy. | ml | 10000
31 | Nước rửa phản ứng 1 | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | ml | 12000
32 | Nước rửa phản ứng 2 | A | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). Thời gian ổn định trên hệ thống sau khi mở nắp là 14 ngày | ml | 2400
33 | Protein calibrator | B | 3 | Hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Quantia hóa bằng phương pháp đo độ đục | ml | 15
34 | Protein Control | B | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Quantia bằng phương pháp đo độ đục | ml | 12
35 | Protein dịch não tủy | B | 3 | Xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu hoặc dịch não tủy (ở người). Phương pháp : Benzethonium chloride | Test | 627
36 | Protein total | B | 3 | Xét nghiệm được dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Biuret | Test | 7200
37 | Sắt huyết thanh (IRON) | B | 3 | Xét nghiệm được dùng để đo màu trực tiếp của sắt không tách đạm trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : Ferene | Test | 3672
38 | Specific Proteins Multiconstituent Calibrator | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm IgA, IgG, IgM C3, C4, Transferrin | ml | 20
39 | Thuốc thử CRP | B (cty báo nhóm C) | 3 | Xét nghiệm định lượng C-reactive Protein. Phương pháp: Đo độ đục/Đo độ đục miễn dịch. | Test | 3600
40 | Transferrine | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng transferrin trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : đo độ đục miễn dịch | Test | 3900
41 | Triglyceride | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase | Test | 6064
42 | Urea U.V | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Urease | Test | 4200
43 | Amylase | B | 3 | Xét nghiệm sinh hóa lâm sàng tự động để định lượng Amylase trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp : Enzymatic/Đo màu | test | 1920
44 | Consolidated Chemistry Calibrator | B | 3 | Hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thực hiện định lượng | ml | 240
45 | Lactic Acid | B | 3 | Xét nghiệm Acid Lactic được dùng để định lượng acid lactic trong huyết tương người | Test | 2000
V.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG
1 | Que thử nước tiểu 11 thông số | B | 3 | Dải đo: 1. Urobilinogen (norm, 2, 4, 8, ≥12 mg/dL).2. Ascorbic acid (neg, 20, ≥ 40 mg/dL) 3. Glucose (normal, 25, 50, 150, 500, ≥ 1000 mg/dL) 4. Protein (neg, 15, 30, 100, Que chạy máy nước tiểu 11 thông số xét nghiệm các chất bất thường trong nước tiểu . Dải đo: 1. Urobilinogen (norm, 2, 4, 8, ≥12 mg/dL).2. Ascorbic acid (neg, 20, ≥ 40 mg/dL) 3. Glucose (normal, 25, 50, 150, 500, ≥ 1000 mg/dL) 4. Protein (neg, 15, 30, 100, | Que | 4000
VI.HÓA CHẤT ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG
1 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | A | 3 | Dùng làm cóng phản ứng xét nghiệm đông máu | Cóng | 38400
2 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống đông máu tự động. | ml | 1280
3 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Calib, dùng để tạo đường chuẩn bao đầu, khi có sự thay đổi về lô hóa chất, về máy thì yêu cầu cần làm lại chuẩn máy (calib) | ml | 40
4 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | ml | 24000
5 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-dimer độ nhạy ≥99.99%, sàng lọc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, độ đặc hiệu ≥40%, cut off 500 ng/mL. Dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. | ml | 64
6 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân tích đông máu | ml | 20
7 | Hóa chất dùng để pha loãng chất chuẩn máy trên hệ thống phân tích đông máu | A | 1 | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng lỏng | ml | 1600
8 | Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy phân tích đông máu | ml | 60
9 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VIII trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VIII trên máy phân tích đông máu | ml | 60
10 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | B | 1 | xét nghiệm Fibrinogen trực tiếp: theo phương pháp Clauss, đóng gói nhỏ | ml | 480
11 | Chất kiểm chứng mức bất thường cao dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức cao | ml | 160
12 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức thấp | ml | 160
13 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | C | 1 | Control mức bình thường, dùng để kiểm tra chuẩn máy đã đạt - mức bình thường | ml | 160
14 | Hóa chất dùng để XN định lượng Protein C, theo phương pháp đo so màu trên máy phân tích đông máu | B | 1 | định hoạt độ % Protein C, thường quy do hóa chất tương đối bền | ml | 54
15 | Hóa chất dùng để XN định lượng Protein S tự do, theo phương pháp đo mức thời gian PT kéo dài trên máy phân tích đông máu | B | 1 | Dùng để đánh giá hoạt tính Protein S | ml | 90
16 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | C | 1 | xét nghiệm PT, nội suy ra Fibrinogen, dùng cho sàng lọc thường quy và xét nghiệm đặc biệt, chỉ số ISI ~1 | ml | 1600
17 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống ACL TOP | ml | 384000
18 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | C | 1 | xét nghiệm APTT SynthAsil, độ bền trên máy cao (10 ngày) | ml | 1600
19 | Cốc đựng mẫu | A | 3 | Cốc đựng mẫu | cái | 1000
VII.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐIỆN DI HEMOGLOBIN (tương thích với máy MINICAP SEBIA FLEX PIERCING hoặc tương đương)
1 | Hóa chất điện di Hemoglobin | B | 3 | _Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di _Không nhiễu với triglycerid ≤15.57 g/dL, bilirubin ≤ 27.7 mg/dL, hay 473 μmol/L. | ml | 12000
2 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | B | 3 | _Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di | ml | 40
3 | Dung dịch khử khuẩn | A | 3 | _Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống tự động điện di mao quản. _Gồm: 1 lọ x 5 ml | ml | 25
4 | Dung dịch rửa kim | A | 3 | _Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di. _ Gồm: 1 lọ 25 mL | ml | 150
5 | Hóa chất điện di Protein | B | 3 | _Bộ hóa chất phân tách huyết thanh người trong dung dịch đệm kiềm (pH 9.9) bằng phương pháp điện di mao quản 2 đầu di _Protein huyết thanh thông thường sẽ tách thành 6 phần chính. | ml | 3150
6 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường | B | 3 | _Huyết thanh kiểm chuẩn bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di | ml | 20
VIII.HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG (tương thích cho máy Abbott ARCHITECT Plus i1000SR hoặc tương đương)
1 | Anti HCV Calibrators | D | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch viêm gan C sử dụng công nghệ hóa phát quang Chemiflex | ml | 16
2 | Anti HCV Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm miễn dịch viêm gan C, sử dụng công nghệ hóa phát quang Chemiflex | ml | 64
3 | Anti HCV Reagent kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước, sử dụng kỹ thuật miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người. | Test | 9000
4 | Ferritin Calibrators | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 32
5 | Ferritin Controls | B | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra độ xác thực và độ lặp lại khi định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 96
6 | Ferritin Reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để xác định sự hiện diện của ferritin trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex . | Test | 12000
7 | FT3 Calib | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng triiodothyroxine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml | 96
8 | FT3 Control | B | 3 | Hóa chất chứng để ước tính độ lặp lại và phát hiện sai số hệ thống (thuốc thử, mẫu chuẩn và thiết bị), khi thực hiện định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh hay huyết tương người." | ml | 96
9 | FT3 reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm Miễn dịch hai bước để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt Hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 1600
10 | FT4 Calib | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml | 96
11 | FT4 Control | B | 3 | Hóa chất chứng Free T4 dùng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml | 96
12 | FT4 Reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng throxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 1600
13 | HBsAg Calibrators | D | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HBsAg trong huyết thanh/huyết tương người | ml | 32
14 | HBsAg Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm HBsAg trong huyết thanh/ huyết tương người. | ml | 64
15 | HBsAg Reagent | D | 3 | Xét nghiệm Miễn dịch Vi hạt Hóa phát quang (CMIA) một bước để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 9000
16 | HIV COMBO Calibrators | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính phát hiện cùng lúc kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml | 20
17 | HIV COMBO Controls | D | 3 | Hóa chất chứngg để ước tính độ lặp lại của xét nghiệm và phát hiện sai số hệ thống cho xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch type 1 và/hoặc type 2 trong huyết thanh và huyết tương người. | ml | 128
18 | HIV COMBO Reagent kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người type 1 và/hoặc type 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 7000
19 | Hóa chất chuẩn Syphilis | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho hệ thống khi định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 20
20 | Hóa chất chứng Syphilis | D | 3 | Hóa chất chứng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm khi định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 64
21 | Pre-Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch tiền xử lý. | ml | 78000
22 | Probe conditioning solution | A | 3 | Nước rửa kim để ngăn ngừa các chất không đặc hiệu bám vào kim | ml | 300
23 | Procalcitonin | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng PCT trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 3200
24 | Procalcitonin Calib | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng PCT | ml | 48
25 | Procalcitonin control | B | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng PCT | ml | 72
26 | Reaction vessels | Không phân loại | CPN | Cóng phản ứng, chất liệu bằng PVC, được tiệt trùng | Cái | 64000
27 | Sample cups | Không phân loại | CPN | Nắp thay mẫu | Cái | 6000
28 | Septum | Không phân loại | CPN | Màng silicone | Cái | 400
29 | Syphilis TP RGT | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 7000
30 | Trigger solution | A | 3 | Dung dịch phản ứng cho xét nghiệm sử dụng cho kỹ thuật Hóa phát quang (Chemiflex). | ml | 93600
31 | TSH Cal | B | 3 | Hóa chất chuẩn (calibrator) cho xét nghiệm TSH. | ml | 32
32 | TSH Control | B | 3 | Hóa chất chứng (control) TSH được dùng để kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp - Thyroid Stimulating Hormone (TSH) trong huyết tương và huyết thanh người. | ml | 96
33 | TSH reagent kit | B | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương người , sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 1600
34 | Wash Buffer | A | 3 | Chất rửa máy chứa dung dịch muối đệm phosphate | ml | 187200
35 | Định lượng Anti-HBs Calibrators | D | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 96
36 | Định lượng Anti-HBs Controls | D | 3 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 96
37 | Định lượng Anti-HBs | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để định lượng nồng độ kháng thể kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA) với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex | Test | 1600
38 | ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit | C | 3 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần. Là xét nghiệm miễn dịch hai bước tự động sử dụng công nghệ miễn dịch vi hoạt hóa phát quang CMIA. | test | 600
39 | ARCHITECT Cyclosporine Calibrators | C | 3 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần. Gồm 6 chai (1 chai x 9ml và 5 chai x 4,5ml) | ml | 126
40 | ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit | C | 3 | Được dùng để chiết tách cyclosporine từ các mẫu. Có thành phần hoạt tính bề mặt trong nước. Chất bảo quản ProClin 300. Có thành phần kẽm sulfatetrong methanol và enthylene glyco. | ml | 229.2
41 | Architect Methotrexate Reagent Kit | C | 3 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Là xét nghiệm miễn dịch một bước sử dụng công nghệ CMIA với quy cách linh hoạt, Chemiflex. | test | 600
42 | Architect Methotrexate Calibrators | C | 3 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Gồm 6 chai (Mỗi chai 4ml.) | ml | 96
43 | Architect Methotrexate Controls | C | 3 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng methotrexate trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Gôm 4 chai (mỗi chai 8ml) | ml | 128
IX.HÓA CHẤT SÀNG LỌC SINH HỌC PHÂN TỬ TMA
1 | Hộp số 1 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 1 | Test | 28000
2 | Hộp số 2 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 2 | Test | 28000
3 | Hộp số 3 hóa chất | D | 1 | Hóa chất chẩn đoán in-vitro dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic hộp 3 | Test | 28000
4 | Hóa chất Target | D | 1 | Thuốc thử tăng cường đích dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | Test | 28000
5 | Bộ kít hóa chất chuẩn dương | D | 1 | Hóa chất hiệu chẩn dương dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | ml | 720
6 | Bộ kít hóa chất chuẩn âm | D | 1 | Hóa chất hiệu chuẩn âm dùng cho máy xét nghiệm acid nucleic | ml | 240
7 | Hóa chất Procleix auto detect | A | 1 | Cơ chất phát quang dùng cho xét nghiệm acid nucleic | Test | 37000
8 | Hóa chất Procleix assay fluids | A | 1 | Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic | Test | 37000
9 | Dung dịch rửa máy | A | 3 | Dung dịch rửa dùng cho hệ thống xét nghiệm acid nucleic | ml | 7140
10 | Típ 1000 µl cho máy | Không phân loại | CPN | Típ 1000 µL dùng cho xét nghiệm NAT | Cái | 96000
11 | Típ nhựa 1,0 ML cho máy | Không phân loại | CPN | Típ nhựa 1,0 mL dùng cho xét nghiệm NAT | tip | 69120
12 | ống phản ứng | Không phân loại | CPN | Ống phản ứng dùng cho xét nghiệm NAT | Cái | 4500
X.HÓA CHẤT SÀNG LỌC MÁU BẰNG CÔNG NGHỆ NAT (PHƯƠNG PHÁP PCR3)
1 | Multi test cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, và mẫu chứng nội trong một xét nghiệm duy nhất. - Nguyên lý xét nghiệm: dựa trên kỹ thuật chuẩn bị mẫu tự động hoàn toàn (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) sau đó được khuếch đại và phát hiện PCR. | Test | 9216
2 | Control âm cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | - Mẫu chứng âm huyết tương người bình thường | ml | 96
3 | Control dương cho các xét nghiệm HBV, HCV, HIV | D | 1 | Mẫu chứng, bao gồm 3 thành phần: - MPX M (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% (armored) RNA HCV tổng hợp, < 0.001% (plasmid) DNA HBV tổng hợp. - MPX O (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2 (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-2 tổng hợp. | ml | 288
4 | Dung dịch pha loãng cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 28000
5 | Dung dịch đệm ly giải cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 42000
6 | Dung dịch rữa cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 201600
7 | Dung dịch hạt bi từ đễ tách chiết Acid Nucleic cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Test | 9600
8 | ống đựng mẫu thứ cấp phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 9000
9 | Đầu col để hút mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 72960
10 | Đĩa xử lý mẫu cho máy | A | NSX Mỹ hoặc Áo hoặc Thụy Sỹ: Nhóm 3 / NSX Trung Quốc hoặc Mexico: Nhóm 4 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 192
11 | Đĩa khuyếch đại mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 96
12 | Đầu col hút mẫu cho máy | A | NSX Anh hoặc Mỹ hoặc Thụy Điển hoặc Đức: Nhóm 3 / NSX Trung Quốc: Nhóm 4 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 192
XI.HÓA CHẤT SÀNG LỌC SINH HỌC PHÂN TỬ NAT (PHƯƠNG PHÁP PCR1)
1 | Multi control | D | 3 | Mẫu chứng, gồm 4 thành phần: - MPX M(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% DNA HBV tổng hợp, < 0.001% RNA HCV tổng hợp. - MPX O(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2(+)C : < 0.001% RNA HIV-2 tổng hợp. - MPX (-) C : Negative Control (mẫu chứng âm). | Khay | 240
2 | Multi test | D | 3 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV và DNA HBV trong một xét nghiệm duy nhất. - Sử dụng một kỹ thuật chuẩn bị acid nucleic, được khuếch đại, phát hiện và phân biệt bằng cách sử dụng PCR. | Test | 5760
3 | Dung dịch rửa máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 408000
4 | Đơn vị xử lý mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 5760
5 | Típ hút mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 6048
6 | Đầu col để hút mẫu cho máy | A | 3 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 34560
7 | Típ chứa DNA phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 5760
8 | Típ chứa mẫu phù hợp cho máy | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 5760
XII.HÓA CHẤT HUYẾT THANH HỌC - MIỄN DỊCH
1 | Anti A | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti A (dòng 9113D10), Sodium azide < 0.1% w/v Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | ml | 1500
2 | Anti ABD hệ nước | D | 3 | Xuất xứ G7. 2x10ml ANTI-A (ABO1), 2x10ml ANTI-B (ABO2), 2x10ml ANTI-D (RH1) TOTEM, 40ml MagneLys, 48 Mag-Plate | Test | 195840
3 | Anti AHG | C | 3 | Clone 18833+18896+12011D10, Sodium azide < 0.1% w/v. Xuất sứ G7 | ml | 150
4 | Anti B | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti B (dòng 9621A8), Sodium azide < 0.1% w/v. Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | ml | 1500
5 | Anti D | D | 3 | Kháng thể đơn dòng Anti D (dòng P3X61+ P3X21223B10+ P3X290+ P3X35), Sodium azide < 0.1% w/v Bảo quản 2-8oC. Lọ 10 ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Xuất sứ G7. | ml | 1500
6 | Đĩa kháng thể AHG | C | 3 | Đĩa phủ sẵn antiglobulin đơn dòng kháng IgG có nguồn gốc từ chuột. Thành phần: Hộp/ 6 đĩa x 96 giếng + 7 lọ 8 ml NanoLys + 1 lọ 50 ml ScreenLys | Test | 192960
7 | Dung dịch Bromeline | A | 3 | Sodium azide (< 0.1%), sodium meta-arsenite (0.02%), bovine albumin. Chai 100 ml | ml | 32500
8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch nhiều thông số | B | 3 | Mẫu multi-marker QC cho HBsAg, Anti-HIV IgG, anti HCV IgG, Anti-HBc, anti HTLV IgG, Anti-TP IgG Tương thích chương trình EDCNet Tương thích với hóa chất Murex | ml | 400
9 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | A | 3 | Dung dịch pha loãng hồng cầu trước khi từ tính hóa. Neomycine sulfate và Chloramphenicol | ml | 20000
10 | Dung dịch từ tính | A | 3 | Magnetizing solution, sodium azide (< 0.1 %) | ml | 440
11 | Hóa chất sàng lọc giang mai | C | 3 | Diluent: 36ml, 0.05% Bronidox; Control-: 2.5ml, Control+: 1.5ml; Conjugate Dil: 36ml; Conjugate: 1 chai dạng bột, ; Substrate: 35ml dung dịch 3,3 ', 5,5'- tetramethylbenzidine; Substrate Dil: 35ml trisodium citrate và hydrogen peroxide; wash fluid: 2x125 ml Glycine / Borate, Bronidox 0,2%. Tương thích EDCNet của NRL. | Test | 184320
12 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. | Test | 120000
13 | Hóa chất xét nghiệm HCV | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính định tính kháng thể kháng virus viêm gan C và kháng nguyên lõi virus viêm gan C Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control (Antibody/Antigen); Conjugate; Conjugate Dil; Substrate; Substrate Dil; Wash fluid. | Test | 182400
14 | Hóa chất xét nghiệm HIV | D | 3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. | Test | 120000
15 | Nước rửa máy | A | 3 | Potassium hydroxide <2% | ml | 30000
16 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | A | 6 | Đầu côn dùng cho máy Etimax 3000 Thể tích đầu côn (đầu hút Carbon) 300 µl | Cái | 384000
17 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | A | 6 | Đầu côn dùng cho máy Etimax 3000 Thể tích đầu côn (đầu hút Carbon) 1100 µL | Cái | 48000
XIII.HÓA CHẤT HÓA PHÁT QUANG
1 | i Anti-HCV Calibrator | D | 3 | Sử dụng làm chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm | ml | 3
2 | i Anti-HCV Controls | D | 3 | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. | ml | 32
3 | i Anti-HCV Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính anti-HCV trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,86 %. | Test | 20000
4 | i Concentrated Wash Buffer | A | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 2L. Lưu trữ từ 15°C-30°C | ml | 1000000
5 | i HBsAg Qualitative II Calibrators | D | 3 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO. Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày.Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. | ml | 6
6 | i HBsAg Qualitative II Controls | D | 3 | Sử dụng làm vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. | ml | 80
7 | i HBsAg Qualitative II Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch một bước để phát hiện định tính HBsAg trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 99,96% | Test | 84000
8 | i HIV Ag/Ab Combo Calibrator | D | 3 | Sử dụng làm chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm | ml | 3
9 | i HIV Ag/Ab Combo Controls | D | 3 | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. | ml | 256
10 | i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,9% | Test | 84000
11 | i Probe Conditioning Solution | A | 3 | Dung dịch bảo vệ kim được chứa trong 2 lọ nhựa 31.8ml. Bảo quản ở nhiệt độ 2°C-8°C | ml | 318
12 | i Syphilis TP Calibrator | D | 3 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | ml | 3
13 | i Syphilis TP Controls | D | 3 | Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | ml | 32
14 | i Syphilis TP Reagent Kit | D | 3 | Độ nhạy 100.00% trong một nghiên cứu thực hiện trên những mẫu đã biết trước kết quả là dương tính thật. Khả năng gây ảnh hưởng nhiễu < 0.40 S/CO khác biệt trên mẫu âm tính và < 20% S/CO khác biệt trên mẫu có phản ứng với các nồng độ gây nhiễu Triglycerid | Test | 20400
15 | Pre-Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch tiền xử lý được chứa trong can nhựa 975ml. | ml | 58500
16 | Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 975ml.. | ml | 156000
17 | Reaction Vessels | Không phân loại | CPN | Cóng phản ứng, chất liệu bằng PVC, được tiệt trùng | Cái | 280000
XIV. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM FLOWCYTOMETRY 8 MÀU BD FACSCantoTM II hoặc tương đương
1 | V450 Mouse Anti-Human CD3 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: UCHT1; gắn màu V450 '- CD3 clone UCHT1, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 480
2 | Dấu ấn miễn dịch CD4 PE-CY7 CE | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu huỳnh quang PE-Cy™7 '- CD4 clone SK3, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu PE-Cy™7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
3 | Dấu ấn miễn dịch CD138 FITC | C | 3 | Kháng thể IgG1, kappa, clone: MI15, gắn màu FITC '- CD138 clone MI15, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
4 | Dấu ấn miễn dịch CD58 FITC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG2a, κ; clone: 1C3 (AICD58.6); gắn màu FITC '- CD58 clone 1C3, kháng thể Mouse BALB/c, IgG2a, κappar, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
5 | Dấu ấn miễn dịch HU CD36 Horizon V450 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone CB38, gắn màu V450 '- CD36 clone CD38, kháng thể IgM, κappar, gắn màu V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
6 | Dấu ấn miễn dịch CD23 APC | C | 3 | Kháng thể mouse BALB / c , IgG1, kappa gắn màu APC '- CD23 clone EBVCS-5, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
7 | Dấu ấn miễn dịch CD25 APC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, clone 2A3, gắn màu huỳnh quang APC '- CD25 clone 2A3, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy phân tích dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
8 | Dấu ấn miễn dịch APC Mouse Anti Human CD123 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2a, κ, clone: 7G3, gắn màu APC '- CD123 clone 7G3, kháng thể Mouse IgG2a, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
9 | Dấu ấn miễn dịch CD66c PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: B6.2/CD66; gắn màu PE '- CD66c clone B6.2/CD66, kháng thể Mouse IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
10 | Dấu ấn miễn dịch CD99 PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG2a, κ; clone: TÜ12; gắn màu PE '- CD99 clone TÜ12, kháng thể IgG2a, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
11 | Dấu ấn miễn dịch CD64 (10.1) PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, clone 10.1, gắn màu PE '- CD64 clone 10.1, kháng thể Mouse (BALB/c) IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
12 | Dấu ấn miễn dịch CD79b FITC | C | 3 | CD79b clone SN8 , kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu FITC '- CD79b clone SN8, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
13 | Dấu ấn miễn dịch CD11c APC | C | 3 | Kháng thể CD11c, Mouse IgG2b, clone S-HCL-3, gắn màu APC '- CD11c clone SHCL-3, kháng thể mouse BALB/c, IgG2b, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
14 | Dấu ấn miễn dịch CD22 PE | C | 3 | Kháng thể Mouse IgG2b, κ, clone S-HCL-1, gắn màu PE '- CD22 clone S-HCL-1, kháng thể mouse BALB/c, IgG2b, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
15 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC HI10A CE | C | 1 | CD10 clone HI10a, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC '- CD10 clone HI10a, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
16 | Dấu ấn miễn dịch CD7 APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone M-T701, gắn màu APC. Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test '- CD7 clone M-T701, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 400
17 | Dấu ấn miễn dịch CD1a APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: HI149; gắn màu APC '- CD1a clone HI149, kháng thể Mouse IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
18 | Dấu ấn miễn dịch IgM APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone G20-127, gắn màu APC '- Anti-Human IgM clone G20-127, kháng thể IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
19 | Dấu ấn miễn dịch CD38 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1; clone: HB7; gắn màu APC-H7 '- CD38 clone HB7, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD | Test | 300
20 | Dấu ấn miễn dịch ANTI LAMDA PE RUO | C | 3 | Kháng thể mouse IgG1, lambda, clone: 1-155-2. gắn màu PE '- Anti-Lambda clone 1-155-2, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, λ, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
21 | Dấu ấn miễn dịch CD81 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể IgG1, kappa, clone JS-81, gắn màu APC-H7 '- CD81 clone JS-81, kháng thể Mouse, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
22 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể mouse IgG1; clone: HI10a; gắn màu APC-H7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test '- CD10 clone HI10a, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
23 | Dấu ấn miễn dịch CD71 FITC | C | 3 | CD71 clone L01.1, kháng thể mouse BALB/c, IgG2a, kappa gắn màu FITC '- CD71 clone L01.1, kháng thể mouse BALB/c, IgG2a, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
24 | Dấu ấn miễn dịch CD59 PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2a, κ, Clone: p282 (H19), gắn màu PE '- CD59 clone p282 (H19), kháng thể Mouse BALB/c, IgG2a, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
25 | Dấu ấn miễn dịch Glycophorin A PE | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse IgG2b, κ, clone GA-R2 (HIR2), gắn màu PE '- Anti–glycophorin A clone GA-R2 (HIR2), kháng thể Mouse BALB/c, IgG2b, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
26 | Dấu ấn miễn dịch CD15 FITC | C | 1 | CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC '- CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB/c, IgM, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
27 | BD FACSFlow Sheath Fluid 20L | A | 1 | Thành phần: Sodium flouride '- Dung dịch đệm chạy máy trên thiết bị phân tích dòng chảy tế bào. - Thành phần gồm: Sodium Fluoride (NaF) | Lít | 240
28 | BD FACS Shutdown Solution 5L | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Thành phần: chứa các chất không độc hoặc thành phần độc hại dưới giới hạn 'Dung dịch đệm sử dụng cho quy trình tắt máy phân tích dòng chảy tế bào. Thành phần gồm : ethanol, 2-phenoxyethanol. | Lít | 90
29 | BD FACS Clean Solution 5L | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Thành phần: Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium hydroxide 'Sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với mẫu. Thành phần gồm: hypochlorous acid, sodium salt (1:1), sodium hydorxide (NaOH). | Lít | 60
30 | Ống Falcon 5 mL | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Được làm từ polystyrene trong suốt, có đặc tính quang học tốt cho phép quan sát mẫu một cách dễ dàng, không thấm nước, trơ về mặt sinh học cho phép phục hồi tốt các tế bào và protein, ổn định ở 4oC đến 60oC, chịu được áp lực ly tâm lên đến 1400 rcf '- Được sử dụng rộng rãi và tham chiếu trong các quy trình phòng thí nghiệm - Nắp chụp 2 vị trí ngăn ngừa thất thoát mẫu và dễ dàng xử lý - Tiệt trùng - Ứng dụng: Trong chẩn đoán - Kích thước: φ12 x 75mm - Thể tích: 5 ml - Vật liệu: PS (polystyrene) | Ống | 8000
31 | BD Intrasure KIT | A | 3 | Sử dụng để thay đổi tính thấm của màng tế bào trước khi nhuộm miễn dịch huỳnh quang nội bào các tế bào lympho. Dung dịch nồng độ 10X, thành phần có chứa: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde, và 3.51% methanol - Chất thử dùng để cố định và gây thấm màng tế bào cho quá trình nhuộm các kháng nguyên nội bào. Có thể sử dụng với mẫu máu ngoại vi hoặc tủy xương. - Thành phần gồm 5 mL thuốc thử A (≤1% formaldehyde) và 2.5 mL thuốc thử B (chứa chất tẩy rửa) | Test | 500
32 | Wet Cart Liquid Filter Assembly | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Phiễu lọc dịch | Cái | 9
33 | Dấu ấn miễn dịch CD8 FITC | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone SK1 gắn màu FITC '- CD8 clone SK1, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
34 | Dấu ấn miễn dịch Igλ FITC | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/cJ IgG1, λ, clone: 1-155-2, gắn màu FITC - Anti-Lambda clone 1-155-2, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, λ, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 250
35 | Dấu ấn miễn dịch CD38 FITC | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: HB-7, gắn màu FITC - CD38 clone HB-7, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
36 | Dấu ấn miễn dịch CD56 PE | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone MY31, gắn màu PE - CD56 clone MY31, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
37 | Dấu ấn miễn dịch Igκ PE | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ, Clone TB28-2, gắn màu PE - Anti-Kappa clone TB 28-2, kháng thể Mouse BC57b x BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 250
38 | Dấu ấn miễn dịch CD34 PerCP | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone 8G12, gắn màu PerCP- Cy 5.5 Đóng gói dạng dung dịch 50 Test - CD34 clone 8G12, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu PerCP-Cy™5.5 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 1000
39 | Dấu ấn miễn dịch CD5 PerCP | C | 1 | Kháng thể mouse IgG2a, kappa, clone L17F12, gắn màu PerCP-Cy5.5 - CD5 clone L17F12, kháng thể Mouse BALB/c, IgG2a, κappa, gắn màu PerCP-Cy5.5. - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
40 | Dấu ấn miễn dịch CD3 APC | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, clone: SK7, gắn màu APC - CD3 clone SK7, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
41 | Dấu ấn miễn dịch CD14 APC | B / C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κ, clone: MφP9 gắn màu APC - CD14 clone MɸP9, kháng thể Mouse BALB/c, IgG2b, κappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
42 | Dấu ấn miễn dịch CD33 APC | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: P67.6 gắn màu APC - CD33 clone P67.6, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 400
43 | Dấu ấn miễn dịch CD3 APC H7 | C | 1 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3. Thành phần chứa kháng thể CD3 chuỗi nặng IgG1, chuỗi nhẹ kappa bảo quản trong PBS - CD3 clone SK7, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
44 | CS&T IVD Beads 50Test | C / A | 1 | Sử dụng để cài đặt và thực hiện kiểm soát chất lượng hàng ngày trên phần mềm BD FACSDiva. Thành phần: 1 lọ 3 mL các hạt bi cung cấp trong đệm PBS có chứa BSA và 0.1 % sodium azide - Chất chuẩn được sử dụng để thiết lập máy phân tích dòng chảy tế bào, để thực hiện kiểm tra chất lượng hàng ngày (QC) và dùng để cài đặt chương trình cho dung dịch kiềm / rửa (LW). - Cho phép phần mềm tự động xác định đặc điểm, theo dõi và báo cáo các phép đo của máy đo tế bào. Các thuật toán tự động trong phần mềm xác định đường cơ sở của máy đo tế bào. Sau khi giá trị mục tiêu cường độ huỳnh quang trung bình (MFI) cơ bản được xác định, các hạt được sử dụng để chạy kiểm tra hiệu suất hàng ngày. - Thành phần: hạt bead trong PBS với BSA và 0,1% sodium azide, bảo quản 2°C–8°C, tránh ánh sáng trực tiếp | Test | 250
45 | BD FACS Lysing Solution 10X 100ML | B | 1 | Dùng để ly giải hồng cầu sau khi nhuộm các tế bào máu ngoại vi với kháng thể gắn màu huỳnh quang Thành phần: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde - Dung dịch dùng để ly giải tế bào hồng cầu sau khi nhuộm huỳnh quang trực tiếp tế bào máu ngoại vi của người với các kháng thể đơn dòng. - Dung dịch ly giải có nồng độ 10X được cung cấp dưới dạng 100 ml dung dịch chứa 25 – <50% 2,2´-oxybisethanol (diethylene glycol), 5 – <10% formaldehyde và 3 – <5% methanol. | ml | 1500
46 | BD FACS 7-Color Setup Beads 25 Tests | A | 1 | Sử dụng để điều chỉnh điện thế của các bộ thu tín hiệu, cài đặt bù trừ quang phổ và theo dõi hiệu năng thiết bị phân tích dòng chảy tế bào hàng ngày. Thành phần: bao gồm 25 túi nhỏ đóng gói riêng chứa các ống có hạt bead dùng cho thiết lập thiết bị và một chai dung dịch pha loãng thể tích 40 mL chứa sodium azide - Hạt bead cài đặt 7 màu được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu điện thế, thiết lập bù trừ quang phổ huỳnh quang và theo dõi hiệu suất vận hành hệ thống hàng ngày trên hệ thống tế bào dòng chảy BD FACSCanto™ với phần mềm BD FACSCanto™ Clinical. - Thành phần bao gồm: + Một bộ chứa 25 ống, mỗi ống chứa một viên đông khô bao gồm các hạt cần pha loãng ngay trước khi chạy cài đặt trên hệ thống. + Một chai dung dịch đệm 40 ml chứa 0,1% sodium azide dể hòa tan các ống khi sử dụng. - Thiết lập cytometer được thực hiện cho hai kênh tán xạ và 7 màu huỳnh quang: Kênh dò ánh sáng tán xạ thẳng (FSC), Kênh dò ánh sáng tán xạ bên (SSC), FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7. | Test | 100
47 | Dấu ấn miễn dịch CD20 V450 | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone L27. Đóng gói dạng dung dịch trong muối PBS chứa gelatin và sodium azide - CD20 clone L27, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
48 | Dấu ấn miễn dịch CD13 PE | C | 1 | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone L138, gắn màu PE - CD13 clone L138, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
49 | Dấu ấn miễn dịch CD19 PE CY7 | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ clone SJ25C1 gắn màu PE-Cy™7 - CD19 clone SJ25C1, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappa, gắn màu PE-Cy7. - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 700
50 | Dấu ấn miễn dịch CD2 PE CY7 | C | 1 | Kháng thể Mouse IgG2a, Clone S5.2, gắn màu PE-Cy7 - CD2 clone L303.1, kháng thể mouse BALB/c , IgG2a , kappa, gắn màu PE-Cy7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
51 | Dấu ấn miễn dịch CD117 APC | C | 1 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 . Thành phần: Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, clone 104D2, gắn màu APC - CD117 clone 104D2, kháng thể mouse BALB/c , IgG1, kappa gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
52 | Dấu ấn miễn dịch CD10 APC | C | 1 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, Clone HI10a, gắn màu APC - CD10 clone HI10a, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
53 | Dấu ấn miễn dịch CD11b APC | C | 1 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b. Thành phần: Kháng thể Mouse BALB/c IgG2a, κ, Clone D12, gắn màu APC - CD11b clone D12, kháng thể mouse BALB/c, IgG2a, kappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
54 | Dấu ấn miễn dịch CD45 V500c | C | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone 2D1 gắn màu V500-C - CD45 clone 2D1, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu V500-C - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 1400
55 | Dấu ấn miễn dịch TdT FITC | C | 3 | Sử dụng để xác định các tế bào biểu hiện các marker enzyme trên các máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACS. Thành phần: Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: E17-1519, gắn màu FITC - Anti-TdT clone E17-1519, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
56 | Dấu ấn miễn dịch CD41a FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: HIP8, gấn màu FITC - CD41a clone HIP8, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
57 | Dấu ấn miễn dịch CD25 PE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: 2A3, gắn màu PE - CD25 clone 2A3, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
58 | Dấu ấn miễn dịch CD45 APC-H7 | C | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone: 2D1 gắn màu APC-H7 - CD45 clone 2D1, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 500
59 | Dấu ấn miễn dịch HLA-DR V450 | C | 3 | Kháng thể mouse IgG2a, kappa, clone: L243, gắn màu V450 - Anti-HLA-DR clone L243, kháng thể Mouse BALB/c IgG2a, κappar, gắn màu V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 800
60 | Dấu ấn miễn dịch MPO FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ,clone: 5B8 gắn màu FITC - MPO clone 5B8, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
61 | Dấu ấn miễn dịch CD16 FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse IgG1, κ, clone NKP15 gắn màu FITC - CD16 clone NKP15, kháng thể mouse BALB/c , IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
62 | Dấu ấn miễn dịch CD103 FITC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: Ber-ACT8 gắn màu FITC - CD103 clone Ber-ACT8, IgG1, kappa, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
63 | Dấu ấn miễn dịch CD79a PE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone HM47 gắn màu PE - CD79a clone HM47, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 300
64 | Dấu ấn miễn dịch CD10 PE | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone HI10a gắn màu PE - CD10 clone HI10a, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
65 | Dấu ấn miễn dịch CD4 PerCP | C | 3 | Dùng để xác định các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD4. Thành phần: kháng thể mouse IgG1, kappa, clone SK3, gắn màu APC - CD4 clone SK3, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PerCP-Cy™5.5b - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
66 | Dấu ấn miễn dịch CD8 PerCP | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: SK1 gắn màu PerCP - CD8 clone SK1, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappa, gắn màu PerCP. - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
67 | Dấu ấn miễn dịch Anti- TCRγ/δ-1 (11F2) PE | C | 3 | TCR-α / β clone WT31, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE - Anti-TCR-γ/δ clone 11F2, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
68 | Dấu ấn miễn dịch Igκ APC | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ, clone: TB28-2 gắn màu APC - Anti-Kappa clone TB28-2, kháng thể Mouse BC57b x BALB/c, IgG1, κappa, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 200
69 | Dấu ấn miễn dịch CD14 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κ, Clone MφP9, gắn màu APC H7 '- CD14 clone MφP9, kháng thể Mouse BALB/c, IgG2b, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
70 | Dấu ấn miễn dịch CD19 APC H7 | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: SJ25C1 gắn màu APC H7 '- CD19 clone SJ25C1, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 300
71 | Kháng thể CD55 gắn màu APC | Không phải trang thiết bị y tế | CPN | Kháng thể IgG2a, kappa, clone IA10, gắn màu APC '- CD55 clone IA10, kháng thể Mouse, IgG2a, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Test | 200
72 | Dấu ấn miễn dịch CD117 PE CY7 | C | 3 | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone 104D2 gắn màu PE-Cy7 - CD117 clone 104D2, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PE-Cy7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Test | 400
73 | BD OneFlowTM LST | C | 1 | - Xác định kiểu miễn dịch của tế bào T, B, NK trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch bạch huyết - Kháng thể CD8 clone SK1 (Leu2a), gắn màu FITC - Kháng thể Anti-Lambda clone 1-155-2, gắn màu FITC - Kháng thể CD56 clone MY31, gắn màu PE - Kháng thể Anti-Kappa clone TB28-2, gắn màu PE - Kháng thể CD5 clone L17F12, gắn màu PerCP-CyTM5.5a - Kháng thể CD19 clone SJ25-C, gắn màu PE-CyTM7 - Kháng thể Anti–TCRγ/δ-1 clone 11F2, gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể CD3 clone SK7, gắn màu APC - Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD4 clone SK3 (Leu3a), gắn màu V450 - Kháng thể CD20 clone L27, gắn màu V450 - Kháng thể CD45 clone 2D1, gắn màu V500-C - Thuốc thử được thiết kế để định kiểu hình miễn dịch của các quần thể tế bào lympho trưởng thành bình thường và không bình thường của các dòng B, T và NK trong máu ngoại vi, tủy xương và các hạch bạch huyết, như một trợ giúp trong việc chẩn đoán các rối loạn huyết học bằng kĩ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần thuốc thử bao gồm: Anti-Lambda FITC, CD8 FITC, CD56 PE, Anti-Kappa PE, CD5 PerCP-Cy5.5, CD19 PE-Cy7, Anti-TCRγ/δ PE-Cy7, CD3 APC, CD38 APC-H7, CD4 V450, CD20 V450, CD45 V500-C. | Test | 20
74 | BD OneFlowTM PCD | C | 1 | - Thuốc thử được sử dụng song song với ống BD OneFlow™ PCST (ống sàng lọc tương bào) để phân tích kiểu hình miễn dịch các quần thể plasma bình thường và bất thường trong tủy xương nhằm chẩn đoán bệnh đa u tủy và các bệnh liên quan đến plasma khác trong mẫu dịch tủy xương bằng kĩ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần bao gồm các ống sử dụng một lần có chứa các kháng thể gắn fluorochrome sau đây ở dạng khô được tối ưu hóa: + Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu FITC + Kháng thể CD28 clone L293, gắn màu PE + Kháng thể CD27 clone L128, gắn màu PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy7 + Kháng thể CD117 clone 104D2, gắn màu APC + Kháng thể CD81 clone JS81, gắn màu APC-H7 + Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V450 + Kháng thể CD138 clone MI15, gắn màu V500-C | Test | 20
75 | BD OneFlowTM PCST | C | 1 | - Thuốc thử sử dụng phân tích kiểu hình miễn dịch các quần thể plasma bình thường và bất thường trong tủy xương hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về máu trong các mẫu dịch tủy xương bằng kĩ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần thuốc thử bao gồm hai ống chứa các kháng thể liên hợp huỳnh quang được tối ưu ở dạng khô, BD OneFlow PCST (S) chứa các kháng thể nhận biết các dấu hiệu trên bề mặt tế bào, và BD OneFlow PCST (C) chứa các kháng thể nhận ra Igκ và Igλ trong tế bào chất của tế bào sau khi cố định và tạo tính thấm cho chúng. Ống S chứa các kháng thể: + Kháng thể CD38 clone HB7, gắn màu FITC + Kháng thể CD56 clone MY31 (Leu-19), gắn màu PE + Kháng thể β2-Microglobulin clone TÜ99, gắn màu PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy7 + Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V450 + Kháng thể CD138 clone MI15, gắn màu V500-C Ống C chứa các kháng thể: + Kháng thể Anti-Kappa clone TB28-2, gắn màu APC + Kháng thể Anti-Lambda clone 1-155-2, gắn màu APC-H7 | Test | 20
76 | BD OneFlowTM A LOT | C | 1 | - Thuốc thử để xác định kiểu hình miễn dịch của các quần thể chưa trưởng thành bất thường của các tế bào tạo máu (dòng lympho và không phải lympho) trong tủy xương và máu ngoại vi để hỗ trợ chẩn đoán bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính và bệnh bạch cầu cấp tính không lympho bằng kĩ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần bao gồm hai ống chứa các kháng thể liên hợp với fluorochrome trong một công thức đã được làm khô tối ưu. Ống BD OneFlow ™ ALOT S chứa các kháng thể nhận biết các điểm đánh dấu trên bề mặt tế bào và ống BD OneFlow ™ ALOT C chứa các kháng thể nhận biết các kháng nguyên trong tế bào chất của tế bào sau khi cố định và thẩm thấu chúng. Ống C chứa các kháng thể: + Kháng thể MPO clone MPO-7, gắn màu FITC + Kháng thể CD79a clone HM57, gắn màu PE + Kháng thể CD3 clone UCHT-1, gắn màu V450 Ống S chứa các kháng thể: + Kháng thể CD34 clone 8G12, gắn màu PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy7 + Kháng thể CD7 clone M-T701, gắn màu APC + Kháng thể CD3 clone SK7, gắn màu APC-H7 + Kháng thể CD45 clone 2D1, gắn màu V500-C | Test | 200
77 | BD OneFlowTM B-CLPD T1 | C | 1 | - Thuốc thử được sử dụng để phân tích kiểu hình miễn dịch của các tế bào B trong mẫu máu ngoại vi, dịch tủy xương để hỗ trợ chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp Lymphocytic mãn tính bằng kĩ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần thuốc thử bao gồm các ống sử dụng một lần chứa các kháng thể liên hợp với fluorochrome sau đây trong một công thức đã được làm khô tối ưu hóa: + Kháng thể CD23 clone EBVCS-5 (Leu20), gắn màu FITC + Kháng thể CD10 clone HI10a, gắn màu PE + Kháng thể CD79b clone SN8, gắn màu PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 clone SJ25-C1, gắn màu PE-Cy7 + Kháng thể CD200 clone MRC OX-104, gắn màu APC + Kháng thể CD43 clone 1G10, gắn màu APC-H7 + Kháng thể CD20 clone L27, gắn màu V450 + Kháng thể CD45 clone 2D1 (anti-HLe-1), gắn màu V500-C | Test | 20