## YC báo giá
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 8 tháng 6 năm 2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu báo giá hàng hóa cụ thể:
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | GIƯỜNG BỆNH NHÂN 02 TAY QUAY | Cái | 30
- Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, FDA
Cấu hình cung cấp:
- Giường 2 tay quay: 01 cái
- Vạt giường: 01 cái
- Tấm đầu và chân giường: 01 bộ
- Chân giường có bánh xe: 04 cái
- Tay quay: 02 cái
- Nệm (đệm): 01 cái
- Thanh chắn bằng nhôm 2 bên: 02 cái
- Cây treo dịch truyền: 01 cây
- Lỗ cắm cọc truyền dịch: 01 cái
- Bảng treo bệnh án: 01 cái
- Móc treo túi truyền: 02 cái
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài 2130 mm x Rộng
980 mm x Cao 500 mm
- Hai đầu giường có thể tháo rời, làm bằng bảng nhựa ABS đúc liền khối, chịu được va đập và mài mòn.
- Thanh chắn 2 bên thành giường làm bằng nhôm, có 5 thanh đứng, được gắn cố định trên giường, nâng và hạ bằng cò bấm.
- Mặt giường được chia thành 4 phần theo tư thế nằm của bệnh nhân, làm bằng tấm thép có đục lỗ thoát khí.
- 02 tay quay được xếp gọn bên dưới chân giường, nâng hạ hai đoạn đầu (từ 0º đến 75º) và chân (từ 0º đến 40º)
- Vạt giường bằng thép tấm sơn tĩnh điện
- Bánh xe cao su chống ồn, có ít nhất 02 bánh có khóa.
- Có móc treo túi chất thải và vị trí gắn chai dịch truyền.
- Nệm (đệm) giường ruột mút xốp, vỏ bọc simili giả da, một tấm liền, không thấm nước, dày 10 cm, phù hợp với mặt giường, chịu được chất tẩy, dễ dàng vệ sinh và không giữ mùi sau khi làm sạch.
- Tải trọng 280 kg
Phụ kiện đi kèm: Bàn ăn:
- Chất liệu gỗ , 2 đầu gắn nhựa ABS :
- KÍCH THƯỚC : 90x30x3cm
- Được gắn vào thanh chắn giường dễ dàng di chuyển và lắp ráp, thuận tiện trong khi sử dụng
2 | XE LĂN NGƯỜI LỚN | Cái | 5
- Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu hạn chế trầy xuớt, độ dày từ 1.2-1.4 ly, bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox, nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp
- Bánh trước 16cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60cm
- KT: 105x68x90cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi: 50x40cm,
- Khối lượng: 20kg (+/- sai số 5%)
- Xếp gọn, phanh hãm
- Tải trọng 120kg
3 | Bao đo huyết áp người lớn, S951D | Cái | 10
Hãng sản xuất: Nihon Kohden
Nước sản xuất: Nhật Bản
Thông số kỹ thuật :
Bao đo huyết áp người lớn
- Kích thước túi hơi rộng khoảng 13cm, khoảng đo
từ 23 đến 33cm
- Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện
4 | Cảm biến đo SPO2 người lớn , P225F | Cái | 5
Hãng sản xuất: Nihon Kohden
Nước sản xuất: Nhật Bản
Thông số kỹ thuật :
Đầu dò đo SpO2 người lớn:
- Dài khoảng 1.6m
- Có thể rửa bằng nước trước và sau khi tiệt trùng bằng dung dịch Glutaldehyd 2%
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu
- Độ chính xác khi đo ±2% khi chỉ số 80-100% hay ±3% khi chỉ số từ 70-<80%
- Tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX4
- Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện.
5 | Bộ dây đo điện tim | Bộ | 1
Hãng sản xuất: Nihon Kohden
Nước sản xuất: Nhật Bản
Bao gồm :
- 01 Dây đo điện tim, K111
- 01 hộp Điện cực kẹp chi (4 cái/hộp), H068A
- 02 hộp Điện cực kẹp ngực (3 cái/hộp, 2 hộp/bộ), H041A
Thông số kỹ thuật:
1/Cáp điện tim 10 điện cực: K111
- Đường kính thân dây 3mm.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC
- Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden.
2/Điện cực chi: H068A
- Đường kính lỗ cắm 3mm, dạng kẹp
- Trở kháng điện cực ≤ 3kΩ
- Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc
- Có thể vệ sinh bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc chất tẩy rửa trung tính
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu
- Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện.
3/ Điện cực hút ngực: H041A
- Đường kính lỗ cắm 3mm
- Chất liệu: núm bằng silicone, điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc
- Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc hoặc chất tẩy rửa trung tính
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu
- Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện.
6 | Giắc cắm Oxy chuẩn Ohmeda | Cái | 20
Tổng cộng: 06 khoản
Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về phòng Vật tư TTBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 224 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Xin chân thành cảm ơn!