## Kế hoạch
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH MUA SẮM ROON CỦA NỒI HẤP 490 LÍT PROHS
Căn cứ Nghị quyết tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum;
Căn cứ giấy đề nghị của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế xây dựng kế hoạch mua sắm như sau:
STT | Tên Vặt tư | ĐVT | Số lượng
1 | Roon cao su (cho nồi hấp Prohs 490 lít. Xuất xứ: Bồ Đào Nha). | Lần | 1
Tổng cộng: 01 khoản
DUYỆT GIÁM ĐỐC |  | PHÒNG VT-TTBYT

## YC báo giá
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 8 tháng 6 năm 2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Mua sắm phụ kiện cho thiết bị y tế)
Kính gửi các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu báo giá hàng hóa cụ thể:
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Detector, Spare Part Bộ thu nhận tia X của máy loãng xương (mã hàng: LU45251ST) | Cái | 1 | Thay thế cho máy loãng xương (model: Aria; hãng SX: GE), bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, test máy
2 | Bộ lưu điện UPS 3 pha 80 KVA, bao gồm: | Bộ | 1
1. Bộ nguồn UPS 80kVA/72kW với các tính năng nổi trội:
- Công nghệ Online, chuyển đổi kép (VFI-SS-111 theo tiêu chuẩn IEC 62040-3)
- Cầu chỉnh lưu IGBT, nghịch lưu IGBT (không dùng công nghệ SCR cũ để giảm sóng hài phát lên lưới).
- Sóng Hài đầu vào THDi thấp ≤ 3%
- Điện áp ngõ ra: 3ph 380/400/415V. Tần số: 50/60Hz ±0.01% stability
- Hiệu suất > 95%
- Bộ sạc tiêu chuẩn 25A.
- Tích hợp sẵn dry contact card và remote EPO.
- Có bánh xe để di chuyển trong khoảng cách ngắn, tiện bảo trì bảo dưỡng
- Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống UPS: EN 62040-1-1 (safety), EN 62040-2(EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)
- Quạt ly tâm cho hiệu suất tản nhiệt cao.
- Kích thước (HxWxD) 410 x 830 x 1510 mm
- Trọng lượng UPS (Không battery): 270 kg
2. Bộ Acquy lưu điện 10 phút
- Điện áp, Dung lượng: 12V55Ah
- Số lượng: 60 bình / bộ
3. Tủ chứa acquy tích hợp tại Việt Nam, kèm MCCB đóng cắt bảo vệ, Kích thước (W x D x H): xấp xỉ 1200 x 1000 x 1500 mm
4. Gói vận chuyển, lắp đặt, cấu hình hệ thống tại Kontum: Lắp đặt hệ thống UPS (đưa UPS, battery, tủ chứa vào vị trí lắp đặt, đưa battery vào tủ, liên kết giữa các battery, đấu nối điện, kiểm tra, startup) (Bao gồm cáp kết nối cấp nguồn đến/ ra UPS)
Tổng cộng: 02 khoản
Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về phòng Vật tư TTBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 224 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Xin chân thành cảm ơn!

## Dự trù
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 01 năm 2023
DỰ TRÙ MUA SẮM ROON CỦA NỒI HẤP 490 LÍT PROHS
Căn cứ Nghị quyết tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum;
Căn cứ giấy đề nghị của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ;
Căn cứ báo giá của các đơn vị.
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế xây dựng dự trù mua sắm vật tư dự phòng thay thế, sửa chữa như sau:
STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá dự toán (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Roon cao su (cho nồi hấp Prohs 490 lít. Xuất xứ: Bồ Đào Nha. | Cái | 1 | 19000000 | 19000000
| Tổng cộng: 01 khoản |  |  |  | 19000000
DUYỆT GIÁM ĐỐC |  | PHÒNG VT-TTBYT