## TB_mời báo giá
Phụ lục VTYT-090623
| BỘ Y TẾ | BỘ Y TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY |  |  |  |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DANH MỤC ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
STT | Số ID mời chào giá | ID mời báo giá | Tên chủng loại hàng hóa | Đvt | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng dự kiến
1 | #REF! | 3277 | Film khô X-quang kích thước 26cmx36cm phù hợp với máy Fujifilm hiện có tại bệnh viện | TẤM | Kích thước 26cmx36cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1% | 670000
2 | #REF! | 3280 | Film khô X-quang kích thước 35cmx43cm phù hợp với máy Fujifilm hiện có tại bệnh viện | TẤM | Kích thước 35cmx43cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1% | 640000
3 | #REF! | 400 | Bộ dây dịch truyền, dài 329cm, phù hợp cho máy tưới mát catheter cắt đốt điện sinh, khả năng cung cấp lưu lượng dòng lên đến 40 ml mỗi phút | SỢI | Bộ dây dịch truyền, dài 329cm, phù hợp cho máy tưới mát catheter cắt đốt điện sinh, khả năng cung cấp lưu lượng dòng lên đến 40 ml mỗi phút | 17
4 | #REF! | 1771 | Cáp nối dài tương thích Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực dùng với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, tự động khóa độ cong | CÁI | Cáp nối dài tương thích Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực dùng với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, tự động khóa độ cong | 12
5 | #REF! | 1774 | Cáp nối phù hợp với Catheter 10 điện cực, dài 150cm | CÁI | Cáp nối phù hợp với Catheter 10 điện cực, dài 150cm | 20
6 | #REF! | 1776 | Cáp nối phù hợp với catheter 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, dài 150cm | CÁI | Cáp nối phù hợp với catheter 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, dài 150cm | 5
7 | #REF! | 1827 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, khoảng cách giữa các điện cực đa dạng, dài 110cm, độ cong điều khiển được | CÁI | Catheter chẩn đoán 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, khoảng cách giữa các điện cực đa dạng, dài 110cm, độ cong điều khiển được | 6
8 | #REF! | 1822 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, dài 120cm, độ cong cố định, kích thước 6F | CÁI | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, dài 120cm, độ cong cố định, kích thước 6F | 50
9 | #REF! | 2673 | Dao mổ 15 độ có cán | CÁI | Dao mổ 15 độ có cán | 500
10 | #REF! | 5536 | Van 2 lá (mitral heart valve), sinh học, cỡ 25-33mm | CÁI | Van 2 lá (mitral heart valve), sinh học, cỡ 25-33mm | 81
11 | #REF! | 5541 | Van 2 lá, cơ học, cỡ 19-37mm | CÁI | Van 2 lá, cơ học, cỡ 19-37mm | 120
12 | #REF! | 5575 | Van sinh học động mạch chủ thế hệ mới với công nghệ trượt mũi khâu dùng được trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. | CÁI | Van sinh học động mạch chủ thế hệ mới với công nghệ trượt mũi khâu dùng được trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. | 40
13 | #REF! | 5903 | Vòng van cứng 2 lá, hình yên ngựa 3D, cản quang | CÁI | Vòng van cứng 2 lá, hình yên ngựa 3D, cản quang | 115
14 | #REF! | 5906 | Vòng van hình oval sử dụng được cho cả van 2 lá và 3 lá | CÁI | Vòng van hình oval sử dụng được cho cả van 2 lá và 3 lá | 110
15 | #REF! | 22 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật, dùng nhiều lần | CÁI | Bàn chải rửa tay phẫu thuật, dùng nhiều lần | 100
16 | #REF! | 6060 | Bình chứa dịch dùng chứa dịch hút từ mô vú | Cái | Bình chứa dịch dùng chứa dịch hút từ mô vú | 30
17 | #REF! | 1302 | Bộ trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực | Bộ | Bộ trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực | 180
18 | #REF! | 1487 | Bông không thấm nước 1 kg | KG | Bông không thấm nước 1 kg | 2
19 | #REF! | 1748 | Canuyn động mạch ECMO | CÁI | Canuyn động mạch ECMO | 18
20 | #REF! | 1751 | Canuyn tĩnh mạch ECMO | CÁI | Canuyn tĩnh mạch ECMO | 16
21 | #REF! | 1968 | Cây Lentullo để quay trong ống tủy | CÁI | Cây Lentullo để quay trong ống tủy | 20
22 | #REF! | 2507 | Chổi đánh bóng | Cây | Chổi đánh bóng | 1440
23 | #REF! | 2554 | Cọ bôi bonding, đầu cọ bông gòn (gói/100 cái) | CÁI | Cọ bôi bonding, đầu cọ bông gòn (gói/100 cái) | 1000
24 | #REF! | 2998 | Dây truyền dịch, bằng nhựa PVC, kim thường các cỡ kim, đầu kim sắc nhọn vát 3 cạnh | Bộ | Dây truyền dịch, bằng nhựa PVC, kim thường các cỡ kim, đầu kim sắc nhọn vát 3 cạnh | 12540
25 | #REF! | 6061 | Dụng cụ có đường ống khép kín truyền dịch dùng hút dịch và mô từ vú chuyển vào bình chứa dịch phù hợp với thiết bị hút chân không hiện có tại bệnh viện | Cái | Dụng cụ có đường ống khép kín truyền dịch dùng hút dịch và mô từ vú chuyển vào bình chứa dịch phù hợp với thiết bị hút chân không hiện có tại bệnh viện | 30
26 | #REF! | 3249 | Dụng cụ lấy mẫu máu | CÁI | Dụng cụ lấy mẫu máu | 200
27 | #REF! | 3306 | Gạc đắp mắt vô trùng hình ovan, giúp bảo vệ mắt sau phẩu thuật, kích thước 5cm x 7cm | Miếng | Gạc đắp mắt vô trùng hình ovan, giúp bảo vệ mắt sau phẩu thuật, kích thước 5cm x 7cm | 1300
28 | #REF! | 3443 | Gel siêu âm, can 5L | Bình | Gel siêu âm, can 5L | 550
29 | #REF! | 3447 | Gel trợ giúp gắn điện cực điện tim. Tube/260gr | TUBE | Gel trợ giúp gắn điện cực điện tim. Tube/260gr | 700
30 | #REF! | 3812 | Kim lấy máu thử đường huyết có vỏ nhựa bảo vệ an toàn | CÁI | Kim lấy máu thử đường huyết có vỏ nhựa bảo vệ an toàn | 238000
31 | #REF! | 3831 | Kim ngắn dùng trong nha khoa | CÁI | Kim ngắn dùng trong nha khoa | 1400
32 | #REF! | 3856 | Kim sinh thiết vú chân không 7G/10G/12G | CÁI | Kim sinh thiết vú chân không 7G/10G/12G | 13
33 | #REF! | 3902 | Lamell 22*22, 1000 cái/hộp | CÁI | Lamell 22*22, 1000 cái/hộp | 46000
34 | #REF! | 4176 | Mặt gương nha khoa | CÁI | Mặt gương nha khoa | 480
35 | #REF! | 4388 | Móc đơn cực nội soi dài 36cm phù hợp cho máy cắt đốt hàn mạch | CÁI | Móc đơn cực nội soi dài 36cm phù hợp cho máy cắt đốt hàn mạch | 25
36 | #REF! | 4435 | Nắp đậy kim luồn, có cổng chích thuốc | CÁI | Nắp đậy kim luồn, có cổng chích thuốc | 432000
37 | #REF! | 4554 | Nẹp nhựa chống xoay cẳng chân các cỡ | CÁI | Nẹp nhựa chống xoay cẳng chân các cỡ | 50
38 | #REF! | 4580 | Nẹp thun cổ tay | CÁI | Nẹp thun cổ tay | 96
39 | #REF! | 4582 | Nẹp thun gót chân | CÁI | Nẹp thun gót chân | 50
40 | #REF! | 4597 | Nẹp vải cánh cẳng tay trái/phải, bằng vải mút+ nhôm+ thanh nhựa, các cỡ | CÁI | Nẹp vải cánh cẳng tay trái/phải, bằng vải mút+ nhôm+ thanh nhựa, các cỡ | 80
41 | #REF! | 4640 | Ống chắn lưỡi bằng nhựa, các cỡ, tiệt trùng | CÁI | Ống chắn lưỡi bằng nhựa, các cỡ, tiệt trùng | 41000
42 | #REF! | 4697 | Ống hút nước bọt | CÁI | Ống hút nước bọt | 4000
43 | #REF! | 4712 | Ống mao quản đo Hematocrit, bằng thuỷ tinh, 100 que/ống | Hộp | Ống mao quản đo Hematocrit, bằng thuỷ tinh, 100 que/ống | 1000
44 | #REF! | 4885 | Ống thông tiểu 2 nhánh, có nòng trong, số 6, 8, 10, bóng 3cc/5cc | CÁI | Ống thông tiểu 2 nhánh, có nòng trong, số 6, 8, 10, bóng 3cc/5cc | 1300
45 | #REF! | 4978 | Reamer 21 mm, 25mm | Cây | Reamer 21 mm, 25mm | 90
46 | #REF! | 5032 | Sò đánh bóng | CÁI | Sò đánh bóng | 1400
47 | #REF! | 5270 | Test thử thai | CÁI | Test thử thai | 160
48 | #REF! | 5365 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Heparin 4ml | CÁI | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Heparin 4ml | 88500
49 | #REF! | 5376 | Tube lấy máu chân không EDTA chứa chất chống đông 6ml sử dụng phù hợp cho xét nghiệm NAT | CÁI | Tube lấy máu chân không EDTA chứa chất chống đông 6ml sử dụng phù hợp cho xét nghiệm NAT | 142000
50 | #REF! | 4903 | Probe tán sỏi thủy điện lực qua da dùng cho máy nội soi đường mật qua da | CÁI | Probe tán sỏi thủy điện lực qua da dùng cho máy nội soi đường mật qua da. Đầu dò "P4,5" Fr x 600mm, loại mềm | 4
51 | #REF! | 1151 | Bộ phận cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt phù hợp máy theo dõi huyết động học | Bộ | Theo dõi huyết áp động mạch. Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter. Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt. Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS. Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s). Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm. Tiệt trùng bằng Ethylene oxide | 80
52 | #REF! | 1860 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ phù hợp với máy Picco | Bộ | Chất liệu bằng polyurethane, không thấu xạ, phù hợp với máy đo cung lượng tim Picco | 70
53 | #REF! | 2212 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp, 1/0, kim tam giác, 3/8C, dài kim 24mm, chỉ dài 75cm | TÉP | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp, 1/0 kim tam giác, 3/8C, dài kim 24mm, chỉ dài 75cm | 379
54 | #REF! | 2501 | Chỉ tiêu sinh học, số 1, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2c | TÉP | Chỉ tan tự nhiên bằng ruột động vật tinh chế. Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Cỡ chỉ số 1 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm. | 192
55 | #REF! | 3372 | Gạc phẩu thuật nội soi 1.5 x 80cm, 12 lớp, tiệt trùng, có cản quang | Miếng | Được làm từ gạc hút ướt bằng sợi cotton 100%, kích thước 1.5 x 80cm, 12 lớp, tiệt trùng, có cản quang, không chất tẩy trắng | 11600
56 | #REF! | 5898 | Vòng thắt phẫu thuật, silicone, cản quang, 2,5mm | TÉP | Vòng thắt phẫu thuật, silicone, cản quang, 2,5mm | 120
57 |  | 552 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối, chất liệu vải không dệt SMMMS 5 lớp | Bộ | Làm từ vải không dệt SMMMS 5 lớp 47gsm, chống thấm, chống tỉnh điện, gồm: 1 khăn bàn dụng cụ 2 lớp 165x200cm, ép vải không dệt 106cm. 1 khăn nội soi khớp gối 240 x 300cm có 2 lỗ, có túi chứa dịch, nút xả được ép chân không | 30
58 |  | 592 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng loại chuôi dài, cổ chuôi rời với nhiều mức độ góc cổ khác nhau | Bộ | Chuôi bằng Titanium, CCD 127 - 143°, có 10 cỡ, dài 135 - 215mm, cổ chuôi rời với nhiều mức độ góc cổ, chiều dài cổ 28-42mm. Chỏm xương đùi bằng CoCr, cỡ 39 - 65mm, Đầu xương đùi cỡ 28,32, 36mm,lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm Lớp đệm bằng UHMWPE. Kèm bộ trợ cụ | 2
59 |  | 643 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, đầu xương đùi bằng thép không rỉ, lớp đệm bằng PE, góc cổ chuôi 135 độ | Bộ | Chuôi bằng hợp kim titanium aluminium vanadium phủ 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite, hình ê-líp, góc cổ chuôi 135 độ. Ổ cối bằng CoCr phủ bột titanium, và HA, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay, cỡ 44-60 mm. Lớp đệm bằng PE. Lớp đệm và chỏm được đóng thành 1 khối, size 44-60mm. Đầu xương đùi bằng thép không rỉ, đường kính 22.2 mm (0mm,±3), 28mm (0mm,±3,5mm,+7mm). Kèm bộ trợ cụ | 12
60 |  | 669 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ chuôi 135 độ, chuôi phủ canxi photphate. Đầu xương đùi băng ceramic, lớp đệm bằng UHMWPE có bờ chống trật | Bộ | Chuôi bằng titanium Ti6Al4V bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp calcium phosphate dày 15µm, chuôi dạng bờ cạnh vuông, tiết diện hình thang giúp cố định vững chắc, bảo tồn xương vùng mấu chuyển, tương thích giải phẫu học, Taper: 12/14 mm, góc cổ thân chuôi:130 độ, dài 115 - 190mm.. Đầu xương đùi bằng CoCrMo kích cỡ 28 (0mm, ±3,5mm).), 32 (0mm, ±4mm). 36 (0mm, ± 4mm).Lớp đệm bằng crosslink UHMWPE có bờ chống trật cao 7mm. Ổ cối bằng titanium Ti6Al4V cấu trúc tổ ong dày 170µm và được phủ ngoài cùng với lớp HA dày 60µm, kích cỡ từ 46 - 58 mm, mỗi bước tăng 2mm, hỗ trợ 3 lỗ bắt vít, ở giữa có lỗ tương ứng với lớp đệm. Kèm bộ trợ cụ | 6
61 |  | 728 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on metal, chuôi bằng TiAl6V4, phủ HA, góc cổ thân 135°, chỏm bằng CoCrMo, cỡ 32/36 mm | Bộ | Chuôi khớp bằng TiAl6V4, phủ HA , phủ tổ ong 60% bề mặt 330 - 390µm tăng độ vặn xoắn, độ đàn hồi . góc cổ thân 135 độ, tapper 12/14, có 11cỡ chuôi. Ổ cối bằng titanium (TiAl6V4) phủ Titan thuần, cỡ 46 - 68mm, có 3 lỗ để bắt vít trong. Chỏm bằng CoCrMo, cỡ 32/36 mm (K,M,L). Lớp đệm bằng UHMWPE nghiêng 10 độ chống trật. kích thước tương ứng với ổ cối Vít ổ cối bằng titanium | 12
62 |  | 973 | Bộ nẹp nén ép bản nhỏ, chất liệu titanium, 4-10 lỗ, kèm vít 3.5mm tự taro | Bộ | Bộ nẹp nén ép bản nhỏ, chất liệu titanium, 4-10 lỗ, kèm vít 3.5mm tự taro. Kèm bộ trợ cụ | 140
63 |  | 1117 | Bộ nẹp lòng máng 4-10 lỗ, chất liệu titanium, kèm vít cứng 3.5mm | Bộ | Chất liệu titanium, 4-10 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 50
64 |  | 1121 | Bộ nẹp mắc xích, chất liệu titanium, 5-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm | Bộ | Chất liệu titanium, 5-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 30
65 |  | 1129 | Bộ nẹp xương đòn S, trái/ phải, 6-10 lỗ, chất liệu titanium, kèm vít cứng 3.5mm | Bộ | Chất liệu titanium, 6-10 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 13
66 |  | 2485 | Chỉ thép khâu xương bánh chè, số 7 | TÉP | Chỉ thép khâu xương bánh chè, số 7, dài 60cm | 400
67 |  | 3109 | Bộ đinh nội tủy thân xương đùi, rỗng, chất liệu titanium, đầu đinh có lỗ chốt cổ và chốt thân xương, đường kính 9.4/10/11mm, chiều dài 320-400mm, kèm vít chốt cổ và vít chốt thân đinh tương ứng | Bộ | Chất liệu titan, rỗng, đầu đinh có lỗ chốt cổ và chốt thân xương, đường kính 9.4/10/11mm, chiều dài 320-400mm, kèm vít chốt cổ và vít chốt thân đinh tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 300
68 |  | 3114 | Đinh Kirschner trơn 2.0, bằng thép không rỉ 316L | CÁI | Chất liệu thép không rỉ 316l, đường kính 2.0mm. Chiều dài đinh 300mm. Hai đầu mũi đinh vát nhọn 3 cạnh. | 3010
69 |  | 3122 | Đinh Steinman, chất liệu thép không rỉ, kích thước 3-4.5x180-300mm | CÁI | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. Chiều dài từ 200mm đến 220mm. Mũi đinh vát nhọn 3 cạnh, đuôi đinh mài 3 cạnh chống mô men xoay. | 244
70 |  | 3124 | Đinh Steinman, chất liệu thép không rỉ, kích thước 5.0 x 200-225mm. | CÁI | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính 5.0mm. Chiều dài đinh từ 200mm đến 220mm. Mũi đinh vát nhọn 3 cạnh, đuôi đinh mài 3 cạnh chống mô men xoay. | 360
71 |  | 4418 | Mũi Khoan xương 2.7mm/3.5mm, dài 120-160mm | CÁI | Chất liệu thép không gỉ 316L. Đường kính 2.7mm/3.5mm. Dài 120-160mm | 2000
72 |  | 5758 | Vít neo cố định dây chằng vòng treo gân cố định | CÁI | Vật liệu bằng titanium. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, kích thước vòng lặp dài: 15-50mm. Mô men quay cho phép vít neo được đặt đúng trên bề mặt xương đùi | 20
73 |  | 5820 | Vit nén cố định xương tự tiêu, các cỡ, rỗng nòng | CÁI | Chất liệu: Hợp kim Magnesi, tự tiêu, rỗng nòng, các cỡ. Kèm bộ trợ cụ | 15
74 |  | 6077 | Bộ đinh nội tủy thân xương chày, rỗng, chất liệu titanium, đầu gần và đầu xa đinh có lỗ chốt đa hướng, đường kính 8-9mm, chiều dài 280-340mm, kèm vít chốt tương ứng | Bộ | Chất liệu titan, rỗng, đầu gần và đầu xa đinh có lỗ chốt đa hướng, đường kính 8-9mm, chiều dài 280-340mm, kèm vít chốt tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 100
75 |  | 5606 | Vật liệu cầm máu tự tiêu, bằng cellulose, dạng bông xốp nhiều lớp, kích thước 50x100mm | Miếng | Cấu tạo bằng cellulose oxi hóa tái hấp thu, dạng bông gòn có nhiều lớp, tự tiêu hoàn toàn sau 4 ngày, độ PH thấp kích thích hình thành cục máu đông. Kích thước 50x100mm | 5500
76 |  | 5833 | Vít sọ não tự khoan, tự ren dùng cố định lưới vá sọ, bằng titan, đường kính 1.5-2.2mm, dài 3-7mm, đuôi vít dẹt mỏng | CÁI | Chất liệu titanium, đường kính 1.5-2.2mm, dài 3-7mm, đuôi vít dẹt mỏng. Kèm bộ trợ cụ | 2500
77 |  | 5855 | Vít xốp đa trục kèm ốc khoá trong, đường kính 3.5-4.5mm | CÁI | Chất liệu titan, đường kính 3.5-4.5mm, dài 10-52mm, góc nghiêng lớn nhất 45 độ. Kèm vít khóa trong. Kèm bộ trợ cụ | 300
78 |  | 776 | Bộ manifold 3 cổng, chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo | Bộ | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. Manifold chất liệu polycarbonate, áp lực tối đa 250psi | 1300
79 |  | 1232 | Bộ Stent graft động mạch chủ bụng (AAA) tương thích Sheath 16Fr và 17Fr | Bộ | Đường kính thân chính: 22 - 36mm.Tương thích sheath 16F, 17F, trên thân chính có 7 vị trí đánh dấu cản quang. Stent động mạch chậu: Đường kính: 9 -24mm, chiều dài: 42 -125mm. Tương thích sheath 12F, 14F | 10
80 |  | 1416 | Bơm tiêm nhựa 10ml có đầu khóa xoắn dùng cho máy bơm điện | CÁI | Chất liệu polypropylene, thể tích 10ml, có khóa dùng cho máy bơm tiêm điện | 5500
81 |  | 1618 | Bóng nong van 2 lá | Bộ | Thân bóng bằng chất dẻo Polyvinyl Chloride,bóng được gắn ở đầu xa. Thân bóng có đường kính 12Fr và chiều dài 70 cm. Chiều dài của bóng là 2,5 cm. Cấu tạo của bóng gồm 3 lớp : lớp trong và lớp ngoài bằng latex,lớp giữa là một tấm lưới bằng nhựa tổng hợp polyester. Bộ gồm: Bóng nong van, Que kéo dài dãn bóng, Que nong dùng để nong vị trí chọc mạch ở đùi và vách liên nhĩ, Dây dẫn, Que lái bóng bằng thép không gỉ có đầu xa hình chữ J, Bơm tiêm Syringe làm nở bóng, Thước đo đường kính của bóng | 4
82 |  | 1903 | Catheter tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết, kích thước 4F, 5F, dài 45cm, 90cm, 135cm | Bộ | Catheter tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết. Kích thước catheter 4F,5F với chiều dài 45,90, 135cm. Đoạn truyền: 5,10,20,30,40,50 cm, kèm dụng cụ bơm | 14
83 |  | 2579 | Coil lông tắc mạch điều trị trong thuyên tắc mạch máu, được phủ bằng sợi fiber các loại | CÁI | Kích cỡ từ 3-14mm, có 3 đến 15 vòng, có thể tương thích khi chụp MRI, có độ cản quang cao | 19
84 |  | 4260 | Miếng dán phẫu trường trong suốt, vô khuẩn, cở 45cmx28cm | Miếng | Chất liệu polyurethane, kích cỡ 45cmx28cm, vô khuẩn. Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng, độ đàn hồi cao và độ bám tốt | 100
85 |  | 5210 | Stent mạch máu ngoại biên tự bung, chất liệu nitinol, được bao phủ bởi hai lớp ePTFE, đường kính: 6 - 13.5 mm, chiều dài: 40 - 120 mm. | CÁI | Làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE; bề mặt bên trong tẩm carbon; 4 marker bằng Tantalum ở mỗi đầu stent; chiều dài làm việc 80 - 135cm; Tương thích wire 0.035"; Đường kính: 6 - 13.5 mm và chiều dài: 40 - 120 mm. | 2
86 |  | 1466 | Bóng đối xung động mạch chủ, tương thích catheter 7.5Fr | CÁI | Chất liệu Durethane, đường kính catheter: 7.5fr; đường kính bơm phồng bóng:15mm | 55
87 |  | 2862 | Dây dẫn mềm phủ Hydrophilic, cỡ 0.035", 150cm, đầu thẳng | CÁI | Chất liệu Nitinol phủ Hydrophilic, lõi Nitinol, kích cỡ 0.035", dài 150cm. | 40
88 |  | 3094 | Điện cực tạo nhịp tạm thời, lưỡng cực có bóng | Bộ | Ống thông bằng Polyurethane chống huyết khối, có marker cách nhau mỗi 100mm để xác định độ sâu. chân cắm được mạ vàng 2mm,chiều dài điện cực 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực 10mm. Có bơm tiêm kèm theo để bơm bóng | 25
89 |  | 5204 | Stent nong động mạch thận, chất liệu Cobalt Chromium, nong bằng bóng, có marker cản quang gắn lên bóng, đường kính: 4.5- 7.0 mm và chiều dài: 12-19 mm | CÁI | Chất liệu làm bằng Cobalt Chromium, phủ Silicon Carbide PROBIO, đường kính: 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm và chiều dài: 12, 15, 19 mm, tương thích wire 0.014", có 2 marker | 3
90 |  | 5670 | Vi dây dẫn chụp mạch vành, chất liệu thép không rỉ, phủ silicon, teflon, đường kính 0.035", dài 150cm | CÁI | Chất liệu thép không rỉ, phủ silicon, teflon, đường kính 0.035", dài 150cm | 3000
91 |  | 1310 | Bộ Xilanh 60ml sử dụng phù hợp cho máy bơm tiêm điện loại Optistar Elite | Bộ | Bộ gồm: 2 xilanh 60ml, 1 dây áp lực chạc Y dài 230 cm có van một chiều. Áp suất giới hạn 200psi | 130
92 |  | 2925 | Dây nối bơm tiêm chất cản quang, dài khoảng 30cm, không có DEHP, chịu áp lực cao, đường kính trong 3mm | CÁI | Không chứa latex; chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP ,đường kính trong: 2.9 mm; đường kính ngoài: 3.9 mm; dài 30cm. Đầu nối luer lock | 150000
93 |  | 3484 | Hạt vi cầu Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer thuyên tắc mạch, tải thuốc Doxorubicin, gia tăng kích thước tối đa gấp 4 lần sau khi ngậm | Lọ | Cấu tạo hạt: Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer. Kích cỡ hạt dạng khô: 30-60µm, 50-100µm, 100-150µm, 150-200µm. Kích thước hạt sau khi ngậm thuốc 120-240µm, 200-400µm, 400-600µm, 600-800µm | 200
94 |  | 5202 | Stent nong động mạch thận, chất liệu thép không gỉ, bung bằng bóng, áp lực tối đa 14atm, tương thích dây dẫn 0.014", 0.018" | CÁI | Cấu tạo stainless steel, thiết kế mắt đóng mắt mở, đường kính 4-7mm, dài 14-19mm, chiều dài catheter 90cm, 150cm, tương thích sheath 5F-6F, tương thích dây dẫn 0.014", 0.018", áp lực tối đa 14atm, 2 marker cản quang, thời gian xì bóng <3s | 3
95 |  | 5717 | Vi ống thông dẫn đường can thiệp thần kinh và ngoại biên | CÁI | Hệ thống tiếp cận nội sọ và ngoại biên. Có nhiều đoạn vật liệu chuyển tiếp, Đường kính ngoài 6F. Chiều dài: 95cm, 105cm, 115cm. Đường kính trong 0.071". Có loại đầu thẳng và đầu đa dụng | 8
96 |  | 5741 | Vi ống thông nhỏ dùng cho mạch ngoại biên các cỡ 2.1-2.9F, cong cổ thiên nga | CÁI | Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45 độ, đầu cong cổ thiên nga, chiều dài: 110cm, 130cm, 150 cm; Đầu gần 2.8F, 2.9 F, đầu xa: 2.1 F, 2.4 F, 2.8 F, 2.9 F; Chịu được áp lực 800 PSI | 40
97 |  | 5748 | Bộ vi ống thông mạch máu ngoại biên, chất liệu PTFE, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), kích cở đầu gần 2.9Fr, đầu xa 2.7 Fr, chiều dài 110cm – 130cm. | CÁI | Gồm 01 vi ống thông chất liệu PTFE, 3 lớp bọc tungsten, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), có platinum/iridium marker, kích cở đầu gần 2.9Fr, đầu xa 2.7 Fr, chiều dài 110cm – 130cm, áp lực bơm 750 psi, hình dạng đầu thẳng và 01 vi dây dẫn can thiệp phủ lớp ái nước, đường kính 0.021 inch, dài 120cm, 140cm, phù hợp can thiệp TACE và mạch máu ngoại biên. | 2500
98 |  | 1453 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não loại lòng kép | CÁI | Là thiết kế balloon catheter, rỗng lòng. Chỉ định bóng chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng, đặc biệt vị trí ngã ba nòng mạch, có phủ Hydrophilic. Kích thước đường kính 4.0mm, dài 10-20mm. Chiều dài đầu xa 5mm. | 60
99 |  | 2588 | Coil nút phình mạch não khớp nối nhựa mềm cắt bằng nhiệt | CÁI | Vòng xoắn kim loại chất liệu Platium, phần implant: dài từ 1cm- 20 cm, đường kính khi cuộn lại 1.0-30mm; chiều dài phần delivery: 148-175cm, khớp nối nhựa mềm cắt bằng nhiệt | 2200
100 |  | 6074 | Dây dẫn can thiệp loại ái nước, đầu cong hoặc đầu thẳng, chất liệu Nitinol lớp ngoài là Polyurethane. Chiều dài 260 cm | CÁI | Chất liệu Nitinol, lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten, lớp phủ ái nước hydrophilic, hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong, chiều dài dây dẫn 260 cm. Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038''. | 3600
101 |  | 5629 | Dây dẫn chẩn đoán và can thiệp loại ái nuóc, đầu cong hoặc đầu thẳng, chất liệu Nitinol lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten | CÁI | Chất liệu Nitinol, lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten, lớp phủ ái nước hydrophilic, hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong, chiều dài dây dẫn 150 cm. Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038'' | 500
102 |  | 2648 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu kèm dây dẫn mềm ái nước | CÁI | Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE chống xoắn, van cầm máu được thiết kế kiểu cross-cut | 9200
103 |  | 3754 | Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại, tương thích với coil cắt bằng cơ chế nhiệt | CÁI | Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn, chỉ cần ấn duy nhất 1 nút trong vòng 0.75 giây để cắt 1 vòng xoắn.Tương thích với Coil cắt bằng cơ chế nhiệt | 100
104 |  | 4810 | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng các loại thích hợp cho nhiều dạng mạch máu và đến được các vị trí sâu hơn | CÁI | Ống thông dẫn đường nòng kép chất liệu PTFE có phủ Hydrophilic đầu mềm, có nhiều hình dạng đầu cong khác nhau, kích cỡ 6F và 5F. Ống thông ngoài dài 95cm trong đó đầu xa dài 7cm, ống thông nòng trong dài 117cm, chiều dài đầu xa 7cm, chiều dài đoạn phủ Hydrophilic là 15cm. | 300
105 |  | 5048 | Stent chặn cổ túi phình mạch máu não, chất liệu Nitinol, 12 sợi nitinol bện vào nhau, có 6 điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và 3 sợi cản quang suốt chiều dài thân | CÁI | Chất liệu Nitinol, 12 sợi nitinol bện vào nhau với các mắt lưới hình oval kích thước 1.6mm. Có 6 điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và 3 sợi cản quang suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do, stent có đường kính từ 2.5mm đến 3.5mm, chiều dài từ 13 mm đến 33 mm. Chỉ định cho đường kính nòng mạch từ 2.0mm đến 3.5mm | 20
106 |  | 5109 | Stent lấy huyết khối mạch máu não, được thiết kế dạng các khung lồng hình cầu liên kết với nhau nhất quán | CÁI | Stent lấy huyết khối mạch máu não, được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau nhất quán. Có từ 3 cho đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3mm đến 6 mm, chiều dài từ 15mm đến 44 mm | 20
107 |  | 5058 | Stent thay đổi dòng chảy, gồm 2 lớp lưới đồng nhất, có các điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và các sợi cản quang trong suốt chiều dài thân | CÁI | Là Stent kép 2 lớp. Chỉ định dùng nắn dòng chảy cho nòng mạch đường kính từ 2.0mm đến 5.5mm. Chất liệu từ sợi Nitinol (hay Nickel titanium). Có các điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và các sợi cản quang trong suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do stent có đường kính từ 2.5mm đến 5.5mm. Lớp trong đan bởi 48 sợi che phủ đến 44% bề mặt, lớp ngoài 16 sợi | 60
108 |  | 5722 | Vi ống thông dùng để thả coil và đặt stent | CÁI | Vi ống thông nhỏ lớp vật liệu PTFE dạng taper có các vòng xoắn gia cố, lớp ngoài phủ Hydrophilic. Có nhiều hình dạng đầu khác nhau: Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và hình chữ J. Đường kính trong từ 0.017, 0.021 và 0.027 inches, đường kính ngoài đầu gần từ 2.4F, 2.5F, 3.1F, đường kính ngoài đầu xa là 1.7F, 2.0F và 2.6F. Chiều dài sử dụng là 150cm và 156cm. Có hai markers đầu xa. | 1200
109 |  | 5735 | Vi ống thông hút huyết khối và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ, đường kính 0,07", chiều dài 125cm -131 cm, đầu thẳng | CÁI | Đường kính trong lớn giúp tăng cường lực hút và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ. Đường kính trong 0.07", đường kính ngoài đầu gần 0.0825", đường kính ngoài đầu xa 0.0815". Tổng chiều dài 125cm-131cm, chiều dài đầu xa là 19cm, chiều dài gần là 106cm- 112cm, đầu thẳng. | 200
110 |  | 4136 | Màng lọc nước cho máy lọc thận, diện tích màng: 2.2 m2, chất liệu Polysulfone | CÁI | Diện tích màng: 2.2 (m2). Thông số lọc: 5mL/min mm Hg (3.75L/min bar; max. 2 bar). Chất liệu Polysulfone | 20
111 |  | 4108 | Màng lọc thận Middleflux, diện tích 1.6m2, hệ số siêu lọc (KUF) 24.7, chất liệu màng: Micro-undulated Polysulfone | CÁI | Chất liệu: Micro-undulated Polysulfone; diện tích bề mặt 1,6 ㎡, thể tích mồi : 98 ml , hệ số siêu lọc 24,7 ml/h/mmHg; | 1000
112 |  | 4823 | Ống thông double J, bằng polyurethane cứng, có lỗ 2 bên, có vạch chia chiều dài, cỡ 5-8Fr dài 26-28cm | CÁI | Chất liệu bằng polyurethane cứng, có lỗ 2 bên, có vạch chia chiều dài, cỡ 4.8-8fr dài 26-28cm. | 1500
113 |  | 3054 | Đĩa đệm cột sống lưng, có khoang chứa xương ghép, các cở | CÁI | Vật liệu : PEEK. Độ ưỡn: 8 độ. Các cỡ: Chiều rộng: 9mm, 11mm; chiều dài: 25mm; chiều cao: 8mm,9mm, 10mm,11mm, 12mm,13mm, 14mm. Có 3 điểm cản quang. | 50
114 |  | 4578 | Nẹp cố định vá sọ, hình quạt, bằng titan, đường kính 1.5mm, dài 14mm | CÁI | Chất liệu titan, đường kính 1.5mm, dài 14mm. Kèm bộ trợ cụ | 390
115 |  | 5807 | Vít đa trục cột sống lưng, rỗng nòng kèm ốc khóa trong, dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn | CÁI | Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V). Công nghệ khóa ngàm xoắn. Đường kính: 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm. Chiều dài: 25mm đến 100mm, bước tăng 5mm. Thân vít thiết kế rỗng nòng toàn bộ. Thiết kế đầu vít: cao 15mm, góc quay 60 độ. Kèm vít khoá trong đồng bộ | 100

## Mẫu báo giá
CÔNG TY…...............
Số điện thoại…...............
Địa chỉ :….........
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi : Bệnh viện Chợ Rẫy
Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Theo thông báo mời báo giá của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:
STT | Số ID mời báo giá | Tên sản phẩm/ hàng hóa | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Chủ sở hữu | Mã hiệu sản phẩm (code) | Chi tiết kỹ thuật | Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu/Phiếu công bố phân loại | Đơn vị tính | Đơn giá (bao gồm VAT) | Giá công khai/kê khai | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Quy cách
1
2
Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày….....................đến ngày…......................
*Công ty chịu trách nhiệm về các nội dung hàng hóa báo giá, đảm bảo đủ điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, 07/2023/NĐ-CP.
Ngày tháng năm 2023
Giám đốc
( ký tên và đóng dấu)
Lưu ý:
Đơn giá (bao gồm VAT) phù hợp với đơn vị tính của sản phẩm và phù hợp với giá đang thực hiện hợp đồng hiện tại và giá được công khai trên trang web congkhaiketquathau.moh.gov.vn; kekhaigiattbyt.moh.gov.vn
Thời gian hiệu lực của báo giá tối thiểu là 06 tháng