## TBMBG
| BỘ Y TẾ |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BỆNH VIỆN CHỢ RẪY |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC HC.01.1906
DANH MỤC HÓA CHẤT MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm thông báo mời chào giá 01.1906/BVCR-HC ngày 19 tháng 06 năm 2023)
Stt | ID | Chủng loại hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá
1 | Bộ hoá chất đồng bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn, vi nấm và thực hiện kháng sinh đồ, kháng nấm đồ trên cùng 01 thiết bị
2 | 475 | Chất chứng đo độ đục cho các mức 0, 0.5, 2, 3 | Bao gồm bộ bốn ống thủy tinh huyền phù chuẩn có 3 giá trị McFarland 0,5; 2, 0;3,0 và 1 ống trắng 0,0. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE. | Bộ/4 level | 3
3 | 477 | Dung dịch pha mẫu NaCl nồng độ 0.45% | Thành phần: 0.45 % Sodium Chloride Diluent. Vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE. | ml | 90000
4 | 479 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm định danh Neisseria Haemophilus | Chức năng dùng để định danh vi khuẩn Neisseria/Haemophilus và các vi khuẩn khó mọc khác trên hệ thống máy tự động. Thẻ có trên 25 tính chất sinh vật hóa học. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 80
5 | 487 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí. | Chức năng định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacteria được sử dụng trên hệ thống máy định danh tự động. Thẻ nhựa có trên 35 tính chất sinh vật hóa học. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 400
6 | 492 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm. | Chức năng kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm được sử dụng với hệ thống máy kháng sinh đồ tự động trong phòng xét nghiệm có thể xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với các trực khuẩn Gram âm hiếu khí Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 17000
7 | 481 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm định danh vi khuẩn gram âm | Chức năng định danh trực khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống máy định danh vi khuẩn tự động. Thẻ nhựa có trên 45 tính chất sinh vật hóa học. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 8330
8 | 495 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương. | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống máy xét nghiệm kháng sinh đồ tự động để xác định nồng độ ức chết tối thiểu của kháng sinh đối với Vi sinh vật. Tương thích với hóa chất mục (5) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 8000
9 | 484 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm định danh vi khuẩn gram dương. | Chức năng định danh cầu khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống máy định danh tự động. Thẻ nhựa có trên 40 tính chất sinh vật hóa học. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 5200
10 | 490 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm định danh vi nấm | Chức năng định danh nấm men được sử dụng trên hệ thống máy định danh tự động. Thẻ nhựa có trên 45 tính chất sinh vật hóa học. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 3000
11 | 498 | Hóa chất tích hợp trên card dùng cho xét nghiệm xác định kháng nấm đồ | Chức năng kháng sinh đồ nấm được sử dụng với hệ thống máy kháng sinh đồ tự động trong phòng xét nghiệm có thể xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng nấm đối với nấm mem. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | CARD | 3000
12 | Bộ chiết tách tiểu cầu, giảm thiểu bạch cầu bằng màng lọc, phù hợp chạy tự động trên máy gạn tách
13 | 70 | Bộ chiết tách tiểu cầu đôi, giảm thiểu bạch cầu bằng màng lọc | Bộ chiết tách tiểu cầu khi kết nối làm việc là hệ thống khép kín, vô khuẩn. Chiết tách tiểu cầu liên tục, lượng máu lấy ra cho mỗi lần chiết tách ≤ 200 ml. Thời gian chiết tách tiểu cầu đôi từ 75 -90 phút. Giảm thiểu bạch cầu bằng màng lọc trong quá trình chiết tách. Một túi chống đông chứa ACD với thể tích phù hợp để thu nhận tiểu cầu đôi. Lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu < 1x10^6. Hiệu suất tiểu cầu thu nhận: ≥ 6x10^11. Thể tích khối tiểu cầu gạn tách 500ml ±50ml. Tương thích với thiết bị sẵn có của Bệnh viện. | Bộ | 1100
14 | 73 | Bộ kít chiết tách tiểu cầu đơn, giảm thiểu bạch cầu bằng màng lọc | Bộ chiết tách tiểu cầu khi kết nối làm việc là hệ thống khép kín, vô khuẩn. Chiết tách tiểu cầu liên tục, lượng máu lấy ra cho mỗi lần chiết tách ≤ 200 ml. Thời gian chiết tách tiểu cầu đơn từ 35 -50 phút. Giảm thiểu bạch cầu bằng màng lọc trong quá trình chiết tách. Một túi chống đông chứa ACD với thể tích phù hợp để thu nhận tiểu cầu đơn. Lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu < 1x10^6. Hiệu suất tiểu cầu thu nhận: ≥ 3x10^11. Thể tích khối tiểu cầu gạn tách 250ml ± 25ml. Tương thích với thiết bị sẵn có của Bệnh viện. | Bộ | 700
15 | Bộ hóa chất phân tách các thành phần máu, thực hiện phân tách 04 thành phần trên cùng một thiết bị tự động: 2 phần (2 mục)
16 | 1456 | Bộ gạn bạch cầu, tiểu cầu, tế bào gốc | Chức năng gạn tách bạch cầu hoặc tiểu cầu hoặc tế bào gốc. Bộ kit đóng gói kín, sẵn sàng sử dụng, vô trùng. Thể tích vòng tuần hoàn ngoài ≤ 250ml, túi lọc khí, đường dây truyền chất chống đông và nước muối gắn màng lọc vô trùng. Bao gồm 2 túi ACDA. Đóng gói tương thích sử dụng trên thiết bị tự động | KIT | 100
17 | 1459 | Bộ trao đổi huyết tương | Chức năng trao đổi huyết tương cho người bệnh. Bộ kit đóng gói kín, sẵn sàng sử dụng, vô trùng. Có màng lọc khí trên đường trả máu về cơ thể. Thể tích vòng tuần hoàn ngoài cơ thể ≤ 190 ml. Bao gồm 2 túi ACDA. Đóng gói tương thích sử dụng trên thiết bị tự động | KIT | 300
18 | Bộ hóa chất định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, Locus C, Locus DR, Locus DQ, hoặc Locus DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO
19 | 8292 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-A | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-A bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 200
20 | 8293 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-B | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-B bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 200
21 | 8294 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-C | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-C bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 50
22 | 8295 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-DPA1/B1 | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DPA1/B1 bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 50
23 | 8296 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-DQA1/B1 | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DQA1/B1 bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 200
24 | 8297 | Bộ hoá chất xét nghiệm HLA-DRB1 | Mẫu thử yêu cầu là DNA đã được chiết tách và tinh sạch. Bộ hóa chất chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DRB1 bằng kỹ thuật PCR-SSO. Tương thích với thiết bị | test | 200
25 | 8298 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định type HLA | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định type HLA, phù hợp với công nghệ Luminex và phần mềm chuyên dụng hỗ trợ phân tích kết quả đi kèm. | test | 25
26 | 8299 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm định type HLA | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm định type HLA, phù hợp với công nghệ Luminex và phần mềm chuyên dụng hỗ trợ phân tích kết quả đi kèm. | test | 25
27 | 8300 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm định type HLA | Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị. | lit | 100
28 | 8301 | Hóa chất làm sạch hệ thống để giảm nhiễu kết quả | Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị. | chai/100 µl | 1
29 | 8302 | Hoá chất Streptavidin hỗ trợ phản ứng HLA trong xét nghiệm hoà hợp mô ghép | Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị. | lọ/85µL | 1
30 | Hóa chất cơ bản
31 | 3703 | Aceton | Aceton rửa sơn móng. Không chứa chất phụ gia gây kích ứng da và móng khi sử dụng. Đóng gói kín, nắp chai đảm bảo lấy được dung dịch nhiều lần và chống bay hơi. Một quy cách đóng gói không quá 500 ml. | ml | 68500
32 | 3705 | Acid Acetic | Acid Acetic tinh khiết 99,5%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | ml | 42000
33 | 3709 | Acid nitric | Acid nitric độ đặm đặc 65%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | ml | 5000
34 | 3711 | Acid tartaric | Tinh khiết trên 99%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | Gram | 1000
35 | 3729 | Ammonium sulfate | Ammonium sulfate tinh khiết ≥ 99%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn CE/ ACS/ ISO. | Gram | 1000
36 | 3731 | Canada balsam | Canada balsam nguyên chất. Chất lỏng trong suốt, màu vàng. Nhuộm tiêu bản mô dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ (20 °C) 1,515 - 1,530. Mật độ (20 °C / 4 °C) 0,980 g / cm3 Độ nhớt (20 °C) 3.000 mPa.s. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 200
37 | 3738 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ (nD) ~ 1,516. Độ nhớt ~ 100–120 mPa.s. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm (IVD) hoặc CE | ml | 3000
38 | 3823 | Sodium dihydrophosphat tinh khiết phân tích | Sodium dihydrophosphat (NaH2PO4) tinh khiết hàm lượng ≥ 99%. Dạng bột mịn, khan. Đạt tiêu chuẩn CE/ ISO | Gram | 3500
39 | 3744 | Disodium hydrophosphat | Disodium hydrophosphat (Na2HPO4) tinh khiết trên 99%. Dạng bột mịn, khan. Đạt tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 26000
40 | 3747 | Đồng Sulfat | Sử dụng pha dung dịch đồng sulfate làm chất thử cho xét nghiệm huyết sắc tố cho người hiến máu. Dạng bột khan, màu xanh nhạt. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | Gram | 50000
41 | 3749 | Dung dịch bảo quản điện cực của máy đo pH | Dung dịch KCl nồng độ 3 mol/L. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | ml | 250
42 | 3832 | OG-6 | OG-6: màu nhuộm keratin trong tế bào phụ khoa; sử dụng được với EA-36, EA-50, EA-65. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thì nghiệm, tiêu chuẩn ISO | ml | 6622
43 | 3777 | Glucose | Glucose (C6H12O6) tinh khiết trên 89%. Dạng bột khan, màu trắng. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm ISO/ CE. | Gram | 500
44 | 3789 | Acid Hydrochloric | Hydrochloric acid bão hòa nồng độ 37%, tinh khiết. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE | ml | 8000
45 | 3797 | Iodine | Iod nồng độ thăng hoa (99,8 - 100 %). Đạt tiêu chuẩn thuốc thử phân tích/ phòng thí nghiệm, ISO/ CE | Gram | 3100
46 | 3799 | Kali cloride | Kali cloride tinh khiết > 99,5 %. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 500
47 | 3805 | Kali iodide | Kali iodide tinh khiết ≥ 99,5%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 14000
48 | 3814 | Methylen Blue | Methylen Blue (C16H18ClN3S), dạng rắn, tinh khiết trên 80%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thì nghiệm, tiêu chuẩn ISO | Gram | 100
49 | 3839 | Silica gel hút ẩm, dạng hạt | Silica gel hạt nhỏ, không mùi. Khả năng hấp thụ nước (24 giờ, độ ẩm tương đối 80%) ≥ 25,0%, có chỉ thị màu thể hiện độ hấp thụ nước (silica gel xanh chuyển sang màu đỏ sẫm, hoặc silica gel da cam chuyển thành màu xanh thẫm (xanh lục)). Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 1000
50 | 3841 | Sodium carbonate | Sodium carbonate tinh khiết ≥ 99%, dạng bột khan, màu trắng. Sử dụng trong phòng thí nghiệm, đạt tiêu chuẩn CE/ ACS/ ISO. | Gram | 1000
51 | 3854 | Xylen | Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | ml | 5000
52 | 3596 | Dung dịch Javel | Công dụng: khử trùng, diệt khuẩn, làm sạch chất màu. Dung dịch Natri hypoclorit (công thức hóa học là NaClO), nồng độ trên 30%. Thể tích đóng gói tối đa 2kg/ chai | KG | 292
53 | 3663 | Dung dịch rửa màng lọc thận nhân tạo, thành phần gồm: Hydrogen peroxide ≥ 25%, Acetic acid ≥ 7%, Peracetic acid ≥ 5%. | Thành phần gồm: Hydrogen peroxide ≥ 26%, Acetic acid ≥ 7%, Peracetic acid ≥ 5%. Tương thích với thiết bị rửa tự động. Quy cách đóng gói 5-10 kg | KG | 1500
54 | 4056 | Miếng dán chống nhiễm khuẩn chứa Clorhexidin gluconat | Miếng dán hình tròn đường kính 25 mm có một lỗ tròn ở giữa đường kính ≥ 4mm, chứa Chlorhexidin gluconat. Miếng chống nhiễm khuẩn sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng máu liên quan đến đặt catheter, nhiễm trùng da liên quan đến đặt catheter ở những bệnh nhân đặt ống thông tĩnh mạch trung ương, ống thông mạch vành | Miếng | 500
55 | Nha khoa
56 | 3882 | Calcium hydroxide | Dạng bột khan. Phù hợp sử dụng trong nha khoa | Lọ | 2
57 | 3884 | Cement gắn cho ống tủy còn sống | Cement gắn cho ống tủy còn sống loại Cement Fuji hoặc tương đương. Phù hợp sử dụng trong nha khoa | CẶP | 8
58 | 3888 | Côn trám bít ống tuỷ | Phù hợp sử dụng trong nha khoa. Gồm các độ thuôn : 2%, 4% và 6%. Tương thích sinh học với mô, thành ngà, không gây kích ứng. Kết dính với các vật liệu trám bít ống tủy (Resin, Bioceramic,…). Kích thước cone đạt chuẩn ISO, hình dạng đồng nhất | Hp | 8
59 | 3890 | Endomethasone | Phù hợp sử dụng trong nha khoa | Gam | 126
60 | 3892 | Gel acid phosphoric 37% | Tác dụng làm mòn men răng. Gel acid giữ đúng vị trí được đặt mà không bị chảy, dung dịch có màu cho phép đặt chính xác và dễ nhận thấy, rửa sạch dễ và nhanh sau khi thao tác. Đầu kim mỏng có thể uốn cong. | Lọ/Ống | 15
61 | 8017 | Composite đặc | Phù hợp sử dụng trong nha khoa. Loại đa sợi, có tẩm Epinephrine, kích thước 3O | Tube | 1
62 | 8019 | Composite lỏng | Composite hạt độn nano, không dính dụng cụ, có nhiều màu | Cây | 15
63 | 8021 | Keo dán dùng trong nha khoa | Thành phần: Composite nano-hybrid optimizel, dạng dẻo quang trùng hợp. Phù hợp sử dụng trong nha khoa | Lọ | 3
64 | Y học hạt nhân
65 | 3976 | Bộ hoá chất tổng hợp FDG | Bộ gồm: 1 hộp FDG4 reagent kit, 1 hộp FDG4 module hardware parts, 1 lọ Mannose triflate, 4 cột lọc tinh khiết, 4 cột QMA hoặc các cấu phần có chức năng tương đương. Tương thích với thiết bị sản xuất 18F- FDG dùng trong chụp PET/CT | Bộ | 90
66 | 3984 | Nước làm giàu O18 | Độ làm giàu enrichment ≥97% | LỌ/50g | 19
67 | Nuôi cấy nhiễm sắc thể thủ công
68 | 3543 | Hóa chất xúc tác phản ứng trong quá trình phân chia tế bào | Hóa chất xúc tác phản ứng phân tách mẫu tế bào dịch tuỷ xương, máu ngoại vi trong kỹ thuật nuôi cấy nhiễm sắc thể. Thành phần: EDTA 0.25% và phenol red. | lọ/100 ml | 4
69 | Phục vụ kỹ thuật y học khác
70 | 3927 | Keo dán sinh học có tác dụng cầm máu. | Keo dán da, thành phần: n-butyl-2 Cyanoacrylat, ống 0.5ml. | Ống | 640
71 | 8105 | Thuốc thử Clo tổng hệ thống nước RO | Sử dụng để đo hàm lượng Clo tổng trong nước R.O | hộp (100 gói) | 15
72 | 8107 | Thuốc thử Clo dư hệ thống nước RO | Sử dụng để đo hàm lượng Clo dư trong nước nguồn | hộp (100 gói) | 2
73 | 3964 | Chất chứng ở dãy nồng độ bình thường cho các yếu tố đông máu và xét nghiệm đông máu thường quy | Chất chứng nồng độ bình thường cho 18 thông số xét nghiệm đông máu và huyết khối. Bao gồm các thông số PT, INR, APTT, APTTR, Fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XII, Factor XII, Anti Thrombin 3, Protein S, protein C, Plasminogen, Thrombin Time. Dạng đông khô. Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu. | ml | 168
74 | 3968 | Chất chứng ở dãy nồng độ bất thường thấp cho các yếu tố đông máu và xét nghiệm đông máu thường quy | Chất chứng nồng độ bất thường thấp cho 18 thông số xét nghiệm đông máu và huyết khối. Bao gồm các thông số PT, INR, APTT, fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XII, Anti Thrombin 3, Protein S, protein C, Plasminogen, Thrombin Time. Dạng đông khô. Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu. | ml | 168
75 | Tách lọc, các thành phần máu
76 | 4188 | Dung dịch tách bạch cầu từ máu | Dung dịch được sử dụng để tách tế bào bạch cầu ra khỏi các tế bào máu khác từ máu toàn phần dựa vào sự khác biệt về tỷ trọng của các tế bào. Dung dịch có thành phần sodium diatrizoate, polysaccharite và các hóa chất phụ trợ khác. | ml | 1000
77 | Xét nghiệm huyết học
78 | 4240 | Card xác định nhóm máu ABO + D tại giường | Hoá chất xét nghiệm tích hợp trên card. Thiết kế mỗi card 02 test song song. Phù hợp thao tác thủ công trên từng mẫu máu ngay tại giường bệnh. | Test | 300
79 | 4243 | Card xác định nhóm máu ABO tại giường | Card xác định nhóm máu hệ ABO tại giường. Hoá chất xét nghiệm tích hợp trên card. Thiết kế mỗi card 02 test song song. Phù hợp thao tác thủ công trên từng mẫu máu ngay tại giường bệnh. | Test | 130000
80 | 4300 | Bộ chất thử và vật tư tiêu hao thực hiện xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ tự do Kappa thực hiện trên thiết bị tự động | Sử dụng định lượng chuỗi nhẹ tự do Kappa. Bộ hóa chất bao gồm thuốc thử, calibrator, control, dung dịch pha loãng mẫu, các hoá chất và vật tư tiêu hao phụ trợ kèm theo để thực hiện được xét nghiệm đóng gói tương thích với thiết bị tự động. Giới hạn định lượng (LoQ): < 0.6mg/l. | Test | 1500
81 | 4303 | Bộ chất thử và vật tư tiêu hao thực hiện xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ tự do Lambda thực hiện trên thiết bị tự động | Sử dụng định lượng chuỗi nhẹ tự do Lamda. Bộ hóa chất bao gồm thuốc thử, calibrator, control, dung dịch pha loãng mẫu và các hoá chất, vật tư tiêu hao phụ trợ kèm theo để thực hiện được xét nghiệm đóng gói tương thích với thiết bị tự động. Giới hạn định lượng (LoQ): < 1.3mg/l. | Test | 1500
82 | 4322 | Taq DNA Polymerase 1000U | Enzyme cần thiết cho sự tổng hợp, khuếch đại DNA trong phản ứng PCR. | unit | 5000
83 | 4215 | Bộ chất thử chiết tách RNA từ mẫu máu, mẫu mô đã xử lý formol vùi nến | Chiết tách RNA từ mẫu máu toàn phần, mẫu mô vùi nến (FFPE) bằng phương pháp cột lọc thủ công. độ tinh sạch của RNA từ 1-5ug RNA tổng số/ ml mẫu máu và ≥ 80ug RNA/20mg mô vùi nến. | Test | 200
84 | 8013 | Bộ chất thử tách chiết DNA/RNA từ mẫu mô xử lý formol vùi nến | Tách chiết và tinh sạch DNA/RNA từ mẫu mô vùi nến bằng phương pháp cột silica, ly giải bằng phương pháp khử muối. Hiệu suất trong khoảng OD 260/280 từ 1.8 ≈ 2.1. | Test | 252
85 | 8015 | Bộ chất thử xét nghiệm phát hiện biến đổi di truyền tại gene CYP2C19 | Phát hiện biến đổi di truyền gen CYP2C19 *2, *3, *4, *5. *6, *7, *8 và *17 bằng phương pháp StripAssay. Bộ kit bao gồm hóa chất tách chiết DNA, mix PCR, test strip và các hóa chất lai. Thực hiện mẫu máu ngoại vi. | Test | 100
86 | 4326 | Bộ chất thử xác định đột biến gen HFE C282Y và H63D | Phát hiện đột biến gen HFE C282Y và H63D bằng kỹ thuật realtime PCR. Thực hiện trên mẫu máu ngoại vi. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 98%, LoD 0.2ng DNA. Đóng gói bao gồm phụ kiện và chất bổ trợ đủ để thực hiện Realtime PCR. | Test | 100
87 | 4317 | Bộ chất thử xác định tính đa hình gene DPYD | Phát hiện 4 đa hình gene DPYD gồm c.1236G>A (HapB3), c.1679T>G (DPYD*13), c.1905+1G>A (DPYD*2A, IVS14+1G>A), c.2846A>T (p.D949V) thực hiện bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, LoD 0.2ng. Thành phần gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 100
88 | Xét nghiệm khí máu
89 | 4334 | Chất thử cho máy khí máu 4 thông số PO2, PCO2, pH, Hb | Chất thử cho xét nghiệm khí máu động mạch 4 thông số: PO2 (0-800 mmHg), PCO2 (5-200 mmHg), pH (6-8), Hb (0-30 g/dl). Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO2 ; PO2 ; tHb ; BP; HCO3a ; HCO3s; BE ; SBE ; TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2 ,Hct , H+ ; | Test | 1000
90 | 4338 | Hóa chất rửa đường ống cho máy khí máu 4 thông số PO2, PCO2, pH, Hb | Hóa chất rửa đường ống cho máy khí máu động mạch 4 thông số. Phù hợp sử dụng cùng với chất thử và thiết bị | Bộ/ 250 test | 4
91 | Xét nghiệm sinh hóa máu
92 | 4411 | Bộ chất thử cho xét nghiệm định lượng Acetylcholine receptor autoantibodies (ACHRAb) | Bộ chất thử cho xét nghiệm Acetylcholine receptor autoantibodies (ACHRAb) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 0.25-20 nmol/L | Test | 288
93 | Xét nghiệm bệnh phẩm
94 | 4480 | Bộ hoá chất xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo phương pháp thủ công | Bộ hoá chất xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo phương pháp thủ công gồm: chổi lấy mẫu, lọ đựng mẫu, ống ly tâm, dung dịch bảo quản 10ml, dung dịch làm sạch, dung dịch kết nang. Mẫu tế bào cổ tử cung, âm đạo Độ nhạy 86%, độ đặc hiệu 98%. | Bộ | 4300
95 | 4478 | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động, công suất 240 lam/ giờ bao gồm: Hematoxylin dạng lỏng, màu tím, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Eosin dạng lỏng, màu đỏ, không mùi, pH 7.5; Bluing Buffer dạng lỏng, không màu, không mùi, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Mounting Medium có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu; Cover Glasses: kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động | Bộ | 117000
96 | Xét nghiệm vi sinh vật
97 | 4637 | Bột kháng sinh Linezolid | • Kháng sinh Linezolid tinh khiết 98% trở lên. • Dạng bột mịn, trắng. • Đạt tiêu chuẩn CE, IVD. Đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm | Lọ 5 mg | 1
98 | 4979 | Môi trường Muller Hinton Broth | • Môi trường Mueller Hinton Broth chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường dùng trong thử nghiệm kháng sinh đạt tiêu chuẩn CLSI. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy: Acid Hydrolysate of Casein 17.5 g, Beef Extract 3.0 g, Starch 1.5 g, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C. • Đạt tiêu chuẩn CE, DIN ISO. | Gram | 500
99 | 5102 | Chất thử tạo khí trường nuôi cấy vi khẩn kỵ khí nhân tạo, kèm chỉ thị oxy. | • Chất thử làm giảm O2 và làm giàu CO2 trong bình kín để tạo khí trường nuôi cấy cho vi khuẩn kỵ khí tùy nghi và kỵ khí tuyệt đối phát triển. Khí trường có nồng độ CO2 trên 10% và nồng độ O2 dưới 0.5% sau khi sử dụng • Đạt tiêu chuẩn CE, DIN ISO | Test | 250
100 | 5018 | Que tích hợp hoá chất xét nghiệm nhanh HCV | Que tích hợp hóa chất xét nghiệm nhanh HCV. Phương pháp miễn dịch sắc ký. Sử dụng được trên mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương. Độ nhạy, độ đặc hiệu trên 95% | Test | 1000
101 | 4554 | Bộ chất thử Quantiferon Gamma Release Assays | • Bộ chất thử Quantiferon Gamma Release Assays • Phương pháp Elisa. Có 4 loại ống thu máu. • Loại mẫu: huyết tương. • Bao gồm : 2 đĩa phản ứng 96 giếng, dung dịch rửa, dung dịch chuẩn, dung dịch dừng phản ứng, reagent, hóa chất và vật tư cần thiết cho phản ứng Elisa. • Tiêu chuẩn CE-IVD. | Test | 6200

## Mẫu bảng báo giá
CÔNG TY…...............
Số điện thoại…...............
Địa chỉ :….........
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi : Bệnh viện Chợ Rẫy
Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:
STT | ID mời báo giá | Tên sản phẩm/ hàng hóa | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Chủ sở hữu | Mã hiệu sản phẩm (code) | Chi tiết kỹ thuật | Đơn vị tính | Đơn giá (bao gồm VAT) | Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu/Phiếu công bố phân loại | Giá công khai/ kê khai | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Quy cách
Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày….....................đến ngày…......................
(Công ty chịu trách nhiệm về các nội dung của hàng hóa báo giá, đảm bảo đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, 07/2023/NĐ-CP
Ngày … tháng ... năm …
Giám đốc
( ký tên và đóng dấu)
Lưu ý:
Đơn giá (bao gồm VAT) phù hợp với đơn vị tính của sản phẩm và phù hợp với giá đang thực hiện hợp đồng hiện tại và giá được công khai
Thời gian hiệu lực của báo giá tối thiểu là 06 tháng