| PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Công văn số: /CAT-HC ngày /7/2023 của Công an tỉnh Ninh Bình) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÁO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kính gửi: Công an tỉnh Ninh Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công ty ………….. xin gửi đến quý cơ quan báo giá dịch vụ cung cấp: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Nội dung công việc | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| I | HẠNG MỤC: BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG | Máy ĐHKK Daikin, biến tần 2 chiều nóng lạnh |  |  |  |  |  |  |
| I | KIỂM TRA BẢO TRÌ DÀN NÓNG | Dàn nóng biến tần bộ nối dàn nóng, ga R410A. Model: RXYQ40PAY19 (6 tổ hợp) là tổ hợp ghép bởi: RXYQ8PAY19x1 dàn+ RXYQ16PAY19x2 dàn + bộ nối ống BHFP22P151 | Thái Lan |  |  |  |  |  |
| I.1 | KIỂM TRA DÀN NÓNG |  |  | máy | 18 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra các thông số của máy trước khi bảo dưỡng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra điện động lực của các oudoor |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra các thông số của oudoor,sử lý các lỗi nếu có |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra hiệu điện thế dòng làm việc |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra tình trạng tổng thể độ dung đọ ồn của quạt giải nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rơle, van điện từ,van áp suất,máy nén,bo mạch,điều khiển |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra lại lịch sử các sự cố và tiến hành sử lý (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra áp suất tĩnh và động của hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra bo mạch của các block, senser |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG |  |  | máy | 18 |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh các oudoor và quạt bằng bơm áp cao |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hiệu chỉnh lại độ ổn định của các van cao áp, áp thấp,cân bằng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hiệu chỉnh lại các cảm biến nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |  |
| II | KIỂM TRA BẢO TRÌ DÀN LẠNH | Dàn lạnh âm trần nối ống gió - ga R410A |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | KIỂM TRA DÀN LẠNH | Dàn lạnh âm trần nối ống gió - ga R410A | Thái Lan | máy | 125 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra tổng thể các thông số của indoor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra lại sự vận hành của các thiết bị điều khiển từ xa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra độ hoạt động của quạt, cánh tản gió |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra lại sự ổn định của dòng điện và điện áp làm việc |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hiệu chỉnh lại đọ ổn định và tin cậy của các bơm nước ngưng |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG |  |  | máy | 125 |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh lưới lọc panel |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, máng nước ngưng, quạt gió |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vệ sinh các board mạch của indoor |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hiệu chỉnh lại các motor quạt gio motor swing |  |  |  |  |  |  |  |
| III | KIỂM TRA BẢO TRÌ H/T QUẠT GIÓ KHÍ TƯƠI |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | KIỂM TRA QUẬT CẤP KHÍ TƯƠI 1500M3H |  |  | Quạt | 12 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra độ hoạt động của quạt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra điện áp |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra giảm chấn, rung lắc |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG |  |  | Quạt | 12 |  |  |  |
| 1 | Hiệu chỉnh lại các motor quạt gió motor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siết vặn lại các tiếp điểm đấu nối |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vệ sinh các motor quạt gió motor |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | KIỂM TRA BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | TỦ ĐIỆN TỔNG |  |  | Tủ | 1 |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh toàn bộ hệ thống tủ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra sự tin cậy của các MCCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siết vặn lại các tiếp điểm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chống gỉ cho các cầu đấu, tiếp điểm của MCCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị chỉ thị trong tủ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đánh dấu lại toàn bộ thiết bị trong tủ, dán nhãn |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 | TỦ ĐIỆN TẦNG |  |  | Tủ | 6 |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh toàn bộ hệ thống tủ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra sự tin cậy của các MCCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siết vặn lại các tiếp điểm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chống gỉ cho các cầu đấu, tiếp điểm của MCCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị chỉ thị trong tủ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đánh dấu lại toàn bộ thiết bị trong tủ, dán nhãn |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3 | DÂY DẪN ĐỘNG LỰC, TÍN HIỆU, ĐIỀU KHIỂN |  |  | Lô | 1 |  |  |  |
| 1 | Tăng cường giá treo dây điện động lực sắp xếp lại |  |  | tổ | 6 |  |  |  |
| 2 | Dò tìm vị trí dây dẫn tín hiệu, điều khiển các tầng theo hệ thống |  |  | tổ | 6 |  |  |  |
| 3 | Sử lý sự cố mất tín hiệu báo lỗi tầng 6 |  |  | tổ | 1 |  |  |  |
| V | KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, ỐNG ĐỒNG, ỐNG NƯỚC, BẢO ÔN, NẠP GA |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG GIÓ, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG |  |  | hệ thống | 1 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra vệ sinh cửa gió |  |  | cái | 284 |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra độ hở đường ống gió silicon bịt lại |  |  | hệ thống | 6 |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra tháo rỡ bảo ôn mục nát kèm hỏng do chuột phá bảo ôn cách nhiệt | Insuflex | Thái Lan | m2 | 10 |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra tháo rỡ bảo ôn ống mềm mục nát kèm hỏng do chuột phá bảo ôn cách nhiệt | ORG | Trung Quốc | m | 200 |  |  |  |
| 5 | Tháo dỡ hộp gió đầu máy và hộp hồi dàn lạnh |  |  | cái | 200 |  |  |  |
| 6 | Thay thế bảo ôn xốp có dính HBFLEX dày 16mm |  |  | m2 | 200 |  |  |  |
| 7 | Lắp đặt lại hộp gió đầu máy và hồi dàn lạnh |  |  | cái | 200 |  |  |  |
| V.2 | KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG |  |  | hệ thống | 1 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra độ móp, bẹp đường ống đồng |  |  | tổ | 6 |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra, tháo rỡ sử lý bọc lại bảo ôn rách nát co bóp, chảy nước | Insuflex | Việt Nam, Malaysia | m | 200 |  |  |  |
| V.3 | KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG NƯỚC, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG |  |  | hệ thống | 1 |  |  |  |
| 1 | Tháo rỡ, thông tắc đường ống bằng thiết bị chuyên dụng |  |  | tổ | 6 |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra, tháo rỡ sử lý bọc lại bảo ôn rách nát co bóp, chảy nước | Insuflex | Việt Nam, Malaysia | m | 60 |  |  |  |
| V.4 | NẠP GA BỔ XUNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ga R 410 A | Refron | Ấn độ | Kg | 60 |  |  |  |
| B | HẠNG MỤC: THAY THẾ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến nhiệt :063151J | FXDQ32PBVE | China | cái | 36 |  |  | Cảm biến gas vào R2T |
| 2 | Cảm biến nhiệt:1985096 | FXDQ32PBVE | China | cái | 36 |  |  | Cảm biến gas ra R3T |
| 3 | Cảm biến nhiệt :008792J | FXDQ32PBVE | China | cái | 1 |  |  | Cảm biến gió hồi R1T |
| 4 | Bộ điều khiển DaikinBRC1E63 | FXDQ32PBVE | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Điều khiển |
| 5 | Cuộn dây của van điện từ:2116653 | FXDQ32PBVE | Japan | cái | 1 |  |  | Cuộn dây van tiết lưu |
| 6 | BODY MOTORIZED VALVE | FXDQ32PBVE | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Thân van tiết lưu |
| 7 | Bơm nước xả:4000121 | FXDQ32PBVE | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Bơm nước ngưng |
| 8 | Cảm biến nhiệt:1863747 | FXMQ80PVE | Thái Lan | cái | 5 |  |  | Cảm biến gas vào R2T |
| 9 | Cảm biến nhiệt:1985313 | FXMQ80PVE | Thái Lan | cái | 5 |  |  | Cảm biến gas vào R2T |
| 10 | Cảm biến nhiệt :008792J | FXMQ80PVE | China | cái | 1 |  |  | Cảm biến gió hồi R1T |
| 11 | Thân van ga điện từ:2323367 | FXMQ80PVE | Japan | cái | 1 |  |  | Thân van tiết lưu |
| 12 | Bơm nước xả:141957J | FXMQ80PVE | China | cái | 1 |  |  | Bơm nước ngưng |
| 13 | Máy nén: 4021224 | RXYQ14PAY19 | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Máy nén biến tần |
| 14 | Máy nén: 4024744 | RXYQ14PAY19 | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Máy nén cơ |
| 15 | Công tắc từ:138597J | RXYQ14PAY19 | Japan | cái | 1 |  |  | Khởi |
| 16 | Cảm biến nhiệt :1719415 | RXYQ14PAY19 | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Chùm cảm biến 5 dây |
| 17 | Cảm biến nhiệt :1984194 | RXYQ14PAY19 | China | cái | 1 |  |  | Chùm cảm biến 3 dây |
| 18 | Bảng mạch điều khiển:2042783 | RXYQ14PAY19 | Japan | cái | 1 |  |  | Bo điều khiển |
| 19 | INVERTER ASS'Y | RXYQ14PAY19 | Japan | cái | 5 |  |  | Bo biến tần |
| 20 | Cáp tín hiệu:2239082 | RXYQ14PAY19 | Thái Lan | cái | 1 |  |  | Dây kết nối của bo biến tần |
| 21 | Cáp tín hiệu:2239099 | RXYQ14PAY19 | Japan | cái | 1 |  |  | Dây kết nối của bo biến tần |
| 22 | Cáp tín hiệu:2239145 | RXYQ14PAY19 | Japan | cái | 1 |  |  | Dây kết nối của bo biến tần |
| Báo giá trên đã bao gồm thuế, phụ phí và các chi phí khác để thực hiện gói thầu./. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá./. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |  |  |  |