**PHỤ LỤC 1**

(Đính kèm Công văn số: 1479/TB-BVHH ngày 14/9/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu)

| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây cáp cao tần lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | - Hai chân cách nhau 22 mm  - Chiều dài 300 cm | Cái | 3 |
| 2 | Dây dẫn sáng cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Đường kính 4.8 mm | Cái | 1 |
| 3 | Hàm Forceps lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | Cái | 4 |
| 4 | Van trocar 11mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm | Cái | 6 |
| 5 | Van trocar 6 mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm | Cái | 6 |
| 6 | Tay cầm Forceps có khóa cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, có khóa kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực | Cái | 2 |
| 7 | Vỏ ngoài Forceps cho Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | Cái | 4 |
| 8 | Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 6 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | Cái | 10 |
| 9 | Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 11 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa của hãng Karl Storz | Nắp cao su đầu trocar 11 mm | Cái | 10 |
| 10 | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr cho Máy tán sỏi Laser Model: Calculase II của hãng Karl Storz | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr. | Cái | 1 |
| 11 | Rọ lấy sỏi cho Máy tán sỏi Laser Model: Calculase II của hãng Karl Storz | Tương thích để sử dụng cho Máy tán sỏi Laser của Bệnh viện. | Cái | 1 |
| 12 | Hàm Forceps lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | Cái | 4 |
| 13 | Van trocar 11mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm | Cái | 5 |
| 14 | Van trocar 6 mm cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm | Cái | 5 |
| 15 | Tay cầm Forceps có khóa cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, có khóa kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực | Cái | 2 |
| 16 | Vỏ ngoài Forceps cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | Cái | 5 |
| 17 | Dây dẫn sáng cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Đường kính 4.8 mm | Cái | 1 |
| 18 | Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 6 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | Cái | 10 |
| 19 | Zoăng cao su sử dụng cho đầu đầu trocar 11 mm của Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Nắp cao su đầu trocar 11 mm | Cái | 10 |
| 20 | Dây cáp cao tần lưỡng cực cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | - Hai chân cách nhau 22 mm  - Chiều dài 300 cm | Cái | 3 |
| 21 | Dây cáp cao tần đơn cực cho hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Chiều dài 300 cm | Cái | 3 |
| 22 | Dụng cụ phẫu tích đơn cực cho hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa của hãng Karl Storz | Đầu hình chữ L, dài 36cm, đường kính 5mm | Cái | 1 |
|  | **Tổng cộng: 22 khoản** | | | |