| SỞ Y TẾ HÀ NỘI TRUNG TÂM Y TẾ ĐỐNG ĐA |  |  |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH

Trang thiết bị y tế bảo dưỡng năm 2023

| TT | Tên trang thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm | Chiếc | 3 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 2 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 25 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 25 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 4 | Tủ ấm | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 5 | Máy điện tim | Chiếc | 3 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 7 | Tủ bảo quản vắc xin Haier HBC-260 | Chiếc | 4 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 8 | Tủ bảo quản vắc xin RCW 50EG | Chiếc | 11 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 9 | Tủ bảo quản vắc xin TCW 3000, 4000 | Chiếc | 3 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 10 | Máy nội soi tai mũi họng | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 11 | Máy đo tật khúc xạ | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 12 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 13 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Chiếc | 2 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 14 | Máy xét nghiệm huyết học | Chiếc | 2 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 15 | Máy xét nghiệm HbA1c | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 16 | Ghế răng | Chiếc | 2 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 17 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Chiếc | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |
| 18 | Máy ly tâm | Chiếc | 2 | Bảo dưỡng định kỳ |

| SỞ Y TẾ HÀ NỘI TRUNG TÂM Y TẾ ĐỐNG ĐA |  |  |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH

Trang thiết bị y tế kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn năm 2023

| TT | Tên trang thiết bị | Nội dung dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Dự kiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipet | Hiệu chuẩn | cái | 3 | 1 tuần | phòng thí nghiệm công ty kiểm định |
| 2 | Máy đo khúc xạ mắt | Hiệu chuẩn | cái | 1 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 3 | Máy điện tim | Kiểm định | cái | 1 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 4 | Áp kế lò xo (nồi hấp) | Kiểm định | cái | 25 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 5 | Áp kế lò xo (chai ô xy) | Kiểm định | cái | 43 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 6 | Huyết áp kế lò xo | Kiểm định | cái | 25 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 7 | Nhiệt kế y học thủy ngân | Kiểm định | cái | 56 | 1 tuần | phòng thí nghiệm công ty kiểm định |
| 8 | Nhiệt ẩm kế | Hiệu chuẩn | cái | 22 | 1 tuần | phòng thí nghiệm công ty kiểm định |
| 9 | Nhiệt kế tủ vắc xin | Hiệu chuẩn | cái | 96 | 1 tuần | phòng thí nghiệm công ty kiểm định |
| 10 | Cân bàn | Kiểm định | cái | 25 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 11 | Cân đồng hồ lò xo | Kiểm định | cái | 21 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 12 | Tủ sấy y dụng cụ | Hiệu chuẩn | cái | 25 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 13 | Tủ bảo quản vắc xin | Hiệu chuẩn | cái | 18 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |
| 14 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Hiệu chuẩn | cái | 1 | 1 tuần | Trung tâm Y tế Đống Đa |