PHỤ LỤC I

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG LĨNH VỰC NGOẠI KHOA

| STT | Tên hàng hóa |  | Đơn vị tính | Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement hóa học |  | Cái |  | 20 |  |
| 2 | Chỉ siêu bền |  | Sợi |  | 10 |  |
| 3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy |  | Cái | Có 2 đường nước vào ra riêng biệt. Sử dụng cùng với máy bơm nước 10K | 20 |  |
| 4 | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ |  | Cái | - Chất liệu Titanium - Số lỗ trong khoảng từ 4 đến 12 lỗ | 3 |  |
| 5 | Nẹp khoá titanium đầu dưới xương quay các cỡ |  | Cái | Dùng vít khóa đường kính trong khoảng từ 2.4mm đến 3.5mm | 2 |  |
| 6 | Nẹp khóa titanium xương đòn hình chữ S trái, phải các cỡ |  | Cái | ≥ 6 lỗ, dùng vít khóa đường kính 3.5mm | 2 |  |
| 7 | Vít chỉ 5.0mm |  | Cái | Vật liệu: Acid Poly -L-Lactic (PLLA). Đường kính 5.0mm | 3 |  |
| 8 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay đường kính 4.5mm |  | Cái | Đường kính 4.5mm | 20 |  |
| 9 | Vít khóa đường kính 2.7mm |  | Cái |  | 10 |  |
| 10 | Vít khóa titanium đường kính 2.4 mm |  | Cái |  | 20 |  |
| 11 | Vít khóa titanium đường kính 3.5mm |  | Cái | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính thân vít 3.5mm. Cổ mũ vít có ren. | 30 |  |
| 12 | Vít xốp rỗng đường kính 7.0mm |  | Cái |  | 20 |  |
| 13 | Vít chỉ neo khâu sụn viền |  | Cái |  | 15 |  |
| 14 | Vít neo tự điều chỉnh độ dài |  | Cái | Dây treo 2 sợi chỉ bện bằng PolyEthylene | 10 |  |
| 15 | Vít neo cố định sụn chêm |  | Cái |  | 5 |  |
| 16 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay |  | Cái | Đường kính 2.8mm | 3 |  |
| 17 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu các cỡ |  | Cái | Đường kính 7mm/8mm/9mm | 20 |  |
| 18 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu |  | Cái |  | 45 |  |
| 19 | Lưỡi mài xương |  | Cái |  | 3 |  |
| 20 | Lưỡi bào ổ khớp |  | Cái | Đường kính: 4.2mm. Chiều dài làm việc: 13 cm | 100 |  |
| 21 | Mũi khoan các cỡ |  | Cái | Đường kính trong khoảng từ 1.2mm đến 4.5mm | 50 |  |
| 22 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio |  | Cái | Đường kính 0.148 Inch chiều dài thân 13cm | 150 |  |
| 23 | Dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài kèm catheter dẫn lưu não thất |  | Bộ | Gồm 1 buồng dẫn lưu, túi dẫn lưu, kèm theo 1 Catheter não thất | 35 |  |
| 24 | Kim chọc dò cuống sống |  | Cái | Bao gồm kim mũi vát và nòng. Kích cỡ 11G | 10 |  |
| 25 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống |  | Cái | Bao gồm: + 01 ống rỗng nòng + 01 kim chọc đẩy xi măng | 10 |  |
| BỘ NẸP VÍT CỔ TRƯỚC |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26,1 | Miếng ghép cột sống cổ | Cái |  | 5 |  |
|  | 26,2 | Nẹp đốt sống cổ trước | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài trong khoảng từ 19mm đến 30mm - Chiều dày nẹp : ≤ 2.5mm | 2 |  |
|  | 26,3 | Vít cột sống cổ tự taro | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính ≥4.0 mm:chiều dài trong khoảng từ 11mm đến 17mm. | 15 |  |
|  | 26,4 | Nẹp đốt sống cổ trước | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài trong khoảng từ 32.5mm đến 47.5mm - Chiều dày nẹp ≤ 2.5mm | 2 |  |
| BỘ NẸP VÍT CỔ SAU |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27,1 | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn cột sống cổ lối sau | Cái | -Vật liệu: hợp kim Titanium - Đường kính ≤3.2mm - Dài 200mm - Đường kính vùng uốn ≤3.6mm | 2 |  |
|  | 27,2 | Vít chẩm cột sống cổ lối sau | Cái | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Đường kính: 4.0 mm / 4.5 mm - Chiều dài vít trong khoảng từ 6mm đến 18mm | 4 |  |
|  | 27,3 | Nẹp dọc cột sống cổ lối sau | Cái | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Dài 240mm - Đường kính: ≤3.2mm. | 5 |  |
|  | 27,4 | Vít khóa trong cột sống cổ lối sau | Cái | - Vật liệu: hợp kim Titanium | 10 |  |
|  | 27,5 | Vít cột sống cổ lối sau, đa trục | Cái | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Đường kính vít 3.5mm/ 4.0mm/ 4.5 mm - Chiều dài vít trong khoảng từ 10 mm đến 52 mm | 10 |  |
| 28 | Nẹp hình mắt xích (tái tạo) |  | Cái | Nẹp dùng vít xương cứng đường kính 3.5mm/ 4.0mm, có trong khoảng từ 5 đến 22 lỗ. Chất liệu thép không gỉ. | 300 |  |
| 29 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay cong trái, phải các cỡ |  | Cái | Số lỗ từ 3 đến 14 lỗ, chiều dài trong khoảng từ 59mm đến 208mm. | 3 |  |
|  | BỘ̣ NẸP VÍT CHẤN THƯƠNG THÔNG THƯỜNG |  |  |  |  |  |
| 30 | 30,1 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | Đường kính mũ vít là ≤6mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài trong khoảng từ 10mm đến 60mm | 60 |  |
|  | 30,2 | Nẹp khóa chữ T nhỏ | Cái | Nẹp khóa, 3 lổ đầu, 5 lỗ thân, Dài ≥49mm, dày ≤1.8mm | 3 |  |
|  | BỘ NẸ̣P KHÓA ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY |  |  |  |  |  |
| 31 | 31,1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ | Cái |  | 20 |  |
|  | 31,2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái |  | 200 |  |
| 32 | BỘ NẸ̣P KHÓA ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI |  |  |  |  |  |
|  | 32,1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Cái | 7 lỗ đầu, 4->14 lỗ thân, dài trong khoảng từ 136mm đến 336mm, chất liệu thép không gỉ hoặc Titanium | 90 |  |
|  | 32,2 | Vít khóa đường kính 6.5 mm | Cái | Đường kính mũ vít 8mm, đường kính thân vít 6.5mm. Chiều dài trong khoảng từ 20mm đến 90mm | 30 |  |
|  | 32,3 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | Đường kính mũ vít 8mm, đường kính thân vít 5.0mm. Chiều dài trong khoảng từ 20mm đến 90mm, chất liệu thép không gỉ hoặc Titanium | 450 |  |
|  | BỘ NẸP KHÓA ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY |  |  |  |  |  |
| 33 | 33,1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay trái, phải các cỡ | Cái | Nẹp dày 1,8mm, có 3/ 4/ 5 lỗ thân | 70 |  |
|  | 33,2 | Vít khóa | Cái | Đường kính 2.4mm | 200 |  |
| BỘ NẸP KHÓA ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 34,1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái | Nẹp dày 2.5mm, rộng 12mm, thân nẹp có trong khoản từ 2 đến 11 lỗ. Chất liệu thép không gỉ | 10 |  |
|  | 34,2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài trong khoảng từ 10mm đến 60mm. Cổ mũ vít có ren | 100 |  |
|  | BỘ NẸP KHÓA ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI |  |  |  |  |  |
| 35 | 35,1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | Cái | Có trong khoảng từ 2->16 lỗ thân, thân nẹp rộng 18mm; dài từ 139mm đến 391mm, chất liệu thép không gỉ . | 20 |  |
|  | 35,2 | Vít khóa | Cái | Đường kính mũ vít 8mm. Đường kính thân vít 6.5mm. Chiều dài trong khoảng từ 20mm đến 90mm, chất liệu thép không gỉ | 40 |  |
|  | 35,3 | Vít khóa | Cái | Đường kính mũ vít 8mm, đường kính thân vít 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm, chất liệu thép không gỉ | 40 |  |
|  | 35,4 | Vít khóa | Cái | Đường kính mũ vít 9.5mm, đường kính thân vít ≤7.5mm. Cổ mũ vít có ren . | 40 |  |
| BỘ NẸP KHÓA GÓT CHÂN |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 36,1 | Nẹp khóa gót chân trái, phải | Cái | Nẹp dày 1.5mm /2.0mm, dài 62mm/ 72mm/79mm. Sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm, chất liệu thép không gỉ. | 4 |  |
|  | 36,2 | Vít khóa | Cái | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài trong khoảng từ 10mm đến 60mm. Cổ mũ vít có ren | 40 |  |
| BỘ NẸP KHÓA ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 37,1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái |  | 15 |  |
|  | 37,2 | Vít khóa titanium | Cái | Đường kính thân vít 3.5mm | 50 |  |
|  | BỘ NẸP KHÓA TITANIUM ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI |  |  |  |  |  |
| 38 | 38,1 | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Cái | Có trong khoảng từ 4->14 lổ thân, dài trong khoảng từ 136mm đến 336mm. - Chất liệu Titanium. | 4 |  |
|  | 38,2 | Vít khóa titanium | Cái | Thân vít đường kính 5.0mm. Chiều dài 20mm - Chất liệu Titanium. | 40 |  |
|  | BỘ NẸP KHÓA TITANIUM ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY |  |  |  |  |  |
| 39 | 39,1 | Nẹp khóa titanium đầu trên, dưới xương chày trái, phải các cỡ | Cái | 5 lổ đầu, có các lỗ trong khoảng từ 4->14 lổ thân, dài trong khoảng từ 120mm đến 320mm. | 25 |  |
|  | 39,2 | Vít khóa Titanium | Cái | Đường kính mũ vít 8mm, đường kính thân vít 5.0mm, chiều dài trong khoảng từ 20 đến 90mm, cổ mũ vít có ren | 200 |  |
| BỘ ĐINH NỘI TỦY RỖNG NÒNG DÙNG CHO GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40,1 | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi ngắn đa phương diện | Cái | Chất liệu Titanium. Đường kính đầu 16.5mm. Đường kính thân ≤12mm. Chiều dài trong khoảng từ 170mm đến 240mm | 15 |  |
|  | 40,2 | Vít chốt cổ xương đùi | Cái | Chất liệu Titanium, đường kính nòng 3.5mm. Chiều dài ≤125mm | 15 |  |
|  | 40,3 | Vít khóa đinh nội tủy các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium - Đường kính ≤4.5mm, Chiều dài trong khoảng từ 26mm đến 110mm | 15 |  |
|  | 40,4 | Vít nắp đinh xương đùi ngắn | Cái | Chất liệu Titanium. Chiều dài đỉnh nắp ≤15mm | 15 |  |
|  | Tổng cộng : 40 phần |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC II

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch đếm tế bào máu (Diluent hoặc tên khác) | ml | Dung dịch đếm tế bào máu. Thành phần: NaCl≤9.4%, Buffer≤1.6%, Anti-Microbial Agent ≤1.0%. | 2.400.000 |
| 2 | Dung dịch phá hủy hồng cầu (LH_5 Lyse hoặc tên khác) | ml | WBC blank count ≤0.5x109/L, HGB blank count ≤2g/l. | 25.000 |
| 3 | Dung dịch nhuộm (Fluorescent Dye hoặc tên khác) | ml | Thành phần: Polymethine dye, Methanol, Ethylene glycol, WBC blank count ≤0.5x109/L. | 3.360 |
| 4 | Dung dịch rửa máy (Clean Solution hoặc tên khác) | ml | Sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu tự động Sysmex. Thành phần: Hypochlorite natri | 2.000 |
| 5 | Dung dịch rửa máy | ml | Thành phần: Hypochlorite natri, Hydrat natri | 200 |
| 6 | Hóa chất chuẩn máy đông máu (control plasma normal hoặc tên khác) | ml | Thành phần R1: Liophilized | 4 |
| 7 | Hoá chất xét nghiệm PT | ml | Bộ hóa chất xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương để đánh giá các yếu tố đông máu con đường ngoại sinh II, V, VII, X và fibrinogen và cũng để xác định định lượng các yếu tố đông máu đường ngoại sinh. - Thành phần: Thromboplastin (được chiết xuất từ não thỏ), Calcium chloride | 5.000 |
| 8 | Huyết tương chứng (control plasma path hoặc tên khác) | ml | Thành phần: Human plasma collected with Sodium Citrate < 0.4%; Hepes 0.6%; Sodiumhydroxide 0.08%; Lithiumchloride 0.04%; Polibrene 0.001%. | 4 |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm PT | ml | Hóa chất xét nghiệm PT sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu tự động. Thành phần: Chất thử 1 Thromboplastin, trích xuất từ não thỏ, chất đệm PIPES, natri azide | 400 |
| 10 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 2.000.000 |
| 11 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 55.000 |
| 12 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 33.000 |
| 13 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 50.000 |
| 14 | Chất kiểm chuẩn máy dùng hiệu chỉnh thông số VCS trên máy phân tích huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 20 |
| 15 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | ml | Phù hợp máy xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu DXH 600 | 210 |
| 16 | Môi trường Uti Agar | gam | Thành phần (f/l): Peptone: 15,0; Chromogenic Mix: 26,3; Agar: 15,0 | 8.000 |
| 17 | Kit phát hiện đột biến gene EGFR | Test | - Phát hiện 85 đột biến của oncogene EGFR bằng phương pháp Realtime PCR. - Loại mẫu: DNA tách từ mẫu mô tươi, đông lạnh, cố định bằng formalin (FFPE) và mẫu plasma | 48 |
| 18 | Kít đo tải lượng HBV | Test | Phù hợp máy realtime PCR Rotor Gene Q | 216 |
| 19 | Dịch nhầy (dùng trong nhãn khoa) | ml |  | 800 |
| 20 | Dung dịch nhuộm bao | ml |  | 300 |
| 21 | Dung dịch phun sương khử khuẩn | Lít | Ion Ag: 0,005 % Hydrogen peroxide : 5% | 150 |
| Tổng cộng: 21 khoản |  |  |  |  |