|  |
| --- |
| **DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ VÀ CẤU HÌNH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ NĂM 2024** |
|  |  |  |  |
| **STT** | **Tên mặt hàng** | **ĐVT** | **Ghi chú**  |
| 1 | Hệ thống định vị phẫu thuật sọ mặt | Hệ thống  |   |
| 2 | Hệ thống định vị cấy ghép implant | Hệ thống  |   |
| 3 | Máy mê kèm thở | Cái  | Có monitor theo dõi độ đau, độ dãn cơ và độ BIS (độ mê an thần) |
| 4 | Máy thở  | Cái  |  Có chức năng HFNC |
| 5 | Dao mổ điện lưỡng cực | Cái |   |
| 6 | Bàn mổ phẫu thuật cấy ghép Implant | Cái  |   |
| 7 | Bàn mổ | Cái |   |
| 8 | Máy xét nghiệm đông máu  | Cái  |  Công suất ≥ 100 test/giờ |
| 9 | Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động | Cái |  Công suất ≥ 500 xét nghiệm/giờ |
| 10 | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động  | Cái | Công suất ≥ 240 xét nghiệm/giờ  |
|  11 | Máy hấp ẩm (Autoclave) | Cái  |  Có chức năng sấy khô |
| 12 | Hệ thống lấy dấu Kỹ thuật số | Hệ thống  |  Tương thích với hệ thống Invisalign |
| 13 | Máy chụp phim X quang răng toàn cảnh (Chụp pano+ cefa) | Máy |   |
| 14 | Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương | Cái  |   |
| 15 | Kính hiển vi vi phẫu thuật | Hệ thống |   |
| 16 | Hệ thống kính hiển vi nội nha | Hệ thống |   |
| 17 | Kính hiển vi dùng cho xét nghiệm | Cái |   |
| 18 | Kính Loupe phẫu thuật | Cái  |  Độ phóng đại ≥ 2,5x |
| 19 | Máy Laser nha khoa | Cái |   |
| 20 | Ghế răng | Cái |   |
| 21 | Máy trộn chất lấy dấu | Cái |   |
| 22 | Máy trộn vật liệu hàn răng | Cái |   |
| 23 | Đèn quang trùng hợp | Cái |  công suất ≥ 2600mW/cm2 |
| 24 | Máy định vị chóp  | Cái |  |
| 25 | Máy phun khử khuẩn không khí phòng mổ | Cái |   |
| 26 | Máy siêu âm cầm tay | Cái |   |
| 27 | Bơm tiêm điện | Cái  |   |
| 28 | Đèn đặt NKQ có camera | Cái |   |
| 29 | Máy hút dịch  | Cái |   |
| 30 | Chăn điện ủ ấm bệnh nhân  | Cái |   |
| 31 | Máy làm ấm dịch truyền | Cái |   |
| 32 | Máy khoan chạy điện | Cái |   |
| 33 | Máy điện tâm đồ  | Cái |   |
| 34 | Máy soi ven  | Cái |   |
| 35 | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái |   |
| 36 | Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 7 thông số) | Cái |   |
| 37 | Giường cấp cứu- hồi sức | Cái |   |
| 38 | Càng nhai bán thích ứng | Cái |   |
| 39 | Cung mặt tương thích với càng nhai | Cái |   |
| 40 | Máy ghi tiếp xúc cắn số hóa | Cái |   |
| 41 | Máy đo độ giãn cơ  | Cái  |   |
| 42 | Máy thổi cát 2 ống | Cái |   |
| 43 | Hệ thống rửa tay tiệt trùng  | Bộ |   |
| 44 | Máy nén khí  | Cái  |  Công suất ≥ 15kW, ≥ 2000l/phút |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |