Phụ lục 2

YÊU CẦU BÁO GIÁ HẠNG MỤC DERCO, TRANG ÂM CHO CÁC TRƯỜNG QUAY VÀ PHÒNG THU VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Văn bản số 492/BDD&CN-KHTH ngày 10/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp)

1. Quy mô:

Tổng diện tích thiết kế khoảng 2.721m2 (xem bản vẽ mặt bằng đính kèm Biên bản thống nhất giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp và Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh về quy mô, bố trí hạng mục nội thất văn phòng và hạng mục trường quay, phòng thu và các phòng chuyên dùng), cụ thể:

1.1. Các trường quay và phim trường có tổng diện tích 2.041m2:

- Trường quay đa năng S8 đặt tại tầng 01 diện tích 530m2 kèm theo phòng điều khiển diện tích 49m2 và phòng máy chủ diện tích 26m2 đặt tại tầng 02.

- Trường quay S7 diện tích 271m2; Trường quay ảo S5, S6 diện tích 254m2; phòng điều khiển diện tích 85m2 và phòng máy chủ 34m2 đặt tại tầng 04.

- Phòng sever lưu trữ diện tích 187m2 và phòng ráp nối chương trình diện tích 74m2 đặt tại tầng 05.

- Phim trường S3, S4 diện tích 89m2 kèm theo phòng điều khiển diện tích 25m2 và phòng máy chủ 15m2 đặt tại tầng 07.

- Phim trường thời sự trực tiếp S1 diện tích 160m2 và không trực tiếp S2 diện tích 150m2 kèm theo phòng điều khiển S1 diện tích 41m2, phòng điều khiển S2 diện tích 35m2 và phòng máy chủ 16m2 đặt tại tầng 08.

1.2. Các phòng đọc, phát thanh, thu âm có tổng diện tích 680m2:

- Phòng đọc diện tích 24m2 đặt tại tầng 08.

- Phòng đọc diện tích 13m2 đặt tại tầng 09.

- Phòng đọc chuyên đề phát thanh diện tích 23m2 và phòng phát thanh trực tiếp QNR1 diện tích 38m2 kèm theo phòng thiết bị 26m2 đặt tại tầng 10.

- Phòng đọc tin tức phát thanh diện tích 20m2 và phòng phát thanh trực tiếp QNR2 diện tích 31m2 kèm theo phòng thiết bị 23m2 đặt tại tầng 10.

- Phòng thu ca nhạc diện tích 49m2 kèm theo phòng thiết bị thu ca nhạc diện tích 22m2 và các phòng đọc quảng cáo diện tích 21m2, phòng đọc tiếng dân tộc diện tích 20m2, phòng đọc tiếng nước ngoài diện tích 15m2 đặt tại tầng 10.

- Phòng thu diện tích 25m2 đặt tại tầng 11.

- Phòng đọc diện tích 31m2 đặt tại tầng 12.

- 02 phòng đọc diện tích 32m2 và phòng thiết bị đi kèm diện tích 23m2 đặt tại tầng 12A.

- Phòng đọc truyền hình diện tích 20m2, phòng đọc tiếng phát thanh diện tích 16m2 và phòng thu tiếng văn nghệ diện tích 33 m2 kèm theo phòng thiết bị diện tích 26m2 đặt tại tầng 14.

- Phòng tổng khống chế diện tích 148m2 tại tầng 16.

(Chi tiết có bản vẽ mặt bằng và derco sơ bộ kèm theo)

1.3. Hệ thống kỹ thuật đấu nối, lắp đặt thiết bị (sàn nâng, máng cáp, khung treo đèn, chống sét cho thiết bị, …).

2. Yêu cầu về derco, trang âm:

- Trường quay S8 tầng 01: Hệ tiêu âm; ghế hội trường; sàn kính cho bục sân khấu; bàn, ghế chuyên dụng phòng điều khiển và hệ thống tủ đồ để trang phục.

- Hội trường tầng 04: Hệ thống bục bệ; phông màn sân khấu.

- Phòng sever và phòng ráp nối chương trình tầng 05: Bàn ghế chuyên dụng.

- Trường quay S5-S6, S7 tầng 04; S3-S4 tầng 07: Hệ tiêu âm; decor sân khấu và bàn, ghế chuyên dụng cho biên tập viên, phòng điều khiển.

- Trường quay S1, S2 tầng 08: Sàn kính cho bục sân khấu, hệ tiêu âm, decor sân khấu và bàn, ghế chuyên dụng cho biên tập viên, phòng điều khiển.

- Phòng đọc tầng 08, 09: Hệ tiêu âm và bàn, ghế biên tập viên.

- Các phòng đọc, phòng bá âm tầng 10: Hệ tiêu âm, decor; bàn, ghế chuyên dụng cho phát thanh viên, biên tập viên và phòng điều khiển.

- Các phòng đọc, phòng thu tầng 11, tầng 12, 12A, 14: Hệ tiêu âm; bàn, ghế chuyên dụng cho phát thanh viên, biên tập viên và phòng điều khiển.

- Phòng tổng khống chế tầng 16: Bàn, ghế chuyên dụng.

- Hệ thống kỹ thuật đấu nối, lắp đặt thiết bị (sàn nâng, máng cáp, khung treo đèn, chống sét cho thiết bị, …).

* Lưu ý:

- Các đơn vị báo giá bóc tách chi tiết khối lượng cho từng hạng mục phòng.

- Màu sắc, hình thức tuân thủ theo bản vẽ.

- Đối với các phòng thu không có derco, các đơn vị chỉ bóc tác khối lương và báo giá cho phần tiêu âm.