越南得乐风电项目

24kV箱变维修技术规范书

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẮK LẮK VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THI CÔNG SỬA CHỮA TỦ TRUNG THẾ 24kV

2024年7月

Tháng 7 năm 2024

越南得乐风电项目

24kV箱变维修技术规范书

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẮK LẮK VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THI CÔNG SỬA CHỮA TỦ TRUNG THẾ 24kV

批准Approved/Phê duyệt：

## 校核Checked/kiểm duyệt：

编制Prepared/Biên soạn：

一、总则

I. Nguyên tắc chung

1.1 本规范书适用于华电科工得乐风场24kV箱变维修项目。

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho dự án dịch vụ thi công sửa chữa tủ trung thế 24kV của Nhà máy điện gió Đắk lắk thuộc Công ty Khoa học và Công nghệ Huadian.

1.2 本规范书提出的是最低限度的要求。凡本规范书中未规定，但在本行业相关的越南、中国国家标准或行业标准中有规定的规范条文，乙方应按相应最高标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。乙方应仔细调研与电力生产有关的法律、法规、规程、规范、标准（无论这些法律法规是政府部门还是EVN发布的），其行为也应遵守这些法律文件以及其不时更新的要求，乙方不得以不知晓或法律法规要求不合理为由主张费用或索赔。

Tiêu chuẩn kỹ thuật này đặt ra là các yêu cầu tối thiểu. Đối với những tiêu chuẩn không được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật này mà được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, Trung Quốc hoặc tiêu chuẩn ngành liên quan, Bên B phải thực hiện theo quy định tương ứng với tiêu chuẩn cao nhất. Phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn bắt buộc của Quốc gia như an toàn và bảo vệ môi trường. Bên B phải nghiên cứu kỹ lưỡng các luật, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến ngành sản xuất điện (bất kể là các luật và quy định này do cơ quan chính phủ hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành) thì việc thực hiện của Bên B cũng phải tuân thủ các văn bản pháp luật này cũng như các yêu cầu được cập nhật theo thời gian, Bên B không được yêu cầu các chi phí hoặc yêu cầu bồi thường vì lí do thiếu hiểu biết về luật pháp hoặc các quy định , yêu cầu không hợp lý.

1.3 如果乙方未以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着乙方提供的服务完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在差异表中明确列出。

Nếu Bên B không có bất kỳ phản hồi nào đối với các quy định của bản tiêu chuẩn này bằng văn bản, điều đó có nghĩa là các dịch vụ do Bên B cung cấp hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của bản tiêu chuẩn này. Nếu có ý kiến thì mọi ý kiến ​​phản hồi dù nhỏ đến đâu cũng phải được nêu rõ trong bảng chênh lệch.

1.4 如有除本规范书以外的其它要求，需以书面形式提出，作为本规范书的补充。Nếu có yêu cầu khác ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật này, phải được nêu rõ bằng văn bản, văn bản này là một phần bổ sung cho bản tiêu chuẩn kỹ thuật này.

1.5 乙方对服务范围内的所有工作负有全责，包括分包（或对外采购）的产品及服务。分包（或对外采购）的产品或服务提供商应征得甲方的同意。

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi công việc trong phạm vi dịch vụ, bao gồm cả sản phẩm, dịch vụ của nhà thầu phụ (hoặc đơn vị thuê ngoài). Các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng phụ (hoặc thuê ngoài) phải được sự đồng ý của Bên A.

1.6本规范书经招、投标双方确认后作为合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。

Bản tiêu chuẩn kỹ thuật này sẽ là tài liệu đính kèm của hợp đồng sau khi được bên mời thầu và bên dự thầu xác nhận và có hiệu lực pháp lý như văn bản chính của hợp đồng.

1.7本规范书未尽事宜，由甲方和乙方在合同技术谈判时协商确定。

Các vấn đề không được đề cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật này sẽ được Bên A và Bên B xác định trong quá trình đàm phán hợp đồng kỹ thuật.

1.8本项目不得转包。Dự án này không được phép chuyển nhượng.

1.9 专业技术要求Yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật

1.9.1乙方必须具有24kV箱变维修资质，注册资本金不得少于50亿越南盾，近三年在越南境内累计拥有不少于300亿越南盾营业收入。

Bên B phải có năng lực cung ứng dịch vụ thi công sửa chữa tủ trung thế 24kV, vốn đầu tư không dưới 5 tỷ đồng và lợi nhuận kinh doanh tích lũy không dưới 30 tỷ đồng tại Việt Nam trong 3 năm qua.

# 二、项目概况

# II. Tổng quan dự án

2.1 项目名称Tên dự án

越南得乐风场24kV箱变维修采购项目。

Dịch vụ thi công sửa chữa tủ trung thế 24kV cho Nhà máy điện gió Đắk Lắk Việt Nam.

2.2 项目简介Sơ lược về dự án

越南多乐省得乐风电项目（以下简称”得乐风场”）位于越南多乐省（Dak Lak）克容布县（Krông Buk）北部，由4个风场组成，分别为科荣布1号风场（以下称A区），科荣布2号风场（以下称B区），秋莱1号风场（以下称C区）和秋莱2号风场（以下称D区）；A区、B区和C区布置各12台2.65MW风机和6台3MW风机；D区布置19台2.65MW风机，总规模199.75MW，4个风场各有5条地埋集电线路，建设1座220kV升压站。

Dự án Nhà máy Điện gió Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam (sau đây gọi là "NMĐG Đắk Lắk") tọa lạc ở phía bắc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Dự án bao gồm 4 nhà máy điện gió lần lượt là NMĐG Krông Búk 1( dưới đây gọi tắt là khu A), NMĐG Krông Búk 2 ( dưới đây gọi tắt là Khu B), NMĐG Cư Né 1 ( dưới đây gọi là khu C), NMĐG Cư Né 2 ( dưới đây gọi tắt là khu D); Khu A, Khu B và Khu C mỗi khu được lắp đặt lần lượt là 12 trụ tuabin gió với công suất là 2,65MW và 6 trụ tuabin gió với công suất 3MW; Khu D lắp đặt 19 trụ tuabin gió với công suất là 2,65MW, với tổng quy mô là 199,75MW, 4 NMĐG mỗi nhà máy có 5 đường dây cáp điện ngầm và 1 trạm biến áp 220kV.

2.3 采购范围Phạm vi mua sắm

| 序号 STT | 内容 Nội Dung | 规格 Mô tả | 单位 ĐVT | 数量 Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修一次设备 Thi công phần nhất thứ | 电缆插头Đầu T-Plus 70-24kv đơn pha | 套Bộ | 2 |
|  |  | 箱变配件Phụ kiện sửa chữa RMU | 次Gói | 2 |
|  |  | 单相电缆Cáp đơn pha Cu/XLPE-24kV-CU | 米Mét | 21 |
|  |  | 施工费用Nhân công thi công | 次Gói | 2 |
| 2 | 维修二次设备 Thi công phần nhị thứ | 更换配件Phụ kiện, thiết bị thay thế | 次Gói | 2 |
|  |  | 施工费用Nhân công thi công | 次Gói | 2 |

2.4 服务期限Thời hạn dịch vụ

服务期限为2024年8月01日至2024年8月10日。

Thời gian dịch vụ từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024.

# 三、服务范围

III. Phạm vi dịch vụ

按照相关技术标准，进行采购所需的物资和配件，确保物资和配件按照合同规定；按照甲方要求进行维修，确保工作安全。

Dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, thực hiện việc mua sắm vật tư, linh kiện theo yêu cầu, đảm bảo các vật tư, linh kiện sử dụng đúng theo quy định của hợp đồng; tiến hành thi công sửa chữa phù hợp với các yêu cầu của bên A, đảm bảo các công việc được thực hiện một cách an toàn.

# 四、服务质量标准

IV. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

4.1总体要求 Yêu cầu tổng thể

乙方在服务期间配合甲方委托人对人员进行管理。

Bên B có trách nhiệm phối hợp với người phụ trách của bên A trong việc quản lý nhân sự trong thời gian dịch vụ.

4.2依据的技术文件、质量标准Căn cứ các tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

4.2.1甲方安全管理、两票三制、运行管理等管理制度。

Hệ thống quản lý an toàn, hai nhóm ba chế độ, quản lý vận hành và các hệ thống quản lý khác của Bên A.

4.2.2设备制造厂给定的技术标准。

Các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà sản xuất thiết bị đưa ra.

4.2.3越南国家、行业、相关的技术规范、管理验收标准。

Các tiêu chuẩn nghiệm thu và quản lý, Quy chuẩn kỹ thuật có liên quan của ngành và Quốc gia Việt Nam.

4.2.4越南国家、行业和电网制定与颁布的有关电力安全生产的各种现行法律、法令、法规及标准。

Luật, nghị định, quy định và tiêu chuẩn hiện hành liên quan đến sản xuất an toàn điện đã được Nhà nước, ngành điện và lưới điện Việt Nam xây dựng và ban hành.

4.2.5公司制定、颁布的各种安全生产管理制度。

Các quy chế quản lý sản xuất an toàn được công ty xây dựng và ban hành.

4.2.6甲方颁布的运行规程、检修规程、监督规程、质量标准及各种反事故技术措施、应急预案。

Các quy trình vận hành, quy trình bảo trì, quy trình giám sát, tiêu chuẩn chất lượng và các biện pháp kỹ thuật và phương án xử lý sự cố khẩn cấp do Bên A ban hành.

4.3风场运维管理工作要求。

Các yêu cầu công việc về quản lý vận hành và bảo trì nhà máy điện gió.

# 五、现场安全管理

V. Quản lý an toàn tại hiện trường

5.1甲方的安全责任Trách nhiệm an toàn của Bên A

甲方委托人代表甲方行使安全生产管理、督查及协调职权，检查。

Người phụ trách của Bên A sẽ thay mặt Bên A thực hiện quyền quản lý, giám sát điều phối, kiểm tra sản xuất an toàn.

5.2乙方的安全责任Trách nhiệm an toàn của Bên B

乙方协助甲方避免人身伤害、设备损坏、电网事故、消防等事故。若乙方责任导致甲方受损，则乙方应赔偿甲方因此而产生的损失。

Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A phòng tránh các sự cố về người, hư hỏng thiết bị, sự cố lưới điện, cháy nổ và các tai nạn khác. Nếu lỗi do trách nhiệm của Bên B gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A.