## DANH MỤC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 2110/2024/BG-TV ngày 21/10/2024)
STT | DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
1 | Bộ dụng cụ mổ tử thi |  | Bộ | 1
Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương.
- Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam.
Yêu cầu cấu hình cung cấp:
1. Dao mổ xác cỡ lớn, cán kim loại
2. Dao mổ xác cỡ nhỏ, cán kim loại
3. Dao mổ xác cỡ lớn, cán bằng gỗ,
4. Dao mổ xác cán bằng gỗ, cỡ vừa
5. Dao cắt óc, cán kim loại
6. Kéo cắt, một đầu thăm dò
7. Kéo cắt ruột Strully, đầu thăm dò
8. Kẹp phẫu tích
9. Kẹp mô, 2x3 răng
10. Kẹp mô, 1x2 răng
11. Que thăm,
12. Que thăm 2 đầu
13. Cưa xương
14. Kìm cắt xương
15. Kìm giữ xương
16. Đục xương phẳng
17. Búa kim loại,
18. Búa mở sọ,
19. Kìm mang kim
20. Hộp đựng dụng cụ màu bạc "
2 | Tủ hút xử lý mẫu |  | Cái | 1
Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt chất lượng ISO13485.
- Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam.
Yêu cầu cấu hình cung cấp:
- Hệ thống bàn phẫu tích bệnh phẩm chuyên nghiệp áp tường: 01 cái
- Bồn rửa với vòi nước linh hoạt: 01 chiếc
- Thớt phẫu tích bằng corian với vòng đen tương phản: 01 chiếc
- Đèn LED chiếu sáng khu vực làm việc: 02 chiếc
- Cửa phía trên chứa máy tính, camera, dụng cụ phẫu tích: 03 cửa
- Ổ cắm: 03 chiếc
- Hệ thống cấp formalin với thùng chứa ≥20 lít: 01 chiếc
- Hệ thống hút khí thải nối ra ngoài hoặc với hệ thống hút khí trung tâm tòa nhà: 01 bộ
Yêu cầu thông số kỹ thuật:
- Vật liệu chế tạo bàn toàn bộ từ thép không rỉ
- Bề mặt làm việc của bàn chế tạo từ thép 316, khu vực làm việc với 3 phần, có đục lỗ ≥1100(W) x 670(D) mm
- Khung được chế tạo từ thép không rỉ ≥40mm
- Bảng điều khiển đèn LED, có thể lựa chọn 3 chế độ ánh sáng ban ngày, ánh sáng lạnh hoặc ánh sáng ấm và ≥02 đèn LED có thể điều chỉnh tiêu điểm
- Thiết kế ≥3 cửa phía trên gồm ≥03 ổ cắm, chia các ngăn, bao gồm hoàn chỉnh các dây nối điện và đèn chiếu sáng lạnh và tất cả được kết nối cho PC, camera, microphone, đầu đọc mã vạch, hệ thống loa, màn hình/ máy tính với vỏ ngoài chế tạo từ thép không rỉ. Bao gồm 3 ngăn đựng với 3 cửa đẩy ra vào (1 ngăn cho máy tính và camera/ 2 ngăn còn lại cho lưu trữ các dụng cụ xử lý mô khác. Toàn bộ chế tạo từ thép không rỉ 1.4301. Kích thước ≥1700 (rộng) x 400 (sâu) x 900 cao (cao = tổng thể)
- Bồn rửa với kích thước ≥400 x 400 x 250(D)mm với vòi nước linh hoạt
- Kích thước bàn: ≥1700(W) x 750(D) x 2200(H) mm
- Chiều cao khu vực làm việc: 800mm +10mm (vị trí ngồi)
- Chiều cao chân bàn có thể điều chỉnh 0-≥40mm
- Trích xuất khí thải tối đa tới ≥800 m3/h
- Vận tốc khí: ≥0.33m/s trên toàn bộ khu vực làm việc
- Áp lực hút: ≥120 pasc
- Ống xả khí thải đường kính ≥200mm A58
- Hệ thống rửa bằng lỗ phun bên dưới cho toàn bộ khu vực làm việc bên dưới bàn
3 | Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn |  | Cái | 2
Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
- Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam.
Yêu cầu cấu hình cung cấp
- Tủ bảo quản tử thi loại 2 ngăn, cửa nhỏ phía trước : 01 cái
- Khối làm lạnh đơn gắn trần tủ: 01 bộ
- Khay đựng xác với 10 bánh xe trượt: 02
- Khung giữ khay đựng xác : 01 bộ
- Bảng điều khiển nhiệt độ: 01
- Cửa có khóa: 02
- Sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
Yêu cầu thông số kỹ thuật:
Cấu trúc tủ
- Bề mặt bên trong và bên ngoài được chế tạo từ thép được sơn phủ bảo vệ
- Sàn tủ: Thiết kế chống trơn, trượt, Class R11, chịu tải tối đa 1500N/ cm2
- Tải trọng cho phép trên mỗi bánh xe: 1600N
- Tải trọng bánh xe ≥ 4 cm2/ bánh xe cao su
- Tải trọng bề mặt cho phép: 3000N/ m2
- Chiều dầy sàn tủ ≥ 85mm, chiều dầy bên ngoài 100mm ± 10%.
- Kích thước tủ(rộng x dài x cao) 2.400 mm x 1.200 mm x 2.130 mm ± 10%.
Cửa tủ:
- Cửa tủ có thể mở 1800, có bộ phận gia nhiệt tránh đọng sương
- Kích thước cửa tủ Rộng 700mm x Cao 500mm ± 10%.
*Hệ thống làm lạnh và bảng điều khiển
- Khối làm lạnh đơn liền khối với hệ thống điều khiển nhiệt độ cho dải nhiệt độ từ -50C đến + 50C
- Công suất làm lạnh ≥ 750W ở 0/320C
- Điện năng tiêu thụ ≤ 700W
- Dòng khí thổi tụ ngưng: ≥ 870m3/h
- Dòng khí thổi bộ phận làm lạnh ≥ 570m3/h
- Xả đông bằng khí nóng
Khay đựng xác: Kích thước 2080x620x110 ± 10%.
Khung giữ khay đựng: Kích thước 2200 x 750 x 1400 mm ± 10%.
4 | Bộ dụng cụ đo nhãn áp (nhãn áp kế mắt) |  | Bộ | 1
Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt chất lượng ISO 13485.
- Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam.
Yêu cầu cấu hình cung cấp:
- Bộ đo nhãn áp
- Mount gắn trên thân máy sinh hiển vi