*Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024*

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

## CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT ĐỒ DÙNG NỘI THẤT

## TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM

Số: CCIHP\_Inclusion1\_161224

Tên gói thầu: **Cung cấp và lắp đặt đồ dùng nội thất tại** **Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam**

Mã gói thầu : 16.12.2024/INC1

Ngày phát hành : 16/12/2024

Hạn nộp : 09h00 sáng ngày 24/12/2024

Thời gian thực hiện : 12/2024 - 1/2025

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

CCIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

Dự án Hòa nhập 1 hiện có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp và lắp đặt các đồ dùng nội thất của 02 phòng trị liệu can thiệp tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam với danh mục hàng hóa, quy cách và số lượng như sau:

1. **Thông tin yêu cầu chung**

* Địa điểm cung cấp và lắp đặt nội thất tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam)
* Có năng lực cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu mô tả dưới đây
* Có tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng kinh tế và xuất hoá đơn tài chính.
* Điệu kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng
* Báo giá trọn gói đã bao gồm các chi phí khác như thuế VAT, bảo hành, chi phí vận chuyển, lắp đặt...vv.
* Báo giá phải có giá trị ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

1. **Yêu cầu cụ thể về quy cách hàng hóa và lắp đặt:**

| **STT** | **Tên sản phẩm** | **Mô tả chi tiết** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách gỗ | **Gia công và lắp đặt vách gỗ 02 phòng:**   * Sử dụng khung thép hộp chính kích thước: 30x60x1,2ly * Thanh ngang bằng thép hộp 20x20x1,2ly, * Đóng xương gỗ MDF và hoàn thiện bề mặt bằng ván MDF phủ Melamin chống ẩm Thái Lan. * Ván MDF ốp 2 mặt, khung xương đan ô 600x1200. Kích thước: 02 vách dài 4,5 m x cao 2,9m; 01 vách dài 2,15m x cao 2,9 m. Có viền nhôm.   Hình ảnh minh họa: | 32.34 m2 |
| 2 | Cửa phòng | **Gia công và lắp đặt 02 bộ cửa:**   * Gia công và lắp đặt cửa đi một cánh mở và khung ngoại bằng gỗ nhựa Composic màu tương đồng vách gỗ; * Cửa trơn, chất liệu composite, bao gồm khóa cửa và các phụ kiện lắp đặt. * Kích thước: cao 2,1 m, dài 0.9 m, dày 8 cm | 2 bộ cửa |
| 3 | Tủ hồ sơ | **Gia công lắp đặt tủ hồ sơ có kính:**   * Gia công lắp đặt tủ hồ sơ bằng gỗ MDF phủ Melamin chống ẩm Thái Lan, cánh mở có kính, có 4 đợt di động; * Kích thước: D 900 x R 450x 2000mm; hoặc tương tự. | 02 tủ hồ sơ |
| 4 | Bàn làm việc | **Gia công lắp đặt bàn làm việc:**   * Gia công lắp đặt bàn làm việc bằng ván MDF phủ Melamin chống ẩm Thái Lan. * Kích thước: dài 1200 x rộng 500 x cao 750mm; | 02 cái |
| 5 | Ghế ngồi xoay | **Ghế ngồi xoay:**   * Cung cấp ghế lưới văn phòng khung và tay   nhựa màu đen. Đệm tựa ghế bọc vải  lưới, ghế sử dụng chân nhựa tựa lưng có chế độ xoay.   * KT: W600xD525xH975÷1100(mm)   Hình ảnh minh họa: | 02 cái |
| 6 | Điều hòa | **Cung cấp và lắp đặt điều hòa:**  - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh). Có Inverter  - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU  - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60 m³)  - Công nghệ tiết kiệm điện: Econo, Inverter  - Tiêu thụ điện: 1.22 kW/h5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.56)  - Độ ồn trung bình: Dàn lạnh: 24/37 dB, Dàn nóng: 44/47 dB (thấp/cao)  - Bao gồm nhân công và vật tư phụ liệu lắp đặt hoàn thiện. | 02 cái |
| 7 | Bảng hiệu | **Gia công và lắp đặt 02 bảng hiệu:**   * Gia công và lắp đặt 02 bảng hiệu cho 2 phòng ST, chất liệu mica, kích thước A3 * Bao gồm các chi phí nhân công lắp đặt và phụ liệu (nếu có) | 02 cái |

1. **Địa điểm cung cấp và lắp đặt:**

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam).

1. **Đánh giá và chọn lựa các đơn vị:**

Báo giá của các đơn vị được đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

* Có tư cách pháp nhân
* Cạnh tranh về giá thành sản phẩm
* Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mô tả đầy đủ và rõ ràng các thông số kỹ thuật của sản phầm.

**Nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật có mức giá cạnh tranh nhất sẽ được lựa chọn.**

1. **Thời hạn nộp báo giá:**

**Trước 09h00 sáng ngày 24/12/2024** đến địa chỉ email: [bidding@ccihp.org](mailto:bidding@ccihp.org).

Tiêu đề của email cần ghi rõ: **Hồ sơ báo giá gói thầu 16.12.2024/INC1**

Các đơn vị cần thêm thông tin hoặc cần được giải thích thêm về yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, vui lòng gửi email đến địa chỉ [bidding@ccihp.org](mailto:bidding@ccihp.org) trước ngày 20/12/2024.

1. **Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm:**

* Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản chụp/ scan).
* Hồ sơ năng lực của đơn vị.
* File scan báo giá chi tiết trọn gói chi phí cung cấp và lắp đặt, bao gồm cả thời gian thực hiện, điều kiện bảo hành và thanh toán (theo mẫu đính kèm Thư mời báo giá), có ký đóng dấu của đơn vị.
* File mềm báo giá bằng excel.

**Trân trọng!**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội Dung** | **Mô tả hàng hóa** | **Qui Cách** | | | **Đơn Vị** | **Số Lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | | **Ghi chú** |
| **Dài (mm)** | **Rộng (mm)** | **Cao (mm)** |
| **1** | **VÁCH GỖ** |  | 4500+2150+4500 | 80 | 2900 | M2 | 32.34 |  |  | |  |
| **2** | **CỬA PHÒNG** |  | 900 | 80 | 2100 | bộ | 2.00 |  |  | |  |
| **3** | **TỦ HỒ SƠ** |  | 900 | 450 | 2000 | cái | 2.00 |  |  | |  |
| **4** | **BÀN LÀM VIỆC** |  | 1200 | 500 | 750 | cái | 2.00 |  |  | |  |
| **5** | **GHẾ NGỒI XOAY** |  |  |  |  | cái | 2.00 |  |  | |  |
| **6** | **ĐIỀU HÒA** |  |  |  |  | bộ | 2.00 |  |  | |  |
| **7** | **BẢNG HIỆU** |  |  |  |  | cái | 2.00 |  |  | |  |
| **8** | **Chi phí khác** | **Các chi phí khác (vận chuyển, vệ sinh …vv nếu có)** |  |  |  | gói | 1.00 |  |  | |  |
|  |  | **TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ** | | | | | | | |  |  |
|  |  | **THUẾ VAT (…%)** | | | | | | | |  |  |
|  |  | **TỔNG CỘNG** | | | | | | | |  |  |
|  |  | \*    **Thời gian bảo hành:** | | | | | | | | | |
|  |  | \*    **Thời gian thực hiện:** | | | | | | | | | |
|  |  | \*   **Ghi chú: yêu cầu báo giá trọn gói đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, vật tư, phụ liêu và lắp đặt…vv.** | | | | | | | | | |

**(Ký đóng dấu của đơn vị)**