BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu.

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dung dịch rửa tay phẫu thuật (Chlorhexidine 4%. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo khuyến cáo của WHO: EN12791 hoặc ASTM E-1115).

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá danh mục hàng hóa như phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo.

Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hồ sơ chào giá gồm:

- Báo giá: Như phụ lục mẫu báo giá kèm theo;

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa;

- Hàng mẫu (nếu có yêu cầu).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến 14 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2023.

Hồ sơ chào giá sẽ được Bệnh viện mở công khai vào: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2023.

Trân trọng thông báo.

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm thư mời chào giá số: 1218/TM-PSTW ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

| STT | Tên hóa chất | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Chlorhexidine 4%. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo khuyến cáo của WHO: EN12791 hoặc ASTM E-1115 | Can 5 lít | lít | 350 |

PHỤ LỤC: Mẫu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP		        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng ….. năm …..

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

………. (tên đơn vị) ……. có địa chỉ tại……., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi………….…..

Căn cứ Thư mời chào báo giá của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

| TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thành phần sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách đóng gói | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Báo giá có hiệu lực…….. kể từ ngày báo giá