BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Linh - SĐT: 0917.000.161; email: phongvattubvdn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, hành phố Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Địa chỉ email: phongvattubvdn@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (tiêu đề: Chào giá theo Yêu cầu báo giá số 2304/BVĐN-VTTB, ngày 09 tháng 11 năm 2023).

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến trước 09h00 ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đà Nẵng - Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: Quý I - II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 4 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

PHỤ LỤC 01

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC DỤNG CỤ PHẪU THUẬT ĐỀ XUẤT MUA SẮM CHO BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 2304/BVĐN-VTTB ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banh tự giữ, 3x4 răng nhọn | 3x4 răng nhọn, dài 150-180mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 2 | Banh tự giữ, 3x4 răng tù | 3x4 răng tù, dài 150-180mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 10 | Cái |
| 3 | Banh tự giữ, 3x4 răng tù | 3x4 răng tù, dài 181-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 4 | Bộ banh tổ chức | 2 chiếc, kích thước (35-41mm) x (34-40mm), (20-24mm) x (19-23 mm); (27-31mm) x (28-32mm), (58-60mm) x (39-47mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Bộ |
| 5 | Dụng cụ nậy xương, cong | Cong, dài 215-255mm, rộng (23-27mm)/(60-70mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 6 | Dụng cụ nậy xương, cong | Cong, dài 256-275mm, rộng 27-33mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 7 | Dụng cụ vặn vít | Dài 180-220 mm Chất liệu : cán Hartpress, thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) Sử dụng cho vít 4.5 đến 6.5 | 2 | Cái |
| 8 | Kéo phẫu tích, mảnh, thẳng, mũi tù/tù | Mảnh, thẳng, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 135-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 9 | Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi tù/tù | Mảnh, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), cán lớn, dài 105-125mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 10 | Kéo phẫu tích, mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn | Mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), cán lớn, dài 105-125mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 11 | Kéo vi phẫu Yasargil, mũi nhọn/nhọn | Lưỡi cong lên, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), cán có lỗ, dài 180-220mm, chiều dài hoạt động 75-85mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 12 | Kéo vi phẫu Yasargil, mũi nhọn/nhọn | Mảnh, thẳng, cán hình lưỡi lê, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), cán có lỗ, dài 205-245mm, chiều dài hoạt động 90-110mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 13 | Kéo vi phẫu Yasargil, mũi nhọn/nhọn | Thẳng, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), cán có lỗ, dài 180-220mm, chiều dài hoạt động 75-85mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 14 | Kéo vi phẫu Yasargil, thẳng, mũi nhọn/nhọn | Thẳng, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), cán dẹt, dài 170-200mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 15 | Kẹp giữ xương, có khóa | Thân và ngàm thẳng trục. Ngàm có thể điều chỉnh, có vít khóa, dài 235-275mm, ngàm rộng 10-12mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 8 | Cái |
| 16 | Kẹp giữ xương, có khóa cài | Thân và ngàm thẳng trục. Dài 220-260mm, có khóa cài, ngàm rộng 8,5-9,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 17 | Kẹp giữ xương | Thân và ngàm thẳng trục. Cán tay cầm có độ vênh để chống trơn tuột khi phẫu thuật. Dài 220-260mm, ngàm rộng 8-10mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 26 | Cái |
| 18 | Kẹp giữ xương | Thân và ngàm thẳng trục. Cán tay cầm có độ vênh để chống trơn tuột khi phẫu thuật. Dài 300-360mm, ngàm rộng 8-10mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 8 | Cái |
| 19 | Kẹp giữ xương | Thân và ngàm thẳng trục. Cán tay cầm có độ vênh để chống trơn tuột khi phẫu thuật. Dài 190-230mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 20 | Kẹp ruột không chấn thương, thẳng | Thẳng, lưỡi rất mềm và đàn hồi, ngàm có răng De Bakey, dài 200-240mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 21 | Kẹp ruột không chấn thương, thẳng | Thẳng, lưỡi rất mềm và đàn hồi, ngàm có răng De Bakey, dài 260-300mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 22 | Kìm gặm xương, cong | Cong, ngàm hình oval, dài 165-195mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 23 | Kìm gặm xương dạng mảnh, cong | Dạng mảnh, ngàm cong, dài 165-195 mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 24 | Kìm gặm xương, thẳng | Thẳng, dài 204-215mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 25 | Kìm gặm xương, thẳng | Thẳng, dài 190-205mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 26 | Kìm gặm xương trợ lực mạnh, cong | Ngàm cong, dài 220-260 mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 27 | Kìm gặm xương trợ lực, cong | Ngàm cong, dài 165-195 mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 28 | Ống hút, cong | Cong, dài 205-245mm, đường kính số 21, đường kính 6,5-7,5mm, dùng cho ống hút đường kính 6,5-9,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 29 | Banh má và mô mềm, cong xuống | Lưỡi cong xuống, dài 200-230mm, kích thước (39-45)x(10-12)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 30 | Banh tổ chức | Cán đặc, dài 205-245mm, kích thước ngàm (67-77) x (17,5-20,5)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 31 | Banh vén rễ thần kinh, hình lưỡi lê, đầu tù | Hình lưỡi lê, đầu tù, dài 190-230mm, chiều dài sử dụng 75-85mm, ngàm rộng 3,2-3,8 mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 32 | Banh vết thương | Dài 150-170mm, kích thước lưỡi (15-17) x (5,5-6,5)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 33 | Banh vết thương | Hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 200-240mm, kích thước (20-24) x (14-16)mm, (24-28) x (14-16)mm, (37-41) x (14-16)mm, (41-45) x (14-16)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 9 | Cái |
| 34 | Cán dao mổ, số 3 | Dài 115-135mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 16 | Cái |
| 35 | Cán dao mổ, số 7 | Dài 150-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 36 | Cán kéo dây cưa có móc | Cán cầm tay cưa dài 45-55mm, thân cán dài 55-65mm, móc kéo có bề rộng 4,5-5,5mm. Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 37 | Đè bụng/ruột | Dễ uốn, dài 310-350mm, lưỡi rộng 45-55mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 38 | Đục lòng máng | Dài 160-180mm, lưỡi rộng 6,5-7,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 39 | Đục lòng máng | Dài 160-180mm, lưỡi rộng 8,5-9,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 40 | Đục lòng máng, cong | Cong, dài 195-215mm, lưỡi rộng 10-12mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 41 | Đục lòng máng, cong | Cong, dài 195-215mm, lưỡi rộng 14-16mm Cán không quá to che mất tầm nhìn (đường kính cán 15-25mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 42 | Đục lòng máng, cong | Cong, dài 195-215mm, lưỡi rộng 19-21mm Cán không quá to che mất tầm nhìn (đường kính cán 15-25mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 43 | Đục xương, lưỡi vát 1 bên | Lưỡi vát 1 bên, dài 130-150mm, lưỡi rộng 2,7-3,3mm Cán không quá to che mất tầm nhìn (đường kính cán 15-25mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 44 | Đục xương, cong, lưỡi vát 2 bên | Cong, lưỡi vát 2 bên, dài 195-215mm, lưỡi rộng 14-16mm Cán không quá to che mất tầm nhìn (đường kính cán 15-25mm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 45 | Đục xương, thẳng, lưỡi vát 1 bên | Thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 195-215mm, lưỡi rộng 10-12mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 46 | Đục xương, thẳng, lưỡi vát 2 bên | Thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh, dài 195-215mm, lưỡi rộng 10-12mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 47 | Đục xương, thẳng, lưỡi vát 2 bên | Thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh, dài 195-215mm, lưỡi rộng 19-21mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 48 | Đục xương, lưỡi vát 1 bên | Lưỡi vát 1 bên, dài 130-150mm, lưỡi rộng 9-11mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 49 | Dụng cụ gặm cột sống, cong lên trên 130°, ngàm rộng 4mm | Kiểu chuẩn, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, không tháo rời được, dài 165-195mm, ngàm rộng 3,7-4,3mm, ngàm mở 11-13mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 50 | Dụng cụ gặm cột sống, cong lên trên 130°, ngàm rộng 4mm | Kiểu chuẩn, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, không tháo rời được, dài 190-210mm, ngàm rộng 3,7-4,3mm, ngàm mở 11-13mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 51 | Dụng cụ gặm đĩa đệm, ngàm cong lên 150°, ngàm rộng 2mm | Ngàm cong lên 150°, dài 145-165mm, ngàm rộng 1,9-2,1mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 52 | Dụng cụ gặm đĩa đệm, ngàm cong xuống 150°, ngàm rộng 2mm | Ngàm cong xuống 150°, phần ngàm dưới linh động, dài 145-165mm, ngàm rộng 1,9-2,1mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 53 | Dụng cụ gặm đĩa đệm, thẳng, ngàm rộng 2mm | Thẳng, dài 145-165mm, ngàm rộng 1,9-2,1mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 54 | Dụng cụ gặm đĩa đệm, thẳng, đường kính đầu 7mm | Thẳng, dài 170-190mm, đường kính đầu 6,5-7,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 55 | Dụng cụ gặm xương, ngàm gập xuống 150° | Ngàm gập xuống 150°, phần ngàm dưới linh động, dài 120-140mm, kích thước ngàm (2,9-3,1) x (13-15)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 56 | Dụng cụ gặm xương, cong lên trên 130°, ngàm rộng 3mm | Kiểu mảnh, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, không tháo rời được, dài 190-210mm, ngàm rộng 2,9-3,1mm, ngàm mở 9-11mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 57 | Dụng cụ gặm xương, cong lên trên 130°, ngàm rộng 3mm | Kiểu mảnh, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, không tháo rời được, dài 260-300mm, ngàm rộng 2,9-3,1mm, ngàm mở 9,5-10,5mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 58 | Dụng cụ gặm xương, thẳng | Thân thẳng, dài 120-140mm, kích thước ngàm (2,9-3,1) x (9,5-10,5)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 59 | Dụng cụ gặm xương, thẳng | Thân thẳng, dài 120-140mm, kích thước ngàm (3,9-4,1) x (9,5-10,5)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 60 | Dụng cụ nạo róc xương, cong, hai đầu, tù/tù | Cong, hai đầu, tù/tù, dài 180-200mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 61 | Dụng cụ nậy xương, cong | Cong, dài 150-170mm, rộng (1,9-2,1)mm/(5,5-6,5)mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 62 | Dụng cụ róc xương, thẳng, hai đầu, nhọn/nhọn | Thẳng, hai đầu, nhọn/nhọn, dài 170-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 63 | Kéo phẫu thuật, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù | Cong, lưỡi vát, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 64 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù | Cong, lưỡi vát, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 180-200mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 65 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 155-175mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 66 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 190-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 67 | Kéo phẫu thuật, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù | Thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên) dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 68 | Kéo phẫu thuật, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù | Thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 160-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 69 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù | Tên hàng hóa: Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 160-169mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 70 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù | Bản rộng, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 165-175mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 18 | Cái |
| 71 | Kéo phẫu tích, cong,, mũi tù/tù | Cong, lưỡi mặt trong có khía mịn, mặt ngoài hơi sắc, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 180-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 72 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Bản rộng, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 211-250mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 73 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 170-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 74 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Mảnh, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 170-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 75 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Mảnh, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 210-250mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 76 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 171-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 77 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 191-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 78 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 151-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 79 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Mảnh, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 140-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 80 | Kéo phẫu tích, thẳng, mũi tù/tù | Thẳng, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 176-185mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 81 | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi tù/tù | Bản rộng, thẳng, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 165-175mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 82 | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi tù/tù | Loại chuẩn, thẳng, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 140-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 83 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù | Loại khỏe, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 151-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 84 | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi nhọn/tù | Loại khỏe, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 150-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 85 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 211-250mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 86 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mảnh, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 100-120mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 87 | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn | Cong, mũi nhọn/nhọn (đầu lưỡi kéo nhọn hai bên), dài 100-120mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 88 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 110-130mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 89 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù | Mảnh, cong, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 105-125mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 90 | Kéo phẫu tích, thẳng, mũi tù/tù | Mảnh, thẳng, mũi tù/tù (đầu lưỡi kéo tù hai bên), dài 105-125mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 91 | Kẹp bông băng, cong, có khóa cài | Cong, khớp hộp, ngàm trơn, khuyết, có khóa cài, dài 225-265mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 92 | Kẹp Bulldog, gập góc | Loại nhỏ, gập góc, dài 45-51mm, ngàm dài 9-11mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 93 | Kẹp Bulldog không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 100-110mm, ngàm dài 47-53mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 94 | Kẹp Bulldog không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 85-95mm, ngàm dài 32-37mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 95 | Kẹp Bulldog không chấn thương, cong | Loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 60-70mm, ngàm dài 31-35mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 96 | Kẹp Bulldog không chấn thương, thẳng | Loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 63-73mm, ngàm dài 31-35mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 97 | Kẹp động mạch, cong | cong, dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 42 | Cái |
| 98 | Kẹp động mạch, cong | Mảnh, cong, dài 151-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 46 | Cái |
| 99 | Kẹp động mạch, thẳng | Thẳng, dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 11 | Cái |
| 100 | Kẹp động mạch, thẳng | Mảnh, thẳng, dài 151-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 101 | Kẹp động mạch, cong | Mảnh, cong, dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 12 | Cái |
| 102 | Kẹp động mạch, thẳng | Mảnh, thẳng, dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 103 | Kẹp động mạch không chấn thương, gập góc | Gập góc dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 88-98mm, rộng 47-53mm, dài 250-270mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 104 | Kẹp động mạch, cong | Mảnh, cong, dài 150-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 12 | Cái |
| 105 | Kẹp động mạch, cong | Cong, dài 175-195mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 7 | Cái |
| 106 | Kẹp giữ xương, có khóa cài | Ngàm thẳng, có răng cưa. Có khóa cài, dài 300-340mm, ngàm rộng 12-14mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 107 | Kẹp không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 140-150mm, ngàm rộng 1,4-1,6mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 108 | Kẹp không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 185-215mm, ngàm rộng 1,4-1,6mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 109 | Kẹp không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 185-215mm, ngàm rộng 1,9-2,1mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 110 | Kẹp không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 220-260mm, ngàm rộng 1,9-2,1mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 111 | Kẹp mạch máu, gập góc | Gập góc dạng Satinsky, ngàm có răng Cooley, dài 240-280mm, ngàm dài 54-62mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 112 | Kẹp mạch máu bán phần, cong | Cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 240-270mm, ngàm dài 90-100mm, rộng 44-52mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 113 | Kẹp mạch máu bán phần, cong | Cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 225-265mm, ngàm dài 79-89mm, rộng 44-50mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 114 | Kẹp mạch máu, cong | Cong, dài 54-62mm, ngàm dài 15-17mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 115 | Kẹp mạch máu không chấn thương, gập góc 30° | Gập góc 30°, ngàm có răng De Bakey, dài 110-130mm, ngàm rộng 30-36mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 116 | Kẹp mạch máu không chấn thương, gập góc 45° | Gập góc 45°, ngàm có răng De Bakey, dài 110-130mm, ngàm rộng 29-33mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 117 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dùng cho trẻ em, gập góc 60° | Dùng cho trẻ em, gập góc 60°, ngàm có răng Cooley, dài 170-200mm, ngàm dài 65-75mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 118 | Kẹp mạch máu không chấn thương, gập góc 60° | Gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 170-190mm, ngàm dài 72-82mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 119 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dùng cho trẻ em, cong | Dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng Cooley, dài 165-185mm, ngàm dài 71-81mm, rộng 20-22mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 120 | Kẹp mạch máu không chấn thương, dùng cho trẻ em, cong | Dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng Cooley, dài 165-185mm, ngàm dài 75-85mm, rộng 26-28mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 121 | Kẹp mạch máu, cong, đầu tù | Mảnh, cong, đầu tù, dài 140-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 122 | Kẹp mạch máu, thẳng, đầu tù | Mảnh, thẳng, đầu tù, dài 140-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 123 | Kẹp mang kim, thẳng, có khóa cài | Thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, ngàm trơn, dùng cho chỉ 9/0-11/0, dài 135-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 124 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu khỏe, thẳng, dài 155-165mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 125 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu mảnh, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 156-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 126 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 135-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 127 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 183-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 128 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 175-182mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 129 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 160-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 130 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,48-0,52mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 175-195mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 13 | Cái |
| 131 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,48-0,52mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 196-215mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 8 | Cái |
| 132 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 180-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 7 | Cái |
| 133 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 191-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 7 | Cái |
| 134 | Kẹp mang kim, thẳng | Loại mảnh, thẳng, bước răng 0,19-0,21mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 190-230mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 135 | Kẹp mang kim, thẳng | Thẳng, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 136 | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng | Thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, bước răng 0,19-0,21mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 135-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 137 | Kẹp phẫu tích, cong | Cong, mảnh, dài 115-135mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 85 | Cái |
| 138 | Kẹp phẫu tích không chấn thương, thẳng | Thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 220-260mm, ngàm rộng 1,50mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 139 | Kẹp phẫu tích | Lưỡi mỏng, mảnh, có răng cưa dùng phẫu thuật mạch máu Dài 140-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 140 | Kẹp phẫu tích mô, ngàm có răng 4x5 | Ngàm có răng 4x5, dài 145-165mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 11 | Cái |
| 141 | Kẹp phẫu tích mô, ngàm có răng 5x6 | Ngàm có răng 5x6, dài 145-165mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 142 | Kẹp phẫu tích mô | Dài 150-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 143 | Kẹp phẫu tích mô | Dài 165-175mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 144 | Kẹp phẫu tích mô | Dài 200-230mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 145 | Kẹp phẫu tích, thẳng | Thẳng, loại nhỡ, dài 135-155mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 146 | Kẹp ruột, thẳng | Thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 220-240mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 147 | Kẹp ruột, thẳng | Thẳng, lưỡi cứng và đàn hồi, dài 241-260mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 148 | Kẹp tử cung, cong, ngàm có răng | Cong, ngàm có răng, có rãnh, có móc khớp, dài 180-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 149 | Kẹp tử cung, cong, ngàm có răng | Cong, ngàm có răng, có rãnh, có móc khớp, dài 225-265mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 150 | Kẹp xoắn chỉ , thẳng | Thẳng, bước răng 0,48-0,52mm, khớp hộp, có khóa cài, dài 165-185mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 151 | Kẹp xoắn chỉ thép, thẳng | Thẳng, ngàm có khía 0,48-0,52mm, khớp hộp, có khóa cài, dài 186-215mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 152 | Kìm cắt chỉ thép, gập góc | Gập góc bên, một lưỡi có khía, dài 110-130mm, cho chỉ thép có đường kính tối đa 1.2mm (chỉ cứng), 0.8mm (chỉ mềm) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 10 | Cái |
| 153 | Kìm cắt chỉ thép | Ngàm có cạnh rất sắc, dài 220-250mm, đường kính chỉ thép tối đa 2,2mm (chỉ mềm), 3,0mm (chỉ cứng) Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 154 | Kìm cắt xương, cong, trợ lực | Cong, trợ lực, dài 260-300mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 155 | Dẩy màng xương cong | Cong, đầu nhọn, rộng 16-18mm, dài 180-200mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 19 | Cái |
| 156 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2 | Mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 110-130mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 14 | Cái |
| 157 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2 | Ngàm có răng 1x2, dài 150-170mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 11 | Cái |
| 158 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 201-230mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 159 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Mỏng, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 160-200mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 160 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Mỏng, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 231-270mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 161 | Nhíp phẫu tích không chấn thương, thẳng | Mảnh, thẳng, dài 185-215mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 162 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 145-152mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 163 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 153-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 164 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 230-270mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 165 | Nhíp phẫu tích, gập góc | Mảnh, gập góc ngàm trơn, dài 95-105mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 166 | Nhíp phẫu tích thẳng | Mảnh, thẳng, ngàm trơn, dài 95-105mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 167 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 170-190mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 168 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 191-210mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 169 | Nhíp phẫu tích, thẳng | Thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 230-270mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 170 | Nhíp vi phẫu, thẳng | Thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 165-185mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 171 | Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có răng (1x2) | Thẳng, ngàm có răng (1x2), mũi bằng, dài 90-100mm, rộng 0,19-0,21mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 172 | Nhíp vi phẫu, thẳng | Thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 186-215mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 173 | Nhíp vi phẫu, thẳng | Thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 130-150mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 174 | Nhíp vi phẫu, thẳng, gập khuỷu | Thẳng, gập khuỷu, ngàm có khía, dài 160-180mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 175 | Nong khí quản | Kiểu khỏe, dài 125-145mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 176 | Ống hút đường kính 4mm | Chuôi Olive có lỗ để khóa/mở, dài 180-200mm, đường kính 4mm, dùng cho ống hút đường kính đường kính 9mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 177 | Ống hút đường kính 3,3 mm | Chuôi có lỗ để khóa/mở. Dài 200-220mm, đường kính 3,30mm, dùng cho ống hút đường kính 9mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 178 | Kẹp mang kim, thẳng | Tên hàng hóa: Kẹp mang kim, thẳng TSKT: Thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200-220mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 179 | Kẹp mang kim, thẳng | Tên hàng hóa: Kẹp mang kim, thẳng TSKT: Thẳng, bước răng 0,38-0,42mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 120-140mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 180 | Kẹp mang kim, thẳng | Tên hàng hóa: Kẹp mang kim, thẳng TSKT: Loại khỏe, thẳng, bước răng 0,48-0,52mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 190-220mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 10 | Cái |
| 181 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu khỏe, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 190-220mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 182 | Kẹp mang kim, thẳng | Tên hàng hóa: Kẹp mang kim, thẳng TSKT: Thẳng, , bước răng 0,48-0,52mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 140-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 9 | Cái |
| 183 | Kẹp mang kim, thẳng | Kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 140-160mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 184 | Kìm cắt chỉ thép | Dài 440-500mm, dùng để cắt chỉ/vít/bu lông đường kính tối đa 6mm Chất liệu : thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| Bộ hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 (các phần STT 185-189 tương thích với nhau) |  |  |  |  |
| 185 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 | Loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài (290-310mm) x (264-284mm) x (85-95mm), kích thước trong (244-264mm) x (248-268mm)x (70-80mm) Không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 186 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 | Loại chuẩn 1/2, có chân, kích thước (233-253mm) x (243-263mm) x (30-38mm), Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 187 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 | Loại chuẩn 1/2, có chân, kích thước (233-253mm) x (243-263mm) x (50-58 mm) Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 188 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 | Loại chuẩn 1/2, kích thước (288-308mm) x (275-295mm) x (42-50 mm) Màu đỏ Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 189 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2 | Loại chuẩn 1/2, kích thước (288-308mm) x (275-295mm) x (42-50 mm) Màu xanh dương Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| Bộ hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 (các phần STT 190-194 tương thích với nhau) |  |  |  |  |
| 190 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | Loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài (582-602) x (264-284) x (180-200)mm, kích thước trong (534-554) x (248-268)x (162-182)mm Không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 191 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | Loại chuẩn 1/1, kích thước (575-595) x (275-295) x (33-40)mm Màu bạc Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 192 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | Loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước (530-550) x (243-263) x (70-77) mm Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 11 | Cái |
| 193 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | Loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài (582-602) x (264-284) x (90-100)mm, kích thước trong (534-554) x (248-268)x (70-80)mm Không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 194 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | Loại chuẩn 1/1, kích thước (575-595) x (275-295) x (35-40)mm Màu xanh dương Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| Bộ hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 (các phần STT 195-203 tương thích với nhau) |  |  |  |  |
| 195 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài (460-480) x (264-284) x (120-135)mm, kích thước trong (411-431) x (248-268)x (132-152)mm không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 196 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, kích thước (455-475) x (275-295) x (35-40)mm Màu bạc Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 197 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài (460-480)x (264-284) x (90-100)mm, kích thước trong (410-430) x (248-268)x (70-80)mm không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 3 | Cái |
| 198 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, kích thước (455-475) x (275-295) x (35-40)mm Màu đỏ Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 199 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, kích thước (455-475) x (275-295) x (35-40)mm màu vàng Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 200 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, kích thước (455-475) x (275-295) x (35-40)mm Màu xanh lá cây Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 201 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước (396-416) x (243-263) x (30-36) mm Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 202 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước (396-416) x (243-263) x (50-60) mm Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 203 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4 | Loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước (396-416) x (243-263) x (70-80) mm Chất liệu : thép không rỉ (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| Bộ hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ (các phần STT 204-208 tương thích với nhau) |  |  |  |  |
| 204 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ | Cỡ nhỏ, kích thước (295-315) x (130-150) x (20-25)mm Màu đỏ Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 205 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ | Cỡ nhỏ, kích thước (295-315) x (130-150) x (20-25)mm Màu vàng Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 206 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ | Cỡ nhỏ, kích thước (295-315) x (130-150) x (20-25)mm Màu xanh dương Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 207 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ | Cỡ nhỏ, kích thước (295-315) x (130-150) x (20-25)mm màu xanh lá cây Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 208 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ | Cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài (300-320) x (122-142) x 57mm, kích thước trong 274 x 126 x (50-70)mm Không có lỗ thoát khí Chất liệu : hợp kim nhôm (hoặc tương đương) | 6 | Cái |
| 209 | Nhíp phẫu tích mạch máu | Nhíp phẫu tích mạch máu không chấn thương, mảnh, thẳng, dài 145-165mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 210 | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu (chỉ 7/0-8/0) | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu, thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, bước răng 0,18-0,22mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 145-165mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 211 | Kẹp mang kim mạch máu (chỉ 3/0-4/0) | Kẹp mang kim mạch máu, thẳng, bước răng 0,48-0,52mm, dùng cho chỉ 3/0-4/0, dài 150-170mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 212 | Kẹp Bulldog mạch máu (cỡ nhỏ) | Kẹp mạch máu (Bulldog), không chấn thương, cong, ngàm có răng (De Bakey), dài 50-60mm, ngàm dài 20-30mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 213 | Kẹp Bulldog mạch máu (cỡ vừa) | Kẹp mạch máu (Bulldog) không chấn thương, ngàm có răng (De Bakey), dài 100-110mm, ngàm dài 50-60mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 214 | Kéo phẫu tích mạch máu mũi tù | Kéo phẫu tích mạch máu, đầu mảnh, cong, mũi tù, dài 145-155mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 215 | Kéo phẫu tích mạch máu mũi nhọn | Kéo phẫu tích mạch máu, đầu mảnh, thẳng, mũi nhọn, dài 115-125mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 216 | Kẹp mạch máu (Mosquito) | Kẹp mạch máu (Mosquito), đầu mảnh, cong, dài 100-120mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 5 | Cái |
| 217 | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu (chỉ 7/0-8/0) | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương hoặc tương đương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 210-230mm, dùng cho chỉ 7/0-8/0. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 218 | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu (chỉ 5/0-6/0) | Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương hoặc tương đương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 210-230mm, dùng cho chỉ 5/0-6/0. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 219 | Kéo vi phẫu mạch máu, gập góc 125° | Kéo vi phẫu mạch máu, đầu gập góc 125°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn, cán tròn, dài 165-185mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 220 | Kéo vi phẫu mạch máu, lưỡi rất mảnh, gập góc 45° | Kéo vi phẫu mạch máu, đầu gập góc 45°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn, cán tròn, dài 165-185mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 221 | Kéo vi phẫu mạch máu, lưỡi mảnh, gập góc 45° | Kéo vi phẫu mạch máu, đầu gập góc 45°, lưỡi mảnh, mũi nhọn, cán tròn, dài 165-185mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 222 | Chọc động mạch chủ | Chọc động mạch chủ, đường kính 4 mm, dài 160-200 mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 223 | Kéo phẫu thuật mạch máu mũi nhọn, gập góc 60° | Kéo phẫu thuật mạch máu, đầu gập góc 60 độ, mũi nhọn, dài 180-200mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 224 | Nhíp phẫu tích mạch máu, gập góc 60° | Nhíp phẫu tích mạch máu, không chấn thương, đầu gập góc 40°, ngàm có răng (De Bakey), dài 200-220mm, ngàm rộng 1,8-2mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 225 | Kìm kẹp Clip cỡ nhỏ | Kìm kẹp clip đơn tái sử dụng, dài 19-21cm, hàm góc 15-20 độ, dùng cho clip cỡ nhỏ (tương thích với clip LT100 của Ethicon) | 3 | Cái |
| 226 | Kìm kẹp Clip cỡ vừa | Kìm kẹp clip đơn tái sử dụng, dài 19-21cm, hàm góc 15-20 độ, dùng cho clip cỡ trung bình (tương thích với clip LT200 của Ethicon) | 1 | Cái |
| 227 | Kẹp mang kim mạch máu | Kẹp mang kim mạch máu, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200-220mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 4 | Cái |
| 228 | Kẹp mang kim mạch máu (chỉ 3/0-4/0) | Kẹp mang kim mạch máu, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0-4/0, dài 200-220mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 229 | Kẹp mang kim mạch máu (chỉ 5/0-6/0) | Kẹp mang kim mạch máu, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 5/0-6/0, dài 200-220mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 230 | Kéo phẫu thuật | Kéo phẫu thuật thẳng, lưỡi vát, mũi tù, dài 210-230mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 231 | Nhíp phẫu tích mạch máu | Nhíp phẫu tích mạch máu không chấn thương, thẳng, ngàm có răng (De Bakey), dài 200-220mm, ngàm rộng 2,5-2,80mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 232 | Kẹp phẫu tích gập góc phải | Kẹp phẫu tích gập góc phải, dài 180-200mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 233 | Ống hút đầu nhỏ | Ống hút dài 270-300mm, đường kính 4,5-5,5mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 1 | Cái |
| 234 | Vén mạch máu, gập góc 90° | Vén mạch máu, gập góc 90°, mũi tù, dài 200-220mm, sâu 6-7mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 2 | Cái |
| 235 | Kẹp mạch máu (Mosquito) | Kẹp mạch máu (Mosquito), đầu cong, mảnh, dài 125-135mm. Chất liệu: thép không rỉ, chống lóa (hoặc tương đương) | 10 | Cái |

Yêu cầu chung cho các dụng cụ phẫu thuật đề xuất mua sắm:

-Đạt tiêu chuẩn ISO13485

-Có chứng nhận ít nhất của FDA, hoặc CE.

PHỤ LỤC 02

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC LINH KIỆN THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số       /BVĐN-VTTB ngày      tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu lạnh | -Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, Multiva, Philips -Tương thích với khối từ 4K -Tương thích Helium lỏng/khí với phẩm chất 99,999% -Bảo hành: ≥06 tháng | 01 | Bộ |
| 2 | Bộ lọc tách dầu | -Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, Multiva, Philips -Tương thích với máy nén khí Helium F-50HC -Tương thích Helium lỏng/khí với phẩm chất 99,999% -Bảo hành: ≥06 tháng | 01 | Bộ |
| 3 | Bóng phát tia | -Tương thích với Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), Artis Zee Floor, Siemens -Làm mát bằng dầu/nước -Điện áp tiếp xúc tối đa: 125kW -Tiêu điểm: 0,3 0,6x0,6 1,0 -Công suất của anode nhiệt = 300W: 17kW 38kW 80kW -Công suất của anode nhiệt = 0W: 19kW 42kW 93kW -Công suất đầu vào danh nghĩa của anode X quang: 19kW 39kW 85kW -Góc Anode: 12o -Hàm nhiệt tối đa của anode: 2.500.000J -Hàm nhiệt tối đa của Hệ thống bóng X quang: 3.600.000J -Công suất làm lạnh tối đa của anode: ≥400.000 J/min -Tản nhiệt liên tục tối đa của hệt hống ống: tối đa ≥2900W -Xoay anode: 150Hz (dòng điện 3 pha) -Dòng anode tối đa ở chế độ soi huỳnh quang xung: 250mA trọng tâm nhỏ (small focus); 66mA trọng tâm siêu nhỏ (micro focus) -Dòng anode tối đa khi thu nhận: 800mA trọng tâm lớn - Công suất đầu vào anode: +10 phút: 4000W +20 phút: 3000W +>30 phút: 2500W -Lọc tổng: >= 2,5mmAI -Phóng xạ rò gỉ: <0,44 mGy/h (tại 125kV trong khoảng cách 1m: 2500W) -Bảo hành: ≥12 tháng hoặc ≥80.000 LU tùy điều kiện nào đến trước | 01 | Bộ |
| 4 | Bộ chuẩn trực | -Tương thích với Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), Artis Zee Floor, Siemens Kích thước: 380x300x300mm -Cân nặng: 17,5+/-1,5 kg -Góc chiếu (o) ở 80mm: 24o -Góc chiếu (o) ở 80mm: >95o -Nguồn hoạt động: 24-30 VDC -Dòng cấp: 5,5A -Rò bức xạ <0,8mGy/h -Lọc thứ cấp: Cu 0,1mm; 0,2mm; 0,6mm -Bảo hành: ≥06 tháng | 01 | Cái |
| 5 | Bóng phát tia X | - Tương thích với Máy đo độ loãng xương Medix DR, Medilink - Kiểu Anode cố định - Kỹ thuật cao tần ở điện áp cao: 40kHz - Tần số tim đèn: 16kHz - Kích thước tiêu cự nhỏ: 0,5mm - Kích thước tiêu cự lớn: 1,5mm -Bảo hành: ≥12 tháng | 01 | Cái |
| 6 | Bo nguồn (Power Board) | -Tương thích với Máy siêu âm CX50, Philips -Nguồn hoạt động: +Đầu vào AC (được cấp từ AC Adapter) +Đầu ra DC (được cấp từ Battery) -Nguồn đầu ra DC: +1.25V; +1.8V; +2.55V; +3.3V; +5.0V; -5.0V; +12V; +14V; +1.8V; +3.0V; +3.3V; +11V -Chức năng: Cấp nguồn cho Mother Board, Channel Board và I/O -Bảo hành: ≥06 tháng | 01 | Cái |

PHỤ LỤC 03

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY GIA TỐC

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số       /BVĐN-VTTB ngày      tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mua sắm linh kiện thay thế cho máy gia tốc tại Bệnh viện Đà Nẵng | YÊU CẦU CHUNG: Tương thích với máy gia tốc xạ trị Precise, hãng Elekta, Anh |  |  |
| 1.1 | Thyratron | - Kích thước: + Chiều cao: 165 mm ± 1 mm + Đường kính: 111 mm ± 1 mm - Điện áp anode cực đại: ≥35 kV - Dòng điện anode cực đại: ≥3.0 kA - Dòng điện anode trung bình: ≥2.0 A - Điện áp cathode cực đại: ≥6.3 V - Dòng điện cathode cực đại: ≥22.5 A - Điện áp bù: 5.5 V - Dòng điện bù: 7 A - Nhiệt độ làm việc tối đa: ≥150°C - Dung môi làm mát: Dầu hoặc không khí | 1 | Cái |
| 1.2 | Sợi đốt súng điện từ - Gun Filament | - Có chức năng phát xạ electron vào ống dẫn sóng để tạo chùm electron - Vật liệu: Tungsten - Điện trở: 0.054 Ohm (±3% tại nhiệt độ 25°C) - Nhiệt độ hoạt động bình thường: ≥2226°C - Chân không: 10^-5 Torr | 1 | Cái |
| 1.3 | Gương phản xạ trường chiếu vị trí lá chuẩn trực | - Công dụng: Phản xạ ánh sáng để phản hồi vị trí chính xác của các lá chì MLC. - Tấm mylar có độ dày: 0,01 mm - Tạo bởi vật liệu aluminized polyester film | 1 | Cái |
| 1.4 | Bộ kit cho hệ thống chuẩn trực đa lá (MLC) | - Chức năng: phản xạ ánh sáng. - Kích thước của các tấm phản xạ cắt trước là 2,6mm x 4mm - Mặt phản xạ tham chiếu có hình tròn với đường kính 4,8mm | 1 | Bộ |
| 1.5 | Bộ nguồn DC khu vực 72 | Bộ nguồn DC cấp nguồn khu vực 72: - Đầu vào AC: 220V/ 50-60Hz - Đầu ra DC: +5V, ±15V - Công suất: >40W - Kích thước: không quá mỗi chiều 9x5x3 inches | 2 | Bộ |
| 1.6 | Bơm ion | - Công dụng: Bơm ion, tạo môi trường chân không trong ống dẫn sóng, hoạt động liên tục để duy trì chân không và gia tốc hạt electron trong ống dẫn sóng. - Điện áp hoạt động: 5kV + 10%. - Nhiệt độ nóng chảy tối đa: 220°C - Dải áp suất hoạt động tối thiểu: 1x10^-4 – 10^-11 mBar - Tốc độ bơm: ≥35 L/ giây | 2 | Cái |
| 1.7 | Mainboard máy tính | Mainboard chính cho máy tính của hệ thống I-viewGT | 1 | Cái |
| 1.8 | Ổn áp 3 pha (kèm thiết bị cân bàng điện áp pha) | Hệ thống ổn áp 3 pha tự động. - Đầu vào: 300-450V/ 45-65Hz - Đầu ra: 400/230V ±5% - Công suất: ≥45kVA - Thời gian đáp ứng thay đổi điện áp: 0.4-1s - Điều khiển bằng động cơ servo 1 chiều" | 1 | Bộ |

PHỤ LỤC 04

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số           /BVĐN-VTTB ngày       tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3) | Mã HS (4) | Năm sảm xuất (5) | Xuất xứ (6) | Số lượng/ khối lượng (7) | Đơn giá (8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10) (VND) | Thành tiền (11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu  có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.