## Sheet1
BỘ Y TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY |  |  | Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHI TIẾT
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hạ tầng kết nối LAN wifi nội khu Bệnh viện Chợ Rẫy
(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2023 )
STT | Tên hàng hóa/ dịch vụ | Quy cách, Thông số kỹ thuật, mô tả công việc | Địa điểm cung cấp lắp đặt | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
I | VẬT TƯ, THIẾT BỊ
1 | Wifi Công suất phát loại 1 | Thiết bị phát sóng Wifi - Công suất phát loại 1 Thiết bị phát sóng Wifi đơn không bao gồm nguồn cấp. | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 197
Chi tiết (descriptions): Kiểu lắp đặt: Trong nhà, gắn trần Tiêu chuẩn: IEEE802.11 ac/n/g/b/a - MUMIMO Tốc độ không dây: Tối thiểu: 2.4GHz: 300 Mbps; 5GHz: 850 Mbps" Băng thông: 20-, 40- và 80-MHz Công suất đầu ra: 28/28 dBm (2.4G / 5G) Số lượng cổng mạng: Tối thiểu 1 x 10/100/1000M LAN Anten: Kiểu anten: 2x2 MIMO Embedded Antenna Khuyếch đại: 3dBi / 4 dBi (2.4G / 5G) Chống nhiễu sóng 3G/4G/5G SAW filter Độ nhạy tối thiểu: -99 dBm Tính năng bảo mật: Kiểu xác thực: WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS authentication Mã hóa: WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA3 Quản lý truy cập: Layer 2 Isolation và MAC filtering Tính năng khác:
- Hỗ trợ nguồn POE 802.3af - Tỷ lệ kết hợp tối đa (MRC); Tập trung gói A-MPDU (Tx/Rx), khả năng ghép kết hợp gói tin (Packet aggregation A-MPDU Tx/Rx); Phân tập độ trễ chu kỳ (CSD); Khả năng giải điều chế tối đa (MLD); Kiểm tra tương đương mật độ thấp (LDPC). - Khả năng chuyển hướng chuyển đổi băng tầng (Band Steering); WDS; Mesh; DCS; Fast Roaming 5 chế độ Pre-authentication / PMK caching/ 802.11r/k/v; cân bằng tải - Quản lý tập trung trên Cloud. - Hỗ trợ chuyển đổi ba chế độ quản trị Stand-alone, quản trị tập trung cloud & quản trị tập trung. - Kết nối đồng thời tối thiểu 100 thiết bị. - Tính năng tự động giám sát & tối ưu sóng wifi."
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm,1 đỏi 1 trong năm đầu tiên; Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng tiếng Việt. Cấp hàng 6-8 tuần
2 | Wifi Công suất phát loại 2 | Thiết bị phát sóng Wifi - Công suất phát loại 2 Thiết bị phát sóng Wifi đơn không bao gồm nguồn cấp | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 21
Chi tiết (descriptions): Kiểu lắp đặt: Trong nhà, gắn trần Tiêu chuẩn: IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a 4x4 in 5 GHz; 2x2 in 4x4 GH MU-MIMO Tốc độ không dây: Tối thiểu: 2.4GHz: 1100 Mbps; 5GHz: 2200 Mbps Băng thông: 20-, 40-, 80- and 160-MHz Công suất đầu ra: 28/28 dBm (2.4G / 5G) Số lượng cổng mạng: 1 x 1/2.5 Gbps LAN Anten: - Kiểu anten: 4x4 Smart Antenna - Khuyếch đại 3dBi / 5.8 dBi (2.4G / 5G) - Chống nhiễu sóng 3G/4G/5G SAW filter - Độ nhạy tối thiểu: -105 dBm Tính năng bảo mật: - Kiểu xác thực: WPA/WPA2/WPA3-Enterprise/EAP/IEEE 802.1X/RADIUS authentication - Mã hóa: WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA3 - Quản lý truy cập: L2-isolation/ MAC filtering/Rogue AP detection Tính năng khác:
- Hỗ trợ nguồn POE 802.3bt - Tỷ lệ kết hợp tối đa (MRC); Tập trung gói A-MPDU (Tx/Rx), khả năng ghép kết hợp gói tin (Packet aggregation A-MPDU Tx/Rx); Phân tập độ trễ chu kỳ (CSD); Khả năng giải điều chế tối đa (MLD); Kiểm tra tương đương mật độ thấp (LDPC). - Khả năng chuyển hướng chuyển đổi băng tầng (Band Steering); WDS; Mesh; DCS; Fast Roaming 5 chế độ Pre-authentication / PMK caching/ 802.11r/k/v; cân bằng tải - Quản lý tập trung trên Cloud. - Hỗ trợ chuyển đổi ba chế độ quản trị Stand-alone, quản trị tập trung cloud & quản trị tập trung. - Kết nối đồng thời tối thiểu 1000 thiết bị. - Tính năng tự động giám sát & tối ưu sóng wifi.
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm,1 đỏi 1 trong năm đầu tiên; Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng tiếng Việt. Cấp hàng 6-8 tuần
3 | Thiết bị chuyển mạch PoE 8 port (Switch PoE8 port) | Thiết bị chuyển mạch PoE 8 port (Switch PoE8 port) Chi tiết (Description): Tổng số cổng: Tối thiểu 12 cổng Cổng Gigabit SFP: Tối thiểu 2x Gigabit SFP Cổng Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps: Tối thiểu 10x 100/1000 Mbps Cổng PoE: Tối thiểu 8x cổng PoE Tổng công suất cấp nguồn PoE: Tối thiểu 250 watts Chuẩn cấp nguồn PoE : 802.3af/at Thông lượng chuyển mạch (Switching capacity) (Gbps): Tối thiểu 35 Gbps Tốc độ chuyển tiếp gói tin (Forwarding rate) (Mpps): Tối thiểu 35Mpps Bộ nhớ đệm gói tin (Packet buffer) (byte): Tối thiểu 500K Bảng địa chỉ MAC: Tối thiểu 8K MTBF Tối thiểu: 1,000,000 giờ | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 42
Khả năng quản lý: Hỗ trợ giao thức SNMP v1, v2c, v3, SNMP trap group; RMON (1, 2, 3, 9); ICMP echo/echo reply Syslog Khả năng hồi phục và tính sẵn sàng: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w; Equal Cost Multipath Routing (ECMP); Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); Chống Loop Bảo mật: Lọc MAC lớp 2; Chuyển tiếp MAC tĩnh ; Radius; SSH v2; Port security; DHCP Snooping; SHA2 HTTPS Certification" QoS: Hỗ trợ phương thức 802.1Q: Strict Priority Queueing, Weighted Round Robin, Weighted Fair Queuing; 802.3x; DSCP" Quản lý PoE: PoE theo lịch trình; PoE continuous; Điều chỉnh công suất tối đa trên mỗi cổng" Quản lý thiết bị: Quản lý qua giao diện Web, Telnet, SSHv2, SNMP; NTP (IPv4/IPv6) ; Hổ trợ Daylight saving; Hỗ trợ quản lý qua Cloud ( không tính phí )"
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm, 1 đổi 1 ttong năm đầu tiên Dịch vụ Hotline 24/7 miễn phí bằng tiếng Việt. Cấp hàng 6-8 tuần
4 | Bộ định tuyến loại 1 (Router gateway loại 1 (RG1)) | Thiết bị Router gateway - Công suất loại 1 Chi tiết (descriptions): Thông lượng Gateway: Tối thiểu 2.7 Gbps Thông lượng VPN: Tối thiểu 750 Mbps Thông lượng IPS: Tối thiểu 1.3 Gbps Thông lượng Anti-malware: Tối thiểu 650 Mbps Số phiên tối đa: Tối thiểu 280,000 Số lượng VLAN Interface: Tối thiểu 16 Cổng kết nối: Tối thiểu 8x RJ45; 1x USB 3.0; 1x cổng console" Tính năng Network: Hỗ trợ Ethernet và PPPoE; Hỗ trợ PAT và NAT; Hỗ trợ Dynamic DNS | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 27
Quản lí qua Cloud: Hỗ trợ quản lí qua Cloud; Đăng ký và quản lí tập trung không giới hạn số lượng các thiết bị cùng hãng qua cloud; Hỗ trợ giám sát tập trung thiết bị, người dùng và báo cáo thống kê
Tính năng IPSec VPN: - Hỗ trợ mã hóa: DES,3DES,AES (256-bit) - Hỗ trợ xác thực: MD5,SHA1,SHA2 (512-bit) - -Hỗ trợ PSK và PKI (X.509) - Hỗ trợ Dead Peer Detection (DPD) and relay detection - Hỗ trợ IPSec IKEv2 - Hỗ trợ kết nối qua các hệ điều hành Windows, IOS/macOS và Android" Tính năng Authentication: - Hỗ trợ xác thực 2 yếu tố: Google Authenticator ; - Xác thực với cơ sở dữ liệu người dùng bên ngoài - Tính năng Geo Enforcer Có khả năng chặn địa chỉ IP theo khu vực địa lí Thời gian MTBF (hr): 989810.8 Tiêu chuẩn an toàn (Safety): LVD (EN60950-1) ; BSMI
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm, 1 dổi 1 trong năm đầu tiên Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật tiếng Việt 24/7. Cấp hàng 6-8 tuần
5 | Bộ định tuyến loại 2 (Router gateway loại 2 (RG2)) | Router gateway- Công suất loại 2 Chi tiết (descriptions): Thông lượng Firewall: Tối thiểu 4.8 Gbps Thông lượng VPN: Tối thiểu 1 Gbps Thông lượng IPS: Tối thiểu 1.8 Gbps Thông lượng Anti-malware: Tối thiểu 1.4 Gbps Số phiên tối đa: Tối thiểu 580,000 Số lượng VLAN Interface: Tối thiểu 32 Cổng kết nối: Tối thiểu: 2x 2.5GbE Ethernet; 6x 1GbE Ethernet; 1x USB 3.0 1x cổng console" | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 9
Tính năng Network: - Hỗ trợ Ethernet và PPPoE - Hỗ trợ PAT và NAT - Hỗ trợ Dynamic DNS Quản lí qua Cloud: - Hỗ trợ quản lí qua Cloud - Đăng ký và quản lí tập trung không giới hạn số lượng các thiết bị cùng hãng qua cloud - Hỗ trợ giám sát tập trung thiết bị, người dùng và báo cáo thống kê Tính năng IPSec VPN: - Hỗ trợ mã hóa: DES,3DES,AES (256-bit)
- Hỗ trợ xác thực: MD5,SHA1,SHA2 (512-bit) - Hỗ trợ PSK và PKI (X.509) - Hỗ trợ Dead Peer Detection (DPD) and relay detection - Hỗ trợ IPSec IKEv2 - Hỗ trợ kết nối qua các hệ điều hành Windows, IOS/macOS và Android" Tính năng Authentication: Hỗ trợ xác thực 2 yếu tố: Google Authenticator; Xác thực với cơ sở dữ liệu người dùng bên ngoài Tính năng Geo Enforcer: Có khả năng chặn địa chỉ IP theo khu vực địa lí ́Thời gian MTBF (hr): 529688.2 Tiêu chuẩn an toàn (Safety): LVD (EN60950-1) ; BSMI
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm, 1 dổi 1 trong năm đầu tiên Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật tiếng Việt 24/7. Cấp hàng 6-8 tuần
6 | Bộ định tuyến loại 3 (Router gateway loại 3 (RG3)) | Router gateway - Công suất loại 3 | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 2
Chi tiết (descriptions): Thông lượng Firewall: Tối thiểu 8 Gbps Thông lượng VPN: Tối thiểu 1.8 Mbps Thông lượng IPS: Tối thiểu 3 Gbps Thông lượng Anti-malware: Tối thiểu 2.2 Mbps Số phiên tối đa: Tối thiểu 900,000 Số VLAN Interface: Tối thiểu 60 Cổng kết nối: Tối thiểu: 8x 1GbE; 2x 2.5GbE/PoE+; 2x 2.5GbE ; 1x USB 3.0; 1x cổng console" Tính năng Network: - Hỗ trợ Ethernet và PPPoE - Hỗ trợ PAT và NAT - Hỗ trợ Dynamic DNS Quản lí qua Cloud: - Hỗ trợ quản lí qua Cloud - Đăng ký và quản lí tập trung không giới hạn số lượng các thiết bị cùng hãng qua cloud - Hỗ trợ giám sát tập trung thiết bị, người dùng và báo cáo thống kê
Tính năng IPSec VPN: - Hỗ trợ mã hóa: DES,3DES,AES (256-bit) - Hỗ trợ xác thực: MD5,SHA1,SHA2 (512-bit) - Hỗ trợ PSK và PKI (X.509) - Hỗ trợ Dead Peer Detection (DPD) and relay detection - Hỗ trợ IPSec IKEv2 - Hỗ trợ kết nối qua các hệ điều hành Windows, IOS/macOS và Android"
Tính năng Authentication: Hỗ trợ xác thực 2 yếu tố: Google Authenticator; Xác thực với cơ sở dữ liệu người dùng bên ngoài Tính năng Geo Enforcer: Có khả năng chặn địa chỉ IP theo khu vực địa lí Thời gian MTBF (hr): 529688.2 Tiêu chuẩn an toàn (Safety): LVD (EN60950-1); BSMI
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥ 3 năm, 1 dổi 1 trong năm đầu tiên Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật tiếng Việt 24/7. Cấp hàng 6-8 tuần
7 | Bộ quản lý điều khiển không dây (Wireless Controller Gateway) | Wireless Controller Gateway | Bệnh viện Chợ Rẫy | cái | 2
Chi tiết (descriptions): Thông lượng Firewall: Tối thiểu 7,500 Mbps Thông lượng VPN: Tối thiểu 1,200 Mbps Thông lượng IPS: Tối thiểu 2,500 Mbps Thông lượng Anti-malware: Tối thiểu 1,800 Mbps Số phiên tối đa: Tối thiểu 1,800,000 Số lượng SSL VPN Users kết nối đồng thời: Tối thiểu 450 user Thông lượng Firewall - Speedtest: Tối thiểu 900 Mbps Cổng VLAN: Tối thiểu 100 Cổng kết nối: Tối thiểu: 2 cổng SFP; 12x cổng GE RJ45; 2x cổng USB 3.0; 1x cổng console" Thời gian MTBF: Tối thiểu 900,000 giờ Tính năng IPSec VPN: - Hỗ trợ mã hóa: DES,3DES,AES (256-bit) - Hỗ trự xác thực: MD5,SHA1,SHA2 (512-bit)
- Hỗ trợ chứng chỉ PSK và PKI (X.509) - Hỗ trợ chuyển đổi dự phòng VPN ( high availability) - Hỗ trợ GRE,NAT,L2TP qua Ipsec - Hỗ trợ 2FA Email/SMS - Hỗ trợ 2FA Google Authenticator - Hỗ trợ kết nối qua các hệ điều hành Windows, iOs/macOS và Android" Tính năng SSL VPN: - Hỗ trợ Windows và macOS - Hỗ trợ đầy đủ chế độ tunnel - Hỗ trợ xác thực 2 yếu tố
Tính năng Authentication: - Hỗ trợ xác thực 2 yếu tố: Google Authenticator, SMS/Email - Hỗ trợ liên kết địa chỉ IP-MAC - Hỗ trợ SSO (Single Sign-On) - Hỗ trợ xác thực chuẩn IEEE 802.1x
- Xác thực dữ liệu người dùng bên ngoài qua: Microsoft Windows Active Directory, RADIUS, LDAP Tính sẵn sàng: Active-Passive Tiêu chuẩn an toàn (Safety): LVD (EN60950-1); BSMI
Bản quyền phần mềm và dịch vụ đi kèm: IPS, Application Control, Web Filtering, Anti-Malware, Email Security, Sandboxing, Reputation Filter, Secure Wifi, Secure Report, Security Profile Sync, Cloud Pack thời hạn 1 năm
Dịch vụ bảo hành phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất ≥3 năm, 1 dổi 1 trong năm đầu tiên Dịch vụ Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng tiếng Việt. Cấp hàng 6-8 tuần
8 | Cáp mạng Cat6 UTP 4 pair 23awg | Cáp Mạng CAT 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM | Bệnh viện Chợ Rẫy | m | 11726
Chi tiết (descriptions): Tiêu chuẩn : Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab) Hỗ trợ băng thông: 600 MHz. Đường kính lõi: 23 AWG. Vỏ bọc cách điện
9 | Hạt mạng RJ45 Cat6 UTP | Hạt mạng RJ45 Cat6 UTP (loại 3 mảnh) Category 6 Modular Plug, RJ45, 24-23AWG, Solid, 8 chân, lõi 5.7 – 7.0 mm | Bệnh viện Chợ Rẫy | hạt | 600
Chi tiết (descriptions): - Chất liệu: Phosphor Bronze, chân tiếp xúc xi mạ vàng, vỏ nhựa thủy tinh (Glass filled polycarbonat) bọc chống nhiễu bằng thép không gỉ mạ Niken. - Tương thích với các chuẩn cáp solid 26 AWG đến 23 AWG - Số lần cắm rút đảm bảo tối thiểu: 750 lần, - Tiêu chuẩn an toàn UL 1863
10 | Ống ruột gà bảo hộ dây cáp mạng D20 | Ống ruột gà bảo hộ dây cáp mạng D20 loại chống cháy | Bệnh viện Chợ Rẫy | m | 11000
II | DỊCH VỤ LẮP ĐẶT
1 | Thi công kéo dây cáp mạng LAN wifi | Nhân công kéo rải cáp CAT6 mạng LAN wifi thả trần (bao gồm cả luồn dây cáp vào ống bảo hộ) và bấm node mạng | Bệnh viện Chợ Rẫy | m | 11726
Yêu cầu thi công theo khung giờ và điều kiện thi công nghiêm ngặt, thống nhất trước với khoa phòng, ngoài giờ hành chánh. - Thi công kéo cáp mạng đi trên trần hiện hữu về tập điểm (theo thực tế mặt bằng). - Lắp đặt đấu nối Outlet, nhảy dây mạng trong tủ, nhảy dây mạng ngoài khu vực hành lang. - Đánh nhãn cáp, sơ đồ layout Thi công hoàn chỉnh bao gồm : Bảo hành hỗ trợ kỹ thuật vận hành 12 tháng sau triển khai
2 | Thi công lắp đặt, cấu hình thiết bị phát sóng (Access Point Wifi) | Nhân công lắp đặt đấu nối thiết lập hệ thống Switch trong tủ Rack Yêu cầu thi công theo khung giờ và điều kiện thi công nghiêm ngặt, thống nhất trước với khoa phòng, ngoài giờ hành chánh. - Lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh khởi động vận hành thiết bị - Cấu hình kết nối Controller tập trung. - Bao gồm vật tư phụ kiện lắp đặt. - Hỗ trợ bảo hành tận nơi vận hành hệ thống 12 tháng | Bệnh viện Chợ Rẫy | Cái | 80
3 | Lắp đặt, cấu hình thiết bị phát sóng (Access Point Wifi) | Nhân công lắp đặt cấu hình Wifi quản trị tập trung | Bệnh viện Chợ Rẫy | Cái | 218
Yêu cầu thi công theo khung giờ và điều kiện thi công nghiêm ngặt, thống nhất trước với khoa phòng, ngoài giờ hành chánh. - Lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh khởi động vận hành thiết bị - Cấu hình kết nối Controller tập trung. - Bao gồm vật tư phụ kiện lắp đặt. - Hỗ trợ bảo hành tận nơi vận hành hệ thống 12 tháng
4 | Cấu hình tích hợp mạng Core, Access trunking, System | Nhân công triển khai đấu nối tích hợp hệ thống mạng Access LAN, Core Switch, Gateway, Network, hệ thống Server hiện hữu, hệ thống giảm sát bảo mật LAN wifi | Bệnh viện Chợ Rẫy | Trọn gói | 1
Triển khai ngoài khung giờ hành chánh, đảm bảo điều kiện thi công nghiêm ngặt, thống nhất trước khi thực hiện triển khai. - Lắp đặt đấu nối tích hợp hệ thống mạng LAN wifi vào mạng LAN hiện hữu - Cấu hình tích hợp hệ thống Core Switching hiện hữu - Cấu hình tích hợp hệ thống Gateway hiện hữu - Cấu hình tích hợp hệ thống Server system và dịch vụ nội bộ hiện hữu - Cấu hình bảo mật tăng cường LAN access cho Wifi - Cấu hình hệ thống giám mạng sát cảnh báo cho hệ thống LAN wifi
Yêu cầu về đảm bảo tính năng chung
- Yêu cầu về kỹ thuật sử dụng thiết bị WIFI: công nghệ Wifi 6
- Yêu cầu về hiệu năng phát sóng và vùng phủ sóng:
+ Tốc độ sóng Wifi mỗi điểm phát: 866Mbps với sóng 5 GHz và 300Mbps với sóng 2.4 GHz
+ Vùng phủ sóng đảm bảo hiệu năng ổn định cho các khu vực bố trí trên mặt bằng bản vẽ đều ổn định với
Hơn 90% vùng phủ kết nối sóng ở mức độ Tốt: -50db đến -65db;
Hơn 95% vùng phủ sóng có mức độ kết nối Trung bình: đạt từ -65db đến -70db, đảm bảo các thiết bị mobility duy trì kết nối ổn định và liên tục
- Năng lực kết nối toàn hệ thống trung bình: đảm bảo tỷ lệ duy trì kết nối tốt cho 2,500 đến 3,000 cán bộ công nhân viên sử dụng đồng thời
- Khả năng Roamming sóng trong khu: đảm bảo các thiết bị iPAD, Tablet đang kết nối sóng wifi di chuyển trong vùng phủ sóng của khu được duy trì kết nối mạng liên tục
- Chủ động quy hoạch cấp phát địa chỉ:
Hệ thống Wifi mới quy hoạch dãy địa chỉ IP Wifi độc lập, không sử dụng tài nguyên IP mạng LAN hiện hữu của bệnh viện
Yêu cầu cấp phát 40-50 địa chỉ IP cố định cho các thiết bị Router và Gateway để định tuyến thông qua mạng LAN giữa các khu nội bộ
Yêu cầu về đảm bảo tính năng chung
- Yêu cầu về kỹ thuật sử dụng thiết bị WIFI: công nghệ Wifi 6
- Yêu cầu về hiệu năng phát sóng và vùng phủ sóng:
+ Tốc độ sóng Wifi mỗi điểm phát: 866Mbps với sóng 5 GHz và 300Mbps với sóng 2.4 GHz
+ Vùng phủ sóng đảm bảo hiệu năng ổn định cho các khu vực bố trí trên mặt bằng bản vẽ đều ổn định với
Hơn 90% vùng phủ kết nối sóng ở mức độ Tốt: -50db đến -65db;
Hơn 95% vùng phủ sóng có mức độ kết nối Trung bình: đạt từ -65db đến -70db, đảm bảo các thiết bị mobility duy trì kết nối ổn định và liên tục
- Năng lực kết nối toàn hệ thống trung bình: đảm bảo tỷ lệ duy trì kết nối tốt cho 2,500 đến 3,000 cán bộ công nhân viên sử dụng đồng thời
- Khả năng Roamming sóng trong khu: đảm bảo các thiết bị iPAD, Tablet đang kết nối sóng wifi di chuyển trong vùng phủ sóng của khu được duy
trì kết nối mạng liên tục
- Chủ động quy hoạch cấp phát địa chỉ:
Hệ thống Wifi mới quy hoạch dãy địa chỉ IP Wifi độc lập, không sử dụng tài nguyên IP mạng LAN hiện hữu của bệnh viện
Yêu cầu cấp phát 40-50 địa chỉ IP cố định cho các thiết bị Router và Gateway để định tuyến thông qua mạng LAN giữa các khu nội bộ
Ghi chú: Link load file danh mục và bản vẽ
https://drive.google.com/drive/folders/1rS3WZMTZ4ad-iuZowRqC25EF_e_JBKE5?usp=sharing