Phụ lục II

CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

((Kèm theo Thư mời báo giá ngày      /04/2024 của Học viện Quân y)

| TT | Nội dung |
| --- | --- |
| I | PHÒNG HỌC TẬP TRUNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |
| 1 | Máy tính |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Máy tính kèm màn hình, bộ phím chuột, dây nguồn và cáp tín hiệu: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Vi xử lý: CPU Intel Core i5-12400 hoặc cao hơn - Chipset Intel® H610 hoặc cao hơn - Bộ nhớ: 8GB DDR4 Bus 2666Mhz hoặc cao hơn - Video controller: Intel® UHD Graphics hoặc cao hơn - Audio: 7.1-Channel High Definition Audio hoặc cao hơn - Ethernet: Gigabit LAN controller hoặc cao hơn - Ổ cứng: SSD 256GB hoặc cao hơn - Màn hình: LED kích thước ≥ 21.5”; độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 - Nguồn: ≥ 250W - Cổng kết nối trên case: ≥ 1x Audio; ≥ 1x Mic; ≥ 2x USB 3.0, khe cắm thẻ nhớ (≥ 1x SD; ≥ 1x Micro SD) - Bàn phím: chuẩn USB - Chuột: chuẩn USB - Hệ điều hành: Windows 11 Pro hoặc cao hơn |
| II | TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ |
| 1 | Máy photocopy |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Các tính năng tối thiểu: Sao chụp, in, quét, fax chọn thêm - HDD: ≥ 320 GB - Bộ nhớ - chuẩn: ≥ 2 GB - Màn hình điều khiển: Màn hình điều khiển thông minh ≥ 10.1inch (G2.5) - Dung lượng giấy đầu vào chuẩn (tờ): ≥ 1200 - Dung lượng giấy đầu vào tối đa (tờ): ≥ 4700 - Dung lượng giấy đầu ra chuẩn (tờ): ≥ 500 - Dung lượng giấy đầu ra tối đa (tờ): ≥ 1625 - Cấu hình giấy đầu vào - chuẩn: 2 khay x ≥ 550 tờ, khay tay x ≥ 100 tờ, bộ đảo mặt - Cấu hình giấy đầu ra - chuẩn: Khay giấy ra ≥ 500 tờ mặt úp - Kích thước giấy tối đa: SRA3 - Định lượng giấy (g/m2): ≤ 52 ÷ ≥ 300 - Kết nối: + 10Base-T/100Base-Tx (Ethernet) hoặc tương đương + 1000Base-T (Gigabit Ethernet) hoặc tương đương + USB Host Type A: ≥ 2 cổng + USB Type B: ≥ 1 cổng + IEEE 802.11 b/g/n (Wireless LAN) + Bluetooth + SD card slot: thẻ nhớ SDHC + USB Host Type A: bộ nhớ USB Flash + USB Host Type: ≥ 1 cổng cho bàn phím USB gắn rời + USB Host Type mini B: dành cho đầu đọc thẻ NFC + NFC tag - Giao thức mạng - chuẩn: + TCP/IP (IPv4, IPv6) - Tính năng copy: + Tốc độ sao chụp: ≥ 25 trang/phút + Thời gian sao chụp bản đầu tiên: ≤ 4.6 giây + Độ phân giải sao chụp: 100, 200, 300, 400, 600 dpi hoặc cao hơn + Phạm vi thu-phóng: ≤25% ÷ ≥400% theo bước 1% + Tỷ lệ phóng to: 115%, 122%, 141%, 200%, 400% hoặc cao hơn + Tỷ lệ thu nhỏ: 93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25% hoặc nhỏ hơn + Sao chụp hai mặt: Một mặt đến hai mặt, hai mặt sang hai mặt, sách cuốn thành hai mặt, trước và sau thành hai mặt + Sao chụp sách: Dạng cuốn, tạp chí, dàn trang và dạng cuốn + Sao chụp thẻ căn cước, chứng minh thư: Có hỗ trợ - Tính năng in: + Tốc độ in trắng đen: ≥ 25 trang/phút + Thời gian ra bản in đầu: ≤ 4.1 giây + Độ phân giải in: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi hoặc cao hơn - In hai mặt: Tiêu chuẩn - In ấn di động: Có - In từ USB/thẻ nhớ SD: Có hỗ trợ -Tính năng Scan: + Tốc độ scan: ≥ 80 ảnh/phút - qua ARDF + Qua khay SPDF: ≥ 120 ảnh/phút - một mặt, 200 x 200 dpi; ≥ 110 ảnh/phút - một mặt, 300 x 300 dpi; ≥ 240 ảnh/phút - đảo mặt, 200 x 200 dpi; ≥ 180 ảnh/phút - đảo mặt, 300 x 300 dpi - Phương pháp scan: Scan đến USB/ SD, scan vào email, scan vào thư mục (SMB, FTP), scan vào URL, scan sang PDF / A, scan sang PDF có chữ ký điện tử, scan thành dạng PDF có thể tìm kiếm (nhúng) - Scan màu: Tiêu chuẩn - Độ phân giải scan: 100 dpi, 200 dpi (mặc định), 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi hoặc cao hơn - Scan theo định dạng tệp: TIFF một và nhiều trang; JPEG một trang; PDF, PDF/A một và nhiều trang; PDF nén cao một trang và nhiều trang; Scan đến email - Độ phân giải Scan: 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi; mặc định 200 x 200 dpi hoặc cao hơn - Các định dạng file khi Scan đến email: + Một trang: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF nén cao, PDF được mã hóa, PDF có thể tìm kiếm + Nhiều trang: TIFF, PDF, PDF/A, PDF nén cao, PDF được mã hóa, PDF có thể tìm kiếm - Hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 8.1; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows 10; Windows Server 2016; Windows Server 2019 |
| III | NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO |
|  | Nâng cấp phần mềm Quản lý Kho, Trang thiết bị đào tạo - Yêu cầu chung Tương thích với phần mềm đang sử dụng - Thông số kỹ thuật Phân hệ Quản trị hệ thống Quản lý các menu của hệ thống Quản lý danh sách người dung Quản lý quyền truy cập các chức năng của người dung Sao lưu dữ liệu Nhật ký hệ thống - Phân hệ Quản lý danh mục Danh mục Đơn vị Danh mục Phòng ban Danh mục Khu vực Danh mục Hãng sản xuất Danh mục Nước sản xuất Danh mục Đơn vị tính Danh mục Cấp chất lượng Danh mục Loại thiết bị Danh mục Loại quyết định Danh mục địa điểm Danh mục Đặc tính Danh mục đợt kiểm kê Danh sách nhân viên Danh sách kho - Phân hệ Quản lý trang thiết bị Quản lý trang thiết bị Quản lý chi tiết thiết bị Lập thẻ tài sản cố định Lý lịch thiết bị kỹ thuật - Phân hệ Quản lý quá trình nhập - xuất thiết bị Quản lý nhập mới từ nhà cung cấp Quản lý nhập trả lại từ đơn vị Quản lý nhập thu hồi về kho thanh lý Quản lý nhập chuyển kho Quản lý xuất cấp cho đơn vị Quản lý xuất trả nhà cung cấp Quản lý xuất thanh lý Quản lý xuất chuyển kho Phê duyệt phiếu nhập, xuất - Phân hệ Quản lý quyết định Quản lý quyết định - Quản lý quá trình điều chuyển Quản lý quá trình điều chuyển - Quản lý quá trình sử dụng Quản lý quá trình sử dụng - Phân hệ Quản lý quá trình bảo quản, sửa chữa các trang thiết bị Theo dõi quá trình bảo quản của từng trang thiết bị Theo dõi quá trình sửa chữa của từng trang thiết bị - Phân hệ Kiểm tra, Kiểm định Quản lý đợt kiểm định Kiểm định Theo dõi quá trình kiểm định của từng trang thiết bị Theo dõi quá trình kiểm tra của từng trang thiết bị - Phân hệ Đánh giá cấp chất lượng của thiết bị Đợt cấp chất lượng Đánh giá cấp chất lượng - Phân hệ Khấu hao tài sản Quản lý đợt khấu hao Khấu hao tài sản Theo dõi quá trình khấu hao tài sản của từng trang thiết bị - Phân hệ Quản lý quá trình thanh lý thiết bị Quản lý đợt thanh lý Thống kê các TBVTKT cần đưa vào thanh lý Thanh lý TBVTKT Thống kê thiết bị đã thanh lý theo đợt - Quản lý kho Danh sách hàng hóa trong kho Thẻ kho Cảnh báo Hạn sử dụng hàng hóa tiêu hao - Phân hệ Báo cáo thống kê các mẫu biểu và yêu cầu có liên quan Báo cáo tồn cuối kỳ Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn Báo cáo các đơn vị sử dụng Báo cáo thực lực trang thiết bị Báo cáo cấu hình trang thiết bị của từng đơn vị Báo cáo theo dõi sử dụng thiết bị Báo cáo kiểm kê Báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩm - Cập nhật dữ liệu ban đầu Import dữ liệu ban đầu từ excel Chuẩn hóa dữ liệu ban đầu |
| IV | MUA SẮM BỔ SUNG BÀN GHẾ GIÁO VIÊN, BÀN GHẾ HỌC VIÊN |
| 1 | Bàn làm việc 1m6 |
|  | - Kích thước: W1600 x D800 x H760 (mm) (± 10%) - Bàn lãnh đạo cấp trung mặt hình chữ nhật. Một bên có hộc liền 1 ngăn kéo và 1 cánh mở. Bên còn lại là khoang để CPU và ngăn kéo. - Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine đạt TCVN 7753:2007, TCVN 12447:2018, TCVN12446:2018, TCVN 11905:2017, TCVN 7756-12:2007, TCVN 12445:2018 - Sơn PU đạt TCVN 2099-2013, TCVN 2101-2016 |
| 2 | Tủ gỗ 4 buồng |
|  | - Kích thước: W1755 x D420 x H2000 mm (± 10%) - Tủ tài liệu gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine sơn Pu có 4 buồng. Phía trên gồm 4 khoang trong đó 2 khoang ở giữa cánh kính để tài liệu; 2 khoang bên ngoài cánh gỗ, một khoang có suốt treo quần áo, một khoang có đợt để tài liệu. Hai khoang giữa cánh kính để tài liệu. Phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh gỗ mở. - Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine đạt TCVN 7753:2007, TCVN 12447:2018, TCVN12446:2018, TCVN 11905:2017, TCVN 7756-12:2007, TCVN 12445:2018 - Sơn PU đạt TCVN 2099-2013, TCVN 2101-2016 |
| 3 | Tủ gỗ 3 buồng |
|  | - Kích thước: W1350 x D400 x H2000 mm(± 10%) - Tủ tài liệu gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine sơn Pu có 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo. Phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh gỗ mở. - Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine đạt TCVN 7753:2007, TCVN 12447:2018, TCVN12446:2018, TCVN 11905:2017, TCVN 7756-12:2007, TCVN 12445:2018 - Sơn PU đạt TCVN 2099-2013, TCVN 2101-2016. |
| 4 | Bàn làm việc 1m4 |
|  | - Kích thước: W1400 x D700 x H760 (mm) (± 10%) - Bàn lãnh đạo cấp trung mặt hình chữ nhật, có hộc liền 3 ngăn kéo lửng và khoang để CPU. - Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine đạt TCVN 7753:2007, TCVN 12447:2018, TCVN12446:2018, TCVN 11905:2017, TCVN 7756-12:2007, TCVN 12445:2018 hoặc tương đương - Sơn PU đạt TCVN 2099-2013, TCVN 2101-2016 hoặc tương đương |
| 5 | Ghế xoay SG704B |
|  | - Kích thước: W610 x D680 x H1115÷1240 (mm) (± 10%) - Chân và tay ghế bằng nhựa, đệm tựa và ốp tay ghế bọc da CN |
| 6 | Ghế xoay SG350 |
|  | - KT: W650 x D710 x H1125÷1205 (mm). (± 10%) - Ghế có đệm tựa bọc da - Chân và tay ghế bằng nhựa |
| 7 | Ghế phòng thí nghiệm |
|  | Ghế đẩu quay khung Inox, có ren xoay điều chỉnh được độ cao 4 chân (không có tựa lưng) Chất liệu: inox 201 hoặc tương đương Kích thước: khoảng 400mm × 620mm Mô tả sản phẩm: - Dạng có điều chỉnh cao thấp. - Kích thước mặt ghế: ≥ 300mm - Độ dày mặt ghế: ≥ 1.4mm. - Chân ghế tròn, ống Inox: ≥ 25 mm, bằng thép mạ crom hoặc trục vít có thể xoay tròn và điều chỉnh lên xuống, độ cao ghế ≥ 500mm và ≤ 620mm - Mặt ghế bằng inox ≥201 đường kính ≥310 mm - Chân ghế bằng inox ≥201 loại đường kính ≥22mm dày ≥1mm. |
| 8 | Ghế lưới |
|  | - Kích thước: W570 x D520 x H910-1035 (mm) (± 10%) - Ghế khung nhựa. - Đệm tựa ghế bọc vải lưới, ghế sử dụng chân nhựa |
| 9 | Bàn ghế học viên |
|  | - Kích thước: BSV101: W1200 x D400 x H750 mm (± 10%) GSV101: W1200 x D220 x H450 mm (± 10%) - Bộ bàn gồm 2 chỗ ngồi, ghế không có tựa. - Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ MDF chống ẩm phủ melamine - Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ melamine đạt TCVN 7753:2007, TCVN 12447:2018, TCVN12446:2018, TCVN 11905:2017, TCVN 7756-12:2007, TCVN 12445:2018 - Thép hộp đạt TCVN 197-2014, TCVN198-2008, JIS G 3101-2015, BS 1387:1985, TCVN2097:2015 - Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép đạt ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2000, TCVN9014:2011, ASTM B117 |
| V | TRANG BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE |
| 1 | Máy phân tích thành phần cơ thể |
|  | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz. Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp Máy phân tích thành phần cơ thể và phụ kiên tiêu chuẩn: 01 bộ + Máy phân tích thành phần cơ thể: 01 bộ + Dây nguồn, Adapter (12V, 3.4A): 01 bộ + Cáp điện cực: 04 cái + Điện cực ngón tay: 04 cái + Điện cực chân: 02 cái + Điện cực dán: 08 cái + Miếng dán điện cực: 01 bộ + Túi đựng: 01 cái + Pin di động: 1 cái, dây sạc (75cm): 1 cái + Xe đặt máy: 01 bộ + Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 cái - Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) Phương pháp đo phân tích điện trở sinh học (BIA) + Trở kháng (Z): ≥ 30 phép đo trở kháng bằng 6 tần số khác nhau (1kH, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz) tại 5 thành phần cơ thể (Tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái) + Điện kháng (Xc), Góc pha (α): ≥ 15 phép đo điện kháng, góc pha bằng cách dùng 3 tần số khác nhau (5kHz, 50kHz, 250kHz) tại 5 thành phần cơ thể (Tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái) - Phương pháp điện cực + Điện cực tiếp xúc 8 điểm với điện cực ngón tay và chân. - Phương pháp đo lường + Phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số trực tiếp (DSM-BIA) + Phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số đồng thời (SMF-BIA) - Phương pháp tính toán cơ thể + Không có sự tính toán mang tính chất kinh nghiệm - Kết quả - Bảng kết quả phân tích thành phần cơ thể + Phân tích thành phần cơ thể: lượng nước nội bào, lượng nước ngoại bào, khối protein, khối khoáng, khối mỡ cơ thể. + Phân tích cơ-mỡ: phân tích trọng lượng, khôí cơ xương, khối mỡ cơ thể, phần trăm mỡ cơ thể, BMI. + Phân tích nạc từng phần cơ thể: nạc tay trái, tay phải, thân, chân trái, chân phải. Các hạng mục nghiên cứu: + Phân tích nước từng phần: nước tay trái, tay phải, thân, chân trái, chân phải. + Tỷ lệ nước ngoại bào trên tổng lượng nước cơ thể: tỷ lệ tổng, tỷ lệ nước tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái. + Thông số dinh dưỡng: Khối tế bào cơ thể, khối khoáng trong xương, chu vi cánh tay, chu vi cơ cánh tay, tỷ lệ eo-hông, diện tích mỡ nội tạng, tỷ lệ chuyển hóa cơ bản, tỷ lệ tổng nước cơ thể trên khối không mỡ. + Lịch sử nước cơ thể, góc pha toàn cơ thể, góc pha bộ phận, điện trở (mỗi bộ phận và mỗi tần số) - Bảng kết quả nước cơ thể I + Phân tích nước cơ thể: (nước nội bào, nước ngoại bào, tổng nước cơ thể) + Phân tích nước từng phần cơ thể: nước tay trái, tay phải, thân, chân trái, chân phải. + Tỷ lệ nước ngoại bào trên tổng lượng nước cơ thể: tỷ lệ tổng, tỷ lệ nước tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nước tổng và từng phần cơ thể. Hạng mục nghiên cứu: + BMI, % mỡ cơ thể, tỷ lệ chuyển hóa cơ bản, khối tế bào cơ thể, khối khoáng trong xương, khối không mỡ, chu vi cánh tay, chu vi cơ cánh tay, tỷ lệ tổng nước cơ thể trên khối không mỡ. + Lịch sử nước cơ thể, góc pha toàn cơ thể, góc pha bộ phận, điện trở (mỗi bộ phận và mỗi tần số) - Bảng kết quả nước cơ thể II + Phân tích nước cơ thể: (nước nội bào, nước ngoại bào, tổng nước cơ thể) + Phân tích nước từng phần cơ thể: nước tay trái, tay phải, thân, chân trái, chân phải. + Tỷ lệ nước ngoại bào trên tổng lượng nước cơ thể: tỷ lệ tổng, tỷ lệ nước tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nước tổng và từng phần cơ thể. Hạng mục nghiên cứu: + Phân tích mỡ-cơ: trọng lượng, khối cơ xương, khối mỡ cơ thể, BMI, phần trăm mỡ cơ thể. + Phân tích thành phần cơ thể: khối nạc mềm, khối không mỡ + Phân tích nạc từng phần: nạc tay phải, tay trái, thân, chân phải, chân trái + Khối protein + Khối khoáng trong xương + Thông số dinh dưỡng: Khối tế bào cơ thể, khối khoáng trong xương, chu vi cánh tay, chu vi cơ cánh tay, tỷ lệ eo-hông, diện tích mỡ nội tạng, tỷ lệ chuyển hóa cơ bản, tỷ lệ tổng nước cơ thể trên khối không mỡ. + Lịch sử nước cơ thể, góc pha toàn cơ thể, góc pha bộ phận, điện trở (mỗi bộ phận và mỗi tần số) + Thông tin trọng lượng khô cơ thể Thông số kỹ thuật thêm - Logo Tên, địa chỉ, và thông tin liên lạc có thể được hiện trên bảng kết quả - Tính di động: Có thể sử dụng được trong nhà (với chân đế kèm theo) hoặc bên ngoài (với túi chuyên dụng kèm theo) - Các tư thế sử dụng: Đứng, ngồi ,nằm - Các cách sử dụng điện cực: Chạm hoặc dán - Chế độ dành cho bệnh nhân chạy thận: Thời gian đo (Trước/Trong/Sau khi chạy thận), Điểm tiếp cận, Chế độ dành riêng cho bệnh nhân bị liệt - Dữ liệu Kết quả kiểm tra: có thể lưu ≥ 100,000 kết quả - Loại hiển thị: Màn hình cảm ứng, bàn phím - USB Sao chép dữ liệu - Kết nối máy in: Qua cổng USB Thông số khác - Dòng điện tiêu thụ: ≤ 100µA(1kHz), 500 µA( lớn hơn 5kHz) - Adapter: Điện áp vào AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.2A Điện ap ra DC 12V, 3.4A - Màn hình hiển thị: ≥ 800 × 480 LCD Màn hình cảm ứng và bàn phím - Cổng giao tiếp: RS-232C ≥ 1 cổng, USB HOST ≥ 1cổng , USB SLAVE ≥ 1 cổng - Máy in tương thích: Máy in Laser/Inkjet PCL3 hoặc SPL, Máy in nhiệt (Optional) - Giới hạn cân nặng: khoảng 10 ~ 250kg (22.0 ~ 551lbs) - Giới hạn chiều cao: khoảng 95 ~ 220cm (3ft. 1.4in. ~ 7ft. 2.6in.) Giới hạn tuổi: 3~99 years |
| 2 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số |
|  | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz. Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp Máy phân tích thành phần cơ thể và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy chính kèm màn hình chạm 12,1 inch kèm 2 cổng đa chức năng: 01 bộ - Máy in nhiệt : 01 chiếc - Cáp đo điện tim 3 dây : 01 bộ - Cáp nối đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần :01 chiếc - Đầu đo SpO2 cho người lớn trẻ em : 01 chiếc - Cáp nối đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) : 01 chiếc - Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc - Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho trẻ em sử dụng nhiều lần :01 chiếc - Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần : 01 chiếc - Pin sạc: 01 chiếc (bên trong máy) : 01 chiếc Xe đẩy đặt máy : 01 chiếc + Pin di động 110: 1 cái, dây sạc (75cm): 1 cái + Xe đặt máy: 01 bộ + Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 - Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) ECG: - Số lượng điện cực: 3 - Có thể thu, hiển thị đồng thời 3 tín hiệu điện tim I, II hoặc III - Dải động đầu vào: ≥ ± 5mV - Nhiễu nội bộ: ≤ 30µVp-p - Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95dB - Điện trở đầu vào: ≥ 5MΩ (tại 10Hz) - Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100 nA - Tần số đáp ứng: chế độ chẩn đoán: 0.05 đến 150Hz - Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay các giá trị 10mm/mV x 1/4, x 1/2, x1, x2, x4, hoặc tự động - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10 giây - Có khả năng loại bỏ nhiễu từ xung tạo nhịp Nhịp tim - Phương pháp đo: trung bình chuyển động - Dải đo: ≤15 ÷≥ 300 nhịp/phút - Sai số: ≤± 2 nhịp/phút - Khoảng thời gian cập nhật số đo: 3 giây hoặc khi có báo động - Thời gian đáp ứng của thiết bị đo nhịp tim khi nhịp tim thay đổi: thay đổi từ 80 đến 120 nhịp/phút: ≤ 12 giây, thay đổi từ 80 đến 40 nhịp/phút: ≤ 13 giây - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 16 đến 300 nhịp/phút Phân tích loạn nhịp - Phương pháp phân tích: phương pháp kết hợp đa mẫu - Số kênh: 2 - Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến 99VPC/phút - Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 20 - Số đoạn loạn nhịp gọi lại: 16,384 - Thời gian lưu cho từng đoạn: 8 giây Mức chênh ST - Số kênh: 1 - Dải đo mức chênh ST: khoảng ±2.5mV - Khả năng lưu trữ: ≥72 giờ Nhịp thở - Phương pháp đo: trở kháng - Dải đo: trong khoảng 0-150 nhịp/phút - Sai số: ≤± 2 nhịp/phút - Trở kháng đo: khoảng 220Ω đến 4kΩ - Nhiễu nội bộ: ≤ 0.1 Ω - Hiển thị độ nhạy: 5 giá trị 10mm/ 1 Ω x 1/4 đến x4 - Tần số đáp ứng: khoảng 3Hz - Có thể chống sốc 400Ws - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10 giây - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0 đến 150 nhịp/phút - Có thể theo dõi ngừng thở: thời gian từ 5 đến 40 giây SpO2 - Dải đo: khoảng 0-100% - Dải hiển thị: khoảng 70 đến 100% - Sai số: ≤± 3% - Khoảng thời gian cập nhật số đo: 3 giây hoặc khi có báo động - Có âm thanh báo hiệu với âm sắc thay đổi theo sự thay đổi của trị số đo SpO2 - Độ nhạy dạng sóng: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay các giá trị x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4 và x8 - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 51 đến 100% - Đo mạch: dải đo 30-300 nhịp/phút - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10 giây Nhiệt độ - Dải đo: khoảng 0ºC - 45ºC ± không quá 0,2ºC - Độ xê dịch: không quá ± 0,005ºC/ºC - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0.1 đến 45ºC Huyết áp không xâm nhập (NIBP) - Phương pháp đo: dao động kế - Dải đo: khoảng 0-300 mmHg ± 3mmHg - Phương thức đo: bằng tay, theo chu kỳ và khi có tín hiệu bất thường - Thời gian đo tối đa: người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây, trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây - Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em 300 mmHg, trẻ sơ sinh: 150 mmHg - Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn - Có báo hiệu bằng âm thanh khi kết thúc chu kỳ đo - Cập nhật số đo: theo từng lần đo - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 10 đến 260 mmHg - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10 giây Huyết áp xâm nhập (IBP) - Giới hạn đo: -50 đến 300 mmHg - Độ chính xác: trong phạm vi -50 đến < 100 mmHg ± 1 mmHg ± 1 chữ số, 100 đến 300 mmHg ± 1% ± 1 chữ số - Dải cân bằng điểm không tự động: ± 200 mmHg - Độ chính xác cân bằng điểm không tự động: ± 1mmHg - Mức nhiễu: ± 1mmHg - Cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng -50 đến 300 mmHg - Dải đo mạch: 30 đến 300 nhịp/phút ± 2 nhịp/phút EtCO2 - Thời gian khởi động: 5 giây, thời gian đáp ứng: 160ms - Cập nhật số đo: 3 giây hoặc khi có báo động - Dải đo: 0 – 100 mmHg - Sai số: ≤ ± 10% - Dải đo nhịp thở: 3-150 nhịp/phút ± 10% - Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 1 đến 99 mmHg - Có thể theo dõi ngừng thở: thời gian từ 5 đến 40 giây |
| VI | MUA SẮM KÍNH HIỂN VI PHỤC VỤ ĐÀO TẠO |
| 1 | Kính hiển vi soi nổi kết nối camera |
|  | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 12V DC 24W / 100 ÷240V AC / 50 ÷60Hz Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp - Thân kính soi nổi: 01 chiếc - Thị kính 10x/23: 02 chiếc - Diềm thị kính: 02 chiếc - Chân đế: 01 chiếc - Camera: 01 chiếc - Máy tính bàn: 01 bộ - Phần mềm: 01 bộ - Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) - Hệ số Zoom: 8:1. Có tối thiểu 10 vị trí dừng zoom: 0.65x, 0.8×, 1×, 1.25×, 1.6×, 2×, 2.5×, 3.2×, 4×, 5× - Giới hạn độ phóng đại chuẩn: Từ 6.3x….50x - Độ phóng đại có thể nâng cấp lên tối đa 250x - Đường kính vi trường quan sát: 23 mm. - Khoảng cách làm việc chuẩn: 92 mm. - Thị kính 10x/23, có hiệu chỉnh tiêu cự và chia độ Diop trên cả 2 mắt. - Đầu quan sát 2 mắt, góc nhìn nghiêng 35º, khoảng cách điều chỉnh đồng từ: 55-75mm. - Có cổng kết nối camera Chân đế - Kính thước: khoảng D310xW200xH35 mm - Bề mặt làm việc: W160xD195 mm - Nguồn sáng truyền qua LED cho chế độ trường sáng, trường tối. - Nguồn sáng LED phản xạ chiếu xiên loại cổ cỗng ánh sáng đôi, có thể điều chỉnh độ cao và các góc chiếu khác nhau để quan sát vật mẫu. - Giá mang kính cao 250 mm, phạm vi nâng 145 mm. Camera chuyên dụng cho kính hiển vi (có cấu hình tương đương hoặc tốt hơn) - Độ phân giải khoảng 3840 (H) x 2160 (V) = 8.3 Mega Pixels - Kích thước cảm biến khoảng7.1 x 4.0 mm, tương đương 1/2.1” - Độ sâu điểm ảnh khoảng 3x8 bit - Tốc độ chụp tối đa khoảng 30 hình/ giây - Thời gian đo sáng khoảng 0.06 mili giây đến 1 giây - Tăng cường độ tín hiệu khoảng 1 lần – 22 lần - Dải nhạy sáng khoảng từ 400nm đến 700 nm Phần mềm bản quyền với các chức năng: - Chỉnh cân bằng trắng, thời gian phơi sáng, tương phản màu sắc - Đo đạc cơ bản: đường thẳng, đường tròn, chu vi, diện tích, ... - Lưu ảnh dưới các định dạng khác nhau - Chức năng mở rộng độ sâu ảnh EDF - Chức năng chụp Panorama Máy tính bàn core i5, màn hình ≥ 23” |
| VII | TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ LABO Y HỌC VÀ DI TRUYỀN Y HỌC |
| 1 | Kính hiển vi soi thẳng có kết nối camera |
|  | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz. Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp - Thân kính hiển vi soi thẳng: 01 chiếc - Cặp thị kính kèm nắp đậy: 01 cặp - Bộ vật kính 10x / 40x / 100x (mỗi loại 1 cái) - Camera: 01 chiếc - Túi che bụi: 01 chiếc Bộ máy tính để bàn Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) - Kính hiển vi ánh sáng truyền qua, thực hiện các kỹ thuật: Trường sáng, có khả năng nâng cấp lên trường tối, phản pha, phân cực. - Thị kính 10x, đường kính vi trường 23 mm, cho phép chỉnh đi-ốp từng mắt. - Ống kính 2 mắt với góc nghiêng có thể điều chỉnh linh hoạt từ 5-30o, có cổng kết nối với máy ảnh, chia sáng 100:0/0:100. - Mâm kính có thể gắn 05 vật kính được mã hóa cho phép khi thay đổi vật kính, phần mềm sẽ tự động nhận diện và thay đổi thước đo cho chính xác. - Quản lý ánh sáng: Tự động ghi nhớ chế độ ánh sáng tối ưu cho từng vật kính. - Núm chụp ảnh ở ngay trên thân kính giúp thao tác chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn. - Bộ vật kính phẳng tiêu sắc bao gồm: - Vật kính EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27 - Vật kính N-Achroplan 40x/0.65 M27 - Vật kính EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil M27 - Nguồn sáng truyền qua: đèn LED 10W và đèn Halogen 35W. - Bộ 3 phin lọc: cân bằng trắng, bộ lọc nhiễu dải rộng màu xanh lá cây, bộ lọc xanh tăng cường độ tương phản. - Chức năng Eco giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ kính, nguồn sẽ tự tắt sau 15 phút kính không sử dụng. - Bàn mẫu điều chỉnh 2 trục XY 75x50mm. - Hộp tụ quang phẳng, tiêu sắc độ mở 0.9 - Điều chỉnh tiêu cự thô/tinh ở cả 2 bên chân đế. - Chống nấm mốc: mọi bộ phận quang học của thiết bị đã được xử lý chống nấm mốc (có chứng nhận chống mốc kèm theo). Camera chuyên dụng cho kính hiển vi - Camera CMOS - Độ phân giải khoảng 1920 (H) × 1080 (V) = 2 Megapixel, Full HD - Kích thước cảm biến khoảng 1/1.23” (11.25 mm × 6.33 mm) - Độ sâu điểm ảnh 8 bit/điểm ảnh hoặc 12 bit/điểm ảnh - Tốc độ chụp tối đa khoảng 30 hình/ giây - Thời gian đo sáng khoảng 0.3 mili giây đến 2 giây - Tăng cường độ tín hiệu 1 lần – 16 lần - Dải nhạy sáng khoảng từ 400 nm đến 1000 nm - Cổng kết nối: HDMI, USB 3.0 Type C, Ethernet, Micro-D Máy tính kết nối camera Máy tính để bàn ¦ Intel Core i5 - 13400 ¦ RAM 8GB DDR4 ¦ 256GB SSD + 1TB HDD ¦ Intel UHD Graphics 730 ¦ WF + BT ¦ K & M ¦ Win11 SL ¦ 1Yrs --15.100k |
| 2 | Máy ly tâm lạnh |
|  | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz. Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp - 01Thân máy ly tâm lạnh. - 01 Rotor góc 24 vị trí cho ống 1,5 / 2,0 ml Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) Chức năng làm lạnh nhanh khoảng từ ~21 °C xuống 4 °C chỉ trong 8 phút. - Rotor và nắp rotor có thể khử trùng ở nhiệt độ 121oC trong 20 phút. - Dung tích ly tâm tối đa 24 vị trí cho ống 1.5/ 2.0mL - Lực ly tâm tối đa: khoảng 21,300 x g - Dải tốc độ: khoảng 100 rpm – 15 060 rpm - Thời gian: khoảng 10 s – 9:59 h, không giới hạn - Thời gian tăng tốc: 15 s - Thời gian giảm tốc: 15 s Dải nhiệt độ: ≤-10 °C ÷≥ 40 °C |
| VIII | TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN GIẢI PHẪU |
| 1 | Bộ dụng cụ phẫu tích ổ bụng |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình, thông số kỹ thuật 01 bộ: - Bát 250 ccm kích thước khoảng Ø116 x 50 mm, thép không gỉ: 01 cái - Khay hạt đậu (khay quả thận) kích thước khoảng 170 x 100 x 35mm, thép không gỉ: 01 cái - Kẹp bông băng Foerster, thẳng, chiều dài khoảng 25cm - 9 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp săng Backhaus chiều dài khoảng 13 cm - 5”, thép không gỉ: 05 cái - Cán dao mổ Bard-Parker số 3 cán cứng chiều dài khoảng 12 cm - 4 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Cán dao mổ Bard-Parker số 4 cán cứng chiều dài khoảng 13,5 cm - 5 3/8", thép không gỉ: 01 cái - Cán dao mổ số 7, cứng, chiều dài khoảng 16cm-6 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito thẳng chiều dài khoảng 12.5 cm - 5", thép không gỉ: 04 cái - Kẹp cầm máu Leriche cong khoảng 15.5 cm - 6" thép không gỉ: 05 cái - Kẹp cầm máu Crile-Rankin cong chiều dài khoảng 15.5 cm - 6", thép không gỉ: 05 cái - Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito cong dài chiều dài khoảng 20.5 cm - 8" thép không gỉ: 02 cái - Kẹp cầm máu Rochester-Pean Cong khoảng 24 cm - 9 1/2" Thép không gỉ: 02 cái - Kẹp cầm máu thẳng Ochsner-Kocher 1x2 răng, chiều dài khoảng 18.5 cm - 7 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Jospeh UltraCut™ TC, Thẳng, chiều dài khoảng 14.5 cm - 5 3/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Toennis-Adson UltraCut ™ TC, khuôn mảnh, Cong, chiều dài khoảng 17.5 cm - 7", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum UltraCut™ TC, cong, chiều dài khoảng 20.5 cm - 8", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum UltraCut™ TC, cong, chiều dài khoảng 23 cm - 9", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum UltraCut™ TC,cong, chiều dài khoảng 26 cm - 10 1/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Mayo-Stille UltraCut ™ TC, cong chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Mayo UltraCut ™ TC, cong, chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, 1x2 răng chiều dài khoảng 16 cm - 6 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích 1x2 răng kiểu chuẩn, dài chiều dài khoảng 20 cm – 8 ", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, chiều dài khoảng 18cm - 7", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, chiều dài khoảng 25cm - 9 3/4'', thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích không gây chấn thương DeBakey chiều dài khoảng 20 cm - 8'', kích thước chóp 1,5 mm, thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích Debakey không tổn thương mũi 2mm, dài chiều dài khoảng 24,5 cm – 9 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích Debakey không tổn thương mũi 2mm, dài chiều dài khoảng 30cm – 11 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter- O'Shaugnessy cong, chiều dài khoảng 18.5 cm - 7", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp mô phẫu thuật Thoms-Allis 6 x 7 răng khoảng 20.5cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ O'Shaugnessy cong, chiều dài khoảng 15 cm - 6", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp ống dẫn mật Desjardins cong xuống, chiều dài khoảng 21 cm - 8 1/4" thép không gỉ: 01 cái - Kẹp mô phẫu thuật Allis 5 x 6 răng khoảng 15.5 cm - 6". Thép không gỉ: 01 cái - Kẹp ruột Doyen, thẳng, chiều dài khoảng 23.5 cm – 9 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp ruột Doyen, cong, chiều dài khoảng 23.5 cm – 9 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp Bulldog đại mạch loại DeBakey thẳng, dài khoảng 12 cm - 4 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp Bulldog đại mạch loại DeBakey thẳng, dài khoảng 10 cm - 4" , thép không gỉ: 01 cái - Kẹp mạch máu sơ sinh không chấn thương Castaneda chiều dài khoảng 11,5cm - 4 1/2", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp gắp sỏi thận Randall hình 1, chiều dài khoảng 23cm - 9", Thép không gỉ: 01 cái - Kẹp gắp sỏi thận Randall hình 2, chiều dài khoảng 21cm - 8 1/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kẹp mô phẫu thuật Thoms-Allis 6 x 7 răng khoảng 20.5cm: 01 cái - Kẹp mạch máu đa năng Bainbride chiều dài khoảng 15cm - 6", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp cầm máu thẳng Rochester-Carmalt chiều dài khoảng 20.5 cm - 8" , thép không gỉ: 01 cái - Banh Richard chiều dài khoảng 24cm - 9 1/2" cỡ lưỡi khoảng 48x22mm, thép không gỉ: 02 cái - Banh Kocher-Langenbeck chiều dài khoảng 21,5 cm - 8 1/2 ", cỡ lưỡi khoảng 40 x 11 mm, thép không gỉ: 02 cái - Banh Parker-Langebeck (US Army) gồm Hình 1 (khoảng 21 mm x 15 / 40 mm x 15 mm) và Hình 2 (khoảng 25 mm x 15 / 45 mm x 15 mm), dài khoảng 21,5 cm Thép không gỉ: 01 Bộ - Banh Richard - Eastman chiều dài khoảng 25,5cm -10", cỡ lưỡi khoảng 127x38mm , thép không gỉ: 01 cái - Banh bụng, chiều dài khoảng 33 cm - 13", chiều rộng lưỡi khoảng 50 mm, thép không gỉ: 01 cái - Banh trọn bộ Balfour với Lưỡi banh trung tâm mã: RT-903-01, chiều dài khoảng 20 cm - 8" , độ mở khoảng 200mm, lưỡi banh bên kích thước khoảng 100x35mm. Thép không gỉ: 01 cái - Banh Deaver Hình 7: chiều dài khoảng 30 cm – 11 3/4" cỡ lưỡi khoảng 38 mm, thép không gỉ: 01 cái - Banh Deaver Hình 8: chiều dài khoảng 31 cm – 12 1/4" cỡ lưỡi khoảng 50mm, thép không gỉ: 01 cái - Ống hút Poole, chiều dài khoảng 22 cm - 8 3/4", Đường kính khoảng 10.0 mm, Thép không gỉ: 01 cái - Ống hút DeBakey, chiều dài khoảng 27.5 cm – 10 3/4", Đường kính khoảng 9.0 mm, Thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp kim Mayo-Gear UltraGripX™, chiều dài khoảng 20 cm - 8", thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp kim DeBakey UltraGripX™, chiều dài khoảng 23 cm - 9", thép không gỉ: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng cỡ 1/1, đáy kín, nắp đục lỗ màu xám. Kích thước khoảng 580 x 280 x 135 mm: 01 cái - Khay lưới đựng dụng cụ tiệt trùng, loại tiêu chuẩn 1/1, không có nắp, không có chân, kích thước khoảng 540 x 250 x 70 mm, thép không gỉ: 01 cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần: 02 cái. |
| 2 | Bộ dụng cụ phẫu tích chi thể (chi dưới) |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình, thông số kỹ thuật 01 bộ: - Cán dao mổ Bard-Parker số 3 cán cứng chiều dài khoảng 12 cm - 4 3/4", thép không gỉ: 01 cái; - Cán dao mổ Bard-Parker số 4 cán cứng chiều dài khoảng 13,5 cm - 5 3/8", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, chiều dài khoảng 18cm - 7", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, chiều dài khoảng 20cm - 8'', thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn 1x2 răng, dài khoảng 20cm. Thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích 1x2 răng kiểu chuẩn, dài chiều dài khoảng 18cm-7'', thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích Waugh 1x2 răng, chiều dài khoảng 20.5 cm - 8", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích Gross-Maier, thẳng - có bánh cóc, chiều dài khoảng 26.5 cm - 10 1/2", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp polyp tử cung NOTO chiều dài khoảng 27cm - 10 3/4'' thép không gỉ: 02 cái - Bát 900 ccm kích thước khoảng Ø167 x 75 mm, thép không gỉ: 02 cái - Bát 20ccm kích thước khoảng Ø400x19 mm thép không gỉ: 04 cái - Kéo phẫu tích Mayo, Thẳng, chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Mayo, cong, chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson cong- tù/tù, chiều dài khoảng 20.5 cm - 8", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp giữ kim UltraGripX™ TC Mayo-Hegar cán vàng, chiều dài khoảng 18 cm - 7", thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp kim DeBakey UltraGripX™, chiều dài khoảng 18 cm - 7", thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp kim Mayo-Hegar, chiều dài khoảng 18.5 cm - 7 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp cầm máu thẳng Rochester-Pean chiều dài khoảng 18.5 cm - 7 1/4", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp cầm máu cong Rochester-Pean chiều dài khoảng 18cm - 7", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp cầm máu Crile-Rankin cong chiều dài khoảng 15.5 cm - 6", thép không gỉ: 04 cái - Kẹp mô phẫu thuật Allis 5 x 6 răng khoảng 19 cm - 7 1/2" Thép không gỉ: 02 cái - Ống hút Frazier dài chiều dài khoảng 19.5 cm – 7 3/4 "", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp săng Backhaus chiều dài khoảng 11.5 cm - 4 1/2", thép không gỉ: 08 cái - Vòng giữ dụng cụ Mayo, dài khoảng 14cm 5-1/2” , thép không gỉ: 05 cái - Dụng cụ khử trùng kim phẫu thuật khoảng Ø 65 x 15 mm, thép không gỉ: 02 cái - Bẩy xương Hohmann đầu hẹp khoảng 23,5 cm - 9 1/4", chiều rộng lưỡi khoảng 18 mm, thép không gỉ: 02 cái - Bẩy xương Hohmann đầu hẹp khoảng 23.5 cm - 9 1/4", chiều rộng lưỡi khoảng 43 mm ,thép không gỉ: 02 cái - Banh Langenbeck chiều dài khoảng 22,5 cm - 8 3/4", kích thước lưỡi khoảng 40x11mm thép không gỉ: 02 cái - Banh Kocher chiều dài khoảng 23cm - 9", kích thước lưỡi khoảng 61x20mm thép không gỉ: 02 cái - Banh Kocher chiều dài khoảng 23cm - 9",kích thước lưỡi khoảng 75x30mm thép không gỉ: 02 cái - Banh Kocher 4 răng bán nhọn, chiều dài khoảng 22cm - 8 3/4", thép không gỉ: 02 cái - Kìm mũi phẳng chiều dài khoảng 17,5 cm - 7", thép không gỉ: 02 cái - Kìm cắt chỉ thép UltraCut TC cán vàng, cho chỉ mềm lên đến khoảng Ø 3,0 mm - Dành cho chỉ cứng lên đến khoảng Ø 2,2 mm. 23 cm - 9". Thép không gỉ: 01 cái - Kẹp cắt xương Stille-Liston, cong - Bộ phận kết hợp, chiều dài khoảng 23.5 cm - 9 1/4", Thép không gỉ: 01 cái - Kẹp giữ xương Farabeuf, chiều dài khoảng 26 cm – 10 1/4", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp giữ xương, tự định tâm - có cố định ren, chiều dài khoảng 28 cm - 11", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp giữ xương Lane có ratchet, chiều dài khoảng 33cm - 13", thép không gỉ: 02 cái - Kẹp tái định vị Lewin, chiều dài khoảng 18.5 cm - 7 1/4", Thép không gỉ: 02 cái - Thìa nạo xương Volkmann, hình bầu dục - số 2, chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", Kích thước thìa khoảng 8.5 mm, Thép không gỉ: 01 cái - Thìa nạo xương Volkmann, hình bầu dục - số 5, chiều dài khoảng 17 cm - 6 3/4", Kích thước thìa khoảng 13mm, Thép không gỉ: 01 cái - Móc thăm khám Caspar số 1 khoảng 24,5 cm- 9 1/2"thép không gỉ: 01 cái - Kẹp cầm máu cong Rochester-Pean chiều dài khoảng 30cm - 11 3/4", thép không gỉ: 02 cái - Dụng cụ róc màng xương Farabeuf, thẳng, dài khoảng 15 cm - 6", đầu khoảng 12.5 mm. Thép không gỉ: 01 cái - Búa xương Heath , chiều dài khoảng 20cm - 8", đường kính đầu khoảng 45mm, cân nặng khoảng 725g, thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8”, lưỡi rộng khoảng 10 mm, thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8”, lưỡi rộng khoảng 15 mm, thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8”, lưỡi rộng khoảng 25 mm, thép không gỉ: 01 cái - Đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8", lưỡi rộng khoảng 10mm, thép không gỉ: 01 cái - Đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8", lưỡi rộng khoảng 15mm, thép không gỉ: 01 cái - Đục xương Stille chiều dài khoảng 20 cm - 8", lưỡi rộng khoảng 25mm, thép không gỉ: 01 cái - Máy doa xương Perthes, chiều dài khoảng 21.5 cm – 8 1/2", Thép không gỉ: 01 cái - Banh Volkmann 1 răng nhọn , chiều dài khoảng 21.5cm - 8 1/2", thép không gỉ: 02 cái - Kìm gặm xương Luer thẳng chiều dài khoảng 18,5cm - 7 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp cắt xương thẳng Still-Luer cộng lực, chiều dài khoảng 22.5 cm - 8 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ dẫn chỉ thép Demel, hình. 1 chiều dài khoảng 31 cm - 12 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ dẫn chỉ thép Demel, hình. 2 chiều dài khoảng 29 cm - 11 1/2", thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ uốn nẹp, khoảng 14 cm - 5 1/2" với các khe khoảng 2,1 mm và khoảng 3,1 mm. Thép không gỉ: 01 cái - Tuốc nơ vít lục giác Fiber Grip ™ khoảng 25 cm - 10", đầu khoảng 3,5 mm: 01 cái - Vòi T-Bar khoảng 4,5mm, thép không gỉ: 02 cái - Banh Lane chiều dài khoảng 23cm - 9" cỡ răng khoảng 30 x25 mm - khoảng 35 x 32mm, thép không gỉ: 02 cái - Dũa xương hình bán nguyệt chiều dài khoảng 24,5 cm - 9 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ tùn xương chiều dài khoảng 15,5 cm - 6 " đường kính 6,0 mm Thép không gỉ: 01 cái - Dây cưa xương Gigli khoảng 40 cm - 15 3/4" thép không gỉ: 01 cái - Tay cầm cưa Gigli (1 cặp), thép không gỉ: 01 cái |
| 3 | Bộ dụng cụ phẫu tích vùng hàm mặt |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình, thông số kỹ thuật 01 bộ: - Kẹp phẫu tích Gross-Maier, thẳng - có bánh cóc, chiều dài khoảng 26.5 cm - 10 1/2", thép không gỉ: 01 cái - Ống hút Frazier dài chiều dài khoảng 19.5 cm – 7 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp săng Backhaus chiều dài khoảng 13 cm - 5”, thép không gỉ: 01 cái - Bát 20cm kích thước khoảng Ø400x19 mm thép không gỉ: 01 cái - Cán dao mổ Bard-Parker số 3 cán cứng chiều dài khoảng 12 cm - 4 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Bộ banh Farabeuf chiều dài khoảng 12cm – 4 3/4” gồm 1 cặp 2 chiếc kích thước: khoảng 26x10mm - khoảng 30x13mm và khoảng 30x10mm - khoảng 34x13mm. Thép không gỉ: 02 cái - Dụng cụ bóc tách và nâng màng xương Obwegeser chiều dài khoảng 17.5cm - 7” Lưỡi rộng khoảng 6mm, thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ nâng màng xương McDonald, 2 đầu end, chiều dài khoảng 18.5 cm - 7 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kéo phẫu tích Grazil thẳng dài mũi nhọn chiều dài khoảng 14.5 cm – 5 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Móc xương Dingman chiều dài khoảng 20cm - 8” đầu cỡ 10mm, thép không gỉ: 01 cái - Dụng cụ đè lưỡi Standard chiều dài khoảng 14,5 cm - 5 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Nhíp phẫu tích 1x2 răng kiểu chuẩn, dài chiều dài khoảng 14.5 cm – 5 3/4 ", thép không gỉ: 01 cái - Kẹp phẫu tích Slender thẳng, dài khoảng 14.5cm - 5 3/4", thép không gỉ: 01 cái - Kìm kẹp kim Mayo-Hegar, chiều dài khoảng 16 cm - 6 1/4", thép không gỉ: 01 cái - Kìm gặm xương Jansen chiều dài khoảng 18cm -7", thép không gỉ: 01 cái - Đục xương Partsch chiều dài khoảng 13,5cm - 5 1/4" , lưỡi rộng khoảng 3mm, thép không gỉ: 01 cái - Đục xương Partsch chiều dài khoảng 13,5cm - 5 1/4" , lưỡi rộng khoảng 6mm, thép không gỉ: 01 cái - Búa Cottle đầu phẳng-lồi, chiều dài khoảng 19 cm - 7 1/2", đường kính đầu khoảng 30.0mm- cân nặng khoảng 300g, thép không gỉ: 01 cái - Kìm mũi phẳng Combi để uốn và cắt khoảng 15 cm- 6" thép không gỉ: 02 cái - Kìm cắt chỉ thép UltraCut TC cán vàng, cho chỉ mềm lên đến khoảng Ø 3,0 mm - Dành cho chỉ cứng lên đến khoảng Ø 2,2 mm. khoảng 23 cm - 9". Thép không gỉ: 02 cái - Tua vít FiberGrip™ chiều dài khoảng 25 cm - 10": 01 cái - Tua vít FiberGrip™ Philips chiều dài khoảng 25 cm - 10": 01 cái - Tuốc nơ vít lục giác Fiber Grip ™ khoảng 25 cm - 10", đầu khoảng 1,5 mm: 01 cái - Tuốc nơ vít lục giác Fiber Grip ™ khoảng 25 cm - 10", đầu khoảng 2,5 mm: 01 cái - Tuốc nơ vít lục giác Fiber Grip ™ khoảng 25 cm - 10", đầu khoảng 3,5 mm: 01 cái - Kẹp giữ kim UltraGripX™ TC Derf phủ hợp chất cac-bon vôn-fram siêu bám, chiều dài khoảng 12cm - 4 3/4”, thép: 03 cái - Kéo phẫu thuật thẳng loại nhỏ - nhọn/tù, chiều dài khoảng 12 cm - 4 3/4", thép không gỉ: 03 cái |
| 4 | Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình, thông số kỹ thuật 01 bộ: - Kéo phẫu tích Toennis-Adson, cong, chiều dài khoảng 17.5 cm - 7", Thép không gỉ: 02 cái - Kéo căt kẹp mạch Potts-Smith gập góc khoảng 25°, dài khoảng 19cm - 7 1/2" thép không gỉ: 02 cái - Kéo Iris thẳng chiều dài khoảng 11.5 cm - 4 1/2", thép không gỉ: 02 cái - Kéo tim mạch Potts-De Martel, gập góc khoảng 60 °, chiều dài khoảng 22 cm - 8 3/4", Thép không gỉ: 02 cái - Nhíp phẫu tích không gây chấn thương DeBakey chiều dài khoảng 20 cm - 8'', kích thước chóp khoảng 1,5 mm, thép không gỉ: 02 cái - Kẹp Bulldog đại mạch loại DeBakey thẳng, dài khoảng 8.5 cm - 3 1/4" , thép không gỉ: 02 cái - Kẹp mạch máu ngoại vi Dale Atrauma khoảng 18,5cm - 7 1/4" thép không gỉ: 02 cái - Kìm kẹp kim DeBakey UltraGripX™, chiều dài khoảng 18 cm - 7", thép không gỉ: 01 cái. |
| 5 | Máy cưa sọ (cưa điện) |
|  | Xuất xứ: EU hoặc Mỹ a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Cưa xương sọ sử dụng điện: 01 chiếc - Lưỡi cưa dạng tròn, D khoảng 50mm: 01 chiếc - Lưỡi cưa nhỏ dạng xích: 01 chiếc - Lưỡi cưa rộng dạng xích: 01 chiếc - Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cưa: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ c. Tính năng kỹ thuật - Sử dụng nguồn điện: ≤ 220V÷ ≥ 240V/50-60Hz - Tốc độ cưa: ≤ 12.000 ÷ ≥ 21.000 vòng/phút - Công suất cưa: ≥ 250W - Có thể sử dụng với nhiều loại lưỡi cưa khác nhau |
| 6 | Bàn phẫu tích xác (khám nghiệm tử thi) |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Bàn mổ: 01 cái - Bồn rửa : 01 cái - Van điều chỉnh nước: 01 cái - Vòi rửa : 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tốt hơn - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1900mm x 600mm x 750mm - Mặt bàn bằng inox tấm gấp định hình có gờ cao khoảng 30mm - Có 01 hố chậu kích thước: khoảng 450 x 450 x 250mm - Chậu có xiphon và ống xả nước - Bàn có chân bằng ống đường kính khoảng 38mm; có thể di chuyển bằng bánh xe; các bánh xe có khóa chắc chắn |
| 7 | Đèn phẫu tích di động |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Đèn phẫu tích di động: 01 cái. c. Thông số kỹ thuật - Điện thế: khoảng 220V - Bóng đèn: Loại Diod 3,2V hoặc tương đương - Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp ≥ 15 đơn vị không gây nhiệt hoặc tương đương - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Độ sáng: ≥ 18000 lux - Công tắc: có - Dây nguồn: khoảng 3m6 - Điều chỉnh chiều cao: ≤ 1m ÷ ≥ 1,7m |
| 8 | Hệ thống hút mùi di động |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy: 01 chiếc - Vòi hút khí mềm, chụp hút: 01 chiếc - Cần đỡ vòi hút khí: 01 chiếc - Dây cắm nguồn: 01 dây - Bàn đạp: 01 chiếc - Cầu chì 10A: 02 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Phiếu bảo hành: 01 phiếu c. Thông số kỹ thuật - Lưu lượng không khí tối đa: ≥ 2,9 m3/ phút (290LPM) - Áp lực hút tối đa: ≥ 230 KPA (225,4mm H20) - Điều khiển lưu lượng nước: Vô cấp - Hiển thị lưu lượng hút: Đèn báo - Điện áp sử dụng: khoảng 220VAC/50-60Hz - Chức năng lọc ≥ 3 bước, ít nhất gồm: lọc thô, lọc carbon hoạt tính, lọc tinh |
| 9 | Ghế ngồi phẫu tích |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Ghế ngồi phẫu tích: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Kích thước mặt ghế: khoảng Ø32.0 x 1.2mm, đúc liền - Chân ghế: khoảng Ø19.1 x 1.0 mm - Chất Liệu: Tay, chân ghế và trụ bằng inox 304 hoặc tương đương - Mặt ghế tròn. - Ghế có trụ chỉnh độ cao lên xuống linh hoạt. - Ghế có phần để chân tròn ở phí dưới tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. |
| 10 | Quạt rã đông xác |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Quạt rã đông xác: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Kiểu quạt: Quạt đứng - Động cơ: 100% dây đồng hoặc tương đương - Công suất: ≥ 260W - Độ ồn: ≤ 50db - Lưu lượng gió: ≥ 18.000 m3/h - Tốc độ gió: ≥ 1100 rpm - Số cánh quạt: ≥ 3 cánh - Nguồn điện áp: khoảng 220V - Kích thước: Sải cánh ≥ 75cm |
| 11 | Hệ thống đèn cực tím khử mốc |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Hệ thống đèn cực tím khử mốc: 01 hệ thống c. Thông số kỹ thuật - Công suất: ≥ 30W - Bóng đèn tuýp loại phát tia UVC - Bước sóng < 300 nm - Điện áp: khoảng 220V |
| IX | TRANG BỊ ĐẢM BẢO HUẤN LUYỆN PHẪU THUẬT THỰC HÀNH |
| 1 | Bộ dụng cụ vi phẫu thuật |
|  | Xuất xứ: EU hoặc Mỹ a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình, thông số kỹ thuật 01 bộ - Cán dao mổ số 3 AD 010/03: 1 cái - Cán dao số 4, AD 010/04: 1 cái - Cán dao mổ số 7: 1 cái - Kẹp khăn phẫu thuật Backaus khoảng 11cm: 12 cái - Kẹp bông Forester-Ballenger cong khoảng 18cm: 2 cái - Kẹp phẫu thuật Halsted-Mosquito thẳng khoảng 12.5cm: 6 cái - Kẹp phẫu thuật Halsted-Mosquito cong khoảng 12.5cm: 6 cái - Kẹp phẫu thuật Crile-Rankin khoảng 16cm, thẳng: 4 cái - Kẹp phẫu thuật Ochster-Kocher thẳng khoảng 16cm: 2 cái - Kẹp phẫu thuật Standard thẳng khoảng 14,5cm: 1 cái - Kẹp phẫu thuật Standard 1x2 răng thẳng khoảng 14.5cm: 1 cái - Kẹp phẫu thuật Adson khoảng 12cm: 1 cái - Kẹp phẫu thuật Adson 1x2T khoảng 12cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật Reynolds cong khoảng 15cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật Iris nhọn nhọn thẳng khoảng 11.5cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật Iris nhọn nhọn cong khoảng 11.5cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật nhỏ BROPHY thẳng khoảng 14.5cm: 1 cái - Kẹp kim phẫu thuật Crile-wood khoảng 15cm: 2 cái - Cây luồn chỉ Deschamps bên trái đầu nhọn nhỏ khoảng 20cm: 1 cái - Móc phẫu thuật Delicate 2 răng nhọn khoảng 16cm: 2 cái - Móc phẫu thuật Cushing số khoảng 1-19cm: 2 cái - Banh phẫu thuật Senn Miller nhọn khoảng 16cm: 1 cái - Bộ banh phẫu thuật Parker nhỏ, khoảng khoảng 13.5cm số 1+2: 1 cái - Banh phẫu thuật Weitlaner nhọn khoảng 10.5cm: 1 cái - Que thăm dò khoảng 2mm- 13cm: 1 cái - Kẹp phẫu thuật Allis 5x6 răng khoảng 15cm: 6 cái - Kẹp phẫu thuật De-Bakey khoảng 2.0mm/16cm: 2 cái - Kéo phẫu thuật METZENBAUM thẳng, tù tù khoảng 14.5 cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật METZENBAUM thẳng, tù tù khoảng 18.0 cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật Mayo tù tù cong khoảng 14.5cm (CV) : 1 cái - Banh phẫu thuật Weitlaner nhọn khoảng 13cm: 1 cái - Kẹp phẫu thuật BABCOCK khoảng 16.0cm: 4 cái - Kẹp phẫu thuật Harms khoảng 7mm - 10cm: 6 cái - Kẹp phẫu thuật Harms cong khoảng 7mm - 10cm: 6 cái - Kéo phẫu thuật Vannas thẳng khoảng 8cm: 3 cái - Kéo phẫu thuật Vannas cong khoảng 8cm: 3 cái - Kẹp kim cán vàng Castroviejo thẳng khoảng 14cm: 2 cái - Kẹp kim cán vàng Micro thẳng khoảng 18cm: 2 cái - Kẹp phẫu thuật khoảng 50mm/8mm, thẳng: 5 cái - Kẹp phẫu thuật khoảng 50mm/8mm, cong: 5 cái - Kẹp mạch máu Glover thẳng khoảng 6cm: 5 cái - Kẹp mạch máu Glover cong khoảng 6.5 cm: 5 cái - Kẹp phẫu thuật JOHNS-HOPKINS cong khoảng 5.0 cm: 6 cái |
| 2 | Kính hiển vi kết nối màn hình |
|  | Xuất xứ: EU hoặc Mỹ a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật: - Thị kính WF 10x/20 mm - Phóng đại kép hoặc model Zoom - Cơ cấu truyền động thanh răng, trụ và chân đỡ đa năng - Đèn chiếu sáng kép LED ≥ 3W - Thị kính: + Cặp thị kính WF 10x/20 mm kèm bộ bảo vệ mắt - Đầu kính: + Đầu kính loại 2 mắt hay 3 mắt nghiêng khoảng 45° so với ống kính + Điều chỉnh Diopter trên cả hai thị kính + Khoảng điều chỉnh giữa 2 đồng tử mắt (thị kính) khoảng 55 mm ~ 75 mm + Đầu kính dòng 3 mắt được cung cấp với bộ tách chùm tia sáng cố định (50:50) + Tất cả bộ phận quang đều được xử lý chống nấm mốc và được phủ lớp tiêu phản cho thông lượng ánh sáng tối đa - Vật kính phóng đại kép: + Mũi chụp kính gắn vật kính kép 1x/3x hoặc 2x/4x + Độ phóng đại khoảng 10x/30x hoặc khoảng 20x/40x + Trường quan sát khoảng 20 mm/6.6 mm hoặc khoảng 10 mm/5.0 mm + Khoảng cách làm việc khoảng 100 mm - Vật kính zoom: + Vật kính tiêu điểm Zoom Stereo ≤ 0.7x ÷ ≥ 4.5x + Độ phóng đại: ≤ 7x ÷ ≥ 45x + Trường quan sát: ≤ 28.5 mm ÷ ≥ 4.4 mm + WD khoảng 100 mm |
| 3 | Siêu âm xách tay |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Pin: 01 cái - Xe đẩy đi kèm: 01 cái - Phần mềm tính toán và các thước đo trọn gói: 01 phần mềm c. Thông số kỹ thuật - Kích thước máy chính (Sâu x Rộng x Cao): khoảng 167 x 290 x 350mm - Khối lượng: khoảng 5.4kg - Nguồn điện: ≤100÷ ≥240 VAC/50-60Hz - Pin: loại Lithium-Ion, điện áp khoảng 11.1V, dung lượng ≥ 4800mAh - Thời gian khởi động: ≤ 60 giây - Màn hình: ≥ 12.1 inch - Cổng USB: ≥ 2 cổng - Có thể tạo ảnh 2D với các đầu dò đa tần số - Có thể phóng to/thu nhỏ ảnh - Chế độ tạo ảnh: ≥ 2 trong đó có các kiểu B Mode và kiểu M Mode - Kiểu hiển thị: ≥ 5 trong đó có các kiểu B, B/B, 4B, B/M, M - Ảnh có thể lưu trên ổ USB hoặc ổ cứng. |
| 4 | Màn hình kết nối kính vi phẫu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Màn hình kết nối vi phẫu: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Màn hình: kích thước ≥ 34 inch - Độ phân giải: ≥ 3440 x 1440 pixel - Tấm nền: OLED hoặc tương đương - Tần số quét: ≥ 175Hz - Thời gian phản hồi: ≤ 0.03ms - ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB: 97,8%/99,3%/139,1% hoặc cao hơn - Cổng xuất hình: HDMI, DP, Type C hoặc nhiều hơn |
| X | Trang thiết bị Phòng Bảo vệ luận án Phân hiệu phía Nam |
| 1 | Bàn học viên |
|  | a. Cấu hình cung cấp Bàn học viên: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Kích thước: khoảng 1200x500x750 mm - Chất liệu: Khung xương gỗ tự nhiên hoặc tương đương, kết hợp với verneer đã được xử lý qua tẩm sấy chống cong vênh mối mọt. Được sơn PU 4 lớp theo màu chỉ định Hình ảnh tham khảo: |
| 2 | Ghế học viên |
|  | a. Cấu hình cung cấp Ghế học viện: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Kích thước: khoảng 420x400x1050 mm - Chất liệu: Khung xương gỗ tự nhiên hoặc tương đương, kết hợp với verneer đã được xử lý qua tẩm sấy chống cong vênh mối mọt. Được sơn PU 4 lớp theo màu chỉ định Hình ảnh tham khảo: |
| 3 | Máy tính để bàn |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Máy tính để bàn kèm màn hình, bộ phím chuột, phụ kiện dây nguồn, cáp tín hiệu: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Bộ vi xử lý: Core i5-12500 hoặc cao hơn - RAM: 8GB DDR4 hoặc cao hơn - Ổ cứng: 256GB SSD hoặc cao hơn - Kết nối mạng: Wlan+BT hoặc cao hơn - Bộ phím chuột đi kèm. - Hệ điều hành: Win 11 Home 64 hoặc cao hơn - Màn hình: kích thước ≥ 19.5inch, độ phân giải ≥ 1600x900, cổng kết nối VGA, HDMI |
| 4 | Hệ thống màn hình hiển thị |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Hệ thống màn hiển thị: 01 hệ thống c. Thông số kỹ thuật - Màn hình cảm ứng - Kích thước màn hình hiển thị LCD: ≥ 75inch (16: 9) - Công nghệ đèn nền chiếu sáng: LED hoặc tương đương - Bề mặt màn hình: Kính cường lực chống lóa với độ dày ≥ 4mm (+-0,3mm) và độ cứng ≥ 7 Mohs - Bảo hành: ≥ 12 tháng. |
| 5 | Âm ly |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Nguồn điện: khoảng 230VAC, 50Hz/ 60Hz - Công suất tiêu thụ: khoảng 400VA - Đáp tuyến tần số: khoảng 50Hz~20KHz - Độ méo tiếng: <1% - Tùy chỉnh âm sắc: Bass, treble khoảng -12dB/ +12dB - Cổng kết nối RJ-45: ≥ 1 - Ngõ vào Line/ Microphone: ≥ 4 - Độ nhạy: ≤1mV - Dải điện động: khoảng 93dB - Tỉ lệ S/N: >75dB - Công suất định mức: ≥ 120W - Công suất tối đa: ≥ 180W - Kích thước: khoảng 100 x 430 x 270mm - Trọng lượng: khoảng 10.5Kg |
| 6 | Micro |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Bộ nhận: 01 bộ - Bộ phát: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật Bộ nhận: - Phạm vi tần số - Độ nhạy: ≥ 10 dBμV @ S/N > 80 dB - Có màn LCD hiển thị - Tỉ số S/N: > 105dB - Biến dạng toàn diện: <0.5% - Đáp tuyến tần số: ≤40Hz ÷ ≥18KHz Bộ phát: - Băng thông: khoảng 70MHz - Có màn LCD hiển thị hoặc tương đương - Khoảng cách kênh: khoảng 350KHz - Ổn định tần số: khoảng ±0.005% - Độ lệch đỉnh: khoảng ±45KHz - Công suất ra: ≥ 30 mW - Nguồn cấp: Sử dụng 02 pin loại AA, thời gian chờ: ≥ 8 tiếng |
| 7 | Loa |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Loa hộp: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Loa được thiết kế chắc chắn với giá treo bằng kim loại cứng - Hiệu suất cao, công suất cao đơn vị trầm - Thiết kế mạch bảo vệ HF với tiếng ồn thấp - Bộ biến áp cho điện áp đầu vào cao (khoảng 70V hoặc khoảng 100V) - Tần số đáp ứng: ≤ 80Hz÷ ≥20kHz - Độ nhậy (1W@1m): khoảng 91 dB - Kiểu loa: 2-Way Configuration hoặc tương đương - Kích thước(WxHxD): khoảng 360X200X232(mm) - Trọng lượng: khoảng 4.5 kg |
| 8 | Camera giám sát kết nối với trung tâm (phòng) điều hành huấn luyện |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Camera giám sát kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Cảm biến ≥ 1/2.7″ Progressive Scan CMOS - Chuẩn nén H.265+/H.264+/H.265/H.264 hoặc tương đương - Độ phân giải tối đa ≥ 2560 × 1440 @20fps - Ống kính 2.8/4mm - Tầm xa đèn hồng ngoại ≥ 30m - Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67 hoặc cao hơn - Tích hợp mic trên camera - Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa ≥ 256GB lưu trữ ảnh |
| 9 | Đường truyền internet, wifi |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Thiết bị chuyển mạch và wifi: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Thiết bị chuyển mạch: IPv4/IPv6, ≥ 24-Port 10/100/1000Base-T + ≥ 2-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch - WIFI: EAP1300EXT ENGENIUS EnTurbo 11ac Wave 2 Wireless Indoor Access Point with High-Gain Antennas + Access Points dùng trong nhà hai băng tần 2.4 GHz và 5GHz + Gắn tường và trần nhà + Mode hoạt động AP/WDS hoặc tương đương + Tốc độ tối đa ≥ 400Mbps cho băng tần 2.4Ghz và ≥ 867Mbps cho băng tần 5Ghz + Công xuất cực đại ≥ 23dBm @ 2.4GHz, ≥ 23dBm @ 5GHz + ≥ 1 cổng mạng 10/100/1000Mbps hỗ trợ POE 802.3af hoặc tương đương + Kèm theo Adapter / Hỗ trợ tối đa ≥ 16 SSIDs + Vi xử lý Qualcomm® 717 MHz Quad-Core CPU 4x ARM Cortex A7 hoặc cao hơn |
| 10 | Bàn hội đồng |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn hội đồng: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1410 x 600 x 750mm Hình ảnh tham khảo: |
| 11 | Ghế hội đồng |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Ghế hội đồng: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 760 x 1050 x 700mm Hình ảnh tham khảo: |
| 12 | Bục thuyết trình |
|  | a. Cấu hình cung cấp Bục thuyết trình: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Kích thước: khoảng 800x600x1200. - Chất liệu: Khung xương gỗ tự nhiên hoặc tương đương, kết hợp với verneer đã được xử lý qua tẩm sấy chống cong vênh mối mọt. Được sơn PU 4 lớp theo màu chỉ định Hình ảnh tham khảo: |
| 13 | Trang trí khánh tiết, maket |
|  | a. Cấu hình cung cấp Khánh tiết, maket: 01 bộ b. Thông số kỹ thuật - Phông rèm: phông nhung, loại cao cấp... - Bục tượng bác: chất liệu gỗ MDF hoặc tương đương, sơn PU cao cấp, kích thước khoảng 600x800x1200mm - Sao vàng, búa liềm: đường kính khoảng 600mm - Tượng Bác: bằng thạch cao, kích thước khoảng 800x650x400mm - Bàn ghế đại biểu: Chất liệu gỗ dâu Nam Phi hoặc tương đương, phun sơn PU 4 lớp theo màu chỉ định. |
| 14 | Bảng tương tác |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Bảng tương tác: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Kích thước: ≥ 82 inch - Tỉ lệ khung hình: 4:3 - Kích thước: ≥ 1740x1245 mm - Tốc độ xử lý tín hiệu: ≥ 240 điểm/giây - Độ chính xác: <1mm - Độ phân giải: ≥ 32.768x32.768 -Sử dụng chất liệu polymer đặc biệt hoặc tương đương có độ bền cao, chống chói, dễ dàng viết/xoá, tối ưu hoá cho trình chiếu - Tương tác: Cảm ứng camera kỹ thuật số kết hợp dải phản quang 3 viền bảng, hỗ trợ 2 điểm chạm, có thể dùng bất cứ vật gì để tương tác - Mặt sau: Ốp tấm nhôm tăng độ bền của bảng - Khung: Hợp kim nhôm hoặc tương đương - Dây cáp USB dài khoảng 5m - OS hỗ trợ: Windows/MacOS/Linux |
| XI | THAY THẾ BÀN PHÒNG BVLA TẠI HỌC VIỆN (03 phòng) |
| 1 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn hội đồng: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1600 x 600 x 750mm |
| 2 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn đại biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1400 x 600 x 750mm |
| 3 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn đại biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1450 x 600 x 750mm |
| 4 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn đại biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1200 x 600 x 750mm |
| 5 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn đại biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 2100 x 600 x 750mm |
| 6 | Bàn đại biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn đại biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 2400 x 600 x 750mm |
| 7 | Bàn phát biểu |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Bàn phát biểu: 01 cái b. Thông số kỹ thuật - Chất liệu: gỗ tự nhiên - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 800 x 600 x 1200mm |
| 8 | Máy in bằng |
| 8 | - Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485. Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz. Môi trường hoạt động: ≤10 ÷≥ 40℃, môi trường bảo quản: ≤-20 ÷≥ 70℃. - Cấu hình cung cấp - Máy chính + phụ kiện: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Thông số kỹ thuật (Tương đương hoặc tốt hơn) Công nghệ in: Đầu in 24 kim Chiều rộng in: khoảng136 Columns (10CPI) / 345.44mm Tốc độ in siêu tốc: khoảng 400 CPS (400 ký tự/giây) Tốc độ cao: khoảng 300 CPS (300 ký tự/giây) Tốc độ chuẩn: khoảng 200 CPS (200 ký tự/giây) Kích thước đầu in: khoảng 0.22mm Độ phân giải: Khoảng 360 × 360 DPI (tối đa) Mật độ dòng: 1/6 inch, 1/8 inch, programmable in 1/360 inch Mật độ kí tự: 10CPI, 12CPI, 15CPI Giao tiếp máy tính: - Chuẩn: USB 2.0, Song song (IEEE-1284), - Tùy chọn: giao diện nối tiếp RS232, Giao diện Ethernet 10/100 Base-T Bộ nhớ đệm: khoảng 132KB Ruy băng mực: khoảng 20 triệu ký tự Đường đi giấy: - Nạp giấy tờ rời: vào phía trước - ra trước ; nạp phía trước - ra sau - Bộ cuốn giấy đục lổ: vào phía sau - ra trước ; vào phía trước - ra sau Đặc điểm kỹ thuật giấy: Giấy tờ rời : + Chiều rộng: khoảng 127 ÷430mm, Chiều dài: khoảng 127 ÷558.8mm + Độ dày: khoảng 0.08÷0.12mm, + Trọng lượng: khoảng 60÷105 g/m2 - Giấy liên tục đục lổ : + Chiều rộng: khoảng 127 ÷ 406mm, độ dầy: khoảng 0.08÷0.12mm, Chức năng đặc biệt: - Tự động phát hiện giấy nghiêng, xéo: cân chỉnh lại sau đó mới cho in. - Tự động canh cạnh giấy - Tự động điều chỉnh độ dày giấy - Tự động load giấy - Cài đặt thông số trực tuyến, -Tùy chọn nạp giấy và in đầy đủ vị trí khe cắm - Màn hình hiển thị LCD |
| XII | PHÒNG HỌC TẬP TRUNG TẠI HỆ 2, HỆ 4 VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |
| 1 | Máy chiếu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Điều khiển từ xa: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Công nghệ hiển thị: LCD with Micro-Lens Array hoặc tương đương - Độ phân giải thực: XGA (1024 x 756) hoặc cao hơn - Độ phân hỗ trợ: 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz hoặc cao hơn - Tỷ lệ khung hình: Normal (4:3), Wide (16:9), 16:10 - Độ tương phản: 50000:1 hoặc cao hơn - Độ sáng: ≥ 5000 Lumens - Nguồn sáng: UHP Lamp hoặc tương đương - Tuổi thọ bóng đèn tối đa: ≥ 20000 giờ - Ống kính: Zoom ≥ 1.2x - Chỉnh Keystone (ngang/dọc): khoảng ±30° - Ống Kính (F-Stop / focal length ): F:1.6 ~ 1.76/ f=19.16 ~ 23.02 (mm) - Hệ số chiếu: khoảng 1.48 ~ 1.78:1 - Khoảng cách chiếu: khoảng 0.89 ~ 10.94 (m) - Digital Zoom: khoảng 0.0x ~ 4.0x - Cổng kết nối: VGA (Computer in) x1; Composite Video x1; HDMI x2; USB-B 2.0 x1; RJ45 (LAN) x1; Audio in 3.5 mm x1; Audio out 3.5 mm x1; Audio (L/R) x 1; RS232C x 1; VGA (Monitor out) x1; USB-A x 1. - Nguồn điện: khoảng 100-240 V AC; 50 - 60 Hz. - Loa tích hợp: ≥ 16W x1. - Phụ kiện theo kèm: Dây nguồn x 1, Cáp VGA x1, Pin+ điều khiển, Đĩa mềm HDSD - Kích thước máy chiếu: khoảng 345 x 261 x 99 mm. - Trọng lượng: khoảng 3.3 kg |
| 2 | Màn chiếu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Màn chiếu: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Tỷ lệ màn: 4:3 - Kích thước: ≥ 3,05 x 2,29m. - Vải màn chất lượng cao Matte white hoặc tương đương. - Động cơ chuyển động đảo chiều: Có - Góc nhìn: ± 55 độ hoặc rộng hơn - Khả năng chống mốc: Có - Nguồn điện: ≤110 ÷ ≥240VAC, 50/60Hz |
| 3 | Giá treo máy chiếu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Giá treo máy chiếu: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Giá treo loại gắn trần điều chỉnh chiều dài: khoảng 60cm đến 120cm - Điều chỉnh độ nghiêng: ≥ 120 độ - Chất liệu: Sắt, sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
| 4 | Micro đại biểu |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Micro đại biểu: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Loại micro: Điện dung - Hướng tính: Đơn hướng - Trở kháng: khoảng 1.4 kΩ - Độ nhạy: khoảng -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa) - LED hiển thị: Hiển thị khi nói (dạng vòng) màu đỏ - Đáp tuyến tần số: ≤100 Hz ÷ ≥13 kHz - Chiều dài: khoảng 518 mm |
| XIII | TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh 110 inch Phần mềm dạy học trực tuyến và quản lý lớp |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Màn hình chính 110 inch: 01 cái - Giá đỡ màn hình: 01 cái - Camera: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: Bút, dây tín hiệu, dây nguồn, dây audio, remote. c. Thông số kỹ thuật - Kích thước hiển thị của màn hình: ≥ 110 inch - Vùng hiển thị: khoảng 1913.0 (ngang) x 1084.0 (dọc) (85.6” diagonal) - Công nghệ màn hình: TFT LCD Module with DLED Backlight.IPS hoặc tương đương - Cảm ứng: Công nghệ IR Recognition (UFT- Cảm ứng siêu mượt) hoặc tương đương, ≥ 20 điểm chạm cho phép nhiều người dùng cùng đồng thời thao tác trên màn hình; Hỗ trợ ứng dụng trên tất cả các hệ điều hành phổ biến: Android, Window XP, Vista, Win7, Win 8, Win 10 và Linux, Mac OSX, … - Cảm ứng bằng tay, bằng bút hoặc đồng thời. - Tính năng cùng đồng thời viết/vẽ được nhiều màu khác nhau trên màn hình. - Tỷ lệ màn hình: 16:9 - Độ phân giải màn hình: ULTRA HD 4K (3840 x 2160), 60 Hz hoặc cao hơn - Touch Resolution: 32.767 x 32.767 hoặc cao hơn - Màu: 1,07 tỷ màu (10 bit) hoặc cao hơn - Độ sáng: 400 nits (w/o glass) hoặc cao hơn - Tỷ lệ tương phản: 1200:1, 5000:1 (DCR enable) hoặc cao hơn - Tốc độ quét: ≤ 8 ms - Góc nhìn: Ngang ≥ 178 độ, Dọc ≥ 178 độ - Tuổi thọ đèn nền trung bình: ≥ 50.000 giờ - Tuổi thọ cảm ứng: ≥ 80.000 giờ - Bề mặt màn hình: AG coating (độ cứng 7H) + AF coating hoặc tương đương, cho độ bền cao chống va đập và trầy xước - Loa: ≥ 50-watt trong đó: + Loa ≥ 15-watt: x2 Loa stereo (tích hợp sẵn) Hướng phía dưới + Loa siêu trầm ≥ 20-watt: x1 (tích hợp sẵn) - Microphone array: ≥ 8 array mic (khoảng cách: ≥ 5 mét, tối đa ≥ 8 mét) - Lỗ chờ lắp và giá lắp camera: Thiết kế sẵn trên đỉnh màn hình để lắp nhiều loại camera khác nhau - Công nghệ chống chói Anti-Glare hoặc tương đương - Công nghệ loại bỏ nháy màn hình (Flicker-Free) hoặc tương đương - Công nghệ lọc ánh sáng xanh (Blue Light filter) hoặc tương đương - Màn hình đạt chứng nhận bảo vệ mắt với công nghệ lọc ánh sáng xanh và loại bỏ nháy ở mọi độ sáng của màn hình. - Điểm cảm ứng: ≥ 40 điểm với Window, ≥ 20 điểm với Android. - Hệ điều hành: Android 13. Tích hợp sẵn phần mềm myViewboard Entity trên Android và cả Slot In PC - Bộ vi xử lý: Octa-Core CPU (A73*4 + A53*4) hoặc cao hơn - Ram: ≥ 8GB DDR4 - Ổ cứng lưu trữ: ≥ 128GB - Cổng kết nối: USP, HDMI, USB Type C - Cảm biến ánh sáng: Giúp tự thay đổi độ sáng màn hình. - Hệ điều hành Android của màn hình cho phép đọc các file trực tiếp từ USB: + File hình ảnh: BMP, GIF, JPG, JEPG, PNG + File Video: Codec: H.263, H.264, MJPEG, MPEG2, MPEG4, RV30/40, VP6, Xvid-ASP; Container: 3GP, ASF, ASX, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, RMVB, TS - File âm thanh: Codec: AAC, ALAC, FLAC, MPEG 3, Vorbis, WAV, WMA; Container: AAC, APC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: khoảng ≤0 - ≥40 độ C + Độ ẩm: ≤10 ÷ ≥90% - Điện áp: khoảng 100-240 VAC +/- 10% - Trọng lượng màn hình: khoảng 120.2 kg - Bảo hành: ≥ 36 tháng - Các tiêu chuẩn: CE, cTUVus, FCC, TÜV Rheinland Low Blue Ligh, TÜV Rheinland Flicker Free hoặc tương đương; ISO 9001-2015 & ISO 14001-2015, ISO 14064-1: 2006 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn Bút Kháng Khuẩn - SGS Report hoặc tương đương - Tiêu Chuẩn Lọc Ánh Sáng Xanh - Low Blue Ligh hoặc tương đương * Phần mềm đi kèm: - Phần mềm trình duyệt web - Phần mềm quản lý file - myViewBoard Whiteboard bản quyền có tài khoản đăng nhập quản lý dữ liệu bài giảng online - vCast trình chiếu không dây tương tác 2 chiều từ điện thoại, máy tính bảng laptop, có thể trình chiếu cùng lúc 4 thiết bị - myViewBoard Display trình chiếu không dây từ xa qua internet - myViewBoard Manager: Có thể quản lý nhiều màn hình tương tác từ xa thông qua trình duyệt web và tài khoản quản lý bao gồm các tính năng như giám sát hoạt động, điều khiển màn hình, cài đặt phần mềm, cập nhật firmware từ xa. Gửi thông báo đến các màn hình trong hệ thống ... - myViewBoard Live: live stream lên các mạng xã hội - myViewBoard Record: Phần mềm ghi video màn hình - Phần mềm đọc các file tài liệu và office - Phần mềm bảng trắng kỹ thuật số bản quyền myViewBoard Whiteboard: + Là ứng dụng chuyên dùng cho giáo dục được xây dựng và phát triển. Đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu: Google Education, aws, Microsoft & Intel. + Là một ứng dụng đặc biệt với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đặc biệt tích hợp những tính năng thông minh hiện đại nổi bật như:" + Ứng dụng thiết kế chuyên dùng cho giáo dục. + Là công cụ soạn bài giảng tương tác kết hợp giảng dạy và thuyết trình. + Cài đặt trên cả hệ điều hành Windows, Android, MAC OS & IOS + Tính năng đăng nhập nhanh vào tài khoản cá nhân bằng cách quét mã QR từ thiết bị di động cầm tay. + Công cụ viết/vẽ/đánh dấu, … với giao diện thân thiện dễ sử dụng nhưng rất hiện đại + Công cụ bút thông minh trí tuệ nhân tạo AI nhận diện hình vẽ và tìm hình ảnh tương tự trên Google, tích hợp sẵn công cụ chỉnh sửa hình ảnh. + Nhận diện chữ viết tay, dịch và đọc (chữ, từ, hoặc cả đoạn văn). + Kéo thả video, hình ảnh, văn bản trực tiếp từ youtube và các trình duyệt khác đưa vào bảng. Tích hợp sẵn trình đọc văn bản. + Thư viện bài giảng với nhiều teamplate và bài giảng mẫu cho các môn học. + Thư viện video chứa hơn 2 triệu video giáo dục từ hơn 150 thương hiệu phương tiện dành cho Học tập. Được xây dựng đặc biệt cho giáo dục, Những Video này hoàn toàn không có quảng cáo, + Nhận dạng hình học thông minh. Phần mềm sẽ nhận dạng được hình học từ hình vẽ tay của người dùng. + Thao tác xóa nội dung viết chữ thân thiện. Người dùng có thể dùng lòng bàn tay, hoặc khăn lau bản để xóa. + Tích hợp trình duyệt web, thao tác dễ dàng. + Hình ảnh, video được tìm kiếm trên phần mềm bảng trắng được chọn lọc phù hợp với giáo dục. + Duyệt tất cả các định dạnh file phổ biến: Văn phòng, hình ảnh, âm thanh, video, file chuyên dùng cho bảng tương tác, màn hình tương tác như: iwb/.enb/.notebook files/ … + Xuất nội dung trên bảng thành nhiều định dạng: PNG, JPG, PDF, PPTX, IWB. + Các dữ liệu có thể được lưu trữ Onine lên các tài khoản đám mây như: Cloud Storages (Dropbox/Google Drive/One Drive/One Drive for Business). + Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân để lấy nhanh dữ liệu từ 5 Cloud Storages (Dropbox/Google Drive/One Drive/One Drive for Business) + Tính năng Share Screen từ màn hình tương tác tới các thiết bị khác đặt ở bất kỳ đâu là một điểm nổi bật trọng dạy trực tuyến, hội nghị tuyến. + Học sinh có thể gửi bài làm từ điện thoại, máy tính cá nhân lên màn hình bảng trắng của lớp học. + Chụp ảnh, quay video màn hình và lưu lại cũng như chia sẻ với các thao tác đơn giản. + Có thể nhận hình ảnh/video trực tiếp từ thiết bị di động một cách trực tiếp mà không cần qua bất cứ phần mềm nào khác. + Kết nối trực tiếp với Camera vật thể. + Đối với các lớp học trực tuyến: Kết nối từ màn hình tương tác đến các thiết bị di động (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động) qua internet cùng lúc tham gia thảo luận trên bảng trắng kỹ thuật số theo thời gian thực. Tạo và chia nhóm học sinh, trả lời trắc nghiệm. + Hướng dẫn sử dụng dễ dàng, từng tính năng được mô tả bằng video trực quan tích hợp sẵn link trên phần mềm. + Tài khoản cá nhân được liên kết với tài khoản Google, Microsoft. + Có thể quản lý tài khoản của giáo viên bằng tài khoản G-Suite, Azure AD, Saml và SCIM + Bài giảng có thể lưu lại và chia sẻ dễ dàng qua mã QR + Bảo mật cao: Đặc biệt với tính năng gửi thông báo tới email cho người dùng khi có thiết bị lạ đăng nhập tài khoản. - Phần mềm quản lý và điều khiển bảng trắng kỹ thuật số myViewBoard Companion + Phần mềm cài trên điện thoại giúp người dùng nhanh chóng đăng nhập hoặc tham gia tương tác với bảng trắng kỹ thuật số bằng cách quét mã QR + Gửi file từ điện thoại lên bảng trắng kỹ thuật số + Trả lời nhanh và gửi đáp án từ điện thoại lên bảng trắng kỹ thuật số + Điều khiển lật trang trên bảng trắng kỹ thuật số bằng điện thoại + Điều khiển laser point điện tử trên màn hình tương tác bằng điện thoại - Phần mềm dạy học online lớp học ảo myViewBoard Classroom: + Tối ưu cho việc dạy học từ xa, bắt đầu một đầu một buổi dạy học từ xa dễ dàng: • Hỗ trợ trực tiếp trên trình duyệt web • Học sinh và giáo viên có thể tham gia lớp học bằng máy tính hoặc thiết bị di động ở bất kì nơi nào" + Chia sẽ bảng trắng kỹ thuật số với các công cụ trực quan. Giáo viên và các học viên tham gia lớp học và tương tác với nhau theo thời gian thực • Tích hợp nhiều loại bút, tẩy • Tích hợp Google Drive • Liên Kết với nội dung Youtube • Liên kết với Google Hình Ảnh • Trình Soạn thảo nội dung văn bản • Hỗ trợ tìm kiếm và kéo thả các mô hình vật thể 3D" + Hỗ trợ chia sẽ hình ảnh Camera giáo viên đến tất cả học viên + Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều giữa giáo viên và học viên, + Học viên có thể yêu cầu phát biểu hoặc đặt câu hỏi với giáo viên thông qua chức năng giơ tay + Hỗ trợ quay Video lại toàn bộ quá trình dạy học + Giáo viên và học sinh cùng tương tác trên bảng trắng kỹ thuật số theo thời gian thực dưới sự quản lý của giáo viên + Tùy chọn chia nhóm giúp giáo viên chia nhóm để giản dạy trên các bảng khác nhau độc lập cho từng nhóm + Tính năng phòng chat riêng biệt cho từng nhóm giúp học viên có thể tham gia thảo luận nhóm với nhau" - Phần mềm kết nối tương tác 2 chiều không dây vCast: + Giúp dễ dàng tương tác không dây giữa laptop (MAC OS, WINDOWS), điện thoại thông minh (Iphone, Android), máy tỉnh bảng, … với màn hình tương tác Viewsonic. Thiết lập một phòng họp/phòng học thông minh nhanh chóng, đơn giản và không cần thêm bất cứ thiết bị nào. Những nội dung trên màn hình tương tác đồng thời được hiển thị Online lên các thiết bị di động. Mặt khác học sinh có thể gửi bài làm của mình lên màn hình tương tác, … + Chia sẻ màn hình tương tác ra nhiều màn hình tương tác khác không cần dây cáp + Kết nối không dây cùng lúc với 4 máy tính (hoặc điện thoại di động, máy tính bảng), trên màn hình được phép điều khiển tất cả các máy tính đã kết nối bằng cách chạm vào màn hình. - Phần mềm quản lý người dùng và thiết bị myViewBoard Manager: + Với tài khoản nhà quản lý được cấp kèm, quản lý hoặc IT có thể quản lý các màn hình trong cùng hệ thống dễ dàng thông qua trình duyệt web ở mọi nơi, bao gồm quản lý hoạt động, điều khiển từ xa gửi và cài đặt phần mềm từ xa , gửi thông báo theo thời gian thực đến các màn hình. + Dễ dàng quản lý thêm hoặc xoá người dùng ra khỏi tổ chức với tài khoản nhà quản lý |
| 2 | Màn hình 85 inch |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Màn hình 85 inch kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Loại Tivi: Smart Tivi - Kích cỡ màn hình: ≥ 85 inch - Độ phân giải: 4K (Ultra HD) hoặc cao hơn - Loại màn hình: LED viền (Edge LED), VA LCD hoặc tương đương - Công nghệ hình ảnh: + Bộ xử lý Crystal 4K hoặc cao hơn + Chuyển động mượt Motion Xcelerator hoặc tương đương + Dynamic Crystal Color hoặc tương đương + HDR10+ hoặc tương đương + Kiểm soát đèn nền UHD Dimming hoặc tương đương + Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer hoặc tương đương + Tần số quét thực: ≥ 60 Hz - Công nghệ âm thanh: + Adaptive Sound hoặc tương đương + Q-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh hoặc tương đương + Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite hoặc tương đương - Tổng công suất loa: ≥ 20W - Hệ điều hành: Tizen OS 6.0 hoặc cao hơn - Cổng kết nối + Kết nối Internet: Cổng mạng LAN, Wifi + Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) + USB: ≥ 2 cổng USB A + Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: ≥ 3 cổng HDMI, có ≥ 1 cổng HDMI eARC (ARC) + Cổng xuất âm thanh: ≥ 1 cổng Optical (Digital Audio), ≥ 1 cổng eARC (ARC) - Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang khoảng 190.09 cm – Cao khoảng 112.91 cm – Dày khoảng 39.66 cm - Khối lượng có chân: khoảng 42.5 kg - Kích thước không chân, treo tường: Ngang khoảng 190.09 cm - Cao khoảng 108.62 cm - Dày khoảng 2.69 cm - Khối lượng không chân: khoảng 41.5 kg |
| 3 | Camera Vật thể |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính: 01 - Dây nguồn AC: 01 - Bộ chuyển đổi nguồn AC: 01 - Cáp VGA 1m: 01 - Cáp HDMI 1m: 01 - Cáp USB type A,B: 01 - Điều khiển từ xa: 01 - USB phần mềm: 01 - Hướng dẫn sử dụng: 01 c. Thông số kỹ thuật - Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CCD lens, 800W Pixels hoặc tương đương - TV line: ≥ 1200TV line - Độ phân giải: 1080P\1024*768\1280*1024\720P hoặc cao hơn - Điều chỉnh độ nét: tự động - Zoom: ≥ 20x zoom quang; ≥8x zoom số - Cân bằng trắng: tự động - Khu vực thu hình: A4 - Tốc độ ghi hình: ≥ 30 hình/ giây - Chế độ chụp hình: Chụp đơn hoặc chụp liên tục - Đèn LED: Có - Xoay ảnh: Xoay ảnh : 0˚ 180˚, Lật, Gương - Đầu vào: tối thiểu VGA x1; HDMI x1; Video x 1 (tùy chọn) - Đầu ra: tối thiểu VGA x2; HDMI x1; USB x1; USB MEM x 1; USB MOUSE X 1; video x 1 (tùy chọn); RS-232 x 1 - Nhiệt độ làm việc: ≤15° - ≥45°C - Nguồn điện: khoảng 100-240V(AC) 50/60Hz, DC 12V/2A - Được thiết kế với hình dáng chứ Z, Cánh tay nối dài thu vật thể dễ dàng xoay chuyển, thu, gập gọn gàng, dễ đóng gói mang theo . - Đèn Led được thiết kế ở vị trí thân trên của máy chiếu - Camera thu hình được thiết kế xoay 360 độ, cho phép điều chỉnh góc thu rộng và linh hoạt trong cách thức sử dụng - Chức năng: + Hỗ trợ chú thích mà không cần PC + Chia màn hình thành ≥ 16 màn hình, và hiển thị đồng thời ≥ 16 hình ảnh đã chụp và lưu trước đó + Chuyển đổi chế độ hiển thị từ camera thu vật thể và chế độ máy tính lên máy chiếu + Thu lại dưới dạng video cả hình ảnh và âm thanh quá trình thu và phát của máy vật thể + Đóng băng hình ảnh + Tự động lấy nét hoặc thủ công + Tự động cân bằng ánh sáng trắng + Chuyển đổi chế độ văn bản sang hình ảnh + Kết nối trực tiếp với chuột máy tính điều kiển viết, vẽ, đánh dấu, tẩy xóa, lưu hình ảnh + Chức năng DIVISION : hình ảnh đầu ra được chia thành hai vùng. (Một là yên lặng, một là hoạt động) + Lưu trữ và phát lại hình ảnh + Chuyển đổi chế độ màu (màu / đen trắng) + Lật trang + Chức năng tăng / giảm độ sáng + Có cổng IR kết nối với thiết bị điều khiển từ xa/ bảng viết không dây + Bộ nhớ trong lưu được ≥ 16 ảnh - Phần mềm tương tác, viết vẽ trực tiếp trên hình ảnh chiếu ra; các chức năng chính: + Điều chỉnh độ tiêu cự ông kính tăng / giảm để tăng độ nét của hình ảnh thu được và chiếu ra mà không cần phải thay đổi vị trí của camera + Phóng to/ thu nhỏ hình ảnh + Tăng/ giảm độ sáng + Chức năng MIRROR: Tạo một phiên bản hình ảnh được phản chiếu duy nhất của các đối tượng đã chọn hoặc có thể tạo một bản sao được phản chiếu + Chức năng điều chỉnh màu sắc tự nhiên hoặc đen trắng + Điều chỉnh độ phân giải + Điều chỉnh chế độ hình ảnh tĩnh/ động |
| 4 | Camera ghi hình độ nét cao |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Camera ghi hình: 01 cái - Cáp USB: 01 cái - Bộ đổi nguồn: 01 cái - Giá treo tường: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Cảm biến ảnh: Sony IMX 415 1/2.8" CMOS hoặc tương đương - Độ phân giải Pixel: ≥ 8.29MP, 16:9 - Ống kính: f=3.9-46.8mm hoặc tương đương - Zoom: zoom quang học ≥ 12x - Giao diện video: HDMI, TYPE-C, Ethernet - Xoay Pan/Ngói: khoảng ±175°, -90°~+90° - Góc ngang: khoảng 70.82°(W)-6.48°(T) - Góc đối đỉnh: khoảng 47.72°(W)-73.66°(T) - Góc chéo: khoảng 78.58°(W)-7.42°(T) - Thay đổi đèn nền: Có - Định dạng video: HDMI (4KP@30/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps) hoặc cao hơn; USB3.0 (3840*2160P@30fps, 2560*1440P@30fps, 1920*1080P@30fps, 1280*720P@30fps, 640*480P@30fps, 320*240P@30fps) hoặc cao hơn - SNR: > 50dB - Lấy nét: Tự động/Thủ công - Giảm nhiễu kỹ thuật số: Giảm nhiễu 2D & 3D - Phơi sáng: Tự động/Thủ công - Định dạng nén video: H.264, H.265, MJPG,YUY2, NV12 - Mạng LAN: Cổng Ethernet thích ứng 10M/100M hoặc cao hơn, Hỗ trợ POE IEEE802.3af - Giao thức mạng: RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Hỗ trợ VISCA qua IP - Giao thức điều khiển: VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Tốc độ truyền: 9600/4800/38400/2400 - Giao diện điều khiển: RS232 (Đầu ra , đầu vào), RS485, TYPE-C(UVC1.1) - Kích thước (W*H*D): khoảng 171.6*192.6*171.6mm/260*217*197mm (trước/sau khi đóng gói) - N.W/G.W: khoảng 1,43kg/2,096kg - Tính năng nổi bật : + Cảm biến Sony CMOS với Độ phân giải 4K UHD hoặc cao hơn + Zoom quang học ≥ 12x + Công nghệ AI tích hợp làm da mịn màn và màu sắc được hài hòa hơn + Thuật toán lấy nét AF nâng cao hoặc tương đương, tốc độ lấy nét nhanh, tính năng gỡ lỗi hình ảnh IQ hoặc tương đương cho phép hiển thị hình ảnh được thu phóng nhanh chóng và rõ ràng. + Xoay PTZ ngang ≥ 350° mượt mà, ổn định, không bị giật + Cổng kết nối đa dạng + Tương thích với Zoom, Skype for business, Microsoft Lync(Teams), Voovmeeting, CISCO WebEx và phần mềm hội nghị khác |
| 5 | Bục giảng thông minh |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Bục giảng thông minh kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 c. Thông số kỹ thuật - Thân máy: Kim loại - Màn hình cảm ứng: ≥ 22 inch - Giao diện điều khiển: Giao diện laptop (HDMI) hoặc tương đương - Mic: Mic cổ ngỗng lọc tạp âm và chống ồn - Phần mềm: Chalkbox, Prospace Board, Prospace pen hoặc tương đương - Nguồn điện: khoảng 220-240VAC, 5A, 50/60Hz - Loa: ≥ 60W (30W*2) - Cấu hình PC: + CPU: Intel i3 hoặc cao hơn + Ổ cứng: ≥ 128GB SSD + Ram: ≥ 8Gb - Đầu ra: HDMI/VGA - USB: ≥ 2*USB - Cổng mạng: RJ-45 10/100M hoặc cao hơn - Chuẩn kết nối không dây: IEEE 802.11ac (2.4G/5G) hoặc tương đương - Khoảng cách phát: trong vòng ≥ 20m - Đầu ra Audio: Jack 3.5mm - Cảm ứng: Chuột/ Cảm ứng hồng ngoại/ Cảm ứng điện dung - Số USB phát: ≥ 8 - Số màn hình kết nối đồng thời: ≥ 2 - Nguồn điện: khoảng 5V 2.5A - Nhiệt độ hoạt động: khoảng 0-50 độ C - Nhiệt độ lưu trữ: khoảng -20 - 70 độ C - WHDMI không dây tích hợp (option) + Bộ nhớ: ≥ 8GB + Hệ điều hành: Android 5.1 hoặc cao hơn + CPU: ARM Cortex A53x8 hoặc cao hơn + Wireless: IEE 802.11ac (2.4G/5G) hoặc tương đương + Hệ thống cảm ứng: Chuột/ cảm ứnghồng ngoại/ cảm ứng điện dung hoặc tương đương + Số lượng hiển thị trình chiếu đồng thời: ≥ 8 |
| 6 | Bàn di động |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Bàn di động: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Mặt bàn dày ≥25mm, làm bằng gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine hoặc tương đương; được dán nhựa tổng hợp bo cạnh bằng keo đặc chủng, tránh bong tróc, vỡ cạnh - Có 2 thanh sắt hộp, kích thước khoảng (40x20)mm (± 10%), độ dày ≥1,2mm, sơn tĩnh điện ở dưới mặt bàn để gia cường chống võng - Ngăn bàn dày ≥17mm, làm bằng gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine hoặc tương đương; được dán nhựa tổng hợp bo cạnh bằng keo đặc chủng, tránh bong tróc, vỡ cạnh - Có 2 thanh sắt hộp, kích thước khoảng (25x20)mm, độ dày ≥1,0mm, sơn tĩnh điện ở dưới ngăn bàn để gia cường chống võng - Ngăn bàn có gờ nhỏ xung quanh để chống rơi đồ - Chân bàn: sắt hộp kích thước khoảng (40x40)mm, độ dày ≥ 1,2mm; vê cạnh tròn, sơn tĩnh điện; có nút tăng chỉnh chiều cao bằng thép mạ kẽm - Có móc thép chịu lực đường kính ≥ 3,0mm để treo ba lô cho học viên, sinh viên - Độ chịu tải: ≥150 kg - Kích thước: khoảng W1200xD450xH750 mm (± 10%) |
| 7 | Ghế di động |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Ghế gấp: 01 cái c. Thông số kỹ thuật - Ghế gấp mặt nhựa hoặc tương đương - Khớp cài ghế; con trượt để gấp mở ghế: Có - Khung ghế được làm bằng thép, sơn tĩnh điện hoặc tương đương - Độ chịu lực tham khảo: ≥ 100 kg - Nút chân đế bằng nhựa - Màu sắc: Mặt và lưng ghế màu xanh lam - Kích thước: khoảng W475 x D520 x H770 mm (± 10%) |
| 8 | Thiết bị đầu cuối nhận diện sinh trắc học |
|  | a. Cấu hình cung cấp Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ b. Thông số kỹ thuật - Hệ điều hành: Android 8.1 hoặc cao hơn - Vi xử lý: Quad-Core, 1.8GHz CPU hoặc cao hơn - Bộ nhớ (RAM + ROM) : 2G+8G, 2G+16G hoặc 4G+64G - Bộ nhớ lưu trữ khuôn mặt : 2G+8G hoặc cao hơn, lên tới ≥ 50,000 khuôn mặt - Màn hình: ≥ 8 inch IPS cảm ứng - Độ phân giải: ≥ 800*1280 - SD card: Micro SD card, hỗ trợ tối đa lên đến ≥ 128G - Trọng lượng: khoảng 1.1 kg (gắn tường), khoảng 1.5 kg (dùng cho cửa ra vào) - Kích thước: khoảng 138*258*23 mm Nhận diện khuôn mặt - Camera: Camera kép ≥ 1080P HDR Camera có đèn chiếu sáng - Khoảng cách : ≤ 0.3 ÷ ≥2m - Độ chính xác : ≥ 99.72% - Thời gian phản hồi : ≤ 1s (10.000 khuôn mặt); ≤ 3s (50.000 khuôn mặt) - Nhận diện khẩu trang : Hỗ trợ - Nhận diện người thật : Hỗ trợ Nhận diện vân tay - Loại cảm biến: Capacitive hoặc tương đương - Khu vực cảm biến (W*L): khoảng 9.6*9.6 mm - Kích thước ảnh: ≥ 192*192 pixel Đo nhiệt độ cơ thể - Độ chính xác: khoảng ± 0.3℃ - Khoảng cách đo: khoảng 30~80 cm Nhận diện khác - RFID: ISO14443 A/B, MIFARE hoặc tương đương - QR code: 1D, 2D, PDF417, QRcode, Code39 hoặc nhiều hơn Khác - Wifi : 802.11b/g/n hoặc cao hơn - Bluetooth : Bluetooth 4.0 hoặc cao hơn - Giao tiếp : Relay, RJ45, TTL, WG, USB 2.0 hoặc nhiều hơn - Nguồn: khoảng12V/2A - Bảo vệ chống trộm: Tùy chọn - Độ ẩm hoạt động : 0% ÷ ≥95% - Nhiệt độ hoạt động : ≤-10℃ ÷ ≥50℃ - IP Protection : IP65 hoặc tương đương - Cách lắp : gắn tường, gắn cửa quay, gắn trên giá đỡ kiosk hoặc giá để bàn |
| 9 | Máy in kèm photo |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ c. Thông số kỹ thuật - Màn hình: LCD đen trắng 5 dòng hoặc cao hơn - Chức năng: Copy, In, Scan, đảo mặt, WiFi hoặc cao hơn - Khổ giấy hỗ trợ: A4, A5, A6 ... - Tốc độ in/ copy: ≥ 28 trang/phút khổ A4 và ≥ 30 trang/phút khổ Letter - Chế độ in 2 mặt: ≥ 17 trang khổ A4 và ≥ 18 trang khổ Letter - Tốc độ scan: ≤ 3.4 giây/trang hoặc ít hơn trên mặt gương - Hỗ trợ cả 2 chế độ scan đẩy và scan kéo - Độ phân giải: ≥ 600 dpi x 600 dpi - Bộ nhớ tiêu chuẩn: ≥ 256MB - Khay giấy tự động: 01 x 250 tờ (60 - 163 g/m²) hoặc cao hơn - Khay giấy tay: ≥ 1 tờ (60 - 163 g/m²) - Khay giấy ra: ≥ 100 tờ. - Khả năng phóng to thu nhỏ: khoảng 25% - 400% - Sao chụp liên tục: ≥ 999 tờ - Tính năng sao chụp: 2 trên 1, 4 trên 1, sao chụp CCCD, hộ chiếu... - Cổng kết nối: USB 2.0, Wi-Fi hoặc nhiều hơn - Sử dụng Cartridge: ≥ 1.700 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn, mực theo máy ≥ 1.700 trang A4 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux - Công suất tối đa: ≥ 30.000 trang/tháng |
| 10 | Máy tính xách tay |
|  | a. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% b. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính: 01 - Nguồn Adapter: 01 - Pin: 01 c. Thông số kỹ thuật - Kích thước: khoảng 357.4*228.6*18.9mm - Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm hoặc tương đương - Màn hình: ≥ 15.6" (16:9) EDP/HD/FHD/1920*1080@60Hz - Trọng lượng: khoảng 1.78KG - Bộ vi xử lý Intel Core i5-1335U hoặc cao hơn - Chipset: Intel Raptor Lake hoặc cao hơn - Card đồ họa: Intel® Iris® Xe Graphics hoặc cao hơn - Bộ nhớ trong RAM: DDR4 ≥ 8 GB, Bus ≥ 3200MHz - Bộ nhớ lưu trữ SSD: ≥ 256GB - Cảm biến vân tay: Có - Kết nối không dây: Wi-Fi 6 AX200- 802.11b/g/n/ac/ax hoặc cao hơn; Bluetooth 5.2 hoặc cao hơn - Kết nối có dây: Realtek RTL8168/8111 Gigabit RJ45 Port (10/100/1000 Mbps) hoặc cao hơn - Cổng mở rộng: ≥ 1*USB 3.2 Type-C; ≥ 1*HDMI 1.4; ≥ 2*USB3.2 Gen1; ≥ 1*USB2.0; ≥ 1*Ø3.5mm Combo; ≥ 1*Micro SD MMC; ≥ 1*RJ45; ≥ 1*DC IN Ø5.5mm - Audio: Realtek ALC269 High Definition Audio hoặc tương đương - DC jack: 5.5mm hoặc tương đương - Camera: ≥ 2.1MP 1920*1080 camera - Touchpad: Có (đa điểm) - Bàn phím: có bàn phím Numlock và đèn nền phím |