## 2024 dt (2)
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU
DANH MỤC, HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH BƠM HƠI VÀ THIẾT BỊ CỨU HOẢ TRÊN CÁC TÀU VÀ CA NÔ THUỘC HẢI ĐỘI 1. (Kèm theo thông báo chào giá ngày /05/2024 của Cục Điều tra chống buôn lậu)
Số TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng
A | Tàu HQ11-99-56
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
I.1 | Vật tư thay thế trong phao
1 | Lương khô (VNsx) | kg | 20
2 | Pin cho đèn pin kín nước (Panasonic) | đôi | 4
3 | Keo dán sửa chữa (TLsx) | hộp | 2
4 | Ống đựng hồ sơ bè | cái | 2
5 | Bộ tem phao hãng Youlong | bộ | 2
I.2 | Nhân công và các chi phí khác :
1 | Nhân công bảo dưỡng bè và sơn kẻ chữ, dán tem thông số cho phao 20 chỗ | quả | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, cân chỉnh bộ nhả thuỷ tĩnh | bộ | 2
5 | Thay màng cho bộ nhả thuỷ tĩnh | cái | 2
3 | Chi phí đưa bè từ vị trí ra boong và lên, xuống tàu | quả | 2
4 | Chi phí tháo dỡ, lắp đặt hoàn thiện bè và bộ nhả lên giá tại tàu | quả | 2
5 | Cấp giấy chứng nhận được hãng phao ủy quyền | quả | 2
II | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thay Foam AFFF định kỳ, dán tem cho bình Foam 9lit | bình | 8
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thay Foam AFFF định kỳ, dán tem cho bình Foam xe đẩy loại 45lit | bình | 1
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 2
4 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 11
5 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
III | TRẠM FOAM CỐ ĐỊNH
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng và thử hoạt động Trạm Foam cố định, kiểm tra các súng phun, van chặn | Trạm | 1
2 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
3 | Tháo và lắp đặt các mặt bích và đường ống kết nối, sử dụng bơm chuyên dụng đưa 200 lít công chất Foam vào trong két. Sau đó lắp đặt hoàn thiện và bàn giao hệ thống | lần | 1
IV | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 06 chai CO2 loại 45kg và 04 chai khởi động)
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 10
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 10
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 10
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
V | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 33
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Thay mới kính meka cho nút ấn báo cháy | cái | 2
B | Tàu HQ11-91-66
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
I.1 | Vật tư thay thế trong phao
1 | Lương khô (VNsx) | kg | 20
2 | Pin cho đèn pin kín nước (Panasonic) | đôi | 4
3 | Keo dán sửa chữa (TLsx) | hộp | 2
4 | Ống đựng hồ sơ bè | cái | 2
5 | Bộ tem phao hãng Youlong | bộ | 2
6 | Túi chống mất nhiệt | chiếc | 4
I.2 | Nhân công và các chi phí khác :
1 | Nhân công bảo dưỡng bè và sơn kẻ chữ, dán tem thông số cho phao 20 chỗ | quả | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, cân chỉnh bộ nhả thuỷ tĩnh | bộ | 2
3 | Thay màng cho bộ nhả thuỷ tĩnh | cái | 2
4 | Chi phí đưa bè từ vị trí ra boong và lên, xuống tàu | quả | 2
5 | Chi phí tháo dỡ, lắp đặt hoàn thiện bè và bộ nhả lên giá tại tàu | quả | 2
6 | Cấp giấy chứng nhận được hãng phao ủy quyền | quả | 2
II | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình bột loại 8kg | bình | 7
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn, dán tem cho bình bột loại 8kg | bình | 1
4 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 10
5 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
III | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 03 chai CO2 loại 45kg và 02 chai khởi động )
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 5
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 5
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 5
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
IV | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 35
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Sửa chữa, Cung cấp thay thế mới vỉ điều khiển SALWICO CCB / SD-012.514 R5 - Dùng phần mềm chuyên dụng cài đặt cấu hình lại hệ thống | việc | 1
5 | Thay mới và lắp đặt Ắc quy 12V-1,3Ah | cái | 2
C | Tàu HQ11-91-96
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
I.1 | Vật tư thay thế trong phao
1 | Lương khô (VNsx) | kg | 25
2 | Nước uống cứu sinh (TQsx) | lít | 75
3 | Pin cho đèn pin kín nước (Panasonic) | đôi | 4
4 | Keo dán sửa chữa (TLsx) | hộp | 2
5 | Ống đựng hồ sơ bè | cái | 2
6 | Bộ tem phao hãng Youlong | bộ | 2
7 | Túi chống mất nhiệt | chiếc | 4
I.2 | Nhân công và các chi phí khác :
1 | Nhân công bảo dưỡng bè và sơn kẻ chữ, dán tem thông số cho phao 25 chỗ | quả | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, cân chỉnh bộ nhả thuỷ tĩnh | bộ | 2
3 | Thử thuỷ lực chai gas, đóng dấu chìm trên thân chai | chai | 4
4 | Nạp lại khí sau khi thử thuỷ lực và sau giật chai gas | chai | 4
5 | Thay màng cho bộ nhả thuỷ tĩnh | cái | 2
6 | Chi phí đưa bè từ vị trí ra boong và lên, xuống tàu | quả | 2
7 | Chi phí tháo dỡ, lắp đặt hoàn thiện bè và bộ nhả lên giá tại tàu | quả | 2
8 | Cấp giấy chứng nhận được hãng phao ủy quyền | quả | 2
II | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 5
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình bột loại 9kg | bình | 8
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, nạp khí đẩy, dán tem cho bình bột loại 9kg | bình | 1
4 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 14
5 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
III | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 08 chai CO2 loại 45kg và 04 chai khởi động)
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 12
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 12
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 12
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
IV | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 48
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Sửa chữa hệ thống báo cháy báo lỗi nguồn | HT | 1
5 | Thay mới và lắp đặt Ắc quy 12V-1,3Ah | cái | 2
D | Tàu HQ11-91-86
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
I.1 | Vật tư thay thế trong phao
1 | Lương khô (VNsx) | kg | 20
2 | Đèn pin mui bè (TQsx) | quả | 2
3 | Pin cho đèn pin kín nước (Panasonic) | đôi | 4
4 | Keo dán sửa chữa (TLsx) | hộp | 2
5 | Ống đựng hồ sơ bè | cái | 2
6 | Bộ tem phao hãng Youlong | bộ | 2
7 | Túi chống mất nhiệt | chiếc | 4
I.2 | Nhân công và các chi phí khác :
1 | Nhân công bảo dưỡng bè và sơn kẻ chữ, dán tem thông số cho phao 20 chỗ | quả | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, cân chỉnh bộ nhả thuỷ tĩnh | bộ | 2
3 | Thay màng cho bộ nhả thuỷ tĩnh | cái | 2
4 | Chi phí đưa bè từ vị trí ra boong và lên, xuống tàu | quả | 2
5 | Chi phí tháo dỡ, lắp đặt hoàn thiện bè và bộ nhả lên giá tại tàu | quả | 2
6 | Cấp giấy chứng nhận được hãng phao ủy quyền | quả | 2
II | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 3
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình bột loại 9kg | bình | 5
3 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 8
4 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
III | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 03 chai CO2 loại 45kg và 02 chai khởi động)
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 5
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 5
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 5
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
IV | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 32
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Sửa chữa hệ thống báo cháy báo lỗi nguồn | HT | 1
5 | Thay mới và lắp đặt Ắc quy 12V-1,3Ah | cái | 2
E | Tàu HQ 11-91-62
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
I.1 | Vật tư thay thế trong phao
1 | Lương khô (VNsx) | kg | 20
2 | Pin cho đèn pin kín nước (Panasonic) | đôi | 4
3 | Keo dán sửa chữa (TLsx) | hộp | 2
4 | Ống đựng hồ sơ bè | cái | 2
5 | Bộ tem phao hãng Youlong | bộ | 2
6 | Túi chống mất nhiệt | chiếc | 4
I.2 | Nhân công và các chi phí khác :
1 | Nhân công bảo dưỡng bè và sơn kẻ chữ, dán tem thông số cho phao 20 chỗ | quả | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, cân chỉnh bộ nhả thuỷ tĩnh | bộ | 2
3 | Thay màng cho bộ nhả thuỷ tĩnh | cái | 2
4 | Chi phí đưa bè từ vị trí ra boong và lên, xuống tàu | quả | 2
5 | Chi phí tháo dỡ, lắp đặt hoàn thiện bè và bộ nhả lên giá tại tàu | quả | 2
6 | Cấp giấy chứng nhận được hãng phao ủy quyền | quả | 2
II | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 2
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình bột loại 8kg | bình | 8
3 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 10
4 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
III | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 03 chai CO2 loại 45kg và 02 chai khởi động)
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 5
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 5
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 5
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
IV | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 37
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Kiểm tra sửa chữa khắc phục hư hỏng Hệ thống báo cháy Consilium , Máy báo cháy ảo ở Zone 4 , báo lỗi nguồn | lần | 1
F | CANO HQ 11-01-16
I | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thay Foam AFFF định kỳ, dán tem cho bình Foam 9lit | bình | 4
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình CO2 loại 5kg | bình | 2
3 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 6
4 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
II | TRẠM DẬP CHÁY CỐ ĐỊNH BẰNG KHÍ CO2 (Trạm gồm 01 chai CO2 loại 45kg)
1 | Tháo dỡ, cân kiểm tra trọng lượng, lắp đặt hoàn thiện các chai CO2 vào giàn | chai | 1
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng chai CO2 | chai | 1
3 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thông thổi hệ thống đường ống, van chặn, loa phun | HT | 1
4 | Kiểm tra, thử hoạt động hệ thống cơ cấu xả khí CO2 | HT | 1
5 | Kiểm tra, thông thử hệ thống tín hiệu báo động | HT | 1
6 | Dán tem đã kiểm tra trên chai | chai | 1
7 | Cấp giấy chứng nhận cho Trạm CO2 | tàu | 1
III | HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY
1 | Kiểm tra, thử hoạt động trung tâm báo cháy Consilium | HT | 1
2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, thử hoạt động các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và công tác báo cháy, chuông báo cháy | đầu báo | 18
3 | Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng | lần | 1
4 | Thay mới và lắp đặt Ắc quy 12V-1,3Ah | cái | 2
G | CANO HQ 11-01-26
I | BÌNH CỨU HOẢ XÁCH TAY
1 | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn, nạp khí, dán tem cho bình bột loại 4 kg | bình | 2
2 | Thay mới đồng hồ cho bình bột loại 4kg | cái | 1
3 | Chi phí đưa các bình xách tay lên xuống tàu | bình | 2
4 | Cấp giấy chứng nhận cho các bình cứu hỏa | tàu | 1
H | HẠNG MỤC KHÁC
1 | Chi phí vận chuyển trang thiết bị từ tàu (Cảng tàu Hải Quan - Quảng Ninh) về Trạm Hải Phòng và ngược lại | chuyến | 4
2 | Chi phí đi lại cho kỹ thuật viên từ Trạm bảo dưỡng (Hải Phòng) ra tàu (Quảng Ninh) (2 lượt/ngày) | ngày | 6
A | Tàu HQ11-99-56
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Thuốc cấp cứu (VNsx) | túi | 2
B | Tàu HQ11-91-66
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Thuốc cấp cứu (VNsx) | túi | 2
C | Tàu HQ11-91-96
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Thuốc cấp cứu (VNsx) | túi | 2
D | Tàu HQ11-91-86
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Thuốc cấp cứu (VNsx) | túi | 2
2 | Thuốc chống say sóng(VNsx) | viên | 240
E | Tàu HQ 11-91-62
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Thuốc cấp cứu (VNsx) | túi | 2
2 | Thuốc chống say sóng(VNsx) | viên | 240
A | Tàu HQ11-99-56
I | TRẠM FOAM CỐ ĐỊNH
1 | Foam chữa cháy 6% (Việt Nam sx) | lít | 200
B | Tàu HQ11-91-86
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Tín hiệu dù (TQsx) | quả | 8
2 | Tín hiệu đuốc cầm tay (TQsx) | quả | 12
3 | Tín hiệu khói (TQsx) | quả | 4
C | Tàu HQ 11-91-62
I | PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI
1 | Tín hiệu dù (TQsx) | quả | 8