PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG

(Kèm theo Văn bản số 856/BDD&CN-KHTH ngày 11/6/2024

của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)

1. Danh mục hàng hóa mua sắm: Xe ô tô cứu thương.

2. Số lượng: 23 xe.

3. Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật:

| STT | NỘI DUNG | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG | ĐÁP ỨNG TỐI THIỂU |
|  | Năm sản xuất: | Năm 2024 trở đi, xe mới 100%. |
|  | Tiêu chuẩn khí thải: | Mức 5 trở lên |
|  | Số chỗ ngồi + nằm: | 6+1 hoặc 7 người trở lên |
|  | Thời gian bảo hành: | 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước |
|  | Màu sơn: | Màu trắng là chủ đạo hoăc màu trắng |
| II | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
| 1 | KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |  |
|  | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | > 5341 x 2010 x 2440 |
|  | Chiều dài cơ sở (mm) | > 3300 |
|  | Khoảng sáng gầm xe (mm) | > 130 |
|  | Bán kính quay vòng (m) | < 6,55 |
|  | Trọng lượng toàn tải (kg) | > 3300 |
|  | Dung tỉch bình nhiên liệu (Lít) | > 80 |
| 2 | ĐỘNG CƠ, HỘP SÔ |  |
|  | Nhiên liệu sử dụng | Gasoline / Diesel |
|  | Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 < dung tích < 2.998 |
|  | Công suất cực đại (kw/rpm) | > 90 |
|  | Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | > 305 |
|  | Hộp số | Số sàn, > (5 số tiến +1 sổ lùi) / Số tự động |
|  | Trợ lực lái | Có |
|  | Thông số lốp | >195/75R16 |
|  | Hệ thống tay lái | Thuận (Bên trái xe ô tô) |
| 3 | HỆ THỐNG TREO |  |
|  | Hệ thống treo trước | Độc lập |
|  | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc |
| 4 | HỆ THỐNG PHANH |  |
|  | Phanh trước | Phanh đĩa |
|  | Phanh sau | Phanh đĩa |
|  | Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
|  | Phân bố lực phanh điện tử | Có |
| 5 | THIÊT BỊ, PHỤ KIỆN TIÊU CHUẢN THEO XE |  |
|  | Điêu hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân | Có |
|  | Cửa sổ khoang lái điều khiển điện | Có |
|  | Túi khí bảo vệ lái xe | Tối thiểu có túi khí bảo vệ cho người lái |
|  | Tựa đầu phía trước | Có theo số ghế |
|  | Dây đai an toàn phía trước | Có |
|  | Khóa cửa trung tâm | Có |
|  | Điều khiển từ xa | Có |
|  | Đồng hồ hiện thị tốc độ | Có |
|  | Đồng hồ báo nhiệt độ máy | Có |
|  | Đồng hồ báo mức nhiên liệu | Có |
|  | AM/FM Radio/CD/USB | Tối thiểu có AM/FMRadio; Cổng SD hoặc USB |
|  | Màn hình + Camera lùi | Có, 01 bộ |
|  | Cảm biến lùi | Có |
|  | Gương chiếu hậu bên ngoài | Có |
|  | Gương chiếu hậu bên trong | Có |
|  | Chắn nắng phía trước | Có |
|  | Rửa kỉnh phía trước | Có |
|  | Gạt mưa | Có |
|  | Sấy kính phía trước | Có |
|  | Có hệ thống liên lạc giữa khoang lái và khoang bệnh nhân | Có |
|  | Micro hoặc thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền | Có |
|  | Bánh xe dự phòng | Có |
|  | Bộ dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn | Có |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | Có (tiếng Việt và tiếng Anh) |
|  | Đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe | Có |
|  | Còi phát tín hiệu ưu tiên | Có |
| 6 | TRANG BỊ BÊN TRONG KHOANG BỆNH NHÂN |  |
|  | Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt | Có |
|  | Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe | Có |
|  | Cáng ghế | Có |
|  | Cáng phụ | Có |
|  | Hộc, giá, kệ tủ đựng chyên dụng để lắp đặt trang thiết bị y tế, thuổc, y dụng cụ, hệ thống ôxy | Có |
|  | Tấm nhựa lót sàn xe | Có đảm bảo Chống trơn trượt, dễ vệ sinh, tẩy rửa, khử trùng |
|  | Búa thoát hiểm | Co |
|  | Bộ đổi nguồn Invertor (1.000 W) | Có bộ đổi nguồn công suất tối thiếu 1000W |
|  | Hệ thống cung cấp điện 12V/DC | Có, Tối thiểu 02 ổ cắm điện |
|  | Bảng điều khiến điện | Có |
|  | Đèn chiếu sáng trong xe | Có |
|  | Đèn phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ hai bên sườn xe | Có |
|  | Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cáng dễ dàng | Có |
|  | Đèn chiếu sáng bên cửa giữa phục vụ cấp cứu ban đêm | Có |
|  | Đèn khử khuẩn khoang bệnh nhân | Có |
|  | Quạt thông gió khoang bệnh nhân | Có |
|  | Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân có ốp hoặc phủ bằng nhựa | Có |
|  | Cửa kính ở cửa bên | Có |
|  | Hệ thống ôxy âm tường (02 bình X 10 lít) | Có, tổi thiểu 02 bình X 10 lít |
|  | Cống kết nối nhanh hệ thống oxy và máy thở | Có |
|  | Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy | Có |
|  | Giá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch | Có |
|  | Thùng đựng rác và vật sắc nhọn | Có |
|  | Ghế ngồi cho bác sỹ phía đầu cáng | Có, có dây đai an toàn |
|  | Ghế cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân | Có |
|  | Hộc để đồ dưới băng ghế | Có |
|  | Móc treo dịch truyền | Có |
|  | Tay nắm kiếu dọc trên trần khoang bệnh nhân | Có |
|  | Tay vịn lên xuống tại cửa sau, cửa hông khoang bệnh nhân | Có |
|  | Dụng cụ hoặc thiết bị cố định cáng trên sàn xe | Có |
|  | Tấm đỡ cáng giúp lên xuống xe dễ dàng | Có |
|  | Bình chữa cháy | Có |