CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

MẪU SỐ 01

BÁO GIÁ

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày báo giá

4. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

5. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 30% - 50% giá trị hợp đồng hoặc thanh toán theo từng đợt thực hiện dịch vụ.

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn thành cung cấp các dịch vụ, hai bên ký biên bản nghiệm thu

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 02

BÁO GIÁ

(Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế/Vật tư, linh phụ kiện | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư, linh phụ kiện)

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày báo giá

4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

5. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng tối đa 90 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 30% - 50% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn thành cung cấp hàng hóa, hai bên ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm…

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuấ, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

| Mẫu số 03 BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số ......ngày …. tháng …..năm 2024) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục trang thiết bị y tế /Danh mục dịch vụ | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  |  | Tài liệu tham chiếu (2) |
|  |  |  | Ký, Mã hiệu | Hãng, nước SX | Thông số kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ |  |
| 1 | Hàng hóa 1/ Dịch vụ 1 | …….. |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2/ Dịch vụ 2 | …….. |  |  |  |  |
| …….. | …….. | …….. |  |  |  |  |
| (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật/dịch vụ theo đúng thông số, dịch vụ của hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |
| (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ chào giá. |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC I

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU CHI TIẾT DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số .... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2024)

| STT | Danh mục bảo trì | Đơn vị tính | Số lượng | Y êu cầu dịch vụ bảo dưỡng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống cộng hưởng từ Achieva 1.5T của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm). - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra an toàn điện toàn hệ thống |  |  | Kiểm tra an toàn điện toàn hệ thống |
| 2.2 | Kiểm tra hệ thống Magnet |  |  | - Kiểm tra vị trí nút xả từ khẩn cấp. - Kiểm tra ống xả Helium khẩn cấp. - Kiểm tra sự đọng nước. - Kiểm tra ERDU. - Kiểm tra DPS. - Kiểm tra ống dẫn helium. |
| 2.3 | Kiểm tra hệ thống Gradient |  |  | - Kiểm tra bộ khuếch đại Gradient. - Làm sạch tấm lọc bụi. - Kiểm tra các kết nối coil. - Kiểm tra chuyển mạch Gradient. - Kiểm tra sensor nhiệt độ. - Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt. |
| 2.4 | Kiểm tra máy nén khí Helium |  |  | - Kiểm tra rò rỉ. - Kiểm tra áp lực máy nén. - Kiểm tra đường làm mát. |
| 2.5 | Kiểm tra hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra mặt trên của bàn. - Kiểm tra nút nhấn dừng bàn. - Kiểm tra chức năng trên bàn điều khiển. - Kiểm tra tính năng nghiêng bàn. - Kiểm tra phím nhả phanh mặt bàn. - Kiểm tra ánh sáng. - Kiểm tra phím dừng khẩn cấp. - Kiểm tra tính năng báo kẹt tay. - Kiểm tra các chức năng bằng tay của mặt trên của bàn. - Kiểm tra các cảnh báo. - Kiểm tra quạt gió của bàn bệnh nhân. - Làm sạch và tra mỡ các trục chuyển động của bàn. - Kiểm tra bánh xe đẩy. |
| 2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bàn điều khiển và màn hình |  |  | - Làm sạch các phím điều khiển - Kiểm tra tính năng các phím - Hiệu chỉnh lại độ sáng và tương phàn - Kiểm tra các chức năng khác. |
| 2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bàn điều khiển |  |  | - Kiểm tra hệ thống Audio. - Kiểm tra chức năng trên bàn điều khiển |
| 2.8 | Kiểm tra và đo đạc hiệu chỉnh hệ thống 1.5T |  |  | - Kiểm tra coil cột sống và phân tích phổ. - Kiểm tra PFEI. - Kiểm tra VSWR. - Hiệu chuẩn khối khuếch đại controllop. - Kiểm tra body coil TX1 PMU. - Hiệu chuẩn công suất cực đại body coil. - Kiểm tra PMU & RF Amp. - Hiệu chuẩn công suất MN cực đại. - Hiệu chuẩn RF. - Hiệu chuẩn công suất RF và body coil. - Hiệu chuẩn công suất cực đại H-Head coil. - Hiệu chuẩn công suất nền H-Head coil. - Kiểm tra nhiễu. - Kiểm tra sensor áp lực của tủ làm mát. |
| 2.9 | Kiểm tra hệ thống dung dịch làm mát |  |  | - Kiểm tra mức dung dịch làm mát. - Kiểm tra đường nước làm mát. - Kiểm tra và bổ sung áp lực bơm dung dịch làm mát. - Kiểm tra áp lực máy nén. - Kiểm tra lưu lượng nước làm mát. - Đổ thêm dung dịch làm máy cho Gradient coil. - Làm sạch tấm lọc. |
| 2.10 | Kiểm tra các phần mềm chuyên dụng |  |  | - Loại bỏ các file rác. - Dọn phân mảnh ở đĩa HDD. - Làm sạch filetr CDAS. - Làm sạch bên ngoài máy tính tái tạo hình ảnh. - Lưu lại cấu hình. |
| 2.11 | Kiểm tra, bảo dưỡng khối điều khiển và quan sát |  |  | - Hiệu chuẩn lại Monitor. - Làm sạch bàn phím, chuột, màn hình và trạm làm việc. - Kiểm tra và làm sạch vỏ máy. |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| II | Hệ thống cộng hưởng từ Ingenia 1.5T của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra an toàn điện toàn hệ thống |  |  | - Kiểm tra nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng của hệ thống. - Kiểm tra chế độ hoạt động của bộ báo động khẩn cấp. - Kiểm tra điển tiếp đất trong phòng exam. - Kiểm tra đường tiếp đất giữa SFB và Magnet. - Kiểm tra hệ thống thông gió. - Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt. - Kiểm tra các điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm. - Kiểm tra toàn bộ kết quả bảo dưỡng. |
| 2.2 | Kiểm tra hệ thống Magnet |  |  | - Kiểm tra vị trí nút xả từ khẩn cấp. - Kiểm tra ống xả Helium khẩn cấp. - Kiểm tra sự đọng nước. - Kiểm tra ERDU. - Kiểm tra DPS. - Kiểm tra ống dẫn helium. |
| 2.3 | Kiểm tra hệ thống Gradient |  |  | - Kiểm tra bộ khuếch đại Gradient. - Làm sạch tấm lọc bụi. - Kiểm tra các kết nối coil. - Kiểm tra chuyển mạch Gradient. - Kiểm tra sensor nhiệt độ. - Kiểm tra và bổ xung dung dịch cho bộ trao đổi nhiệt. |
| 2.4 | Kiểm tra máy nén khí Helium. |  |  | - Kiểm tra rò rỉ. - Kiểm tra áp lực máy nén. - Kiểm tra đường làm mát. |
| 2.5 | Kiểm tra hệ thống bàn bệnh nhân. |  |  | - Kiểm tra mặt trên của bàn. - Kiểm tra nút nhấn dừng bàn. - Kiểm tra chức năng trên bàn điều khiển. - Kiểm tra tính năng nghiêng bàn. - Kiểm tra phím nhả phanh mặt bàn. - Kiểm tra ánh sáng. - Kiểm tra phím dừng khẩn cấp. - Kiểm tra tính năng báo kẹt tay. - Kiểm tra các chức năng bằng tay của mặt trên của bàn. - Kiểm tra các cảnh báo. - Kiểm tra quạt gió của bàn bệnh nhân. - Làm sạch và tra mỡ các trục chuyển động của bàn. - Kiểm tra bánh xe đẩy. |
| 2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bàn điều khiển và màn hình |  |  | - Làm sạch các phím điều khiển - Kiểm tra tính năng các phím - Hiệu chỉnh lại độ sáng và tương phàn - Kiểm tra các chức năng khác. |
| 2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bàn điều khiển. |  |  | - Kiêm tra hệ thống Audio. |
| 2.8 | Kiểm tra và đo đạc hiệu chỉnh hệ thống 1.5T |  |  | - Kiểm tra coil cột sống và phân tích phổ. - Kiểm tra PFEI. - Kiểm tra VSWR. - Hiệu chuẩn khối khuếch đại controllop. - Kiểm tra body coil TX1 PMU. - Hiệu chuẩn công suất cực đại body coil. - Kiểm tra PMU & RF Amp. - Hiệu chuẩn công suất MN cực đại. - Hiệu chuẩn RF. - Hiệu chuẩn công suất RF và body coil. - Hiệu chuẩn công suất cực đại H-Head coil. - Hiệu chuẩn công suất nền H-Head coil. - Kiểm tra nhiễu. - Kiểm tra sensor áp lực của tủ làm mát |
| 2.9 | Kiểm tra hệ thống dung dịch làm mát. |  |  | - Kiểm tra mức dung dịch làm mát. - Kiểm tra đường nước làm mát. - Kiểm tra và bổ sung áp lực bơm dung dịch làm mát. - Kiểm tra áp lực máy nén. - Kiểm tra lưu lượng nước làm mát. - Đổ thêm dung dịch làm máy cho Gradient coil. - Làm sạch tấm lọc. |
| 2.10 | Kiểm tra các phần mềm chuyên dụng. |  |  | - Loại bỏ các file rác. - Dọn phân mảnh ở đĩa HDD. - Làm sạch filter CDAS. - Làm sạch bên ngoài máy tính tái tạo hình ảnh. - Lưu lại cấu hình. |
| 2.11 | Kiểm tra, bảo dưỡng khối điều khiển và quan sát. |  |  | - Hiệu chuẩn lại Monitor. - Làm sạch bàn phím, chuột, màn hình và trạm làm việc. - Kiểm tra và làm sạch vỏ máy. |
| 2.12 | Kiểm tra, bao dưỡng khối tạo khí lưu thông trong khoang bệnh nhân |  |  | - Làm sạch tấm lọc khí - Kiểm tra áp lực dương - Đo kiểm cảm biến lưu lượng. |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| III | Hệ thống cộng hưởng từ Brivo MR355 của hãng GE | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra phần mềm |  |  | - Kiểm tra, đảm bảo phiên bản phần mềm mới nhất |
| 2.2 | Kiểm tra chất lượng hình ảnh |  |  | - Cập nhật bản vá phần mềm - Kiểm tra hiệu năng toàn hệ thống - Kiểm tra nhiễu phòng chụp - Kiểm tra đồng nhất từ trường - Kiểm tra toàn bộ chức năng hoạt động của máy - Kiểm tra và xử lí điểm ảnh nhiểu nếu có |
| 2.3 | Phòng từ trường |  |  | - Kiểm tra vệ sinh tấm lọc của máy làm mát bệnh nhân và cuộn phát thu sóng cao tần. - Kiểm tra chức năng bộ theo dõi nồng độ oxy trong không khí trong phòng bệnh nhân nằm - Kiểm tra chức năng làm mát cuộn Body coil - Kiểm tra ống thoát khí Heli - Kiểm tra hệ thống báo động bệnh nhân - Kiểm tra căn chỉnh bàn bệnh nhân - Kiểm tra chức năng di chuyển mặt bàn bệnh nhân - Kiểm tra xung quanh khối từ - Kiểm tra dòng rò rỉ PAC - Kiểm tra chức năng cáp điện tim - Kiểm tra chức năng hệ thống xả khẩn cấp MRU - Làm sạch bộ lọc khí thổi bệnh nhân |
| 2.4 | Tủ hệ thống |  |  | - Kiểm tra nguồn điện |
| 2.5 | Bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra hiệu chỉnh (nếu cần) các chức năng của bàn bệnh nhân, bôi dầu mỡ (nếu cần) |
| 2.6 | Hệ thống làm mát |  |  | - Kiểm tra nước làm mát và đổ thêm vào máy giải nhiệt BRM cho các cuộn định hướng gradient và máy giải nhiệt MSC cho tủ điện chính SC và vệ sinh các máy giải nhiệt - Vệ sinh máy lạnh / bơm lọc của máy giải nhiệt cho tủ điện chính LCS 4 KW - Lọc và khử Ion nước làm mát cho hệ thống Gradient - Lọc và khử Ion nước làm mát cho tủ điều khiển - Kiểm tra bộ tách dầu máy nén Heli - Kiểm tra độ ồn và mức rò rỉ |
| 2.7 | Máy tính |  |  | - Kiểm tra Nhật ký lưu trữ - Kiểm tra chức năng Lưu thông tin |
| 2.8 | Từ trường |  |  | - Kiểm tra hệ thống làm lạnh - Thực hiện kiểm tra chức năng xả từ và kiểm tra ắc quy bên trong nó cho bộ xả từ khẩn cấp MRU - Kiểm tra trực quan cáp kết nối giữa MRU điều khiển từ xa và MRU chính |
| 2.9 | Thực hiện các file nâng cấp (FMI) theo yêu cầu (nếu có) |  |  | Thực hiện các file nâng cấp theo yêu cầu của hãng sản xuất |
| 2.10 | Phát hiện lỗi hỏng (nếu có) |  |  | Kiểm tra các lỗi và cài đặt lại hệ thống |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| IV | Hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0T Signa Architect | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Chất lượng hình ảnh |  |  | - Căn chỉnh vị trí gốc so với tần số trung tâm DQA Tool II - Căn chỉnh đồng nhất từ trường LVShim - EPIWP |
| 2.2 | Hệ thống bàn |  |  | - Kiểm tra chức năng/hoạt động bàn bệnh nhân |
| 2.3 | PDU (Tủ điện) |  |  | - Kiểm tra kết nối điện và đất PDU - Kiểm tra đèn chỉ thị, hệ thống ngắt điện khẩn cấp |
| 2.4 | Computer |  |  | - Kiểm tra thay thế pin GOC - Kiểm tra log file |
| 2.5 | Magnet/Magenet room |  |  | - Kiểm tra chức năng dòng khí body coil - Kiểm tra lỗ thông hơi Cryogen - Hệ thống cảnh báo khí nén - Kiểm tra hệ thống xử lý bệnh nhân bằng công cụ cân bằng Laser - Việc di chuyển bàn bệnh nhân - Kiểm tra xung quanh magnet - Kiểm tra màn hình RF - Công tắc cửa phòng - Kiểm tra dòng rò rỉ PAC - Lắp đặt và kiểm tra chức năng ECG Leads / Cáp cổng tim mạch - Kiểm tra lỗ thông thơi khẩn cấp - Làm sạch và thay bộ lọc khí thổi Bệnh nhân |
| 2.6 | HEC |  |  | - Khử Ion và lọc Gradient Coil Coolant - Khử Ion và lọc Power Electronics Coolant - Kiểm tra bộ lọc HEC Cryocooler |
| 2.7 | Coils |  |  | - Kiểm tra Coil |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| V | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD20 của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống cánh tay treo trần |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt treo trần - Kiểm tra motor chuyển động cánh tay trên ray - Làm sạch các rãnh trượt cánh tay CArm - Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động - Kiểm tra dây đai truyền động quay CArm và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng dây đai truyền động trượt CArm - Làm sạch các bảng mạch trong cánh tay LArm - Làm sạch các cảm biến chống va chạm - Kiểm tra các điểm giới hạn vị trí - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại dòng cho motor (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại các vị trí làm việc (nếu cần) |
| 2.2 | Hệ thống giá đỡ màn hình |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt trên trần - Làm sạch hệ giá treo màn hình - Kiểm tra hành trình di chuyển - Kiểm tra chốt treo an toàn - Làm sạch bên ngoài các màn hình - Kiểm tra chất lượng hình ảnh và hiệu chỉnh các màn hình |
| 2.3 | Bóng X quang |  |  | - Kiểm tra bề ngoài bóng x quang - Kiểm tra và tra mỡ cao áp chuyên dụng cho các đầu nối - Kiểm tra rò rỉ của hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray - Bổ xung dầu cao áp và đuổi khí - Hiệu chuẩn dòng tim bóng - Adap (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Đo đạc, hiệu chuẩn vùng tia và tỷ lệ liều tia (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Đo đạc, hiệu chuẩn lại hệ số giới hạn liều tia nhận vào (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Kiểm tra tỷ lệ liều tia mỗi khung hình trong khoảng cho phép - Kiểm tra độ ổn định của kV, mAs và ảnh động đối với hệ thống - Đo đạc kiểm tra giới hạn liều tia vào bệnh nhân - Kiểm tra điều khiển liều tia tự động và hiệu chỉnh (nếu cần) |
| 2.4 | Collimator |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển |
| 2.5 | Detector |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh. (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Kiểm tra nhiệt độ và các thông số hoạt động duy trì |
| 2.6 | Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra đế bàn và trục xoay - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho các trục chuyển động - Kiểm tra, bảo trì hệ thống phanh cho các trục chuyển động - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra khoảng dịch chuyển và hiệu chỉnh lại (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến lực nén - Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn |
| 2.7 | Các khối điều khiển trong phòng can thiệp GEO, Imaging |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra màn hình chạm khối xper và hiệu chỉnh - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom |
| 2.8 | Các khối trong phòng điều khiển: Review, Intercom, keyboard |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom - Làm sạch, kiểm tra và hiệu chỉnh các màn hình hiển thị |
| 2.9 | Hệ máy tính cho hình ảnh nâng cao Interventional Tool |  |  | - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh nâng cao - Sao lưu lại cấu hình phần mềm và dữ liệu calib |
| 2.10 | Hệ máy tính lưu trữ dữ liệu bệnh nhân |  |  | - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Sao lưu lại cấu hình phần mềm |
| 2.11 | Hệ máy theo dõi huyết động học: Monitor/ khối hemo |  |  | - Kiểm tra dấu hiệu hư hỏng và làm sạch bề ngoài các cáp kết nối - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Kiểm tra tính năng, thông số đo thông qua phần mềm mô phỏng và bộ simulator |
| 2.12 | Hệ thống tủ điện trong phòng kỹ thuật |  |  | - Làm sạch khối giải nhiệt của bơm dầu cho bóng X ray - Làm sạch filter lọc dầu - Kiểm tra áp lực và bổ sung dầu giải nhiệt cho bóng X ray - Đuổi khí của đường ống bơm dầu cho bóng x ray - Kiểm tra và bổ sung dung dịch giải nhiệt cho Detector - Làm sạch tấm lọc bụi của hệ giải nhiệt cho Detector - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế và các bất thường bên ngoài - Lấy logfile và kiểm tra lỗi của tủ cao áp - Kiểm tra thời gian phát tia của bóng x quang - Kiểm tra dung lượng Pin NVRAM của bảng mạch KV-Ma - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra Pin CMOS của Host PC/ IPPC/ IPC - Kiểm tra các cầu đấu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra, đo trở kháng hệ thống tiếp đất và an toàn điện - Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo tia X - Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống |
| 2.13 | Tủ cung cấp nguồn 3 pha và UPS |  |  | - Kiểm tra tiếp xúc các cầu đấu điện áp 3 pha - Kiểm tra nội trở tiếp đất của nguồn cấp cho hệ thống - Kiểm tra trạng thái của UPS - Kiểm tra khả năng lưu điện của UPS |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| VI | Hệ thống chụp mạch Azurion 7 B20 của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống cánh tay treo trần |  |  |  |
| 2.1.1 | Hệ thống ray treo và cánh tay |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt - Bảo trì các khớp chuyển động - Làm sạch các rãnh trượt của cánh tay C-Arm và L-Arm - Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động - Làm sạch hệ thống cảm biến chống va chạm - Vệ sinh khối bảng mạch điều khiển - Kiểm tra và hiệu chuẩn (nếu cần) lại các vị trí làm việc |
| 2.1.2 | Bóng X quang |  |  | - Kiểm tra các bất thường bên ngoài bóng X-ray - Kiểm tra và tra mỡ chuyên dụng cho các đầu nối cao áp - Kiểm tra kết nối cáp dầu trao đổi nhiệt - Hiệu chuẩn (Adap) lại thông số dòng tim bóng. |
| 2.1.3 | Collimator |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển |
| 2.1.4 | Detector |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chuẩn (Calib) lại hình ảnh |
| 2.2 | Hệ thống cánh tay để sàn |  |  |  |
| 2.2.1 | Hệ thống cánh tay L-Arm và C-arm |  |  | - Bảo trì các khớp chuyển động - Làm sạch các rãnh trượt của cánh tay C-Arm và L-Arm - Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động - Làm sạch hệ thống cảm biến chống va chạm - Vệ sinh khối bảng mạch điều khiển - Kiểm tra và hiệu chuẩn (nếu cần) lại các vị trí làm việc |
| 2.2.2 | Bóng X Quang |  |  | - Kiểm tra các bất thường bên ngoài bóng X-ray - Kiểm tra và tra mỡ chuyên dụng cho các đầu nối cao áp - Kiểm tra kết nối cáp dầu trao đổi nhiệt - Hiệu chuẩn (Adap) lại thông số dòng tim bóng. |
| 2.2.3 | Collimator |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển |
| 2.2.4 | Hệ máy tính lưu trữ dữ liệu bệnh nhân |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chuẩn (Calib) lại hình ảnh |
| 2.3 | Hệ thống giá đỡ màn hình |  |  | - Bảo trì hệ thống ray trượt - Kiểm tra hành trình di chuyển - Kiểm tra chốt an toàn |
| 2.4 | Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều dọc của bàn - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều cao của bàn - Làm sạch các bảng mạch điều khiển và toàn bộ vỏ của bàn - Bảo trì hệ thống phanh - Hiệu chuẩn lại các khoảng dịch chuyển của bàn (nếu cần) - Kiểm tra tính năng và làm sạch khối điều khiển chuyển động cơ học và điều khiển hình ảnh (Control Modul) - Kiểm tra tính năng và làm sạch khối TSM |
| 2.5 | Hệ máy trạm ghi dữ liệu bệnh nhân |  |  | - Làm sạch các bo mạch - Làm sạch hệ thống lọc gió và quạt gió - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Hiệu chỉnh lại hình ảnh của màn hình hiển thị - Sao lưu lại cấu hình phần mềm |
| 2.6 | Hệ máy huyết động học |  |  | - Làm sạch các tấm lọc gió - Làm sạch bo mạch chính - Cleanup phần mềm hệ thống - Kiểm tra tất cả các tính năng thông qua phần mềm mô phỏng - Kiểm tra tất cả các tính năng thông qua thiết bị mô phỏng - Hiệu chỉnh lại thông số đo huyết áp |
| 2.7 | Hệ thống tủ điện điều khiển |  |  | - Bảo trì hệ thống tủ giải nhiệt cho bóng X ray - Kiểm tra áp lực của dầu giải nhiệt cho Detector cánh tay treo trần - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế cánh tay treo trần - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế - Lấy logfile và kiểm tra lỗi của tủ cao áp - Kiểm tra thời gian phát tia của bóng x quang - Kiểm tra và làm sạch quạt tản nhiệt của tủ M, GEO - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra Pin CMOS cuả các PC trong tủ điều khiển và làm sạch các mainboard - Kiểm tra tín hiệu điều khiển và đèn cảnh báo tia X |
| 2.8 | Tủ cung cấp nguồn 3 pha và UPS |  |  | - Kiểm tra các cầu đấu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra trở kháng tiếp địa của hệ thống - Kiểm tra điện áp ra của UPS tổng - Kiểm tra khả năng lưu điện của UPS |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| VII | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD10/10 của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống cánh tay treo trần |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt treo trần - Kiểm tra motor chuyển động cánh tay trên ray - Làm sạch các rãnh trượt cánh tay C-Arm - Kiểm tra và siết lại các ốc kết nối khớp chuyển động - Kiểm tra dây đai truyền động quay C-Arm và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng dây đai truyền động trượt C-Arm - Làm sạch các bảng mạch trong cánh tay L-Arm - Làm sạch các cảm biến chống va chạm - Kiểm tra các điểm giới hạn vị trí - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại dòng cho motor (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại các vị trí làm việc (nếu cần) |
| 2.2 | Hệ thống cánh tay để sàn |  |  | - Kiểm tra và tra mỡ chuyên dụng cho đế xoay cánh tay L-Arm - Làm sạch các rãnh trượt cánh tay C-Arm - Kiểm tra và siết lại các ốc kết nối khớp chuyển động - Kiểm tra dây đai truyền động quay C-Arm và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng dây đai truyền động trượt C-Arm - Làm sạch các bảng mạch trong cánh tay L-Arm - Làm sạch các cảm biến chống va chạm - Kiểm tra các điểm giới hạn vị trí - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại dòng cho motor (nếu cần) |
| 2.3 | Hệ thống giá đỡ màn hình |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt trên trần - Làm sạch hệ giá treo màn hình - Kiểm tra hành trình di chuyển2 - Kiểm tra chốt treo an toàn - Làm sạch bên ngoài các màn hình - Kiểm tra chất lượng hình ảnh và hiệu chỉnh |
| 2.4 | Bóng X quang cánh tay treo trần |  |  | - Kiểm tra bề ngoài bóng x quang - Kiểm tra và tra mỡ cao áp chuyên dụng cho các đầu nối - Kiểm tra rò rỉ của hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray - Bổ xung dầu cao áp và đuổi khí - Hiệu chuẩn dòng tim bóng (Adap) - Kiểm tra điều khiển liều tia tự động và hiệu chỉnh (nếu cần) |
| 2.5 | Bóng X quang cánh tay để sàn |  |  | - Kiểm tra bề ngoài bóng x quang - Kiểm tra và tra mỡ cao áp chuyên dụng cho các đầu nối - Kiểm tra rò rỉ của hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray - Bổ xung dầu cao áp và đuổi khí - Hiệu chuẩn dòng tim bóng (Adap) - Kiểm tra điều khiển liều tia tự động và hiệu chỉnh (nếu cần) |
| 2.6 | Collimator cánh tay treo trần |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển - Làm sạch các bảng mạch |
| 2.7 | Collimator cánh tay để sàn |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển - Làm sạch các bảng mạch |
| 2.8 | Detector cánh tay treo trần |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh. - Kiểm tra nhiệt độ và các thông số hoạt động duy trì |
| 2.9 | Detector cánh tay để sàn |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh |
| 2.10 | Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra đế bàn và trục xoay - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho các trục chuyển động - Kiểm tra, bảo trì hệ thống phanh cho các trục chuyển động - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra khoảng dịch chuyển và hiệu chỉnh lại (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến lực nén - Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn |
| 2.11 | Các khối điều khiển trong phòng can thiệp GEO, Imaging |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra màn hình chạm khối xper và hiệu chỉnh - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom |
| 2.12 | Các khối trong phòng điều khiển: Review, Intercom, keyboard |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom - Làm sạch, kiểm tra và hiệu chỉnh các màn hình hiển thị |
| 2.13 | Hệ máy tính cho hình ảnh nâng cao: 3D và Xper CT… |  |  | - Làm sạch các bo mạch - Làm sạch hệ thống quạt gió và tản nhiệt - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh nâng cao - Sao lưu lại cấu hình phần mềm và dữ liệu calib |
| 2.14 | Hệ máy tính lưu trữ dữ liệu bệnh nhân mở rộng và ghi dicom |  |  | - Làm sạch các bo mạch - Làm sạch hệ thống quạt gió và tản nhiệt - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Sao lưu lại cấu hình phần mềm |
| 2.15 | Hệ máy theo dõi huyết động học: Monitor/ khối hemo |  |  | - Kiểm tra dấu hiệu hư hỏng và làm sạch bề ngoài các cáp kết nối - Làm sạch các bảng mạch - Kiểm tra Pin CMOS của bảng mạch PC - Kiểm tra tính năng, thông số đo thông qua phần mềm mô phỏng và bộ simulator |
| 2.16 | Hệ thống tủ điện trong phòng kỹ thuật |  |  | - Làm sạch khối giải nhiệt của bơm dầu cho bóng X ray - Làm sạch filter lọc dầu - Kiểm tra áp lực và bổ sung dầu giải nhiệt cho bóng X ray - Đuổi khí của đường ống bơm dầu cho bóng x ray - Kiểm tra và bổ sung dung dịch giải nhiệt cho Detector - Làm sạch tấm lọc bụi của hệ giải nhiệt cho Detector - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế và các bất thường bên ngoài - Lấy logfile và kiểm tra lỗi của tủ cao áp - Kiểm tra thời gian phát tia của bóng x quang - Kiểm tra dung lượng Pin NVRAM của bảng mạch KV-Ma - Kiểm tra và làm sạch quạt tản nhiệt của tủ M, GEO - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra tình trạng Pin CMOS của Host PC/ IPPC/ IPC - Kiểm tra các cầu đấu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra, đo trở kháng hệ thống tiếp đất và an toàn điện - Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo tia X - Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống |
| 2.17 | Tủ cung cấp nguồn 3 pha và UPS (Nếu có) |  |  | - Kiểm tra tiếp xúc các cầu đấu điện áp 3 pha - Kiểm tra nội trở tiếp đất của nguồn cấp cho hệ thống - Kiểm tra điện áp ra của UPS - Kiểm tra khả năng lưu điện của UPS |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| VIII | Hệ thống chụp mạch Allura Centron của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống cánh tay gắn sàn |  |  | - Kiểm tra, làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho đế cánh tay L-Arm - Kiểm tra motor chuyển động đế cánh tay L-Arm - Làm sạch các rãnh trượt cánh tay C-Arm - Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động - Kiểm tra dây đai truyền động quay C-Arm và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng dây đai truyền động trượt C-Arm - Làm sạch các bảng mạch trong cánh tay L-Arm - Làm sạch các cảm biến chống va chạm - Kiểm tra các điểm giới hạn vị trí - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại dòng cho motor (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại các vị trí làm việc (nếu cần) |
| 2.2 | Hệ thống cánh tay treo màn hình |  |  | - Làm sạch bên ngoài hệ thống giá treo - Kiểm tra hành trình di chuyển và hiệu chỉnh lại khớp cánh tay - Kiểm tra chốt treo an toàn - Làm sạch bên ngoài các màn hình - Kiểm tra chất lượng hình ảnh và hiệu chỉnh |
| 2.3 | Bóng X quang |  |  | - Kiểm tra bề ngoài bóng x quang - Kiểm tra và tra mỡ cao áp chuyên dụng cho các đầu nối - Kiểm tra rò rỉ của hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray - Bổ xung dầu cao áp và đuổi khí - Hiệu chuẩn dòng tim bóng (Adap) - Kiểm tra điều khiển liều tia tự động và hiệu chỉnh (nếu cần) |
| 2.4 | Collimator |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển - Tra mỡ chuyên dụng cho các trục chuyển động |
| 2.5 | Detector |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh - Kiểm tra nhiệt độ và các thông số hoạt động duy trì |
| 2.6 | Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra đế bàn và trục xoay - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho các trục chuyển động - Kiểm tra, bảo trì hệ thống phanh cho các trục chuyển động - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra khoảng dịch chuyển và hiệu chỉnh lại (nếu cần) - Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn |
| 2.7 | Các khối điều khiển trong phòng can thiệp GEO, Imaging |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra màn hình chạm khối xper và hiệu chỉnh - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom |
| 2.8 | Các khối trong phòng điều khiển: Review, Intercom, keyboard |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom - Làm sạch, kiểm tra và hiệu chỉnh các màn hình hiển thị |
| 2.9 | Hệ máy tính cho hình ảnh nâng cao: 3D (nếu có) |  |  | - Làm sạch các bo mạch - Làm sạch hệ thống quạt gió và tản nhiệt - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh nâng cao - Sao lưu lại cấu hình phần mềm và dữ liệu calib |
| 2.10 | Hệ máy tính lưu trữ dữ liệu bệnh nhân mở rộng và ghi dicom |  |  | - Làm sạch các bo mạch - Làm sạch hệ thống quạt gió và tản nhiệt - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Sao lưu lại cấu hình phần mềm |
| 2.11 | Hệ máy theo dõi huyết động học: Monitor/ khối hemo |  |  | - Kiểm tra dấu hiệu hư hỏng và làm sạch bề ngoài các cáp kết nối - Làm sạch các bảng mạch - Kiểm tra Pin CMOS của bảng mạch PC - Kiểm tra tính năng, thông số đo thông qua phần mềm mô phỏng và bộ simulator |
| 2.12 | Hệ thống tủ điện trong phòng kỹ thuật |  |  | - Làm sạch khối giải nhiệt của bơm dầu cho bóng X ray - Làm sạch filter lọc dầu - Kiểm tra áp lực và bổ sung dầu giải nhiệt cho bóng X ray - Đuổi khí của đường ống bơm dầu cho bóng x ray - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế và các bất thường bên ngoài - Lấy logfile và kiểm tra lỗi của tủ cao áp - Kiểm tra thời gian phát tia của bóng x quang - Kiểm tra dung lượng Pin NVRAM của bảng mạch KV-Ma - Kiểm tra và làm sạch quạt tản nhiệt của tủ M, GEO - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra tình trạng Pin CMOS của Host PC/ IPPC/ IPC - Kiểm tra các cầu đấu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra, đo trở kháng hệ thống tiếp đất và an toàn điện - Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo tia X - Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống |
| 2.13 | Tủ cung cấp nguồn 3 pha và UPS |  |  | - Kiểm tra tiếp xúc các cầu đấu điện áp 3 pha - Kiểm tra nội trở tiếp đất của nguồn cấp cho hệ thống - Kiểm tra và hiệu chỉnh điện áp ra của UPS (nếu có sai số) - Kiểm tra khả năng lưu điện của UPS |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| IX | Hệ thống chụp mạch IGS 530 Omega/GE | Hệ thống | 02 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 02 | - Thời gian thực hiện: 36 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống bàn |  |  | - Kiểm tra mặt bàn bệnh nhân - Kiểm tra phần đỡ vai bệnh nhân - Kiểm tra móc treo và đai cố định từ vỏ đệm trên mặt bàn - Kiểm tra móc và đai cố định kết nối chắc chắn giữa đệm và mặt bàn - Kiểm tra keo dán che kín tại đế Gantry và bàn - Kiểm tra hiệu chuẩn bàn bệnh nhân |
| 2.2 | Detector |  |  | - Kiểm tra nút nhấn di chuyển detector khẩn cấp - Căn chỉnh độ lợi điểm ảnh (Detector) - Kiểm tra độ cân bằng độ sáng Detector - Vệ sinh, thay nước chiller làm mát detector - Xác định điểm lỗi ảnh trên Detector |
| 2.3 | Hệ thống tản nhiệt bóng phát tia (Chiller) |  |  | Kiểm tra chiller giải nhiệt bóng phát tia |
| 2.4 | Vận hành |  |  | '- Kiểm tra hiệu chuẩn khung máy - Kiểm tra hệ thống treo đèn mổ Mavig - Vệ sinh đường ray treo màn hình - Kiểm tra chức năng chụp 3D - Kiểm tra chất lượng hình ảnh - Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị - Hiệu chỉnh độ sáng - Kiểm tra nút tắt máy khẩn cấp - Kiểm tra cầu dao tủ điện - Kiểm tra hiệu chuẩn màn hình nhanh - Sao lưu hệ thống - Thực hiến tối ưu, chống phân mảng ổ cứng - Kiểm tra ứng dụng nhanh - Hiệu chuẩn màn hình hiển thị lớn - Kiểm tra độ chính xác KV |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 02 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 36 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| X | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD10 của hãng Philips | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 24 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống cánh tay treo trần |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt treo trần - Kiểm tra motor chuyển động cánh tay trên ray - Làm sạch các rãnh trượt cánh tay C-Arm - Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động - Kiểm tra dây đai truyền động quay C-Arm và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng dây đai truyền động trượt C-Arm - Làm sạch các bảng mạch trong cánh tay L-Arm - Làm sạch các cảm biến chống va chạm - Kiểm tra các điểm giới hạn vị trí - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại dòng cho motor (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh (Calib) lại các vị trí làm việc (nếu cần) |
| 2.2 | Hệ thống giá đỡ màn hình |  |  | - Làm sạch hệ thống ray trượt trên trần - Làm sạch hệ giá treo màn hình - Kiểm tra hành trình di chuyển - Kiểm tra chốt treo an toàn - Làm sạch bên ngoài các màn hình - Kiểm tra chất lượng hình ảnh và hiệu chỉnh các màn hình |
| 2.3 | Bóng X quang |  |  | - Kiểm tra bề ngoài bóng x quang - Kiểm tra và tra mỡ cao áp chuyên dụng cho các đầu nối - Kiểm tra rò rỉ của hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray - Bổ xung dầu cao áp và đuổi khí - Hiệu chuẩn dòng tim bóng - Adap (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Đo đạc, hiệu chuẩn vùng tia và tỷ lệ liều tia (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Đo đạc, hiệu chuẩn lại hệ số giới hạn liều tia nhận vào (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Kiểm tra tỷ lệ liều tia mỗi khung hình trong khoảng cho phép - Kiểm tra độ ổn định của kV, mAs và ảnh động đối với hệ thống - Đo đạc kiểm tra giới hạn liều tia vào bệnh nhân - Kiểm tra điều khiển liều tia tự động và hiệu chỉnh (nếu cần) |
| 2.4 | Collimator |  |  | - Kiểm tra hành trình di chuyển |
| 2.5 | Detector |  |  | - Làm sạch bề mặt bên ngoài và bên trong - Kiểm tra các kết nối của đường ống dung dịch giải nhiệt - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh. (Thực hiện 01 lần/ 12 tháng) - Kiểm tra nhiệt độ và các thông số hoạt động duy trì |
| 2.6 | Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  | - Kiểm tra đế bàn và trục xoay - Làm sạch và tra mỡ chuyên dụng cho các trục chuyển động - Kiểm tra, bảo trì hệ thống phanh cho các trục chuyển động - Làm sạch các bảng mạch điều khiển - Kiểm tra khoảng dịch chuyển và hiệu chỉnh lại (nếu cần) - Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến lực nén - Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn |
| 2.7 | Các khối điều khiển trong phòng can thiệp GEO, Imaging |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra màn hình chạm khối xper và hiệu chỉnh - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom |
| 2.8 | Các khối trong phòng điều khiển: Review, Intercom, keyboard |  |  | - Làm sạch bên ngoài các khối điều khiển - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra tính năng hệ thống Intercom - Làm sạch, kiểm tra và hiệu chỉnh các màn hình hiển thị |
| 2.9 | Hệ máy tính cho hình ảnh nâng cao Interventional Tool |  |  | - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Hiệu chỉnh (Calib) lại hình ảnh nâng cao - Sao lưu lại cấu hình phần mềm và dữ liệu calib |
| 2.10 | Hệ máy tính lưu trữ dữ liệu bệnh nhân |  |  | - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Hủy các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng - Sao lưu lại cấu hình phần mềm |
| 2.11 | Hệ máy theo dõi huyết động học: Monitor/ khối hemo |  |  | - Kiểm tra dấu hiệu hư hỏng và làm sạch bề ngoài các cáp kết nối - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra pin cmos và thay thế (nếu cần) - Kiểm tra tính năng, thông số đo thông qua phần mềm mô phỏng và bộ simulator |
| 2.12 | Hệ thống tủ điện trong phòng kỹ thuật |  |  | - Làm sạch khối giải nhiệt của bơm dầu cho bóng X ray - Làm sạch filter lọc dầu - Kiểm tra áp lực và bổ sung dầu giải nhiệt cho bóng X ray - Đuổi khí của đường ống bơm dầu cho bóng x ray - Kiểm tra và bổ sung dung dịch giải nhiệt cho Detector - Làm sạch tấm lọc bụi của hệ giải nhiệt cho Detector - Kiểm tra các kết nối cao áp tại tủ cao thế và các bất thường bên ngoài - Lấy logfile và kiểm tra lỗi của tủ cao áp - Kiểm tra thời gian phát tia của bóng x quang - Kiểm tra dung lượng Pin NVRAM của bảng mạch KV-Ma - Làm sạch các bo mạch và quạt gió tản nhiệt - Kiểm tra Pin CMOS của Host PC/ IPPC/ IPC - Kiểm tra các cầu đấu cho điện 3 pha và các nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra, đo trở kháng hệ thống tiếp đất và an toàn điện - Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo tia X - Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống |
| 2.13 | Tủ cung cấp nguồn 3 pha và UPS |  |  | - Kiểm tra tiếp xúc các cầu đấu điện áp 3 pha - Kiểm tra nội trở tiếp đất của nguồn cấp cho hệ thống - Kiểm tra trạng thái của UPS - Kiểm tra khả năng lưu điện của UPS |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 24 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| XI | Máy CT Stomatom Difinition Flash/Siemens (256 dãy) | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 12 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Phần mềm |  |  | Kiểm tra báo cáo về trạng thái và dữ liệu được ghi nhận tự động trong máy |
| 2.2 | Tủ điện A |  |  | - Kiểm tra các quạt trong tủ điện - Kiểm tra bảo vệ quá áp - Kiểm tra tình trạng pin của UPS - Kiểm tra/làm sạch lọc gió |
| 2.3 | Tủ điện B |  |  | Kiểm tra/làm sạch lọc gió |
| 2.4 | ICS |  |  | Vệ sinh ICS |
| 2.5 | IRS |  |  | Vệ sinh IRS |
| 2.6 | Khoang máy |  |  | Vệ sinh slip ring |
| 2.7 | Khoang máy |  |  | Kiểm tra độ mòn, vệ sinh, thay thế chổi than: - Với SAF Slip ring có số hiệu 101 87 169 + Làm sạch các nút đóng chổi than + Kiểm tra chổi than nguồn + Thay thế chổi than nguồn + Kiểm tra chổi than tín hiệu + Thay thế chổi than tín hiệu - Với SAF Slip ring có số hiệu 105 89 680 + Làm sạch các nút đóng chổi than + Kiểm tra chổi than nguồn + Thay thế chổi than nguồn + Kiểm tra khối chổi than tín hiệu + Thay thế khối chổi than tín hiệu |
| 2.8 | Khoang máy |  |  | - Kiểm tra Detector - Thay thế lọc gió trong bộ làm mát |
| 2.9 | Bàn bệnh nhân |  |  | Kiểm tra lực kéo chuyển động của mặt bàn trượt |
| 2.10 | Vệ sinh cả hệ thống |  |  | Vệ sinh vỏ máy và hệ thống |
| 2.11 | Kiểm tra chất lượng hình ảnh |  |  | Thực hiện QA |
| 3 | Yêu cầu khác |  |  | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
| XII | Máy Gamma knife (Gamma Art 6000ND; Hãng sx: American Radiosurgery) | Hệ thống | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện: 24 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra chức năng |  |  | - Kiểm tra nút điều khiển + Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động của phần mềm + Kiểm tra chức năng các nút điều khiển + Kiểm tra nút nhấn dừng khẩn cấp + So sánh thời gian phát xạ trên màn hình hiển thị số |
| 2.2 | Thân máy và cửa che chắn |  |  | - Kiểm tra nút nhấn dừng khẩn cấp + Kiểm tra nút dùng khẩn cấp trên thân máy + Tháo vỏ máy và lau sạch bằng khăn ẩm - Kiểm tra kết nối + Kiểm tra các đầu kết nối và phích cắm + Kiểm tra các switch có được gắn chặt không - Cửa che chắn + Kiểm tra khớp nối có chặt không, điều chỉnh ngay nếu cần + Kiểm tra vít me ở phía dưới xem có bị mòn không và làm sạch + Kiểm tra hoạt động của mô tơ servo cửa + Kiểm tra hoạt động của tay quay cửa bằng tay + Kiểm tra phanh ống chuẩn trực và tay quay |
| 2.3 | Giường điều trị bệnh nhân |  |  | - Làm sạch + Tháo vỏ gường điều trị + Làm sạch và bơm mỡ đường ray - Kiểm tra phần hệ thống định vị tự động ( APS) + Kiểm tra chuyển động của các trục XYZ - Kiểm tra switch giới hạn của Couch + Kiểm tra switch giới hạn phần đầu & phần mũ bảo vệ + Kiểm tra switch giới hạn phía dưới & hai bên - Kiểm tra chức năng của shield door + Vệ sinh và đo đạc rò rỉ phóng xạ trước shield door - Kiểm tra hoạt động của cửa chì chắn xạ + Kiểm tra switch giới hạn cửa chì + Làm sạch và tra mỡ vào mô tơ và ray |
| 2.4 | Tủ điện Cabinet |  |  | - Kiểm tra tủ điện + Kiểm tra thông số bộ điều khiển servo và cân chỉnh + Kiểm tra hoạt động của các át tô mát + Kiểm tra quạt làm mát - Kiểm tra bộ lưu điện + Vệ sinh và kiểm tra điện áp ra của UPS - Đo lường + Đo các điện áp input & output |
| 2.5 | Panel điều khiển |  |  | - Kiểm tra máy tính và lưu dữ liệu + Vệ sinh máy tính điều khiển - Vệ sinh bàn điều khiển + Sao lưu dữ liệu + Thay pin Cmos |
| 2.6 | Hệ thống lập kế hoạch điều trị |  |  | - Kiểm tra hoạt động của máy tính lập kế hoạch điều trị, thay pin Cmos (nếu cần) - Vệ sinh và sao lưu dữ liệu (nếu có) |
| 2.7 | Môi trường |  |  | - Môi trường: độ ẩm trong phòng điều trị và phòng thiết bị phải ≤70% - Môi trường: nhiệt độ trong phòng điều trị và phòng thiết bị phải được giữ ở mức 10°C~30°C |
| 3 | Yêu cầu khác | Hệ thống | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 24 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

PHỤ LỤC II

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH TÍNH NĂNG CÁC VẬT TƯ, LINH PHỤ KIỆN

SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số .... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2024)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống cộng hưởng từ Achieva 1.5T của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 1.1 | Khối đo SpO2 | Cái | 1 | Khối đo SPO2 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.2 | Pin với khối đo | Cái | 4 | Pin với khối đo tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.3 | Cảm biến nhịp thở | Bộ | 1 | Cảm biến nhịp thở tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.4 | Dung dịch làm mát | Can | 2 | Dung tích ≥ 5 Lít Dung dịch làm mát tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.5 | Đầu lạnh | Cái | 1 | Đầu lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.6 | Khối khuếch đại RF | Cái | 1 | Khối khuếch đại RF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.7 | Máy tính host PC | Cái | 1 | Máy tính host PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại bệnh viện. |
| 1.8 | Máy tính IRS PC | Cái | 1 | Máy tính IRS PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.9 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 24inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.10 | Máy nén khí Helium | Cái | 1 | Máy nén khí Helium tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 1.11 | Khí Heli dạng lỏng | Lít | 1500 | Khí Helium dạng lỏng: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn độ tinh khiết: ≥ 99,999% |
| 1.12 | Coil chụp cột sống | Cái | 2 | Coil chụp cột sống tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện. |
| 1.13 | Coil chụp khớp | Cái | 2 | Coil chụp khớp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện. |
| 1.14 | Coil chụp bụng | Cái | 3 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện. |
| 1.15 | Coil chụp sọ não | Cái | 2 | Coil chụp sọ não tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2 | Hệ thống cộng hưởng từ Ingenia 1.5T của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 2.1 | Coil chụp thần kinh mạch máu | Cái | 1 | Coil chụp thần kinh mạch máu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.2 | Coil chụp bụng | Cái | 2 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.3 | Coil chụp khớp | Cái | 2 | Coil chụp khớp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.4 | Đầu lạnh | Cái | 1 | Đầu lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.5 | Cảm biến áp lực | Cái | 1 | Cảm biến áp lực tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.6 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 1 | Cảm biến lưu lượng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.7 | Bộ đường ống giải nhiệt lối ra | Bộ | 1 | Bộ đường ống giải nhiệt lối ra tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.8 | Bộ đường ống giải nhiệt lối vào | Bộ | 1 | Bộ đường ống giải nhiệt lối vào tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.9 | Máy tính host PC | Cái | 1 | Máy tính host PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.10 | Máy tính IRS PC | Cái | 1 | Máy tính IRS PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.11 | Máy nén khí Helium | Cái | 1 | Máy nén khí Helium tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.12 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 24 inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.13 | Khối từ (Magnet) | Bộ | 1 | Khối từ (Magnet) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.14 | Bo mạch giao tiếp | Cái | 1 | Bo mạch giao tiếp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.15 | Bảng mạch chuyển đổi RS232 | Cái | 1 | Bảng mạch chuyển đổi RS232 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.16 | Bộ cáp quang | Bộ | 1 | Bộ cáp quang tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 2.17 | Dung dịch giải nhiệt | Can | 2 | Dung dịch giải nhiệt tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3 | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD20 của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 3.1 | Gói phần mềm nâng cấp | Bộ | 1 | Gói phần mềm nâng cấp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.2 | Khối quay Detector | Cái | 1 | Khối quay Detector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.3 | Khối điều khiển chuyển động cơ học | Cái | 1 | Khối điều khiển chuyển động cơ học tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.4 | Tay cầm điều khiển phát tia | Cái | 1 | Tay cầm điều khiển phát tia tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.5 | Khối giữ cáp cánh tay | Cái | 1 | Khối giữ cáp cánh tay tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.6 | Bóng X-quang | Cái | 2 | Bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm. - Dải điện áp điều chỉnh ≥ 150 kV. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA. - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 910 kHU/phút. - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ. |
| 3.7 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 2 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 19inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 3.8 | Khối động cơ di chuyển cánh tay treo trần | Khối | 1 | Khối động cơ di chuyển cánh tay treo trần tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 3.9 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân | Cái | 3 | - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân ≥ 512GB. - Tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.10 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.11 | Máy tính IP PC | Cái | 1 | Máy tính IP PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.12 | Máy tính Geo PC | Cái | 1 | Máy tính Geo PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.13 | Dầu detector | Lít | 15 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 3.14 | Dầu bóng X-quang | Lít | 6 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4 | Hệ thống chụp mạch Azurion 7B20 của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 4.1 | Khối điều khiển cạnh bàn | Cái | 1 | Khối điều khiển cạnh bàn tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.2 | Bóng X-quang | Cái | 1 | Bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm. - Dải điện áp điều chỉnh (không bao gồm housing) ≥ 150 kV. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 800mA. - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 4800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 1750 kHU/phút. - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 7000 kJ. |
| 4.3 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.4 | Máy tính xử lý hình ảnh nâng cao | Cái | 1 | Máy tính xử lý hình ảnh nâng cao tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.5 | Khối điều khiển cao áp (XSC Certeray) | Cái | 1 | Khối điều khiển cao áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.6 | Khối cao áp (HiVo high voltage transformer) | Cái | 1 | Khối cao áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.7 | Dầu detector | Lít | 15 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 4.8 | Dầu bóng X-quang | Lít | 6 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5 | Hệ thống cộng hưởng từ Brivo MR355 của hãng GE - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 5.1 | Bộ board xử lý điều khiển dùng với hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ board xử lý điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.2 | Bộ khuếch đại sóng cao tần của hệ thống chụp cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ khuếch đại sóng cao tần tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.3 | Bộ định hướng trục từ trường trong hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ định hướng trục từ trường tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.4 | Bộ Module Driver điều khiển xử lý tín hiệu nguồn của tủ điện hệ thống chụp cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ Module Driver điều khiển xử lý tín hiệu nguồn của tủ điện tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.5 | Khối điều khiển bộ chênh từ Gradient | Cái | 1 | Khối điều khiển bộ chênh từ Gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.6 | Khối nguồn 1 chiều DC với khối cấp nguồn đèn LED | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với khối cấp nguồn đèn LED tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.7 | Khối nguồn 1 chiều DC với Exciter (khối điều chế xung tín hiệu nhỏ) | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Exciter (khối điều chế xung tín hiệu nhỏ) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.8 | Khối nguồn 1 chiều DC với Mega SW (bộ ghép kênh và chuyển tín hiệu) | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Mega SW (bộ ghép kênh và chuyển tín hiệu) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.9 | Khối nguồn 1 chiều DC với Driver module lite | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Driver module lite tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.10 | Board mạch điều khiển chuyển động lên xuống với bàn bệnh nhân hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Board mạch điều khiển chuyển động lên xuống với bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.11 | Bộ điều khiển tủ điện với hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ điều khiển tủ điện tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.12 | Cầu dao nguồn điện chính | Cái | 1 | Cầu dao nguồn điện chính tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.13 | Bo mạch điều khiển xử lí tín hiệu của khối định hướng từ trường gradient | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển xử lí tín hiệu của khối định hướng từ trường gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.14 | Bo mạch điều khiển của tín hiệu của khối cấp nguồn với các trục định hướng gradient | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển của tín hiệu của khối cấp nguồn với các trục định hướng gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.15 | Bộ xử lý tín hiệu | Bộ | 1 | Bộ xử lý tín hiệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.16 | Bo mạch chuyên dụng xử lý tín hiệu | Cái | 1 | Bo mạch chuyên dụng xử lý tín hiệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.17 | Bảng mạch SRF | Cái | 1 | Bảng mạch SRF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.18 | Bộ giám sát nguồn | Bộ | 1 | Bộ giám sát nguồn tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.19 | Bộ xử lý quản lý năng lượng sóng RF | Bộ | 1 | Bộ xử lý quản lý năng lượng sóng RF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.20 | Bộ điều khiển dữ liệu | Bộ | 1 | Bộ điều khiển dữ liệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.21 | Khối nguồn cấp điện với quạt của khối điều khiển | Cái | 1 | Khối nguồn cấp điện với quạt của khối điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.22 | Bộ nguồn thấp áp với khối thu nhận dữ liệu | Bộ | 1 | Bộ nguồn thấp áp với khối thu nhận dữ liệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.23 | Máy tính chụp và xử lý hình ảnh | Cái | 1 | Máy tính chụp và xử lý hình ảnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.24 | Hộp chuyển đổi tín hiệu 16 kênh | Cái | 1 | Hộp chuyển đổi tín hiệu 16 kênh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.25 | Bộ làm lạnh | Bộ | 1 | Bộ làm lạnh bao gồm: - Đầu làm lạnh cung cấp nguồn lạnh ở nhiệt độ thấp. - Bộ lọc khí - Kit vòng đệm của đầu làm lạnh Bộ làm lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.26 | Khối nguồn cấp với các trục định hướng | Cái | 1 | Khối nguồn cấp với các trục định hướng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.27 | Coil chụp bụng | Cái | 2 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.28 | Coil chụp sọ | Cái | 2 | Coil chụp sọ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.29 | Bộ khối khuếch đại RF | Cái | 1 | Bộ khối khuếch đại RF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.30 | Bộ chia tín hiệu (Switch) | Cái | 1 | Bộ chia tín hiệu (Switch) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.31 | Sensor báo độ ẩm | Cái | 6 | Sensor báo độ ẩm tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 5.32 | Cáp nối coil bàn | Cái | 1 | Cáp nối coil bàn tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6 | Hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0T Signa Architect - Linh phụ kiện thay thế sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 6.1 | Chụp lọc không khí làm mát với khoang bệnh nhân (Filter, Air Inlet) | Cái | 3 | Chụp lọc không khí làm mát với khoang bệnh nhân (Filter, Air Inlet) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.2 | Bộ khuyếch đại khối chênh lệch từ trường | Cái | 1 | Bộ khuyếch đại khối chênh lệch từ trường của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.3 | Bộ chỉnh lưu công suất 50kW | Cái | 1 | Bộ chỉnh lưu công suất 50kW dùng cho máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.4 | Ổ cứng SSD cho bộ tạo ảnh ICN R640 | Cái | 3 | Ổ cứng SSD cho bộ tạo ảnh ICN R640 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.5 | Khối mô đun điều khiển dùng cho máy Cộng hưởng từ | Cái | 1 | Khối mô đun điều khiển dùng cho máy Cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.6 | Khối nguồn cho các thiết bị trong phòng chụp | Cái | 1 | Khối nguồn cho các thiết bị trong phòng chụp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.7 | Máy tính Dell T5820 của trạm điều khiển | Cái | 1 | Máy tính Dell T5820 của trạm điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.8 | Bơm nước làm mát tủ điện chụp của máy cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bơm nước làm mát tủ điện chụp của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.9 | Máy nén khí làm mát đường nhiệt của máy cộng hưởng từ | Cái | 1 | Máy nén khí làm mát đường nhiệt của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.10 | Cuộn chụp lưng tích hợp trong mặt bàn bệnh nhân | Cái | 1 | Cuộn chụp lưng tích hợp trong mặt bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.11 | Khối thu nhận và xử lý tín hiệu số trong phòng chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Khối thu nhận và xử lý tín hiệu số trong phòng chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.12 | Khối thu nhận tín hiệu trong phòng chụp bệnh nhân kèm phần giao tiếp của máy chụp CHT | Cái | 1 | Khối thu nhận tín hiệu trong phòng chụp bệnh nhân kèm phần giao tiếp của máy chụp CHT tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.13 | Quạt thổi gió làm mát | Cái | 1 | Quạt thổi gió làm mát tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.14 | Bộ làm lạnh | Bộ | 1 | Bộ làm lạnh bao gồm: - Đầu làm lạnh cung cấp nguồn lạnh ở nhiệt độ thấp - Bộ lọc khí dùng với đầu làm lạnh - Kit vòng đệm của đầu làm lạnh Bộ làm lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 6.15 | Coil chụp sọ não | Cái | 2 | Coil chụp sọ não tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.16 | Coil chụp bụng | Cái | 3 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.17 | Coil chụp tim | Cái | 2 | Coil chụp tim tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 6.18 | Màn hình Ipad hệ thống âm thanh | Cái | 1 | Màn hình Ipad hệ thống âm thanh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7 | Máy CT Somatom Difinition Flash/Siemens (256 Dãy) - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 12 tháng) | Máy | 1 |  |
| 7.1 | Modul detector | Cái | 10 | Mô đun detector tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.2 | Bóng phát tia | Cái | 1 | - Công suất đầu vào của anode CS: ≥ 4.6 kW F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): ≥ 48 kW F2 (tiêu điểm UHR nhỏ): ≥ 100 kW - Khả năng trữ nhiệt của Anode: ≥ 400.000Jc - Vật liệu đầu vào anode: Hợp kim rheliun – tungsten hoặc tương đương - Điện áp danh nghĩa: ≥ 145kV - Hiệu suất nhiệt tối đa của anode: ≥ 4.800.000J/phút - Tần số anode: ≥ 160 Hz - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: ≥ 4.6 kW - Bộ lọc giảm nhiễu: ≥ 6.8 mm Al/ 145 kV Bóng phát tia tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.3 | Bộ chuẩn trực | Bộ | 1 | Bộ chuẩn trực tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.4 | Biến áp cao thế | Cái | 1 | Biến áp cao thế tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.5 | Bộ chổi quét | Bộ | 1 | Bộ chổi quét tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.6 | Bo mạch điều khiển phần tĩnh | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển phần tĩnh tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.7 | Bo mạch điều khiển bàn | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển bàn tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.8 | Máy tính điều khiển | Cái | 1 | Máy tính điều khiển tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.9 | Bo mạch điều khiển phát tia | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển phát tia tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.10 | Bộ biến đổi điện áp | Bộ | 1 | Bộ biến đổi điện áp tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.11 | Card màn hình cao cấp Ultra hight performance P5000 | Cái | 1 | Card màn hình cao cấp Ultra hight performance P5000 tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.12 | Main điều khiển Chiller | Cái | 1 | Main điều khiển Chiller tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.13 | Encoder bàn | Cái | 2 | Encoder bàn tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.14 | Chổi than hệ thống brush block | Bộ | 2 | Chổi than hệ thống brush block tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 7.15 | Relay K2 | Cái | 4 | Relay K2 tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8 | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD10 của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 24 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 8.1 | Màn hình đen trắng chuyên dụng | Cái | 1 | Màn hình đen trắng chuyên dụng, kích thước ≥ 19 inch tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.2 | Màn hình màu chuyên dụng | Cái | 1 | Màn hình màu chuyên dụng, kích thước ≥ 19 inch tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.3 | Khối khu trú chùm tia X-ray | Cái | 1 | Khối khu trú chùm tia X-ray tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.4 | Khối kết nối bàn phím | Cái | 1 | Khối kết nối bàn phím tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.5 | Bộ bàn phím điều khiển | Bộ | 1 | Bộ bàn phím điều khiển tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.6 | Khối nguồn điều khiển | Cái | 1 | Khối nguồn điều khiển tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.7 | Bảng mạch giao diện kết nối | Cái | 1 | Bảng mạch giao diện kết nối tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.8 | Khối điều khiển chuyển động cơ học | Cái | 1 | Khối điều khiển chuyển động cơ học tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.9 | Khối kết nối bảng mạch | Cái | 1 | Khối kết nối bảng mạch tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.10 | Bóng X-quang | Cái | 1 | - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.5 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.8 mm - Dải điện áp điều chỉnh ≥ 150 kV - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 890 kHU/phút - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ Bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.11 | Bo thu nhận và xử ký hình ảnh Detector | Cái | 1 | Bo thu nhận và xử ký hình ảnh Detector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.12 | Dầu detector | Lít | 10 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 8.13 | Dầu bóng X-quang | Lít | 4 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9 | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD10/10 của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 24 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 9.1 | Màn hình đen trắng chuyên dụng | Cái | 1 | Màn hình đen trắng chuyên dụng, kích thước ≥ 19 inch tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.2 | Màn hình màu chuyên dụng | Cái | 1 | Màn hình màu chuyên dụng, kích thước ≥ 19 inch tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.3 | Khối cảm biến lực nén | Cái | 1 | Khối cảm biến lực nén tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.4 | Bảng mạch giao diện | Cái | 1 | Bảng mạch giao diện tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.5 | Bảng mạch thu nhận dữ liệu hỉnh ảnh | Cái | 1 | Bảng mạch thu nhận dữ liệu hỉnh ảnh tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.6 | Khối bơm dầu với bóng x quang | Cái | 1 | Khối bơm dầu với bóng x quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.7 | Khối màn hỉnh cảm ứng điều khiển | Cái | 1 | Khối màn hỉnh cảm ứng điều khiển tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.8 | Khối điều khiển từ xa | Cái | 1 | Khối điều khiển từ xa tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.9 | Khối nguồn với ổ cứng | Cái | 1 | Khối nguồn với ổ cứng tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.10 | Bóng X-quang | Cái | 1 | - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.5 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.8 mm. - Dải điện áp điều chỉnh ≥ 150 Kv. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA. - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 890 kHU/phút. - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ. Bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.11 | Dầu detector | Lít | 10 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.12 | Dầu bóng X-quang | Lít | 4 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.13 | Host PC kèm 02 ổ cứng | Khối | 1 | Host PC kèm 02 ổ cứng tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.14 | Chiler làm mát detector | Khối | 1 | Chiler làm mát detector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.15 | Bàn đạp phát tia | Cái | 1 | Bàn đạp phát tia tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.16 | Khối điều khiển chuyển động cơ học (Geomodul) | Khối | 1 | Khối điều khiển chuyển động cơ học (Geomodul) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.17 | Motor cánh tay | Khối | 1 | Motor cánh tay tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.18 | Bộ vỏ bàn và khung sắt đỡ vỏ | Bộ | 1 | Bộ vỏ bàn và khung sắt đỡ vỏ tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.19 | Bổ chuyển đội chuột bàn phím | Bộ | 1 | Bổ chuyển đội chuột bàn phím tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.20 | Bộ bàn phím và chuột | Bộ | 1 | Bộ bàn phím và chuột tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.21 | Phím bấm phát tia (Hand switch) | Cái | 1 | Phím bấm phát tia (Hand switch) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.22 | Tấm chamber | Cái | 1 | Tấm chamber tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 9.23 | Bo mạch I/O mở rộng tủ M | Cái | 1 | Bo mạch I/O mở rộng tủ M tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10 | Hệ thống chụp mạch Allura Centron của hãng Philips - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 1 |  |
| 10.1 | Bóng X-quang | Cái | 1 | Bóng X- quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm - Dải điện áp điều chỉnh ≥ 150 kV - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 910 kHU/phút - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ |
| 10.2 | Màn hình điều khiển cảm ứng | Cái | 1 | Màn hình điều khiển cảm ứng kích thước ≥ 12 inch, tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.3 | Khối điều khiển từ xa | Cái | 1 | Khối điều khiển từ xa tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.4 | Khối giữ cáp cánh tay | Cái | 1 | Khối giữ cáp cánh tay tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.5 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân | Cái | 3 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân ≥ 512GB, tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.6 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.7 | Máy tính IP PC | Cái | 1 | Máy tính IP PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.8 | Máy tính Geo PC | Cái | 1 | Máy tính Geo PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.9 | Dầu detector | Lít | 15 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 10.10 | Dầu bóng X-quang | Lít | 6 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11 | Hệ thống chụp mạch IGS 530 Omega/GE - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 36 tháng) | Hệ thống | 2 |  |
| 11.1 | Bộ board mạch bàn đạp công tắc chụp chiếu | Bộ | 2 | Bộ board mạch bàn đạp công tắc chụp chiếu tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.2 | Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân | Cái | 2 | Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.3 | Bộ bàn phím và công tắc cầm tay điều khiển máy chụp mạch | Cái | 2 | Bộ bàn phím và công tắc cầm tay điều khiển máy chụp mạc tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.4 | Bóng phát tia X | Cái | 2 | - Khả năng chịu nhiệt của anode: ≥ 2740000 Joules - Tốc độ quay của Anode: ≥ 7800 vòng/phút - Điện áp cao định danh: ≥ 125kV - Tốc độ tản nhiệt của Anode (tối đa): ≥ 6.7 kW - Loại 3 tiêu điểm - Lọc sẵn có tối thiểu ≤ 0.1 mm Al - Đường kính đĩa anode: ≥160 mm Bóng phát tia X tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.5 | Khối cảm biến thu nhận ảnh | Cái | 1 | Khối cảm biến thu nhận ảnh tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.6 | Bộ tạo công suất cao thế phát tia | Bộ | 1 | Bộ tạo công suất cao thế phát tia tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.7 | Bộ chuẩn trực (giới hạn trường tia X) | Bộ | 1 | Bộ chuẩn trực (giới hạn trường tia X) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.8 | Bộ điều khiển hệ thống chụp mạch gắn trên bàn bệnh nhân | Bộ | 1 | Bộ điều khiển tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.9 | Khối nguồn với cảm biến thu nhận ảnh (Detector) | Cái | 1 | Khối nguồn với cảm biến thu nhận ảnh (Detector) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.10 | Bộ lưu điện công suất 900W | Bộ | 1 | Bộ lưu điện công suất 900W tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.11 | Bộ điều chỉnh điện áp | Bộ | 2 | Bộ điều chỉnh điện áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.12 | Bộ cảm biến áp lực | Bộ | 1 | Bộ cảm biến áp lực tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.13 | Cáp tín hiệu 100 chân | Cái | 1 | Cáp tín hiệu 100 chân tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.14 | Bộ cảm biến từ trường | Bộ | 1 | Bộ cảm biến từ trường tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.15 | Cáp quang | Cái | 6 | Cáp quang ≥ 24 mét tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.16 | Dầu detector | Lít | 15 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 11.17 | Dầu bóng X-quang | Lít | 6 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12 | Máy Gamma knife (Gamma Art 6000Nd; Hãng Sx: American Radiosurgery) - Linh phụ kiện sửa chữa (trong vòng 24 tháng) | Máy | 1 |  |
| 12.1 | Bộ bảo vệ đầu | Bộ | 1 | Bộ bảo vệ đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.2 | Mô tơ của Couch & Shield Door | Cái | 2 | Mô tơ của Couch & Shield Door tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.3 | Bộ đếm tuyệt đối Encoder | Bộ | 1 | Bộ đếm tuyệt đối Encoder tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.4 | Công tắc trạng thái Shield Door & Couch | Cái | 2 | Công tắc trạng thái Shield Door & Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.5 | Công tắc trạng thái cho Collimator | Cái | 1 | Công tắc trạng thái cho Collimator tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.6 | Công tắc cân chỉnh của Couch | Cái | 1 | Công tắc cân chỉnh của Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.7 | Công tắc chống va chạm Head Protector | Cái | 1 | Công tắc chống va chạm Head Protector tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.8 | Mô tơ và đai truyền động Couch | Cái | 1 | Mô tơ và đai truyền động Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.9 | Galil điều khiển | Cái | 1 | Galil điều khiển tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.10 | Bộ điều khiển Source (trình điều khiển/ mô tơ) | Bộ | 1 | Bộ điều khiển Source (trình điều khiển/ mô tơ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.11 | Bộ điều khiển Collimator (trình điều khiển/ mô tơ) | Bộ | 1 | Bộ điều khiển Collimator (trình điều khiển/ mô tơ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.12 | Giường hoặc cửa chắn | Cái | 2 | Giường hoặc cửa chắn tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.13 | Bộ ngắt điện (32A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (32A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.14 | Bộ ngắt điện (4A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (4A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.15 | Bộ ngắt điện (6A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (6A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.16 | Bộ ngắt điện (10A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (10A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.17 | Bộ ngắt điện (1A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (1A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.18 | Bộ ngắt điện (16A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (16A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.19 | Bộ ngắt điện (16A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (16A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.20 | Bộ ngắt điện (10A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (10A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.21 | Máy tính điều khiển/ Màn hình và Card mạng | Cái | 1 | Máy tính điều khiển/ Màn hình và Card mạng tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.22 | Máy tính và màn hình quan sát | Cái | 1 | Máy tính và màn hình quan sát tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.23 | Màn hình hiển thị số | Cái | 1 | Màn hình hiển thị số tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.24 | Ổ và chìa khóa bật/tắt máy | Cái | 1 | Ổ và chìa khóa bật/tắt máy tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.25 | Nút dừng khẩn cấp | Cái | 1 | Nút dừng khẩn cấp tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.26 | Nút điều khiển | Cái | 1 | Nút điều khiển tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.27 | Đèn LED thông báo (Đỏ) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Đỏ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.28 | Đèn LED thông báo (Vàng) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Vàng) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.29 | Đèn LED thông báo (Xanh) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Xanh) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.30 | Loa thông báo | Cái | 1 | Loa thông báo tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.31 | Camera | Cái | 1 | Camera tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.32 | Điều khiển Camera | Cái | 1 | Điều khiển Camera tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.33 | Mic ngoài (Bảng điều khiển) | Cái | 1 | Mic ngoài (Bảng điều khiển) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.34 | Mic trong (Bệnh nhân) | Cái | 1 | Mic trong (Bệnh nhân) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.35 | Loa | Cái | 1 | Loa tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.36 | Bộ khuếch đại | Bộ | 1 | Bộ khuếch đại tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.37 | Khung định vị Stereotactic | Cái | 1 | Khung định vị Stereotactic tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.38 | Bộ ốc vít cố định đầu | Bộ | 1 | Bộ ốc vít cố định đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.39 | Khung cố định chụp cho máy chụp CT | Cái | 1 | Khung cố định chụp cho máy chụp CT tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.40 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp cộng hưởng từ | Bộ | 1 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp cộng hưởng từ tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.41 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp CT | Bộ | 1 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp CT tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.42 | Bộ lục giác cho vít đầu | Bộ | 1 | Bộ lục giác cho vít đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.43 | Bộ công cụ cơ bản | Bộ | 1 | Bộ công cụ cơ bản tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.44 | Khung tọa độ cho Gamma Knife | Cái | 3 | Khung tọa độ cho Gamma Knife tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.45 | Mặt trước khung định vị | Cái | 3 | Mặt trước khung định vị tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.46 | Vít cố định tái sử dụng | Cái | 1 | Vít cố định tái sử dụng tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 12.47 | Bộ tiêu chuẩn Y/Z slides | Cái | 1 | Bộ tiêu chuẩn Y/Z slides tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 13 | Máy siêu âm Acuson SC2000/ Siemens | Máy | 1 |  |
| 13.1 | Đầu dò siêu âm tim | Cái | 2 | - Dải tần số ≤ 1.25 - ≥ 4.5 MHz - Số lượng chấn tử: ≥ 112 - Trường nhìn tối đa: ≥ 90 độ - Độ sâu hiển thị: ≥ 300 mm Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn, Tim nhi, Tim gắng sức,... Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 13.2 | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 3D | Cái | 2 | - Dải tần số ≤ 3.0 - ≥ 6.3 MHz - Số lượng chấn tử: ≥ 2304 - Trường nhìn: ≥ 90 độ x 90 độ - Độ sâu hiển thị: ≥ 260 mm Ứng dụng thăm khám: Tim thực quản Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 14 | Máy siêu âm Vivid S70N/ GE Healthcare | Máy | 7 |  |
| 14.1 | Đầu dò siêu âm tim | Cái | 14 | - Dải tần số ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Bề mặt tiếp xúc: ≥ 18 x 27 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 240 - Trường nhìn: ≥ 120 độ - Trường độ sâu: ≥ 36 cm - Ứng dụng thăm khám: Thai/ sản, Ổ bụng, Nhi, Phần đầu người lớn, Tim Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 14.2 | Đầu dò Linear | Cái | 14 | - Dải tần số ≤ 2 - ≥ 10 MHz - Bề mặt tiếp xúc: ≥ 14 x 53 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 192 chấn tử - Trường nhìn: ≥ 45 mm - Trường độ sâu: ≥ 16 cm - Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng, Nhi, Bộ phận nhỏ, Mạch máu ngoại vi, Cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 15 | Máy siêu âm Vivid E95/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |
| 15.1 | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 3D | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 3 – ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 90° - Trường độ sâu: ≥ 20 cm - Số chấn tử: ≥ 2500 - Ứng dụng: Siêu âm tim qua thực quản Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 15.2 | Đầu dò siêu âm tim 4D | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 6 MHz - Trường nhìn: ≥ 90° - Trường độ sâu: ≥ 30 cm - Số chấn tử: ≥ 6000 - Ứng dụng: Thai/ sản, ổ bụng, nhi, phần đầu người lớn, tim Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 15.3 | Đầu dò siêu âm tim 2D | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 120° - Trường độ sâu: ≥ 30 cm - Số chấn tử: ≥ 240 - Ứng dụng: Thai/ sản, ổ bụng, nhi, phần đầu người lớn, tim Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 16 | Máy siêu âm EPIQ 7C và EPIQ CVX/ Philips | Máy | 3 |  |
| 16.1 | Đầu dò Convex | Cái | 4 | - Dải tần số: Từ ≤ 2 - ≥ 9 MHz - Số chấn tử: ≥ 190 chấn tử - Khẩu độ quét: ≥ 52mm - Trường nhìn 2D: ≥ 100 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 16.2 | Đầu dò ma trận siêu âm tim qua thực quản | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 2 - ≥ 7 MHz - Số chấn tử: ≥ 2500 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 16.3 | Đầu dò ma trận siêu âm tim người lớn qua thành ngực | Cái | 6 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Số chấn tử: ≥ 3000 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 16.4 | Đầu dò tim nhi | Cái | 2 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 3 - ≥ 8 MHz - Số chấn tử: ≥ 96 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 17 | Máy siêu âm Affiniti 70/ Philips | Máy | 10 |  |
| 17.1 | Đầu dò Linear điện tử đa tần siêu âm mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp | Cái | 8 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 3 - ≥ 12 MHz - Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử - Khẩu độ quét: ≥ 38mm Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 17.2 | Đầu dò Convex điện tử đa tần siêu âm bụng tổng quát | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 2 - ≥ 6 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 70 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 17.3 | Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim người lớn và tim nhi công nghệ Purewave | Cái | 16 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 18 | Máy siêu âm Affiniti 50/ Philips | Máy | 4 |  |
| 18.1 | Đầu dò Linear điện tử đa tần siêu âm mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp | Cái | 8 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 4 - ≥ 12 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử - Khẩu độ quét: ≥ 34mm Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 18.2 | Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim người lớn | Cái | 8 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 2 - ≥ 4 MHz - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 18.3 | Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim nhi | Cái | 2 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 3 - ≥ 8 MHz - Số chấn tử: ≥ 96 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 18.4 | Bo mạch Acquisition Control Board | Cái | 1 | Bo mạch Acquisition Control Board tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện. |
| 19 | Máy siêu âm chẩn đoán Logiq P7/ GE Healthcare | Máy | 5 |  |
| 19.1 | Đầu dò Linear | Cái | 10 | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 11 MHz - Trường nhìn (FOV): ≥ 38mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 19.2 | Đầu dò Convex | Cái | 10 | - Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 58 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Mạch máu, Sản phụ khoa,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 19.3 | Đầu dò Sector đa tần | Cái | 6 | - Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn (FOV): ≥ 120 độ - Số chấn tử: ≥ 64 - Ứng dụng: Tim Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 19.4 | Bo mạch xử lý tín hiệu | Cái | 1 | Bo mạch xử lý tín hiệu tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện. |
| 20 | Máy siêu âm chẩn đoán Logiq E9/ GE Healthcare | Máy | 2 |  |
| 20.1 | Đầu dò Linear ma trận | Cái | 4 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 16 MHz - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Số chấn tử: ≥ 1000 - Ứng dụng: Bộ phận nhỏ, mạch máu,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 20.2 | Đầu dò Linear siêu âm cơ xương khớp | Cái | 4 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 15 MHz - Trường nhìn: ≥ 25 mm - Số chấn tử: ≥ 168 - Ứng dụng: Mạch máu, phần nông, cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 20.3 | Đầu dò Convex | Cái | 4 | - Dải tần số: ≤ 1- ≥ 6 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 21 | Máy siêu âm chẩn đoán Logiq S8/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |
| 21.1 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 44 mm - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 21.2 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 1- ≥ 6 MHz - Trường nhìn: ≥ 70° - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 22 | Máy siêu âm chẩn đoán Aloka Arietta V70/ Aloka Hitachi | Máy | 3 |  |
| 22.1 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến vú | Cái | 6 | - Tần số từ: ≤ 5 - ≥ 13 MHz - Độ rộng: ≥ 50 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 192 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 22.2 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến giáp | Cái | 2 | - Tần số từ: ≤ 3 - ≥ 7 MHz - Độ rộng: ≥ 38 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 128 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 22.3 | Đầu dò Convex | Cái | 6 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 22.4 | Đầu dò thủ thuật có kênh sinh thiết | Cái | 2 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 - Có kênh sinh thiết Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 23 | Máy siêu âm chẩn đoán Hitachi Arietta V60/ Aloka Hitachi | Máy | 8 |  |
| 23.1 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến giáp | Cái | 12 | - Tần số từ: ≤ 3 - ≥ 7 MHz - Độ rộng: ≥ 38 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 128 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 23.2 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến vú | Cái | 8 | - Tần số từ: ≤ 5 - ≥ 13 MHz - Độ rộng: ≥ 50 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 192 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 23.3 | Đầu dò Convex | Cái | 16 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 23.4 | Đầu dò Convex siêu âm Nhi | Cái | 4 | - Tần số từ: ≤ 4.0 - ≥ 13.0 MHz - Góc quét: ≥ 100 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 128 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 23.5 | Đầu dò thủ thuật có kênh sinh thiết | Cái | 4 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 - Có kênh sinh thiết Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24 | Máy siêu âm chẩn đoán Affiniti 50G/ Philips | Máy | 2 |  |
| 24.1 | Đầu dò Linear | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 5 - ≥ 12MHz - Số chấn tử: ≥ 256 chấn tử - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Ứng dụng: Ổ bụng, các bộ phận nhỏ, cơ xương, Mạch máu, Vú. Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24.2 | Đầu dò Convex | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: Từ ≤ 2 - ≥ 6 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 72 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24.3 | Đầu dò sản khoa | Cái | 2 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 4 - ≥ 9 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử - Trường nhìn: ≥ 181 độ - Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu, hướng dẫn sinh thiết Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24.4 | Đầu dò khối | Cái | 2 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 2 - ≥ 6 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử - Trường nhìn: ≥ 89 độ - Ứng dụng: Sản phụ khoa, hướng dẫn sinh thiết Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24.5 | Bo mạch Acquisition Control Board | Cái | 1 | Bo mạch Acquisition Control Board tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 24.6 | Main con lăn điều khiển | Cái | 1 | Main con lăn điều khiển tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 25 | Máy siêu âm chẩn đoán Samsung HS50/ Samsung Medison | Máy | 16 |  |
| 25.1 | Đầu dò Linear | Cái | 32 | - Dải tần số: ≤ 3 - ≥ 14 MHz - Trường nhìn: ≥ 50mm - Số chấn tử: ≥ 250 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 25.2 | Đầu dò Convex | Cái | 32 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 9 MHz - Trường nhìn: ≥ 55 độ - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Mạch máu, Ổ bụng, Sản khoa Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 25.3 | Board BF | Cái | 1 | Board BF tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 26 | Máy siêu âm chẩn đoán Samsung SonoAce R7/ Samsung Medison | Máy | 1 |  |
| 26.1 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 12 MHz - Trường nhìn: ≥ 38 mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 26.2 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 65 độ - Số chấn tử: ≥120 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 27 | Máy siêu âm chẩn đoán UEGO-H60/ Samsung Medison | Máy | 3 |  |
| 27.1 | Đầu dò Linear | Cái | 6 | - Dải tần số: ≤ 3 - ≥ 14 MHz - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Số chấn tử: ≥ 250 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 27.2 | Đầu dò Convex | Cái | 6 | - Dải tần số: ≤ 1 - ≥7 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 160 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 28 | Máy siêu âm Aloka Alpha 6/ Aloka Hitachi | Máy | 6 |  |
| 28.1 | Đầu dò Convex | Cái | 12 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 6.0 MHz - Góc quét: ≥ 60 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 28.2 | Đầu dò Linear | Cái | 12 | - Tần số từ: ≤ 4 - ≥ 13 MHz - Độ rộng: ≥ 38 mm Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 29 | Máy siêu âm Logiq S7 Expert R3/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |
| 29.1 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 192 - Ứng dụng: ổ bụng Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 29.2 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 10 MHz - Trường nhìn: ≥ 51 mm - Số chấn tử: ≥ 256 - Ứng dụng: Mạch máu, phần nông, cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 29.3 | Đầu dò Sector chuyên tim | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 120 độ - Số chấn tử: ≥ 64 - Ứng dụng: tim Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 30 | Máy siêu âm Logiq S7/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |
| 30.1 | Bộ silicon của bàn phím điều khiển | Cái | 2 | Bộ silicon của bàn phím điều khiển tương thích với Máy siêu âm của Bệnh viện |
| 30.2 | Đầu dò Linear ma trận | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 4.3 - ≥ 13 MHz - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Số chấn tử: ≥ 1000 - Ứng dụng: Mạch máu, phần nông, cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 30.3 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 3.5 - ≥ 7.5 MHz - Trường nhìn: ≥ 44 mm - Số chấn tử: ≥ 190 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 30.4 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: ổ bụng Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 31 | Máy siêu âm Philips Anffiliti 70G/ Philips | Máy | 2 |  |
| 31.1 | Đầu dò Linear | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 4 - ≥ 18 MHz - Số chấn tử: ≥ 1920 chấn tử - Khẩu độ quét: ≥ 50 mm Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 31.2 | Đầu dò Convex | Cái | 4 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 110 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 31.3 | Đầu dò tim | Cái | 2 | - Dải tần số thăm khám: ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 32 | Máy siêu âm LoGiQ F6/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |
| 32.1 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 58 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Mạch máu, Sản phụ khoa,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 32.2 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 13 MHz - Trường nhìn (FOV): ≥ 47mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 33 | Máy siêu âm HS30/ Samsung Medison | Máy | 1 |  |
| 33.1 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 68 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Mạch máu, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Tiết niệu Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 33.2 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 12 MHz - Trường nhìn: ≥ 38mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 33.3 | Đầu dò sản khoa | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 9 MHz - Trường nhìn: ≥ 148 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 34 | Máy siêu âm Acuson X700/ Siemens | Máy | 1 |  |
| 34.1 | Đầu dò Convex | Cái | 2 | - Dải tần số ≤ 1.0 – ≥ 5.0 MHz Định dạng: Vector cong Có khả năng lựa chọn đa tần số theo người dùng Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng, Thai sớm, Tim thai, Sản phụ khoa, Mạch ngoại vi, Thận, Tiết niệu, Tĩnh mạch,... Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 34.2 | Đầu dò Linear | Cái | 2 | - Dải tần số: ≤ 4.0 - ≥ 12 MHz Định dạng: Đầu dò tuyến tính dải tần rộng Có khả năng hiển thị định dạng ảo (Virtual Format) Ứng dụng thăm khám: Vú, Giáp, Mạch máu não, cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 35 | Máy siêu âm Vivid S6/GE | Máy | 1 |  |
| 35.1 | Đầu dò tim | Cái | 2 | - Dải tần số ≤ 1.25 - ≥ 4.5 MHz - Trường nhìn tối đa: ≥ 90 độ - Độ sâu hiển thị: ≥ 300 mm Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn, Bụng,... Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện |
| 36 | Máy X Quang di động DR-XD 1000/ Fujifilm | Máy | 3 |  |
| 36.1 | Tay chụp | Cái | 3 | Tay chụp tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.2 | Pin của tấm nhận ảnh | Cái | 3 | Pin của tấm nhận ảnh tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.3 | Bảng điều khiển KV (vỏ mặt trước) | Cái | 3 | Bảng điều khiển KV (vỏ mặt trước) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.4 | Pin của hệ thống | Cái | 2 | Pin của hệ thống tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.5 | Cáp kết nối GNC và OPPA67A | Cái | 2 | Cáp kết nối GNC và OPPA67A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.6 | Dây cáp nối giữa GNC-SWKey-Exposu | Cái | 1 | Dây cáp nối giữa GNC-SWKey-Exposu tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.7 | Cáp kết nối GNC67 và chân cắm trung gian (DSC-S) | Cái | 1 | Cáp kết nối GNC67 và chân cắm trung gian (DSC-S) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.8 | Cáp kết nối POW67A và ADC67A | Cái | 1 | Cáp kết nối POW67A và ADC67A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.9 | Cáp kết nối ESD67 với bo mạch DSC65A | Cái | 1 | Cáp kết nối ESD67 với bo mạch DSC65A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.10 | Cáp kết nối chân cắm trung gian (DSC-P) với bo mạch ESD67 | Cái | 1 | Cáp kết nối chân cắm trung gian (DSC-P) với bo mạch ESD67 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.11 | Dây nguồn DC cho PC DR-XD 1000 | Cái | 1 | Dây nguồn DC cho PC DR-XD 1000 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.12 | Ốc vặn của tay cầm | Cái | 4 | Ốc vặn của tay cầm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.13 | Bản lề (loại nhỏ) | Cái | 3 | Bản lề (loại nhỏ) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.14 | Tấm che lỗ vít | Cái | 30 | Tấm che lỗ vít tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.15 | Trục phanh | Cái | 1 | Trục phanh tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.16 | Cánh tay đỡ màn hình | Cái | 3 | Cánh tay đỡ màn hình tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.17 | Tay cầm | Cái | 2 | Tay cầm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.18 | Tấm dán màn hình Hydro-Ag | Cái | 2 | Tấm dán màn hình Hydro-Ag tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.19 | Tấm đỡ bóng | Cái | 3 | Tấm đỡ bóng tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.20 | Vỏ của tấm đỡ Khay để tấm DR | Cái | 6 | Vỏ của tấm đỡ Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.21 | Khung của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Khung của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.22 | Vỏ bên trái của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ bên trái của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.23 | Vỏ bên phải của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ bên phải của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.24 | Vỏ phía sau | Cái | 3 | Vỏ phía sau tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.25 | Vỏ bên ngoài của bộ thu phát wifi kết nối | Cái | 3 | Vỏ bên ngoài của bộ thu phát wifi kết nối tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.26 | Trục giữ và xoay bộ Monotank | Cái | 3 | Trục giữ và xoay bộ Monotank tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.27 | Khóa hai bên cho Khay để tấm DR | Cái | 2 | Khóa hai bên cho Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.28 | Giá giữ tay chụp | Cái | 3 | Giá giữ tay chụp tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.29 | Bánh răng điều tiết của Khay để tấm DR | Cái | 3 | Bánh răng điều tiết của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.30 | Tấm nhôm | Cái | 3 | Tấm nhôm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.31 | Bo mạch tiếp nhận tín hiệu không dây | Cái | 2 | Bo mạch tiếp nhận tín hiệu không dây tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.32 | Bộ trượt | Cái | 3 | Bộ trượt tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.33 | Bộ thu phát wifi kết nối tấm Detector | Cái | 2 | Bộ thu phát wifi kết nối tấm Detector tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.34 | Vỏ mặt trên của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ mặt trên của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.35 | Khung đỡ chân sạc cho tấm Detector | Cái | 3 | Khung đỡ chân sạc cho tấm Detector tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.36 | Vỏ mặt trước của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ mặt trước của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.37 | Khung đỡ cho PC | Cái | 3 | Khung đỡ cho PC tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.38 | Vỏ bọc dây cáp V2 (cổng mạng LAN ở phía sau) | Cái | 2 | Vỏ bọc dây cáp V2 (cổng mạng LAN ở phía sau) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.39 | Cổng kết nối mạng LAN | Cái | 3 | Cổng kết nối mạng LAN tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.40 | Bộ PC DR-XD 1000 | Cái | 1 | Bộ PC DR-XD 1000 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.41 | Tấm đỡ cho Khay để tấm DR | Cái | 6 | Tấm đỡ cho Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.42 | Bộ chỉnh góc quay V2 (Monotank) | Cái | 3 | Bộ chỉnh góc quay V2 (Monotank) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.43 | Bộ chuẩn trực | Cái | 3 | Bộ chuẩn trực tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.44 | Bộ kết nối giữa PC và GNC | Cái | 1 | Bộ kết nối giữa PC và GNC tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 36.45 | Bộ cố định cổ bóng x-ray | Cái | 2 | Bộ cố định cổ bóng x-ray tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37 | Dây nội soi dạ dày EG-600WR/ Fujifilm | Dây | 12 |  |
| 37.1 | Nắp nhựa | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.2 | Vòi phun | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.3 | Vỏ cao su | Cái | 11 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.4 | Ống luồn | Cái | 4 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.5 | Bộ phận uốn cong | Cái | 11 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.6 | Dây dẫn sáng | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.7 | Kênh sinh thiết | Cái | 10 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.8 | Kênh khí nước | Cái | 10 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.9 | Kênh nước phụ | Cái | 10 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.10 | Đai ốc đồng | Cái | 44 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.11 | Vòng sắt 2 ISA | Cái | 5 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.12 | Vòng sắt 2 FG391 | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.13 | Ống nối đồng | Cái | 44 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.14 | Ống nối nhựa | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.15 | Vòng sắt FCT | Cái | 7 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.16 | Vòng sắt 1 ISA | Cái | 5 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.17 | Đầu cao su | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.18 | Nắp chống nước | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.19 | Đai cao su | Cái | 5 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.20 | Ống dẫn | Cái | 5 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.21 | Bộ phận kết nối hình ảnh | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 37.22 | Nút nhấn MM | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38 | Dây nội soi đại tràng EC- 600WI/ Fujifilm | Dây | 6 |  |
| 38.1 | Vỏ cao su | Cái | 6 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.2 | Ống luồn | Cái | 6 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.3 | Bộ phận uốn cong | Cái | 6 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.4 | Kênh sinh thiết | Cái | 2 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.5 | Kênh khí nước | Cái | 5 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.6 | Kênh nước phụ | Cái | 5 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.7 | Đai ốc đồng | Cái | 24 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.8 | Vòng sắt FCT | Cái | 3 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.9 | Đinh vít | Cái | 1 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.10 | Ống nối đồng | Cái | 24 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.11 | Ống nối nhựa | Cái | 1 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.12 | Vòng đệm cao su | Cái | 1 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.13 | Vòng sắt 2 ISA | Cái | 6 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.14 | Vòng sắt 1 ISA | Cái | 6 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.15 | Vỏ nhựa | Cái | 1 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.16 | Đai cao su | Cái | 2 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.17 | Ống dẫn | Cái | 2 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 38.18 | Bộ phận kết nối hình ảnh | Cái | 2 | Tương thích với dây soi đại tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 39 | Dây nội soi dạ dày EG- 590WR/ Fujifilm | Dây | 2 |  |
| 39.1 | Nắp nhựa | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.2 | Vòi phun | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.3 | Vỏ cao su | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.4 | Ống luồn | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.5 | Bộ phận uốn cong | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.6 | Dây dẫn sáng | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.7 | Kênh sinh thiết | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.8 | Kênh khí nước | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.9 | Kênh nước phụ | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.10 | Đai ốc đồng | Cái | 8 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.11 | Vòng sắt 2 ISA | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.12 | Ống nối đồng | Cái | 8 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.13 | Vòng sắt FCT | Cái | 2 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.14 | Vòng sắt 1 ISA | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.15 | Nắp chống nước | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.16 | Đai cao su | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.17 | Ống dẫn | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 39.18 | Bộ phận kết nối hình ảnh | Cái | 1 | Tương thích với dây soi dạ dày đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 40 | Dây nội soi tá tràng ED - 580XT/ Fujifilm | Dây | 2 |  |
| 40.1 | Vỏ cao su | Cái | 2 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.2 | Bộ phận uốn cong | Cái | 2 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.3 | Kênh sinh thiết | Cái | 1 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.4 | Kênh khí nước | Cái | 1 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.5 | Ống nối đồng 1 | Cái | 8 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.6 | Ống nối đồng 2 | Cái | 8 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.7 | Ống nối đồng 3 | Cái | 8 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.8 | Vòng sắt FCT | Cái | 1 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 40.9 | Vòng cao su | Cái | 2 | Tương thích với dây soi tá tràng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 41 | Nguồn sáng nội soi VP7000/ Fujifilm | Khối | 1 |  |
| 41.1 | Bo mạch giao tiếp | Cái | 1 | Tương thích với nguồn sáng nội soi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42 | Dây soi siêu âm phế quản BF-1T150/ Olympus | Dây | 2 |  |
| 42.1 | Thân ống soi tích hợp cáo điều khiển và bộ phận uốn cong | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.2 | Đầu ống soi tích hợp kênh | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.3 | Bộ phận kết nối điện | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.4 | Dây dẫn chung | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.5 | Nắp đậy bộ phận điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.6 | Bảng mạch hàn dây chíp thu hình | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.7 | Bảng mạch công tắc | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.8 | Bộ phận bảo vệ thân ống soi | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.9 | Nắp đậy cần điều khiển ud | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.10 | Vòng giữ kênh | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.11 | Vỏ nút nhấn số 1 | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.12 | Vỏ nút nhấn số 4 | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.13 | Vòng giữ ngõ ra kênh sinh thiết | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.14 | Bảng mạch kết nối dây công tắc điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.15 | Vòng giữ tay cầm | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.16 | Ốc giữ kênh sinh thiết | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.17 | Ốc giữ cần điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 42.18 | Các phụ kiện kèm theo | Gói | 1 | Tương thích với dây soi siêu âm phế quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43 | Máy gây mê kèm thở Fabius GS, Fabius Plus/ Draeger | Máy | 8 |  |
| 43.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 24 | Cảm biến Oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 48 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.3 | Bộ phận nối sensor Oxy (Housing) | Cái | 12 | Bộ phận nối sensor Oxy (Housing) tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.4 | Ắc quy | Cái | 24 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3.2Ah Ắc quy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.5 | Filter lọc khuẩn | Cái | 48 | Filter lọc khuẩn tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.6 | Bộ nguồn | Bộ | 6 | Bộ nguồn tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.7 | Bóng khí mê | Cái | 6 | Dung tích: ≥ 3 lít Bóng khí mê tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 43.8 | Bộ kit bảo dưỡng 1 năm | Bộ | 24 | 01 bộ bao gồm: - 01 màng ngăn piston - 01 gioăng làm kín nồi hơi - 02 màng lọc khí cho bơm PEEP và cảm biến áp lực đường thở - 04 gioăng làm kín bình bốc hơi Bộ kit bảo dưỡng 1 năm tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.9 | Bộ kit bảo dưỡng 3 năm | Bộ | 8 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ pin trong - 01 nồi dưới piston - 01 nồi trên piston - 01 gioăng làm kín nồi hơi piston - 02 lọc khí đầu vào - 01 pin CMOS - 01 đĩa sứ - 04 gioăng làm kín bình bốc hơi Bộ kit bảo dưỡng 3 năm tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.10 | Bộ kit bảo dưỡng khối thở Cosy | Bộ | 8 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ màng van và gioăng làm kín van PEEP - 01 bộ màng van và gioăng làm kín van APL bypass - 01 bộ van Fresh gas decouping van - 01 đĩa sứ Bộ kit bảo dưỡng khối thở Cosy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.11 | Bảng mạch chính | Cái | 2 | Bảng mạch chính tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.12 | Đồng hồ áp lực khí đầu vào | Cái | 2 | Đồng hồ áp lực khí đầu vào tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.13 | Van giảm áp | Cái | 16 | Van giảm áp tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 43.14 | Van PEEP | Cái | 6 | Van PEEP tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44 | Máy gây mê kèm thở Primus infinity/ Draeger | Máy | 1 |  |
| 44.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 3 | Cảm biến Oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 6 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.3 | Bộ phận nối sensor Oxy (Housing) | Cái | 2 | Bộ phận nối sensor Oxy (Housing) tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.4 | Ắc quy | Cái | 4 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3.2Ah Ắc quy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.5 | Filter lọc khuẩn | Cái | 6 | Filter lọc khuẩn tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.6 | Bộ đo khí mê Vamos Plus | Bộ | 2 | Bộ đo khí mê Vamos Plus tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 44.7 | Bộ kit bảo dưỡng 2 năm | Bộ | 1 | 01 bộ bao gồm: - 01 màng ngăn piston - 02 màng lọc khí cho bơm tạo PEEP và cảm biến áp lực đường thở - 04 gioăng làm kín bình bốc hơi - 06 màng lọc thô - 01 bộ gioăng làm kín khối thở - 01 đĩa van Fresh gas decoupling van - 01 dây nối bẫy nước đến cảm biến ILCA Bộ kit bảo dưỡng 2 năm tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45 | Máy mê kèm thở Aespire 7100, Aespire 7900/ GE | Máy | 9 |  |
| 45.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 27 | Cảm biến Oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 54 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.3 | Cáp nối cảm biến oxy | Cái | 6 | Cáp nối cảm biến oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.4 | Ắc quy | Cái | 27 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 2.3Ah Ắc quy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.5 | Van PEEP | Cái | 9 | Van PEEP tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.6 | Bộ đo khí mê | Cái | 10 | Bộ đo khí mê tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.7 | Gioăng cao su cho bình bốc hơi | Cái | 54 | Gioăng cao su cho bình bốc hơi tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.8 | Van lá thở tự nhiên | Cái | 27 | Van lá thở tự nhiên tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.9 | Gioăng cao su cho van thở tự nhiên | Cái | 27 | Gioăng cao su cho van thở tự nhiên tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 45.10 | Bộ nguồn | Bộ | 3 | Bộ nguồn tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46 | Máy mê kèm thở Carestation 620/ GE | Máy | 4 |  |
| 46.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 12 | Cảm biến Oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.2 | Cáp nối cảm biến oxy | Cái | 3 | Cáp nối cảm biến oxy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.3 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 24 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.4 | Ắc quy | Cái | 12 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 5,0Ah Ắc quy tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.5 | Van 1 chiều | Cặp | 24 | Van 1 chiều tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.6 | Van lá thở tự nhiên | Cái | 12 | Van lá thở tự nhiên tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.7 | Gioăng cao su cho van thở tự nhiên | Cái | 12 | Gioăng cao su cho van thở tự nhiên tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.8 | Bảng mạch điều khiển nguồn PMB | Cái | 1 | Bảng mạch điều khiển nguồn PMB tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.9 | Van chốt khí | Cái | 3 | Van chốt khí tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 46.10 | Bộ đo khí mê | Cái | 3 | Bộ đo khí mê tương thích với máy gây mê kèm thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47 | Máy thở chức năng cao Savina/ Draeger | Máy | 5 |  |
| 47.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 15 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 30 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.3 | Bộ van thở ra | Bộ | 15 | Bộ van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.4 | Ắc quy | Cái | 16 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3,2Ah Ắc quy tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.5 | Bộ lọc khuẩn khí đầu vào | Bộ | 15 | Bộ lọc khuẩn khí đầu vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.6 | Bộ kit bảo dưỡng 1 năm | Bộ | 15 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ lọc màng thô - 01 microfilter lọc khuẩn đầu vào - 01 bộ màng van Bộ kit bảo dưỡng 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.7 | Bộ kit bảo dưỡng 6 năm | Bộ | 5 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ lọc màng thô - 01 microfilter lọc khuẩn đầu vào - 01 dây cáp cảm biến lưu lượng - 01 bộ pin trong - 01 bộ màng van - 01 bộ màng lọc và đệm khí oxy đầu vào - 01 gioăng đồng Bộ kit bảo dưỡng 6 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 47.8 | Bộ nguồn | Bộ | 2 | Bộ nguồn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48 | Máy thở chức năng cao Savina 300/ Draeger | Máy | 4 |  |
| 48.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 6 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 24 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.3 | Bộ van thở ra | Bộ | 12 | Bộ van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3,2Ah Ắc quy tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.5 | Bộ lọc khuẩn khí đầu vào | Bộ | 12 | Bộ lọc khuẩn khí đầu vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.6 | Bộ kit bảo dưỡng 1 năm | Bộ | 12 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ lọc màng thô - 01 microfilter lọc khuẩn đầu vào - 01 bộ màng van Bộ kit bảo dưỡng 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.7 | Bộ kit bảo dưỡng 6 năm | Bộ | 4 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ lọc màng thô - 01 microfilter lọc khuẩn đầu vào - 01 dây cáp cảm biến lưu lượng - 01 bộ pin trong - 01 bộ màng van - 01 bộ màng lọc và đệm khí oxy đầu vào - 01 gioăng đồng Bộ kit bảo dưỡng 6 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 48.8 | Bộ nguồn | Bộ | 4 | Bộ nguồn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49 | Máy thở chức năng cao Evita V600, V300/ Draeger | Máy | 26 |  |
| 49.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 18 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 156 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.3 | Màng van thở ra | Cái | 156 | Màng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.4 | Van thở ra | Cái | 78 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.5 | Ắc quy | Cái | 40 | Điện áp: 24V Dung lượng: ≥ 2,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.6 | Bộ kit bảo dưỡng 6 năm | Bộ | 26 | Bộ kit bảo dưỡng 6 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.7 | Bộ lọc khí Air đầu vào | Cái | 156 | Bộ lọc khí Air đầu vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 49.8 | Bộ lọc khí Oxy đầu vào | Cái | 156 | Bộ lọc khí Oxy đầu vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50 | Máy thở chức năng cao Evita 4/ Draeger | Máy | 10 |  |
| 50.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 30 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.2 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 30 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.3 | Bộ van thở ra | Bộ | 30 | Bộ van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.4 | Ắc quy | Cái | 16 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.5 | Bộ kit bảo dưỡng 2 năm | Bộ | 10 | 01 bộ bao gồm: - 01 bộ gioăng khối cấp khí đầu vào - 01 bộ màng lọc khối khí đầu vào - 01 pin CMOS - 01 bộ màng van thở ra Bộ kit bảo dưỡng 2 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.6 | Filter lọc khuẩn khí vào | Bộ | 60 | Filter lọc khuẩn khí vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.7 | Bảng mạch cảm biến Oxy | Cái | 2 | Bảng mạch cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.8 | Bộ nguồn | Bộ | 3 | Điện 1 chiều DC: Input 12V/ 18-12A or 24V /9-5A hoặc Điện xoay chiều AC: Input 100-240 VAC, tần số từ 50Hz- 60Hz Bộ nguồn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 50.9 | Bộ khí dung | Bộ | 5 | Bộ khí dung tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51 | Máy thở chức năng cao Carescape R860/ GE | Máy | 96 |  |
| 51.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 288 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 288 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.3 | Ắc quy | Cái | 288 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 5Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.4 | Van thở ra | Bộ | 50 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.5 | Bàn phím | Cái | 10 | Bàn phím tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.6 | Màn hình LCD | Cái | 10 | Màn hình LCD tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.7 | Bộ nguồn | Bộ | 10 | Bộ nguồn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.8 | Phin lọc gió cho bệ khí | Cái | 300 | Phin lọc gió cho bệ khí tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.9 | Phin lọc gió cho khối màn hình | Cái | 300 | Phin lọc gió cho khối màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.10 | Phin lọc khuẩn đầu vào | Cái | 300 | Phin lọc khuẩn đầu vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.11 | Bảng mạch xử lý trung tâm | Cái | 3 | Bảng mạch xử lý trung tâm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.12 | Van 1 chiều điều khiển dòng khí | Cái | 20 | Van 1 chiều điều khiển dòng khí tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.13 | Quạt tản nhiệt màn hình | Cái | 20 | Quạt tản nhiệt màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 51.14 | Bo mạch xử lý bộ trộn | Cái | 5 | Bo mạch xử lý bộ trộn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52 | Máy thở chức năng cao Bennett 840/ Covidien | Máy | 68 |  |
| 52.1 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần | Bộ | 204 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.2 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần | Bộ | 204 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.3 | Bẫy nước cho bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần | Cái | 204 | Bẫy nước cho bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.4 | Bộ lọc khí thở ra sơ sinh dùng 1 lần | Cái | 204 | Bộ lọc khí thở ra sơ sinh dùng 1 lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.5 | Bộ kit bảo dưỡng 10.000 giờ | Bộ | 40 | 01 bộ bao gồm: - 01 lọc và bẫy nước khí đầu vào - 01 lọc và bẫy nước oxy đầu vào Bộ kit bảo dưỡng 10.000 giờ tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.6 | Ắc quy | Cái | 204 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 7,0Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.7 | Cảm biến Oxy | Cái | 204 | Dải đo: 0-100% Độ chính xác: ≤ +/- 2% Thời gian phản hồi ≤ 15 giây Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.8 | Cảm biến lưu lượng khối thở ra | Cái | 75 | Cảm biến lưu lượng khối thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.9 | Cảm biến lưu lượng khối thở vào | Cái | 20 | Cảm biến lưu lượng khối thở vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.10 | Bộ nguồn 1 chiều | Bộ | 15 | Bộ nguồn 1 chiều tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.11 | Công tắc áp suất | Cái | 10 | Công tắc áp suất tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.12 | Màn hình LCD | Cái | 10 | Màn hình LCD tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.13 | Bo mạch màn hình GUI | Cái | 10 | Bo mạch màn hình GUI tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.14 | Bo mạch điều khiển | Cái | 10 | Bo mạch điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.15 | Bo giao tiếp | Cái | 10 | Bo giao tiếp tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.16 | Van điện từ khí nén | Cái | 20 | Van điện từ khí nén tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.17 | Van Solenoid | Cái | 40 | Van Solenoid tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.18 | Van thở ra | Cái | 40 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.19 | Khung cảm ứng | Cái | 8 | Khung cảm ứng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.20 | Bo mạch phát sáng nền cho màn hình | Cái | 5 | Bo mạch phát sáng nền cho màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.21 | Van an toàn | Cái | 10 | Van an toàn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.22 | Van điện từ oxy nén | Cái | 20 | Van điện từ oxy nén tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.23 | Bình làm ấm làm ẩm có lõi nhôm | Cái | 100 | Bình làm ấm làm ẩm có lõi nhôm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 52.24 | Bo mạch bàn phím | Cái | 5 | Bo mạch bàn phím tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53 | Máy thở chức năng cao Bennett 980/ Covidien | Máy | 52 |  |
| 53.1 | Bộ lọc khí thở vào sử dụng nhiều lần | Bộ | 15 | Bộ lọc khí thở vào sử dụng nhiều lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.2 | Bộ lọc khí thở ra sơ sinh dùng 1 lần | Bộ | 15 | Bộ lọc khí thở ra sơ sinh dùng 1 lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.3 | Bẫy nước lọc thở ra | Cái | 15 | Bẫy nước lọc thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.4 | Lọc thở ra người lớn và trẻ em dùng nhiều lần | Cái | 15 | Lọc thở ra người lớn và trẻ em dùng nhiều lần tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.5 | Ắc quy | Cặp | 52 | Điện áp: 25.9V Dung lượng: ≥ 4.3Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.6 | Kit bảo dưỡng 10.000 giờ | Bộ | 10 | 01 bộ bao gồm: - 01 lọc và bẫy nước khí đầu vào - 01 lọc và bẫy nước oxy đầu vào Bộ kit bảo dưỡng 10.000 giờ tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.7 | Cảm biến Oxy | Cái | 10 | Dải đo: 0-100% Độ chính xác: ≤ ± 2% Thời gian phản hồi ≤ 15 giây Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.8 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 10 | Cảm biến lưu lượng thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.9 | Cảm biến dòng van thở ra | Cái | 10 | Cảm biến dòng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.10 | Bo mạch chuyển đổi 1 chiều | Cái | 5 | Bo mạch chuyển đổi 1 chiều tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.11 | Bo mạch khối thở vào | Cái | 5 | Bo mạch khối thở vào tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.12 | Bo điều khiển | Cái | 5 | Bo điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.13 | Bo điều khiển bộ trộn | Cái | 5 | Bo điều khiển bộ trộn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.14 | Bo giao tiếp màn hình | Cái | 5 | Bo giao tiếp màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.15 | Bo giao tiếp | Cái | 5 | Bo giao tiếp tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.16 | Van điện từ khí nén | Cái | 10 | Van điện từ khí nén tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.17 | Van điện từ cấp khí | Cái | 10 | Van điện từ cấp khí tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.18 | Van an toàn | Cái | 10 | Van an toàn tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.19 | Bo mạch cảm biến nguồn khí nén | Cái | 5 | Bo mạch cảm biến nguồn khí nén tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.20 | Van thở ra | Cái | 10 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.21 | Van điện từ Oxy nén | Cái | 10 | Van điện từ Oxy nén tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 53.22 | Bo màn hình GUI | Cái | 10 | Bo màn hình GUI tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 54 | Máy thở chức năng cao Elisa 300/ Lowenstein | Máy | 10 |  |
| 54.1 | Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm | Bộ | 30 | 1 bộ bao gồm: Van thở ra, van thở vào, van nấm, vòng đệm, tấm lọc quạt tản nhiệt, đầu lọc khí áp lực cao. Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 54.2 | Pin cell | Cái | 30 | Pin cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 54.3 | Van thở ra | Cái | 30 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 54.4 | Màn hình | Cái | 6 | Màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 55 | Máy thở chức năng cao Elisa 600/ Lowenstein | Máy | 25 |  |
| 55.1 | Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm | Bộ | 75 | 01 bộ bao gồm: 01 màng van thở ra, 01 màng van thở vào, 01 màng van tự do, 01 van nấm, 01 Tấm đệm Silicon cảm biến lưu lượng, 02 Vòng đệm kín silicone, 01 Tấm lọc quạt tản nhiệt, 02 Vòng đệm đầu kết nối NIST, 02 Vòng đệm đầu lọc khí áp lực cao, 02 Đầu lọc khí áp lực cao. Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 55.2 | Pin cell | Cái | 45 | Pin cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 55.3 | Van thở ra | Cái | 60 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 55.4 | Màn hình | Cái | 8 | Màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56 | Máy thở chức năng cao eVolution 3e/ eVent Medical | Máy | 29 |  |
| 56.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 87 | Dải đo: 0-100% Độ chính xác: ≤+/- 2% Thời gian phản hồi ≤ 15 giây Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 174 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56.3 | Màng van thở ra | Cái | 20 | Màng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56.4 | Bộ kit bảo dưỡng | Bộ | 30 | Bộ kit bảo dưỡng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56.5 | Ắc quy | Cái | 45 | Điện áp: 14,4V Dung lượng: ≥ 2,85Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 56.6 | Bo cảm biến áp lực | Cái | 15 | Bo cảm biến áp lực tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 57 | Máy thở chức năng cao Inspiration 7i/ eVent Medical | Máy | 3 |  |
| 57.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 9 | Dải đo: 0-100% Độ chính xác: ≤+/- 2% Thời gian phản hồi ≤ 15 giây Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 57.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 18 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 57.3 | Ắc quy | Cái | 10 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 7,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 58 | Máy thở chức năng cao E360/ Newport | Máy | 19 |  |
| 58.1 | Cảm biến Oxy | Cái | 57 | Dải đo: 0-100% Độ chính xác: ≤+/- 2% Thời gian phản hồi ≤ 15 giây Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 58.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 114 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 58.3 | Màng van thở ra | Cái | 15 | Màng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 58.4 | Ắc quy | Cái | 30 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 7,2Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 59 | Máy thở chức năng cao Vela/ Vyaire Medical | Máy | 4 |  |
| 59.1 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 24 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 59.2 | Cảm biến Oxy | Cái | 12 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 59.3 | Van thở ra | Cái | 6 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 59.4 | Hộp giữ bộ lọc thở ra | Cái | 4 | Hộp giữ bộ lọc thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 59.5 | Ắc quy | Khối | 2 | Điện áp: 48V Dung lượng: ≥ 4,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60 | Máy thở chức năng cao Servo-I/ Maquet | Máy | 13 |  |
| 60.1 | Cảm biến oxy (O2 cell) | Cái | 39 | Cảm biến oxy (O2 cell) tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.2 | Màn hình cảm ứng có khung | Cái | 5 | Màn hình cảm ứng có khung tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.3 | Ắc quy | Cái | 20 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.4 | Giá đỡ O2 cell | Cái | 5 | Giá đỡ O2 cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.5 | Cassette van thở ra | Cái | 8 | Cassette van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.6 | Module oxy | Cái | 8 | Module oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.7 | Module khí | Cái | 8 | Module khí tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.8 | Cáp nối cảm biến oxy | Cái | 8 | Cáp nối cảm biến oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.9 | Pin Cmos cho bo mạch | Cái | 8 | Pin Cmos cho bo mạch tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.10 | Bo mạch giao tiếp | Cái | 8 | Bo mạch giao tiếp tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.11 | Bộ kit bảo dưỡng 5000 giờ | Bộ | 13 | Bộ kit bảo dưỡng 5000 giờ tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.12 | Màng van thở ra | Cái | 13 | Màng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.13 | Bo mạch điều chỉnh độ sáng màn hình | Cái | 4 | Bo mạch điều chỉnh độ sáng màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.14 | Bộ phím bấm mềm điều khiển | Bộ | 4 | Bộ phím bấm mềm điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.15 | Bo mạch cảm biến áp lực | Cái | 4 | Bo mạch cảm biến áp lực tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.16 | Bo mạch điều khiển | Cái | 4 | Bo mạch điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.17 | Bo mạch hiển thị | Cái | 4 | Bo mạch hiển thị tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 60.18 | Cáp điều khiển màn hình | Cái | 4 | Cáp điều khiển màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61 | Máy thở chức năng cao Servo-S/ Maquet | Máy | 12 |  |
| 61.1 | Cảm biến oxy (O2 cell) | Cái | 36 | Cảm biến oxy (O2 cell) tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.2 | Màn hình cảm ứng có khung | Cái | 3 | Màn hình cảm ứng có khung tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.3 | Ắc quy | Cái | 18 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 3,5Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.4 | Giá đỡ O2 cell | Cái | 3 | Giá đỡ O2 cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.5 | Cassette van thở ra | Cái | 4 | Cassette van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.6 | Module oxy | Cái | 4 | Module oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.7 | Module khí | Cái | 4 | Module khí tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.8 | Cáp nối cảm biến oxy | Cái | 4 | Cáp nối cảm biến oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.9 | Pin Cmos cho bo mạch | Cái | 4 | Pin Cmos cho bo mạch tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.10 | Bo mạch giao tiếp | Cái | 4 | Bo mạch giao tiếp tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.11 | Bộ kit bảo dưỡng 5000 giờ | Bộ | 12 | Bộ kit bảo dưỡng 5000 giờ tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.12 | Màng van thở ra | Cái | 12 | Màng van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.13 | Bo mạch điều chỉnh độ sáng màn hình | Cái | 4 | Bo mạch điều chỉnh độ sáng màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.14 | Bộ phím bấm mềm điều khiển | Bộ | 4 | Bộ phím bấm mềm điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.15 | Bo mạch cảm biến áp lực | Cái | 4 | Bo mạch cảm biến áp lực tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.16 | Bo mạch điều khiển | Cái | 4 | Bo mạch điều khiển tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.17 | Bo mạch hiển thị | Cái | 4 | Bo mạch hiển thị tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 61.18 | Cáp điều khiển màn hình | Cái | 4 | Cáp điều khiển màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 62 | Máy thở chức năng cao V-200/ Philips | Máy | 3 |  |
| 62.1 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 3 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 62.2 | Cảm biến Oxy | Cái | 3 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 63 | Máy thở chức năng cao Avea/ Carefusion | Máy | 2 |  |
| 63.1 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 2 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 63.2 | Cảm biến Oxy | Cái | 2 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 63.3 | Ắc quy | Cái | 4 | Điện áp: 24V Dung lượng: ≥ 4,0Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64 | Máy thở V60/ Philips | Máy | 24 |  |
| 64.1 | Kit bảo dưỡng hàng năm | Bộ | 5 | Kit bảo dưỡng hàng năm tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.2 | Filter lọc đường khí vào | Cái | 24 | Filter lọc đường khí vào tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.3 | Filter lọc đường quạt làm mát | Cái | 24 | Filter lọc đường quạt làm mát tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.4 | Ắc quy | Cái | 2 | Điện áp: 14,4V Dung lượng: ≥ 11Ah Ắc quy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.5 | Khối phân phối khí có bo DA | Cái | 2 | Khối phân phối khí có bo DA tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.6 | Khối phân phối khí không có bo DA | Cái | 2 | Khối phân phối khí không có bo DA tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.7 | Quạt nén | Cái | 2 | Quạt nén tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.8 | Bảng mạch nguồn DC-DC | Cái | 2 | Bảng mạch nguồn DC-DC tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.9 | Khối cấp nguồn AC-DC | Cái | 5 | Khối cấp nguồn AC-DC tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 64.10 | Tấm cảm ứng | Cái | 5 | Tấm cảm ứng tương thích với máy thở đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 65 | Máy theo dõi bệnh nhân B40/ GE | Máy | 27 |  |
| 65.1 | Cáp điện tim | Cái | 81 | Cáp điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 65.2 | Bao đo huyết áp dùng | Cái | 162 | Bao đo huyết áp dùng tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 65.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 81 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 65.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 11,1 V Dung lượng: ≥ 4,9Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 65.5 | Bẫy nước EtCO2 | Cái | 150 | Bẫy nước EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66 | Máy theo dõi bệnh nhân BSM-3763K/ Nihon Kohden | Máy | 30 |  |
| 66.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 90 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 90 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 66.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 180 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 9,6 V Dung lượng: ≥ 2,9Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66.5 | Bộ vỏ | Bộ | 18 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66.6 | Khối đo huyết áp | Khối | 27 | Khối đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 66.7 | Bộ nguồn | Bộ | 10 | Bộ nguồn tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67 | Máy theo dõi bệnh nhân SVM-7623K/ Nihon Kohden | Máy | 4 |  |
| 67.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 12 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 12 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 67.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 12 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 7,2 V Dung lượng: ≥ 6,6Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67.5 | Bộ vỏ | Bộ | 6 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67.6 | Khối đo huyết áp | Khối | 6 | Khối đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 67.7 | Bộ nguồn | Bộ | 6 | Bộ nguồn tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68 | Máy theo dõi bệnh nhân BSM-3562K/ Nihon Kohden | Máy | 430 |  |
| 68.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 390 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 450 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 68.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 2100 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.4 | Ắc quy | Cái | 30 | Điện áp: 12 V Dung lượng: ≥ 3,0Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.5 | Bộ vỏ | Bộ | 120 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.6 | Khối xử lý tín hiệu | Khối | 30 | Khối xử lý tín hiệu tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.7 | Bảng mạch nguồn (đo huyết áp) | Cái | 30 | Bảng mạch nguồn (đo huyết áp) tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.8 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP | Cái | 90 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.9 | Bẫy nước EtCO2 | Cái | 150 | Bẫy nước EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.10 | Đầu đo EtCO2 | Cái | 30 | Đầu đo EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 68.11 | Cáp nối EtCO2 (Airway adapter) | Cái | 150 | Cáp nối EtCO2tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69 | Máy theo dõi bệnh nhân BSM-6501K/ Nihon Kohden | Máy | 8 |  |
| 69.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 24 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 24 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 69.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 48 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69.4 | Ắc quy | Cái | 15 | Điện áp: 9,6V Dung lượng: ≥ 2,9Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69.5 | Bộ vỏ | Bộ | 6 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69.6 | Khối đầu vào đo huyết áp | Cái | 6 | Khối đầu vào đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 69.7 | Bảng mạch nguồn (đầu vào cho khối đo huyết áp) | Cái | 6 | Bảng mạch nguồn (đầu vào cho khối đo huyết áp) tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70 | Máy theo dõi bệnh nhân PVM-2701/ Nihon Kohden | Máy | 40 |  |
| 70.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 120 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 120 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 70.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 120 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 9,6V Dung lượng: ≥ 3,8Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70.5 | Bộ vỏ | Bộ | 15 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70.6 | Khối đo huyết áp | Khối | 15 | Khối đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 70.7 | Bộ nguồn | Bộ | 15 | Bộ nguồn tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 71 | Máy theo dõi bệnh nhân MP20/50/70/ Philips | Máy | 36 |  |
| 71.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 108 | Trở kháng dây dẫn: ≤ 1 Ohm Trở kháng cách điện: ≥ 20 Mohm Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 71.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 108 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 71.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 216 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 71.4 | Ắc quy | Cái | 6 | Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 71.5 | Bẫy nước EtCO2 | Cái | 150 | Bẫy nước EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 71.6 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP | Cái | 15 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 72 | Máy theo dõi bệnh nhân Efficia CM10, CM120/ Philipps | Máy | 30 |  |
| 72.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 90 | Trở kháng dây dẫn: ≤ 1 Ohm Trở kháng cách điện: ≥ 20 Mohm Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 72.2 | Bao đo huyết áp | Cái | 90 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 72.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 90 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. |
| 73 | Máy theo dõi bệnh nhân Cetus x12/ aXcent | Máy | 5 |  |
| 73.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 15 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 73.2 | Bao đo huyết áp | Cái | 15 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 73.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 15 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 74 | Máy theo dõi bệnh nhân Omni II/ Infinium | Máy | 20 |  |
| 74.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 60 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 74.2 | Bao đo huyết áp | Cái | 60 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 74.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 60 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 75 | Máy theo dõi bệnh nhân KN-601M/ Kernel | Máy | 7 |  |
| 75.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 21 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 75.2 | Bao đo huyết áp | Cái | 21 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 75.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 21 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 76 | Máy theo dõi bệnh nhân uMec 12/ Mindray | Máy | 22 |  |
| 76.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 66 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 76.2 | Bao đo huyết áp | Cái | 66 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 76.3 | Đầu đo SpO2 | Cái | 66 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 77 | Máy theo dõi bệnh nhân V100/ GE | Máy | 3 |  |
| 77.1 | Ắc quy | Cái | 9 | Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 77.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 9 | Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 78 | Máy theo dõi huyết động 1A/ Uscom | Máy | 3 |  |
| 78.1 | Đầu dò siêu âm | Cái | 9 | Đầu dò siêu âm tương thích với máy theo dõi huyết động đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79 | Máy điện tim ECG-1250K/ Nihon Kohden | Máy | 85 |  |
| 79.1 | Cáp đo tín hiệu điện tim | Cái | 180 | Cáp đo tín hiệu điện tim tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.2 | Bộ điện cực trước tim | Bộ | 120 | Dạng quả bóp bằng cao su: 6 quả/ bộ Đầu kim loại cắm cáp điện tim đường kính khoảng 3mm (±10%) Bộ điện cực trước chi tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.3 | Bộ điện cực chi | Bộ | 75 | Dạng kẹp: 4 chiếc/ bộ Đầu sắt cắm cáp điện tim kích thước 3mm (±10%) Bộ điện cực trước chi tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.4 | Cửa khay đựng giấy | Cái | 30 | Cửa khay đựng giấy tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.5 | Ắc quy | Cái | 15 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 1950mAh Ắc quy tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.6 | Bộ vỏ | Cái | 60 | Bộ vỏ tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.7 | Bộ bàn phím | Cái | 30 | Bộ bàn phím tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.8 | Đầu in nhiệt | Cái | 30 | Đầu in nhiệt tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.9 | Màn hình | Cái | 30 | Màn hình tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.10 | Motor kéo giấy | Cái | 15 | Motor kéo giấy tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.11 | Cần nâng | Cái | 30 | Cần nâng tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 79.12 | Nắp đậy kèm lô cuốn giấy | Cái | 45 | Nắp đậy kèm lô cuốn giấy tương thích với máy điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 80 | Máy điện não EEG-1200K/ Nihon Kohden | Máy | 7 |  |
| 80.1 | Bộ điện cực đĩa | Bộ | 21 | Bộ điện cực đĩa tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 80.2 | Điện cực bạc | Cái | 21 | Điện cực bạc tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 80.3 | Bộ điện cực kim | Bộ | 21 | Bộ điện cực kim tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 80.4 | Điện cực tai | Cái | 21 | Điện cực tai tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 80.5 | Mũ lưới cố định điện cực | Cái | 21 | Mũ lưới cố định điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 81 | Máy điện não Easy III/ Cadwell | Máy | 3 |  |
| 81.1 | Điện cực đĩa | Bộ | 9 | Điện cực đĩa tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 81.2 | Dây nối điện cực | Bộ | 9 | Dây nối điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 81.3 | Điện cực bạc | Cái | 9 | Điện cực bạc tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 81.4 | Điện cực tai | Bộ | 9 | Điện cực tai tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 81.5 | Mũ lưới cố định điện cực | Cái | 9 | Mũ lưới cố định điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 82 | Máy điện cơ MEB-9600/ Nihon Kohden | Máy | 3 |  |
| 82.1 | Điện cực kim | Hộp | 150 | Điện cực kim tương thích với máy điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 82.2 | Điện cực dán | Hộp | 150 | Điện cực dán tương thích với máy điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 83 | Máy phá rung tim TEC-5521K, TEC-5531K/ Nihon Kohden | Máy | 19 |  |
| 83.1 | Cáp đo tín hiệu điện tim | Cái | 15 | Cáp đo tín hiệu điện tim tương thích với máy phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 83.2 | Pin | Cái | 54 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 2800mAh Pin tương thích với phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 83.3 | Bộ dây tay shock và bản cực sốc | Bộ | 5 | Bộ dây tay shock và bản cực sốc tương thích với máy phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 83.4 | Điện cực cho máy phá rung tim | Bộ | 15 | Bộ điện cực cho máy phá rung tim tương thích với máy phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 84 | Máy phá rung tim TEC-5621K, TEC-5631K/ Nihon Kohden | Máy | 43 |  |
| 84.1 | Cáp đo tín hiệu điện tim | Cái | 15 | Cáp đo tín hiệu điện tim tương thích với máy phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 84.2 | Pin | Cái | 129 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 2800mAh Pin tương thích với phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 84.3 | Bộ dây tay shock và bản cực shock người lớn | Bộ | 15 | Bộ dây tay shock và bản cực shock người lớn tương thích với máy phá rung tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85 | Bơm tiêm điện TE-331, TE-311/ Terumo | Cái | 226 |  |
| 85.1 | Nắp trên | Cái | 75 | Nắp trên tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.2 | Nắp dưới | Cái | 75 | Nắp dưới tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.3 | Kẹp đuôi xylanh | Bộ | 30 | Kẹp đuôi xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.4 | Cảm biến cỡ xylanh | Cái | 30 | Cảm biến cỡ xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.5 | Bộ gioăng cao su | Cái | 90 | Bộ gioăng cao su tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.6 | Đĩa xoay tốc độ | Cái | 60 | Đĩa xoay tốc độ tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.7 | Gá kẹp cọc | Cái | 15 | Gá kẹp cọc tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.8 | Chốt giữ xylanh | Cái | 45 | Chốt giữ xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.9 | Pin | Cái | 75 | Điện áp: 9.6V Dung lượng: ≥ 2000mAh Pin tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.10 | Bo mạch nguồn | Cái | 30 | Bo mạch nguồn tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 85.11 | Bo mạch chính | Cái | 30 | Bo mạch chính tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86 | Bơm tiêm điện TE-SS700, TE-SS730, TE-SS830/ Terumo | Cái |  |  |
| 86.1 | Nắp trên | Cái | 75 | Nắp trên tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.2 | Vỏ sau | Cái | 150 | Vỏ sau tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.3 | Kẹp đuôi xylanh | Cái | 150 | Kẹp đuôi xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.4 | Cảm biến cỡ xylanh | Cái | 60 | Cảm biến cỡ xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.5 | Cáp thuận | Cái | 30 | Cáp thuận tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.6 | Bo nguồn | Cái | 15 | Bo nguồn tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.7 | Bộ cơ | Cái | 15 | Bộ cơ tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.8 | Gá kẹp cọc truyền | Cái | 15 | Gá kẹp cọc truyền tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.9 | Đĩa xoay tốc độ | Cái | 60 | Đĩa xoay tốc độ tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.10 | Màn hình LCD | Cái | 15 | Màn hình LCD tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.11 | Bo mạch chính | Cái | 15 | Bo mạch chính tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.12 | Bo mạch nguồn | Cái | 15 | Bo mạch nguồn tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.13 | Chốt giữ xylanh | Cái | 45 | Chốt giữ xylanh tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 86.14 | Pin | Cái | 75 | Điện áp: 7.4V Dung lượng: ≥ 2300mAh Pin tương thích với bơm tiêm điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87 | Máy truyền dịch TE-112/ Terumo | Cái | 94 |  |
| 87.1 | Vỏ trước | Cái | 15 | Vỏ trước tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.2 | Vỏ sau | Cái | 15 | Vỏ sau tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.3 | Bộ phận đếm giọt | Cái | 15 | Bộ phận đếm giọt tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.4 | Bộ cửa | Cái | 9 | Bộ cửa tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.5 | Gá kẹp cọc truyền | Cái | 15 | Gá kẹp cọc truyền tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.6 | Bo mạch DC/DC | Cái | 15 | Bo mạch DC/Dc tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.7 | Bo mạch nguồn | Cái | 15 | Bo mạch nguồn tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.8 | Bo mạch chính | Cái | 15 | Bo mạch chính tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 87.9 | Pin | Cái | 30 | Điện áp: 7.2V Dung lượng: ≥ 3000mAh Pin tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88 | Máy truyền dịch TE-LF600, LF 630/ Terumo | Cái | 305 |  |
| 88.1 | Vỏ trước | Cái | 15 | Vỏ trước tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.2 | Vỏ sau | Cái | 15 | Vỏ sau tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.3 | Bộ phận đếm giọt | Cái | 15 | Bộ phận đếm giọt tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.4 | Màn hình LCD | Cái | 15 | Màn hình LCD tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.5 | Bộ cửa | Cái | 15 | Bộ cửa tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.6 | Gá kẹp cọc | Cái | 15 | Gá kẹp cọc tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.7 | Cáp thuận | Cái | 15 | Cáp thuận tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.8 | Đĩa xoay tốc độ | Cái | 15 | Đĩa xoay tốc độ tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.9 | Bo mạch chính | Cái | 15 | Bo mạch chính tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.10 | Bo mạch nguồn | Cái | 15 | Bo mạch nguồn tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 88.11 | Pin | Cái | 30 | Điện áp: 9.6V Dung lượng: ≥ 2000mAh Pin tương thích với máy truyền dịch đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 89 | Máy đo Holter điện tim DigiTrack XT/ Philips | Cái | 30 |  |
| 89.1 | Cáp điện cực | Bộ | 60 | Cáp điện cực tương thích với máy đo holter điện tim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90 | Máy theo dõi sản khoa Avalon FM20/ Philipps | Máy | 15 |  |
| 90.1 | Màn hình cảm ứng | Cái | 15 | Màn hình cảm ứng tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.2 | Khay giấy | Cái | 15 | Khay giấy tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.3 | Ma trận in | Cái | 15 | Ma trận in tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.4 | Đầu dò cơn co | Cái | 30 | Đầu dò cơn co tử cung Phương pháp đo bằng cảm biến áp lực căng Dải tín hiệu: từ 0 - 127 đơn vị Đầu dò cơn co tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.5 | Đầu dò tim thai | Cái | 30 | Đầu dò siêu âm đo tim thai Phương pháp siêu âm dopler xung Dải đo: ≤ 50 - ≥ 240 nhịp/ phút Đầu dò tim thai tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.6 | Bộ nguồn | Cái | 6 | Bộ nguồn tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 90.7 | Cáp nối màn hình | Cái | 15 | Cáp nối màn hình tương thích với máy theo dõi sản khoa đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 91 | Dao mổ điện cao tần Valleylab FT10/ Covidien | Cái | 5 |  |
| 91.1 | Bộ nguồn dao điện | Cái | 9 | Bộ nguồn dao điện tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 91.2 | Cáp nối điện cực Mass | Cái | 15 | Cáp nối điện cực Mass tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 91.3 | Bàn đạp chân | Cái | 15 | Bàn đạp chân tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 92 | Dao mổ điện ARC-350/ Bowa | Cái | 2 |  |
| 92.1 | Cáp nối điện cực Mass | Cái | 6 | Cáp nối điện cực Mass tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 93 | Hệ thống nội soi tai mũi họng telecam DX II/ Karl Storz | Hệ thống | 14 |  |
| 93.1 | Bóng đèn halogen sử dụng cho nguồn sáng | Cái | 300 | Điện áp: 24V Công suất: ≥ 250W Bóng đèn halozen tương thích với hệ thống nội soi tai mũi họng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 93.2 | Dây dẫn sáng sử dụng cho nguồn sáng | Cái | 21 | Dây dẫn sáng sử dụng cho nguồn sáng tương thích với hệ thống nội soi tai mũi họng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 93.3 | Camera nội soi | Bộ | 6 | Camera nội soi tương thích với hệ thống nội soi tai mũi họng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 94 | Máy chạy thận nhân tạo Surdial/ Nipro | Máy | 48 |  |
| 94.1 | Bơm vuốt | Cái | 18 | Bơm vuốt tương thích với máy chạy thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 94.2 | Hộp kẹp | Cái | 18 | Hộp kẹp tương thích với máy chạy thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 95 | Máy X-quang chụp tuyến vú AMULET Innovality/ Fujifilm | Máy | 1 |  |
| 95.1 | Tấm cảm biến | Cái | 1 | Độ phân giải: ≥ (50x50) µm/pix Số lượng điểm ảnh: ≥ 28.000.000 pixel Xử lý ảnh đầu ra: ≥ 16 bit Tấm cảm biến tương thích với máy X-quang chụp tuyến vú đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 96 | Bơm tiêm thuốc cản quang Mark V ProVis/ Medrad | Cái | 1 |  |
| 96.1 | Cảm biến nhận Xylanh | Cái | 6 | Cảm biến nhận Xylanh tương thích với bơm tiêm thuốc cản quang đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 96.2 | Bộ bánh răng truyền động | Cái | 6 | Bộ bánh răng truyền động tương thích với bơm tiêm thuốc cản quang đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 97 | Máy X-quang kỹ thuật số Ecoview 9 Plus/ Ecoray | Máy | 9 |  |
| 97.1 | Công tắc phát tia | Cái | 27 | Công tắc phát tia tương thích với máy X-quang kỹ thuật số đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 98 | Kính hiển vi phẫu thuật OPMI Pentero 800/ Carl Zeiss | Cái | 2 |  |
| 98.1 | Hộp đèn Xenon bao gồm bóng | Hộp | 3 | Điện áp: 17V Công suất: ≥ 300W Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 98.2 | Bo mạch chủ | Cái | 1 | Bo mạch chủ tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 98.3 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) | Cái | 2 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 98.4 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) | Cái | 1 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 98.5 | Card đồ họa | Cái | 1 | Card đồ họa tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 99 | Kính hiển vi phẫu thuật OPMI Pentero 900/ Carl Zeiss | Cái | 1 |  |
| 99.1 | Hộp đèn Xenon bao gồm bóng | Hộp | 3 | Điện áp: 17V Công suất: ≥ 300W Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 99.2 | Bo mạch chủ | Cái | 1 | Bo mạch chủ tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 99.3 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) | Cái | 2 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 99.4 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) | Cái | 1 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 99.5 | Card đồ họa | Cái | 1 | Card đồ họa tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 100 | Máy đo chức năng hô hấp Feno NObreath/ Bedfont | Máy | 1 |  |
| 100.1 | Túi khí NO định chuẩn | Cái | 9 | Túi khí NO định chuẩn tương thích với máy đo chức năng hô hấp đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 100.2 | Cột lọc | Cái | 6 | Cột lọc tương thích với máy đo chức năng hô hấp đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 100.3 | Túi lấy mẫu | Cái | 6 | Túi lấy mẫu tương thích với máy đo chức năng hô hấp đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 100.4 | Cảm biến khí NO (Nocell) | Cái | 6 | Cảm biến khí NO (Nocell) tương thích với máy đo chức năng hô hấp đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 101 | Kính hiển vi CX31/ Olympus | Cái | 3 |  |
| 101.1 | Bóng đèn Halogen | Cái | 300 | Điện áp: 6V Công suất: ≥ 25W Bóng đèn Halozen tương thích với kính hiển vi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 102 | Hệ thống phẫu thuật nội soi TC300/ Karl Storz | Cái | 3 |  |
| 102.1 | Bóng đèn xenon dùng cho nguồn sáng nội soi | Cái | 9 | Điện áp: 14V Công suất: ≥ 300W Bóng đèn xenon tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 103 | Máy ECMO Cardiohelp-I / Maquet | Máy | 4 |  |
| 103.1 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 12 | Cảm biến nhiệt độ tương thích với máy ECMO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 103.2 | Ắc quy | Cái | 36 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 7.5Ah Ắc quy tương thích với máy ECMO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 104 | Bộ lưu điện dùng cho máy siêu âm | Cái | 100 |  |
| 104.1 | Ắc quy | Cái | 600 | Điện áp: 12V Dung lượng: ≥ 7.5Ah Ắc quy tương thích với bộ lưu điện dùng cho máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 105 | Máy đo huyết áp bắp tay HBP9020/ Omron | Máy | 12 |  |
| 105.1 | Thanh in nhiệt | Cái | 15 | Thanh in nhiệt tương thích với máy đo huyết áp bắp tay đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 105.2 | Vòng bit huyết áp | Cái | 15 | Vòng bit huyết áp tương thích với máy đo huyết áp bắp tay đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 106 | Máy kích thích từ xuyên sọ Neuro MS/D / Neurosoft | Máy | 1 |  |
| 106.1 | Ghế chuyên dụng | Cái | 1 | Ghế chuyên dụng tương thích với kích thích từ xuyên sọ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 107 | Máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 Console/ LivaNova | Máy | 1 |  |
| 107.1 | Khối nguồn máy | Cái | 3 | Khối nguồn máy tương thích với máy tim phổi nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 108 | Máy đo chức năng hô hấp Koko PFT/nSpire | Máy | 9 |  |
| 108.1 | Tay cầm cảm biến | Cái | 15 | Tay cầm cảm biến tương thích với máy đo chức năng hô hấp đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 109 | Máy X quang kỹ thuật số FDR Smart FGX-52S/Fujifilm | Cái | 2 |  |
| 109.1 | Màn hình điều khiển | Cái | 2 | Màn hình điều khiển tương thích với máy X quang kỹ thuật số đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 110 | Hệ thống điện tim gắng sức ST80i/ Philips | Hệ thống | 3 |  |
| 110.1 | Cáp điện tim | Cái | 6 | Cáp điện tim tương thích với hệ thống điện tim gắng sức đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 111 | Dao mổ điện VIO300D+APC2/ ERBE | Cái | 1 |  |
| 111.1 | Bàn đạp chân | Cái | 3 | Bàn đạp chân tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 111.2 | Dây nối điện cực mass | Cái | 6 | Dây nối điện cực mass tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 111.3 | Khối HF Generator module | Cái | 3 | Khối HF Generator module tương thích với dao mổ điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 112 | Máy thận nhân tạo 4008S/ Fresenius | Máy | 20 |  |
| 112.1 | Bộ chuyển đổi nguồn | Cái | 3 | Bộ chuyển đổi nguồn tương thích với máy thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 113 | Công cụ, dụng cụ sử dụng cho tiểu phẫu, tiêm truyền, thay băng,… |  |  |  |  |
| 113.1 | Chậu tắm | Cái | 144 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.2 | Mở miệng loại nhỏ | Cái | 450 | Chất liệu: Thép không gỉ gỉ Kích thước: 4x11 cm (±5%) |
| 113.3 | Bát kền | Cái | 2676 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.4 | Hộp bông cồn | Cái | 156 | Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: Ø 8cm (±5%) |
| 113.5 | Hộp chữ nhật | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: 20x27cm (±5%) |
| 113.6 | Kéo thẳng nhọn 18cm | Cái | 105 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.7 | Kéo cong nhọn 18cm | Cái | 42 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.8 | Kéo đầu tù 16cm | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.9 | Kéo đầu tù 18cm | Cái | 1500 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.10 | Kéo tách mạch máu 18cm | Cái | 30 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.11 | Kéo thẳng nhọn 16cm | Cái | 387 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.12 | Kéo cong nhọn 16cm | Cái | 99 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.13 | Kéo cong nhọn 10cm | Cái | 1500 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 10cm |
| 113.14 | Khay quả đậu nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.15 | Khay quả đậu to | Cái | 642 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.16 | Khay chữ nhật (CN) | Cái | 771 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.17 | Ống cắm panh | Cái | 99 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.18 | Panh thẳng ko mấu 18cm | Cái | 57 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.19 | Panh thẳng có mấu 18cm | Cái | 57 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 18cm |
| 113.20 | Panh thẳng có mấu 16cm | Cái | 378 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.21 | Panh thẳng không mấu 16cm | Cái | 42 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.22 | Panh cong không mấu 16cm | Cái | 78 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.23 | Panh cong không mấu 14cm | Cái | 6 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 14cm |
| 113.24 | Panh chữ L | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.25 | Panh sát trùng | Cái | 396 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.26 | Panh magill | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.27 | Panh thẳng ko mấu 20cm | Cái | 159 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 20cm |
| 113.28 | Panh thẳng có mấu 20cm | Cái | 195 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 20cm |
| 113.29 | Phẫu tích 16 có mấu | Cái | 639 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.30 | Phẫu tích 16 ko mấu | Cái | 648 | Chất liệu: Inox không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.31 | Panh cầm máu cong 12cm | Cái | 42 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 12cm |
| 113.32 | Panh cầm máu cong 14cm | Cái | 261 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 14cm |
| 113.33 | Panh cầm máu thẳng 14cm | Cái | 105 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 14cm |
| 113.34 | Ống hút nhỏ | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.35 | Sonde có rãnh | Cái | 21 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 14cm |
| 113.36 | Móc chỉ | Cái | 42 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.37 | Cán dao số 4 | Cái | 42 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 13,5cm đánh số 4 |
| 113.38 | Cán dao số 3 | Cái | 99 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 12,5cm đánh số 3 |
| 113.39 | A săng | Cái | 687 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 11cm |
| 113.40 | Kẹp răng chuột | Cái | 78 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 113.41 | Farabop (3 cỡ) | Cái | 204 | Cỡ 1: 12,5cm; cỡ 2: 16cm; cỡ 3:22cm Chất liệu: Thép không gỉ |
| 113.42 | Kẹp kim | Cái | 171 | Chiều dài 16cm |
| 113.43 | Silicon (Dầu chống dính gioăng cửa máy hấp) | Lọ | 540 | Dung tích: ≥ 450ml |
| 113.44 | Bàn chải sắt cọ rửa dụng cụ | Cái | 750 | Chiều dài 17cm Kích thước đầu bàn chải: 3x1 cm (dài x rộng) |
| 113.45 | Bàn chải lông | Cái | 240 | Chiều dài: 35cm Kích thước đầu bàn chải: 11mm |
| 113.46 | Bàn chải lông | Cái | 90 | Chiều dài: 35cm Kích thước đầu bàn chải: 7 mm |
| 113.47 | Sàng INOX to | Cái | 300 | Kích thước: 18.5x58x40 cm (cao x dài x rộng) |
| 113.48 | Sàng INOX nhỡ | Cái | 90 | Kích thước: 18.5x58x40 cm (cao x dài x rộng) |
| 113.49 | Sàng INOX nhỏ | Cái | 30 | Kích thước: 6x25x16 cm (cao x dài x rộng) |
| 114 | Công cụ, dụng cụ sử dụng phẫu thuật trong phòng mổ |  |  |  |  |
| 114.1 | Panh thẳng không mấu dài 24cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 24cm |
| 114.2 | Panh thẳng có mấu dài 20cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 20cm |
| 114.3 | Panh thẳng không mấu dài 16cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 16cm |
| 114.4 | Phẫu tích không mấu 20cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 20cm |
| 114.5 | Phẫu tích không mấu 25cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 25cm |
| 114.6 | Phẫu tích đốt điện dài 22cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 22cm |
| 114.7 | Panh sát trùng | Cái | 90 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.8 | Bát con | Cái | 90 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.9 | Bát to 1000ml | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.10 | Khay hạt đậu to 1000ml | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.11 | Kéo cắt chỉ phẫu thuật | Cái | 90 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.12 | Kéo phẫu thuật 25cm | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 25cm |
| 114.13 | Cán dao số 11 | Cái | 90 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.14 | Cán dao số 20 | Cái | 60 | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 114.15 | Kìm mang kim dài 22cm | Cái | 90 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 22cm |
| 115 | Xe đẩy ngồi bệnh nhân Lucass X9/ Lucass | Cái | 176 |  |
| 115.1 | Đệm tựa lưng | Cái | 180 | Chất liệu: Da công nghiệp hoặc tốt hơn Kích thước đệm: (42x45) cm Tương thích với xe đẩy ngồi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 115.2 | Đệm ngồi | Cái | 180 | Chất liệu: Da công nghiệp hoặc tốt hơn Kích thước đệm: (42x45) cm Tương thích với xe đẩy ngồi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 115.3 | Nan hoa | Cái | 3000 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: khoảng từ 26.5-27cm Tương thích với xe đẩy ngồi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 115.4 | Vòng bi bánh xe 6201ZZ | Cái | 300 | Tương thích với xe đẩy ngồi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 115.5 | Vòng bi bánh xe dẫn hướng | Cái | 300 | Đường kính trong: 12.7mm (± 5%) Đường kính ngoài: 31mm (± 5%) Đường kính bát úp: 26.5 mm (± 5%) Độ dày:12mm (± 5%) Tương thích với xe đẩy ngồi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 116 | Cáng đẩy bệnh nhân MET-3300/ Medical Master, SMSC-003/ Summit Care | Cái | 76 |  |
| 116.1 | Bánh xe | Cái | 360 | Đường kính: ≥ 125 mm Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 116.2 | Pittong nâng hạ đầu cáng | Cái | 15 | Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 116.3 | Trục vít me | Cái | 15 | Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 116.4 | Thành cáng | Cái | 30 | Kích thước: ≥ (1200 x 360) mm (Dài x Cao) Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 117 | Cáng đẩy bệnh nhân 1 tay quay XC-07/ Hoàng nguyễn | Cái | 112 |  |
| 117.1 | Bánh xe | Cái | 600 | Đường kính bánh xe: ≥ 125 mm Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 117.2 | Pittong nâng hạ đầu cáng | Cái | 30 | Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 117.3 | Trục vít me | Cái | 30 | Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 117.4 | Thành cáng | Cái | 60 | Tương thích với cáng đẩy bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 118 | Bàn mổ Alpha Classic PRO/ Maquet | Cái | 8 |  |
| 118.1 | Bảng mạch điều khiển bàn mổ | Cái | 3 | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 119 | Bàn mổ thủy lực điện Saturn/ Trumpf Medizin | Cái | 3 |  |
| 119.1 | Bộ điều khiển cầm tay | Cái | 3 | Tương thích với bàn mổ thủy lực điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120 | Giường điện B-330S/ Sigma-Care | Cái | 160 |  |
| 120.1 | Bánh xe | Cái | 240 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.2 | Tay điều khiển | Cái | 60 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.3 | Ắc quy | Cái | 60 | Điện áp: 12V-DC Dung lượng: ≥ 150Ah Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.4 | Biến áp nguồn | Cái | 60 | Điện áp vào: 220V-AC Điện áp ra: 24V-DC Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.5 | Mô tơ điện | Cái | 60 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.6 | Đệm giường điện | Cái | 90 | Kích thước: (190x90) cm Độ dày: ≥ 5cm Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 120.7 | Mạch điều khiển giường | Bộ | 60 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121 | Giường điện B-640S/ Sigma-Care | Cái | 70 |  |
| 121.1 | Bánh xe | Cái | 90 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.2 | Tay điều khiển | Cái | 30 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.3 | Ắc quy | Cái | 24 | Điện áp: 12V-DC Dung lượng: ≥ 150Ah Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.4 | Biến áp nguồn | Cái | 24 | Điện áp vào: 220V-AC Điện áp ra: 24V-DC Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.5 | Mô tơ điện | Cái | 24 | Điện áp: 24V-DC Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.6 | Đệm giường điện | Cái | 30 | Kích thước: (190x90) cm Độ dày: ≥ 5cm Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 121.7 | Mạch điều khiển giường | Bộ | 24 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 122 | Giường điện 36 GGH/ Hillrom | Cái | 82 |  |
| 122.1 | Bộ nguồn điều khiển | Bộ | 15 | Tương thích với giường điện đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 123 | Giường bệnh nhân 1,2,3 tay quay G-01ABS, G-02ABS, G-03ABS/ Hoàng Nguyễn | Cái | 730 |  |
| 123.1 | Đệm giường bệnh nhân 1,2,3 tay quay | Cái | 300 | Kích thước: (190x90) cm Độ dày: ≥ 5cm Tương thích với giường bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 123.2 | Bánh xe khóa đơn (cọc ren M16) | Cái | 5400 | Đường kính: ≥ 125 mm, có khóa Kích thước bánh: (125x32)mm Tương thích với giường bệnh nhân hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 123.3 | Thành giường | Bộ | 150 | Tương thích với giường bệnh nhân hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 124 | Giường bệnh nhân 1,2,3 tay quay việt Thái | Cái | 192 |  |
| 124.1 | Đệm giường bệnh nhân 1,2,3 tay quay | Cái | 150 | Kích thước: (190x90) cm Độ dày: ≥ 5cm Tương thích với giường bệnh nhân hiện đang có tại bệnh viện |
| 124.2 | Bánh xe khóa đơn (cọc ren M16) | Cái | 600 | Đường kính: ≥ 125 mm có khóa Kích thước bánh: (125x32) mm Tương thích với giường bệnh nhân hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 124.3 | Thành giường | Bộ | 90 | Tương thích với giường bệnh nhân hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 125 | Máy hút dịch 7A-23D/ Yuwell | Máy | 31 |  |
| 125.1 | Xéc măng | Cái | 180 | Tương thích với máy hút dịch hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 125.2 | Bình chứa dịch 2 lít | Cái | 60 | Chất liệu: Thủy tinh Dung tích: 2 lít Tương thích với máy hút dịch hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 125.3 | Ống dẫn dịch Silicon | Mét | 60 | Đường kính: Ø8 mm - Ø10 mm Tương thích với máy hút dịch hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 125.4 | Vòng bi 626Z | Cái | 90 | Tương thích với máy hút dịch hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 126 | Máy hút dịch Vaculine Maxi/ Bicakcilar | Máy | 65 |  |
| 126.1 | Xéc măng | Cái | 90 | Tương thích với máy hút dịch đang có tại Bệnh viện. |
| 126.2 | Bình chứa dịch 2 lít | Cái | 60 | Chất liệu: Nhựa Dung tích: 2 lít Tương thích với máy hút dịch đang có tại Bệnh viện. |
| 126.3 | Ống dẫn dịch Silicon | Mét | 90 | Đường kính: Ø10 mm - Ø12 mm Tương thích với máy hút dịch đang có tại Bệnh viện. |
| 126.4 | Vòng bi 608Z | Cái | 30 | Tương thích với máy hút dịch hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 127 | Máy khí dung NE-C900/ Omron | Máy | 75 |  |
| 127.1 | Xéc măng | Cái | 450 | Tương thích với máy khí dung hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 127.2 | Vòng bi 626Z | Cái | 150 | Tương thích với máy khí dung hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 128 | Máy khí dung 3655I/ Devilbiss | Máy | 28 |  |
| 128.1 | Xéc măng | Cái | 150 | Tương thích với máy khí dung hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 128.2 | Vòng bi 626Z | Cái | 60 | Tương thích với máy khí dung hiện đang có tại Bệnh viện. |
| 129 | Đèn đọc phim | Cái | 82 |  |
| 129.1 | Bộ đổi nguồn | Bộ | 150 | Nguồn điện: 12V-10A Tương thích với đèn đọc phim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 129.2 | Thanh đèn led tán xạ | Thanh | 360 | Chiều dài: ≥ 1 m Điện áp: 12V-DC Sử dụng ánh sáng trắng Tương thích với đèn đọc phim đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 130 | Tủ bảo quản MPR-514/ Sanyo, VH408/ Sanaky, HYC-68A/ Haier | Cái | 156 |  |
| 130.1 | Cảm biến | Cái | 150 | Tương thích với tủ bảo quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 130.2 | Bộ rơ le khởi động cho máy nén | Bộ | 210 | Tương thích với tủ bảo quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 130.3 | Quạt tản nhiệt giàn nóng | Cái | 45 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≤ 40W Tương thích với tủ bảo quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 130.4 | Ga lạnh R404 | Bình | 3 | Tương thích với tủ bảo quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 130.5 | Ga lạnh R134 | Bình | 3 | Tương thích với tủ bảo quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131 | Máy dán túi STERI-LOK 8520/ 3M | Cái | 7 |  |
| 131.1 | Vòng bi | Cái | 42 | Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131.2 | Dây curoa | Cái | 42 | Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131.3 | Cảm biến tiệm cận | Cái | 18 | Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131.4 | Bánh xe răng giảm tốc | Cái | 30 | Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131.5 | Băng chịu nhiệt chống dính | Cuộn | 15 | Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 131.6 | Rơ le bán dẫn SSR | Cái | 21 | Cường độ dòng điện: 40A Tương thích với máy dán túi đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 132 | Máy lấy cao răng U6LED/ Guilin Woodpecker | Cái | 16 |  |
| 132.1 | Sò công suất 2N6052 | Cái | 60 | Tương thích với máy lấy cao răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 132.2 | Đầu lấy cao răng | Cái | 18 | Tương thích với máy lấy cao răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 133 | Ghế máy răng ST-D520/ Suntem, Taurus C1/ Shinhung | Cái | 17 |  |
| 133.1 | Bóng đèn halogen | Cái | 15 | Điện áp: 12V Công suất: ≥ 50W Tương thích với ghế máy răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 133.2 | Bộ chỉnh áp lực khí | Cái | 15 | Tương thích với ghế máy răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 133.3 | Dây tay khoan | Cái | 60 | Tương thích với ghế máy răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 133.4 | Ống silicon | Mét | 90 | Đường kính: Có tối thiểu các kích cỡ: Ø4, Ø6, Ø8 (mm) Tương thích với ghế máy răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 133.5 | Tay xịt nha khoa | Cái | 30 | Tương thích với ghế máy răng đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 134 | Tủ ấm INB 400, INB 500, IN 110/ Memmert | Cái | 6 |  |
| 134.1 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 9 | Tương thích với tủ ấm đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 135 | Tủ ấm IN 260/ Memmert | Cái | 2 |  |
| 135.1 | Thẻ nhớ chương trình | Cái | 6 | Tương thích với tủ ấm đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 135.2 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 3 | Tương thích với tủ ấm đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 136 | Tủ sấy U30, UF260, UM200/ Memmert | Cái | 8 |  |
| 136.1 | Sợi gia nhiệt | Cái | 12 | Tương thích với tủ sấy đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 136.2 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 9 | Tương thích với tủ sấy đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 137 | Lồng ấp trẻ sơ sinh V-850, V-2100G/ Atom | Cái | 5 |  |
| 137.1 | Cảm biến nhiệt độ buồng | Cái | 6 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 137.2 | Cảm biến nhiệt độ da | Cái | 6 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 137.3 | Phin lọc khuẩn | Cái | 12 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 138 | Lồng ấp trẻ sơ sinh CHS-i1000/ Choong Wae Medical | Cái | 2 |  |
| 138.1 | Ắc quy | Cái | 6 | Điện áp: 12V-DC Dung lượng: ≥ 25Ah Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 138.2 | Cảm biến nhiệt độ buồng | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 138.3 | Cảm biến nhiệt độ da | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 138.4 | Phin lọc khuẩn | Cái | 6 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 139 | Lồng ấp trẻ sơ sinh Natal Care ST, PC-305, TR-200/ Medix | Cái | 6 |  |
| 139.1 | Cảm biến nhiệt độ buồng | Cái | 6 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 139.2 | Cảm biến nhiệt độ da | Cái | 6 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 139.3 | Phin lọc khuẩn | Cái | 18 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 140 | Lồng ấp trẻ sơ sinh 2000W/ Ohmeda | Cái | 1 |  |
| 140.1 | Cảm biến nhiệt độ buồng | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 140.2 | Cảm biến nhiệt độ da | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 140.3 | Phin lọc khuẩn | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 140.4 | Thanh sưởi | Cái | 3 | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 141 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 15 |  |
| 141.1 | Cảm biến tiệm cận (Cảm biến thu và phát hồng ngoại) | Cái | 45 | Điện áp 220V-AC Khoảng cách: ≥ 15mm Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 141.2 | Lõi lọc | Cái | 360 | Kích thước: 70 x 455 (Rộng x cao) (mm) Cấu tạo lõi: Sợi PP Khe lọc: 2 micron - 5 micron. Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 141.3 | Van từ cấp nước | Cái | 30 | Chất liệu: Đồng hoặc inox Điện áp: 220V-AC Đường kính: ø21 mm Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 141.4 | Đèn UV (khử khuẩn nước) | Cái | 45 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Lưu lượng nước: ≥ 2,5m3/h Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 141.5 | Máy bơm nước | Cái | 9 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 0,75 kW Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 141.6 | Bình nước nóng trực tiếp | Cái | 15 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 3500W Tương thích với bồn rửa tay phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 142 | Tủ an toàn sinh học AC2-4E1/ Esco | Cái | 3 |  |
| 142.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 9 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 142.2 | Màng lọc cấp | Cái | 9 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 142.3 | Màng lọc xả | Cái | 9 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 142.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 9 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 142.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 143 | Tủ an toàn sinh học HPI-4N1-S/ Esco | Cái | 2 |  |
| 143.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 6 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 143.2 | Màng lọc cấp | Cái | 6 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 143.3 | Màng lọc xả | Cái | 6 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 143.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 6 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 143.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 144 | Tủ an toàn sinh học LA2-4A1/ Esco | Cái | 4 |  |
| 144.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 12 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 144.2 | Màng lọc cấp | Cái | 12 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 144.3 | Màng lọc xả | Cái | 12 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 144.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 12 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 144.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 145 | Tủ an toàn sinh học PCR-4A1/ Esco | Cái | 1 |  |
| 145.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 145.2 | Màng lọc cấp | Cái | 3 | Loại màng: HEPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 145.3 | Màng lọc xả | Cái | 3 | Loại màng: HEPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 145.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 145.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 146 | Tủ an toàn sinh học SC2-4E1/ Esco | Cái | 1 |  |
| 146.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 146.2 | Màng lọc cấp | Cái | 3 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 146.3 | Màng lọc xả | Cái | 3 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 146.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 146.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 147 | Tủ an toàn sinh học SCI-4N1-S/ Esco | Cái | 2 |  |
| 147.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 6 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 147.2 | Màng lọc cấp | Cái | 6 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 147.3 | Màng lọc xả | Cái | 6 | Loại màng: ULPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 147.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 6 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 147.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 148 | Tủ an toàn sinh học SCR-2A1/ Esco | Cái | 1 |  |
| 148.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 36W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 148.2 | Màng lọc cấp | Cái | 3 | Loại màng: HEPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 148.3 | Màng lọc xả | Cái | 3 | Loại màng: HEPA Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 148.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 30W Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 148.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 149 | Đèn đặt nội khí quản | Cái | 87 |  |
| 149.1 | Bóng đèn led | Cái | 300 | Điện áp: 2.5V-DC Tương thích với đèn đặt nội khí quản đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Amsco V148H/ Steris | Máy | 2 |  |
| 150.1 | Gioăng cửa trước, cửa sau máy hấp tiệt trùng | Bộ | 6 | Ống cao su silicon Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.2 | Bộ kit sửa chữa cho van S4 | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 01 cái Lõi từ để đóng mở van: 01 cái Gioăng cao su: 2 cái Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái. Lò xo: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.3 | Bộ kít sửa chữa van S3 | Bộ | 12 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 2 cái Gioăng cao su: 2 cái Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái Lò xo: 2 cái Ngàm chốt bằng thép không gỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.4 | Bộ kít van cấp hơi S2/S9 cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 12 | Bao gồm tối thiểu: Lò xo chịu nhiệt và đàn hồi: 01 cái Lõi từ, vỏ lõi bằng inox chống han rỉ: 01 cái Gioăng cao su có đàn hồi: 03 cái Đế đệm bằng cao su chịu nhiệt: 01 cái Đế đệm bằng đồng: 01 cái Gioăng teflon: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.5 | Màng chắn chốt cửa máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 24 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.6 | Bộ kit sửa chữa cho bộ điều chỉnh áp lực máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 12 | Bao gồm tối thiểu 2 bóng xếp bằng đồng. Chịu nhiệt độ ≥ 250 độ C Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.7 | Bộ kit sửa chữa cho van S1 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 12 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ kèm lò xo: 01 cái Gioăng đồng: 01 cái Chốt khóa nắp: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.8 | Bộ kit sửa chữa cho van S40 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ sử dụng chất liệu kim loại chống ăn mòn: 01 cái Phần tiếp xúc bằng cao su. Phần gioăng làm bằng teflon và cao su chịu nhiệt: 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ thiết kế phù hợp với cuộn dây từ Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.9 | Bộ kit sửa chữa cho van S35/S36/S37/S38 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 12 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ: 01 cái Gioăng cao su: 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.10 | Cảm biến áp suất buồng hấp cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Vật liệu: Inox 316L hoặc tốt hơn Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.11 | Bẫy hơi đầu vào máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.12 | Cảm biến nhiệt độ Jacket cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.13 | Bơm hút chân không | Cái | 3 | Điện áp: 380V Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.14 | Cuộn dây van S7,S35,S36,S37,S38,S46,S43 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cuộn | 12 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.15 | Màn hình cảm ứng | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 150.16 | Bàn lề cửa | Cái | 24 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Amsco V48H/ Steris | Máy | 1 |  |
| 151.1 | Gioăng cửa trước, cửa sau máy hấp tiệt trùng | Bộ | 3 | Ống cao su silicon Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.2 | Bộ kit sửa chữa cho van S4 | Bộ | 3 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 01 cái Lõi từ để đóng mở van: 01 cái Gioăng cao su: 2 cái, Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái. Lò xo: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.3 | Bộ kít sửa chữa van S3 | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 2 cái Gioăng cao su: 2 cái Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái. Lò xo: 2 cái Ngàm chốt bằng thép không gỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.4 | Bộ kít van cấp hơi S2/S9 cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Lò xo chịu nhiệt và đàn hồi: 01 cái Lõi từ, vỏ lõi bằng inox chống han rỉ: 01 cái Gioăng cao su có đàn hồi: 03 cái Đế đệm bằng cao su chịu nhiệt: 01 cái Đế đệm bằng đồng: 01 cái Gioăng teflon: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.5 | Màng chắn chốt cửa máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 12 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.6 | Bộ kit sửa chữa cho bộ điều chỉnh áp lực máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu 2 bóng xếp bằng đồng. Chịu nhiệt độ ≥ 250 độ C Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.7 | Bộ kit sửa chữa cho van S1 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ kèm lò xo: 01 cái Gioăng đồng: 01 cái Chốt khóa nắp: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.8 | Bộ kit sửa chữa cho van S40 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 3 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ sử dụng chất liệu kim loại chống ăn mòn: 01 cái Phần tiếp xúc bằng cao su. Phần gioăng làm bằng teflon và cao su chịu nhiệt : 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ thiết kế phù hợp với cuộn dây từ Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.9 | Bộ kit sửa chữa cho van S35/S36/S37/S38 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 6 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ: 01 cái Gioăng cao su: 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.10 | Cảm biến áp suất buồng hấp cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.11 | Bẫy hơi đầu vào máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.12 | Cảm biến nhiệt độ buồng hấp cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.13 | Cảm biến nhiệt độ Jacket cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.14 | Bơm hút chân không | Cái | 3 | Điện áp: 380V Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.15 | Cuộn dây van S7,S35,S36,S37,S38,S46,S43 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cuộn | 6 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.16 | Màn hình cảm ứng | Cái | 3 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 151.17 | Bàn lề cửa | cái | 12 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 152 | Máy hấp GE 66/ Getinge | Máy | 2 |  |
| 152.1 | Gioăng cửa trước, cửa sau | Bộ | 12 | Ống cao su silicon, 16x2500 (± 10%) Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 152.2 | Van cấp hơi GEMO S100 | Cái | 12 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 152.3 | Bơm hút chân không vòng nước | Cái | 3 | Điện áp: 380V Làm việc ở nhiệt độ ≥ 180 độ C Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 153 | Máy tiệt khuẩn EO GS8-1D/3M | Máy | 1 |  |
| 153.1 | Bo mạch máy tính | Cái | 3 | Tương thích với máy tiệt khuẩn đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 154 | Hệ thống lọc nước RO AquaBplus | Hệ thống | 1 |  |
| 154.1 | Màng lọc RO áp cao 4840 | Cái | 36 | Công suất: ≥ 600 l/h Chất liệu: Polyamid Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 17 |  |
| 155.1 | Lõi lọc PP 40 inch | Cái | 648 | Chiều dài lõi: 40 inch Đường kính trong: 28 mm (±10%) Đường kính ngoài: 63 mm (±10%) Kích thước khe lọc: 5 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.2 | Lõi lọc PP 20 inch | Cái | 1458 | Chiều dài lõi: 20 inch Đường kính trong: 28 mm (±10%) Đường kính ngoài: 63 mm (±10%) Kích thước khe lọc: 5 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.3 | Lõi lọc PP 20 inch béo | Cái | 360 | Chiều dài lõi: 20 inch Đường kính trong: 28mm (±10%) Đường kính ngoài: 114mm (±10%) Kích thước khe lọc: 5 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.4 | Lõi lọc PP 10 inch | Cái | 504 | Chiều dài lõi: 10 inch Đường kính trong: 28 mm (±10%) Đường kính ngoài: 63 mm (±10%) Kích thước khe lọc: 5 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.5 | Lõi lọc xác khuẩn 10 inch | Cái | 504 | Chiều dài lõi: 10 inch Đường kính trong 28mm (±10%) Đường kính ngoài 69mm (±10%) Kích thước khe lọc: 0.2 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.6 | Lõi lọc xác khuẩn 20 inch | Cái | 240 | Chiều dài lõi: 20 inch Đường kính trong 28mm (±10%) Đường kính ngoài 69mm (±10%) Kích thước khe lọc: 0.2 micron Chất liệu: Làm bằng polypropylene (PP) Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.7 | Van tự động | Cái | 18 | Điện áp: 12V IN / OUT: 3/4 inch, ren ngoài Cửa xả: 3/4 inch, ren ngoài Cổ kết nối: 2.5 inch Công suất: ≥ 2 m3/ giờ Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.8 | Cốc lọc 20 inch | Cái | 45 | Vật liệu: polypropylene Kích thước: 20 inch Áp lực tối đa: ≥ 125psi Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.9 | Vỏ màng RO 4040 | Cái | 30 | Chất liệu: SUS304 hoặc SUS316 Nắp RO: Nhựa ABS Kích thước: 4 inch x 40 inch (±10%) Áp lực tối đa: ≥ 250 psi. Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.10 | Màng lọc RO áp cao 4040 | Cái | 180 | Vật liệu màng lọc RO: hỗn hợp màng mỏng Polyamid. Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.11 | Màng lọc RO áp cao 8040 | Cái | 9 | Vật liệu màng lọc RO: hỗn hợp màng mỏng Polyamid. Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.12 | Đèn diệt khuẩn UV | Cái | 60 | Công suất bóng đèn: ≥ 30W Điện áp đầu vào: 220V Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 8000 giờ Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.13 | Đồng hồ áp | Cái | 60 | Áp suất: từ 0 - ≥1 MPa hoặc 0 - ≥ 140 PSI Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.14 | Đồng hồ đo độ dẫn điện | Cái | 12 | Khoảng đo CDS: 0 - ≥ 2000μS/cm Điện áp: 220V Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.15 | Máy bơm nước 0.75 kW | Cái | 12 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 0,75 kW+I1211:I1217 Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.16 | Máy bơm nước 1,1 kW | Cái | 6 | Điện áp: 220V-AC Công suất: ≥ 1,1 kW Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.17 | Bơm trục đứng 1,1 kW | Cái | 3 | Điện áp: 380-AC Công suất: ≥ 1,1 kW Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.18 | Bơm trục đứng 1,5 kW | Cái | 3 | Điện áp: 380-AC Công suất: ≥ 1,5 kW Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 155.19 | Bơm trục đứng 2,2 kW | Cái | 3 | Điện áp: 380-AC Công suất: ≥ 2,2 kW Tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 156 | Xét nghiệm nước RO lọc máu |  |  |  |
| 156.1 | Xét nghiệm Endotoxin | Mẫu | 168 | Xét nghiệm tồn dư hóa chất trong nước thành phẩm |
| 156.2 | Xét nghiệm vi sinh vật | Mẫu | 228 | Xét nghiệm kiểm tra vi sinh vật trong nước thành phẩm |
| 156.3 | Xét nghiệm lý hóa (22 thông số) | Mẫu | 66 | Xét nghiệm kiểm tra các chất K, Ca, Na, Mg Zn, Fe……. trong nước thành phẩm |
| 157 | Tủ Pha hóa chất HPI-4N1-S/ ESCO | Cái | 1 |  |
| 157.1 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 3 | Điện áp: 220V Công suất: ≥ 20W Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 157.2 | Màng lọc cấp ULPA | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 157.3 | Màng lọc xả ULPA | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 157.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 158 | Tủ Pha hóa chất NU-SNR800-400E/ CAPINTEC | Cái | 1 |  |
| 158.1 | Găng tay gắn vào tủ pha hóa chất | Đôi | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 158.2 | Bóng đèn chiếu sáng | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 158.3 | Màng lọc cấp ULPA | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 158.4 | Màng lọc xả ULPA | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 158.5 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Tương thích với tủ pha hóa chất đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159 | Phụ kiện thay thế cho máy nén khí Ceccato CSC60 | Máy | 1 |  |
| 159.1 | Lọc tách dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.2 | Dầu máy | Can | 9 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 280 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.3 | Dây đai (Dây curoa) | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.4 | Lọc khí | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.5 | Cụm van cổ hút | Bộ | 3 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.6 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.7 | Van áp suất tối thiểu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.8 | Lõi lọc khí đường ống | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.9 | Van điện từ | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.10 | Sensor nhiệt độ dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.11 | Sensor áp suất khí | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.12 | Bộ phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.13 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu. | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.14 | Tấm lọc chắn gió thô | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.15 | Bộ phụ kiện van đóng cắt tải | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 159.16 | Lọc dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160 | Phụ kiện thay thế cho máy nén khí Atlas Copco GA45 | Máy | 1 |  |
| 160.1 | Dàn làm mát dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.2 | Dầu máy | Can | 9 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 46 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.3 | Khớp nối giảm chấn | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.4 | Lọc khí | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.5 | Lọc tách dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.6 | Cụm van cổ hút | Bộ | 3 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.7 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.8 | Van áp suất tối thiểu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.9 | Van điện từ | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.10 | Bộ Phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.11 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu | Bộ | 3 | 1 bộ bao gồm: 3 ống thường và 1 ống cao áp Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.12 | Sensor nhiệt độ dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.13 | Tấm lọc chắn gió thô | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.14 | Sensor áp suất khí | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.15 | Bộ phụ kiện van đóng cắt tải | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 160.16 | Lõi lọc khí đường ống | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161 | Phụ kiện thay thế cho máy nén khí Atlas Copco GA30 | Máy | 1 |  |
| 161.1 | Van điện từ | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.2 | Dây đai (Dây curoa) | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.3 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.4 | Dầu máy | Can | 9 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 46 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.5 | Lọc khí | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.6 | Lọc dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.7 | Lọc tách dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.8 | Cụm van cổ hút | Bộ | 3 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.9 | Van áp suất tối thiểu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.10 | Van điện từ | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.11 | Sensor nhiệt độ dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.12 | Bộ Phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.13 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu. | Bộ | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.14 | Tấm lọc chắn gió thô | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.15 | Sensor áp suất khí | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 161.16 | Dàn làm mát dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162 | Phụ kiện thay thế cho máy nén khí Atlas Copco GA15 | Máy | 2 |  |
| 162.1 | Lọc dầu | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.2 | Lọc tách dầu | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.3 | Lọc khí | Chiếc | 12 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.4 | Lõi lọc khí đường ống (lọc thô) | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.5 | Lõi lọc khí đường ống (lọc tinh) | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.6 | Bộ phụ kiện van đóng cắt tải | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.7 | Van điện từ | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.8 | Dây đai (Dây curoa) | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.9 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.10 | Bo mạch (màn hình điều khiển) | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.11 | Biến dòng Ti liên kết bo mạch mới | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.12 | Bộ phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.13 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu. | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.14 | Cụm van cổ hút | Bộ | 6 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.15 | Dầu máy | Can | 6 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 46 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 162.16 | Dàn làm mát dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163 | Phụ kiện thay thế cho máy nén khí Atlas Copco GA11 | Máy | 3 |  |
| 163.1 | Lọc dầu | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.2 | Lọc tách dầu | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.3 | Lọc khí | Chiếc | 18 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.4 | Lõi lọc khí đường ống (lọc thô) | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.5 | Lõi lọc khí đường ống (lọc tinh) | Chiếc | 18 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.6 | Dây đai (Dây curoa) | Bộ | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.7 | Van điện từ | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.8 | Bộ phụ kiện van đóng cắt tải | Bộ | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.9 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.10 | Bộ Phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.11 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu. | Bộ | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.12 | Bo mạch (màn hình điều khiển) | Bộ | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.13 | Biến dòng Ti liên kết bo mạch mới | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.14 | Sensor áp suất khí | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.15 | Cụm van cổ hút | Bộ | 9 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.16 | Dầu máy | Can | 9 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 46 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.17 | Hạt lọc hấp phụ | Kg | 150 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 163.18 | Dàn làm mát dầu | Can | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164 | Phụ kiện thay thế máy nén khí Boge C20 | Máy | 2 |  |
| 164.1 | Lọc dầu | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.2 | Lọc tách dầu | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.3 | Lọc khí | Chiếc | 12 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.4 | Lõi lọc khí đường ống (Lọc thô) | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.5 | Lõi lọc khí đường ống (lọc tinh) | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.6 | Lõi lọc khí đường ống (lọc khử mùi) | Chiếc | 9 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.7 | Dây đai (Dây curoa) | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.8 | Dầu máy | Can | 9 | Dung tích ≥ 20 lít Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 280 độ C Độ nhớt: ≥ 46 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.9 | Van điện từ | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.10 | Van hằng nhiệt | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.11 | Ruột van áp suất tối thiểu | Chiếc | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.12 | Bộ phớt chắn dầu đầu nén | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.13 | Bộ ống tuy ô thuỷ lực dầu. | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.14 | Ruột van cổ hút | Bộ | 6 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.15 | Cụm van cổ hút | Bộ | 6 | 1 bộ bao gồm: Van chia khí, van điện từ, van cổ hút Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.16 | Hạt lọc hấp phụ | Kg | 150 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 164.17 | Dàn làm mát dầu | Chiếc | 3 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 165 | Phụ kiện thay thế cho bộ lọc hấp phụ cho hệ thống khí nén C&U PURE 1200 | Bộ | 2 |  |
| 165.1 | Lõi lọc | Chiếc | 24 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 165.2 | Hạt lọc hấp phụ | Kg | 150 | Tương thích với máy nén khí đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166 | Vật tư, phụ kiện thay thế máy hút chân không Gardner | Máy | 2 |  |
| 166.1 | Lọc tách dầu | Chiếc | 96 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.2 | Dầu máy | Lít | 450 | Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 240 độ C Độ nhớt: ≥ 100 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.3 | Bộ cánh gạt | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.4 | Bộ phớt chắn dầu | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.5 | Bộ gioăng cao su | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.6 | Bộ khớp nối giảm chấn | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 166.7 | Lõi lọc khuẩn | Chiếc | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167 | Phụ kiện thay thế máy hút chân không Busch RA0250 | Máy | 2 |  |
| 167.1 | Lọc dầu | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.2 | Lọc tách dầu | Chiếc | 96 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.3 | Cánh quạt làm mát vòng dầu | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.4 | Cánh quạt làm mát đầu động cơ điện | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.5 | Ruột cụm van cổ hút | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.6 | Van xả | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.7 | Vòng bi | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.8 | Ka bi | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.9 | Bộ gioăng cao su | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.10 | Khớp nối phần bánh răng nhựa | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.11 | Khớp nối phần bánh răng sắt | Chiếc | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.12 | Bộ cánh gạt | Bộ | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.13 | Bộ phớt chắn dầu | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.14 | Dầu máy | Lít | 600 | Nhiệt độ cháy: ≥ 246 độ C Độ nhớt: ≥ 101 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.15 | Lõi lọc khuẩn | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.16 | Vòng làm mát dầu | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 167.17 | Trục bơm | Chiếc | 6 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168 | Phụ kiện thay thế máy hút chân không Busch R5 (RA0350) | Máy | 4 |  |
| 168.1 | Lọc dầu | Chiếc | 48 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.2 | Lọc tách dầu | Chiếc | 192 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.3 | Dầu máy | Lít | 1200 | Nhiệt độ sôi tối thiểu: ≥ 240 độ C Độ nhớt: ≥ 100 mm2/s (tại 40 độ C) Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.4 | Ruột cụm van cổ hút | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.5 | Lõi lọc khuẩn | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.6 | Van xả | Chiếc | 36 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.7 | Vòng bi | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.8 | Ka bi | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.9 | Két giải nhiệt dầu | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.10 | Bộ gioăng cao su | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.11 | Cánh quạt làm mát vòng dầu | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.12 | Bộ cánh gạt | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.13 | Khớp nối phần bánh răng nhựa | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.14 | Khớp nối phần bánh răng sắt | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.15 | Bộ phớt chắn dầu | Bộ | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.16 | Cánh quạt làm mát đầu động cơ điện | Chiếc | 24 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 168.17 | Trục bơm | Chiếc | 12 | Tương thích với máy hút chân không đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169 | Hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao VUN-001/ Vincent Medical | Hệ thống | 156 |  |
| 169.1 | Phin lọc đầu vào | Cái | 4500 | Phin lọc đầu vào tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.2 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 150 | Cảm biến lưu lượng tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.3 | Bộ quạt thổi | Cái | 90 | Bộ quạt thổi tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.4 | Cáp kết nối | Cái | 150 | Cáp kết nối tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.5 | Mạch điều khiển trung tâm | Cái | 60 | Mạch điều khiển trung tâm tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.6 | Bảng mạch chính | Cái | 60 | Bảng mạch chính tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.7 | Bộ nguồn | Cái | 60 | Bộ nguồn tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 169.8 | Flow meter | Cái | 60 | Flow meter tương thích với hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 170 | Máy điện cơ Sierra® Summit™/ Cadwell | Máy | 2 |  |
| 170.1 | Board mạch Baseboard | Cái | 1 | Board mạch Baseboard tương thích với máy điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 170.2 | Board mạch Data Acq board | Cái | 1 | Board mạch Data Acq board tương thích với máy điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 170.3 | Board mạch Estim board | Cái | 1 | Board mạch Estim board tương thích với máy điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 171 | Máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt model: Access CT– Hãng Philips | Máy | 2 |  |
| 171.1 | Bóng phát tia X | Cái | 24 | - Công suất đầu vào của anode: ≥ 3.5kW - Tiêu điểm nhỏ: ≤ (0.4 x 0.7) - Tiêu điểm lớn: ≥ (0.6 x 1.3) - Vật liệu đầu vào anode: Hợp kim TZM hoặc tương đương - Điện áp danh nghĩa: ≥ 140kV - Nhiệt độ tối đa vỏ ống tia X: ≥ 105 độ C - Tốc độ vòng quay của anode: ≥ 3600 RPM - Hàm lượng nhiệt anode tối đa: ≥ 3.5 MHU Bóng phát tia tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. |

PHỤ LỤC III

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC VẬT TƯ,

PHỤ KIỆN KHÍ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số ....... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2024)

| STT | Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật Vật tư, phụ kiện khí y tế | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ổ KHÍ LẮP DƯƠNG TƯỜNG |  |  |
| 1 | Ổ khí oxy lắp dương tường | Cái | 189 |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí oxy: 01 cái |  |  |
|  | Vỏ hộp: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Loại ổ khí lắp dương tường |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥ 10mm |  |  |
|  | Vỏ hộp: làm bằng chất liệu PP hoặc ABS |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| 2 | Ổ khí nén lắp dương tường 4 bar | Cái | 7 |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí nén 4 bar: 01 cái |  |  |
|  | Vỏ hộp: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Loại ổ khí lắp dương tường |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥ 10mm |  |  |
|  | Vỏ hộp: làm bằng chất liệu PP hoặc ABS |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| 3 | Ổ khí hút chân không lắp dương tường | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí hút chân không: 01 cái |  |  |
|  | Vỏ hộp: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Loại ổ khí lắp dương tường |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥ 10mm |  |  |
|  | Vỏ hộp: làm bằng chất liệu PP hoặc ABS |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| II | Ổ KHÍ LẮP TRONG HỘP ĐẦU GIƯỜNG |  |  |
| 4 | Ổ khí oxy lắp trong hộp đầu giường | Cái | 93 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí oxy: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥10mm |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| 5 | Ổ khí nén lắp trong hộp đầu giường | Cái | 51 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí nén 4 bar: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥10mm |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| 6 | Ổ khí hút chân không lắp trong hộp đầu giường | Cái | 97 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Ổ khí hút chân không: 01 cái |  |  |
|  | Ống đồng kết nối: 01 cái |  |  |
|  | Van 1 chiều (van tự đóng) tích hợp trong ổ khí: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Đầu ra chuẩn: DIN |  |  |
|  | Ống đồng: Đường kính: ≥ 10mm |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9170 |  |  |
| III | CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI |  |  |
| 7 | Hộp đầu giường | Mét | 175 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Hộp đầu giường: 1m |  |  |
|  | Nắp bịt đầu giường: 02 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước hộp đầu giường: 60 x 200 mm ± 10% |  |  |
|  | Chất liệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện |  |  |
|  | Hộp đầu giường thiết kế tối thiểu 3 ngăn theo chiều ngang |  |  |
|  | Có nắp bịt 2 đầu |  |  |
| 8 | Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm đơn | Bộ | 1030 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA cho bộ điều chỉnh lưu lượng |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy: 01 cái |  |  |
|  | Bình làm ẩm: 01 cái |  |  |
|  | Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Tích hợp đầu cắm nhanh. Điều chỉnh lưu lượng bằng núm vặn. |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng: |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Dải điều chỉnh lưu lượng: 0 - ≥ 15l/ph |  |  |
|  | Bình làm ẩm oxy: |  |  |
|  | Dung tích: ≥ 150ml |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Có bộ khuếch tán (diffuse)/tạo bọt (bubbling) lắp trong bình |  |  |
|  | Đầu ra: phù hợp theo dây thở oxy |  |  |
| 8.1 | Bình làm ẩm oxy (tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy - danh mục số 8) | Cái | 300 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Dung tích: ≥ 150ml |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Có bộ khuếch tán (diffuse)/tạo bọt (bubbling) lắp trong bình |  |  |
|  | Đầu ra: phù hợp theo dây thở oxy |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng dự thầu |  |  |
| 8.2 | Nắp chụp cột đo lưu lượng (tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy - danh mục số 8) | Cái | 300 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng dự thầu |  |  |
| 9 | Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm đôi | Bộ | 127 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA cho bộ điều chỉnh lưu lượng |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy: 02 cái |  |  |
|  | Bình làm ẩm: 02 cái |  |  |
|  | Bộ chia khí: 01 cái |  |  |
|  | Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Tích hợp đầu cắm nhanh. Điều chỉnh lưu lượng bằng núm vặn. |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng: |  |  |
|  | Áp suất: ≥ 4 bar |  |  |
|  | Dải điều chỉnh lưu lượng: 0 - ≥ 15l/ph |  |  |
|  | Bình làm ẩm oxy: |  |  |
|  | Dung tích: ≥ 150ml |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Có bộ khuếch tán (diffuse)/tạo bọt (bubbling) lắp trong bình |  |  |
|  | Đầu ra: phù hợp theo dây thở oxy |  |  |
| 9.1 | Bình làm ẩm oxy (tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy - danh mục số 9) | Cái | 120 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Dung tích: ≥ 150ml |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Có bộ khuếch tán (diffuse)/tạo bọt (bubbling) lắp trong bình |  |  |
|  | Đầu ra: phù hợp theo dây thở oxy |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng dự thầu |  |  |
| 9.2 | Nắp chụp cột đo lưu lượng (tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy - danh mục số 9) | Cái | 120 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng dự thầu |  |  |
| 10 | Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút treo tường | Bộ | 170 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh áp lực hút: 01 cái |  |  |
|  | Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái |  |  |
|  | Van chống tràn: 01 cái |  |  |
|  | Bình chứa dịch kèm nắp: 01 cái |  |  |
|  | Tai treo bộ điều chỉnh hút: 01 cái |  |  |
|  | Tai treo bình hút dịch: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh áp lực: |  |  |
|  | Tích hợp đồng hồ hiển thị áp lực hút |  |  |
|  | Có công tắc ON/OFF trên thân bộ điều chỉnh lưu lượng hút |  |  |
|  | Phạm vi điều chỉnh áp lực hút tối thiểu: ≤ -750mmHg |  |  |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 100 l/phút |  |  |
|  | Bình chứa dịch: |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Dung tích bình chứa dịch: ≥ 2000ml |  |  |
| 11 | Bộ hút áp lực thấp | Bộ | 34 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Có chứng chỉ: CE hoặc FDA |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bình chứa dịch kèm nắp: 01 cái |  |  |
|  | Bình cột nước điều chỉnh áp lực hút: 01 cái |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng hút: 01 cái |  |  |
|  | Dây hút: 01 bộ |  |  |
|  | Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái |  |  |
|  | Xe đẩy bộ hút dịch: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Bình cột nước: có thang đo tối đa ≥ 50cm H2O, có que điều chỉnh mức nước |  |  |
|  | Bình cột nước bằng thủy tinh hoặc nhựa trong suốt. |  |  |
|  | Bình chứa dịch: |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có van chống tràn, có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Dung tích bình chứa dịch: ≥ 2000ml |  |  |
|  | Dây hút: bằng silicon hoặc tốt hơn |  |  |
| 12 | Bình cột nước của bộ hút áp lực thấp | Bộ | 57 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Cột nước điều chỉnh áp lực hút: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Bình cột nước: có thang đo tối đa ≥ 50cm H2O, có que điều chỉnh mức nước |  |  |
|  | Bình cột nước bằng thủy tinh hoặc nhựa trong suốt. |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
| 13 | Bộ đồng hồ điều chỉnh lưu lượng oxy lắp vào chai oxy | Bộ | 348 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm van giảm áp và đồng hồ: 01 bộ |  |  |
|  | Dây thở oxy: 01 cái |  |  |
| 14 | Bộ chia khí oxy | Bộ | 49 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bộ chia khí oxy: 01 cái |  |  |
|  | Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | 1 đầu vào kết nối với oxy trung tâm và 2 ổ khí ở đầu ra chuẩn DIN |  |  |
| 15 | Bình chứa dịch 2 lít | Cái | 51 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Dung tích: ≥ 2000ml |  |  |
|  | Có nắp và van chống tràn |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Có tai treo gắn tường |  |  |
| 16 | Vỏ chai khí oxy 5 lít | Cái | 79 |
|  | Chất liệu: thép |  |  |
|  | Dung tích bình: ≥ 5 lít |  |  |
|  | Van QF 2A cho mỗi bình |  |  |
|  | Có giấy kiểm định của đơn vị kiểm định |  |  |
| 17 | Vỏ chai khí oxy 10 lít | Cái | 34 |
|  | Chất liệu: thép |  |  |
|  | Dung tích bình: ≥ 10 lít |  |  |
|  | Van QF 2A cho mỗi bình |  |  |
|  | Có giấy kiểm định của đơn vị kiểm định |  |  |
| IV | ỐNG ĐỒNG Y TẾ |  |  |
| 18 | Ống đồng cây đường kính 12mm | Mét | 2213 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Độ dày ống: ≥ 0,8mm |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 19 | Ống đồng cây đường kính 15mm | Mét | 1083 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Độ dày ống: ≥ 0,9mm |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 20 | Ống đồng cây đường kính 22mm | Mét | 135 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Độ dày ống: ≥ 0,9 mm |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| V | VẬT TƯ ỐNG ĐỒNG Y TẾ |  |  |
| 21 | Nối đồng đường kính 12mm | Cái | 628 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 22 | Nối đồng đường kính 15mm | Cái | 224 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 23 | Cút đồng 90 độ đường kính 12mm | Cái | 1231 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 24 | Cút đồng 90 độ đường kính 15mm | Cái | 538 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 25 | Cút đồng 90 độ đường kính 22mm | Cái | 226 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 26 | Cút đồng 90 độ đường kính 28mm | Cái | 87 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 27 | T đồng đường kính 12mm | Cái | 447 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 28 | T đồng đường kính 15mm | Cái | 85 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 29 | T đồng đường kính 22mm | Cái | 143 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 30 | T đồng đường kính 28mm | Cái | 49 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 31 | Thu đồng đường kính 15-12mm | Cái | 668 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 32 | Thu đồng đường kính 22-15mm | Cái | 317 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| 33 | Thu đồng đường kính 28-22mm | Cái | 317 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 1254 hoặc ASTM B819 - 00 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Loại chuyên dùng cho y tế |  |  |
| VI | VAN CÁCH LY CÁC LOẠI |  |  |
| 34 | Van bi cho đường ống 12mm | Cái | 61 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Van bi: 01 cái |  |  |
|  | Giắc co động: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước van (DN): 1/4" hoặc phù hợp với đường kính ống 12mm |  |  |
| 35 | Van bi cho đường ống 15mm | Cái | 40 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Van bi: 01 cái |  |  |
|  | Giắc co động: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước van (DN): 3/8" hoặc phù hợp với đường kính ống 15mm |  |  |
| 36 | Van bi cho đường ống 22mm | Cái | 18 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Van bi: 01 cái |  |  |
|  | Giắc co động: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước van (DN): 1/2" hoặc phù hợp với đường kính ống đồng 22mm |  |  |
| VII | VẬT TƯ THAY THẾ |  |  |
| 37 | Đầu cắm nhanh khí nén chuẩn DIN | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc đồng mạ crom |  |  |
|  | Sử dụng cho ổ khí nén chuẩn DIN |  |  |
| 38 | Đầu cắm nhanh khí oxy chuẩn DIN | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc đồng mạ crom |  |  |
|  | Sử dụng cho ổ khí oxy chuẩn DIN |  |  |
| 39 | Đầu cắm nhanh khí hút chuẩn DIN | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc đồng mạ crom |  |  |
|  | Sử dụng cho ổ khí hút chuẩn DIN |  |  |
| 40 | Đầu cắm nhanh hút khí thải mê chuẩn DIN | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc đồng mạ crom |  |  |
|  | Sử dụng cho ổ hút khí thải mê chuẩn DIN |  |  |
| 41 | Đầu cắm nhanh khí CO2 chuẩn DIN | Cái | 10 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc đồng mạ crom |  |  |
|  | Sử dụng cho ổ khí CO2 chuẩn DIN |  |  |
| 42 | Bình làm ẩm oxy |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Có vạch chia |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng của bệnh viện: |  |  |
| 42a | Bình làm ẩm thay thế cho Bình làm ẩm của Hãng Medicop | Cái | 30 |
|  | Bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Medicop |  |  |
| 42b | Bình làm ẩm thay thế cho Bình làm ẩm của Hãng Oxyvac | Cái | 30 |
|  | Bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng OxyVac |  |  |
| 42c | Bình làm ẩm thay thế cho Bình làm ẩm của Hãng BeaconMedaes | Cái | 50 |
|  | Bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng BeaconMedaes |  |  |
| 42d | Bình làm ẩm thay thế cho Bình làm ẩm của Hãng Pahsco | Cái | 100 |
|  | Bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Pahsco |  |  |
| 42e | Bình làm ẩm thay thế cho Bình làm ẩm của Hãng Hersill | Cái | 15 |
|  | Bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Hersill |  |  |
| 43 | Chụp nhựa bảo vệ cột lưu lượng kế |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng của bệnh viện: |  |  |
| 43a | Chụp nhựa bảo vệ cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Medicop | Cái | 30 |
| 43b | Chụp nhựa bảo vệ cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng OxyVac | Cái | 30 |
| 43c | Chụp nhựa bảo vệ cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Beacon Medaes | Cái | 50 |
| 43d | Chụp nhựa bảo vệ cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Pahsco | Cái | 100 |
| 44 | Cột lưu lượng kế |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng của bệnh viện: |  |  |
| 44a | Cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Medicop | Cái | 30 |
| 44b | Cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng OxyVac | Cái | 30 |
| 44c | Cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng BeaconMedaes | Cái | 50 |
| 44d | Cột lưu lượng kế của bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Pahsco | Cái | 100 |
| 45 | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Tiêu chí kỹ thuật |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng tại nhiệt độ ≥ 121 độ C |  |  |
|  | Tương thích với Bộ điều chỉnh lưu lượng của bệnh viện: |  |  |
| 45a | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm thay thế cho Nắp nhựa của Hãng Medicop | Cái | 30 |
|  | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Medicop |  |  |
| 45b | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm thay thế cho Nắp nhựa của Hãng Oxyvac | Cái | 30 |
|  | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng OxyVac |  |  |
| 45c | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm thay thế cho Nắp nhựa của Hãng BeaconMedaes | Cái | 50 |
|  | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng BeaconMedaes |  |  |
| 45d | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm thay thế cho Nắp nhựa của Hãng Pahsco | Cái | 100 |
|  | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Pahsco |  |  |
| 45e | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm thay thế cho Nắp nhựa của Hãng Hersill | Cái | 15 |
|  | Nắp nhựa chụp bình làm ẩm tương thích với bộ điều chỉnh lưu lượng oxy trung tâm của hãng Hersill |  |  |
| 46 | Que hàn đồng | kg | 30 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Que hàn đồng có hàm lượng bạc ≤ 0,2%, hàm lượng phốt pho ≤ 7,2% |  |  |
|  | Tuân thủ hoặc đạt tiêu chuẩn: AWS A5.8 |  |  |
| VIII | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Bạch Mai |  |  |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết |  |  |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm (với các mục 1- 6, 8 – 17) |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NHỎ LẺ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số .... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2024)

| STT | Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy đo huyết áp điện tử | Cái | 249 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Bao đo: 01 cái |  |  |
|  | Pin: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ đổi điện AC: 01 bộ |  |  |
|  | Túi đeo: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Đo huyết áp và nhịp tim |  |  |
|  | Bộ nhớ lưu được ≥ 90 lần đo |  |  |
|  | Màn hình hiển thị kèm phím bấm hoặc màn hình cảm ứng |  |  |
|  | Có chức năng cài đặt thời gian |  |  |
|  | Phương pháp đo: Đo dao động |  |  |
|  | Tầm đo: Huyết áp: ≤50 - ≥250 mmHg |  |  |
|  | Nhịp tim: ≤40 - ≥ 160 nhịp/phút |  |  |
|  | Độ chính xác (huyết áp): ± ≤ 3 mmHg |  |  |
|  | Độ chính xác (nhịp tim): ± ≤ 5% giá trị đọc |  |  |
|  | Chức năng phát hiện chuyển động |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| II | Máy huyết áp cơ | Cái | 150 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Bao cuốn: 01 bộ |  |  |
|  | Bóng bóp và van: 01 bộ |  |  |
|  | Đồng hồ: 01 cái |  |  |
|  | Ống nghe: 01 cái |  |  |
|  | Túi đựng: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Phạm vi đo trong khoảng: Từ 0 đến ≥ 300 mmHg |  |  |
|  | Độ phân giải: ≤ 2mmHg |  |  |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3 mmHg |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| III | Máy đo SpO2 cầm tay | Cái | 30 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Cảm biến đo SpO2: 01 cái |  |  |
|  | Pin sạc: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Có ≥2 chức năng, tối thiểu có: Đo SpO2, nhịp tim |  |  |
|  | Màn hình LED có thể điều chỉnh độ sáng, hiển thị đồng thời ≥ 2 thông số |  |  |
|  | Phạm vi hiển thị: SpO2: ≤1% - ≥100% Nhịp tim: ≤20 - ≥250bpm |  |  |
|  | Độ chính xác: SpO2: ± ≤ 2 % Nhịp tim: ± ≤ 3bpm |  |  |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu ≥ 70 giờ |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| IV | Nhiệt kế điện tử | Cái | 80 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Thân nhiệt kế: 01 cái |  |  |
|  | Pin dùng 1 lần: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Loại nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ cơ thể tại trán, đo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ vật thể |  |  |
|  | Màn hình: Tinh thể lỏng (LCD), có đèn nền màu xanh lục, chuyển đỏ báo hiệu khi kết quả đo ≥ 37,5 °C |  |  |
|  | Khoảng nhiệt độ: - Khi đo thân nhiệt: ≤ 35 - ≥ 42.0 °C - Khi đo vật thể: ≤ 0.1 - ≥ 99.9 °C |  |  |
|  | Độ phân giải: ≤ 0.1°C |  |  |
|  | Độ chính xác: - Khi đo thân nhiệt: ± ≤ 0.2°C - Khi đo vật thể: ± ≤ 1.0 °C |  |  |
|  | Bộ nhớ lưu: ≥ 20 kết quả gần nhất kèm thời gian. |  |  |
|  | Tự động tắt nguồn: Sau khoảng ≤ 1 phút |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| V | Máy khí dung | Cái | 180 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz ± 10% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Cốc đựng thuốc: 01 cốc |  |  |
|  | Ống ngậm: 01 cái |  |  |
|  | Mặt nạ: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Lưu lượng khí: ≥ 6 lpm |  |  |
|  | Áp suất khí tối đa: ≥ 2 bar |  |  |
|  | Kích thước hạt xông: ≤ 5 microns |  |  |
|  | Tốc độ phun khí dung: ≥ 0.15 ml/phút |  |  |
|  | Dung tích khí dung: ≥ 6 ml |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| VI | Máy khí dung siêu âm | Cái | 10 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485. |  |  |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz ± 10%. |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Cốc đựng thuốc: 01 cốc |  |  |
|  | Ống ngậm: 01 cái |  |  |
|  | Mặt nạ: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Lưu lượng khí tối đa: ≥16 lpm |  |  |
|  | Kích thước hạt xông: ≤5.5 microns |  |  |
|  | Tốc độ phun khí dung có thể điều chỉnh được: ≤ 0.7 ml/phút - ≥ 3 ml/phút |  |  |
|  | Dung tích khí dung: ≥ 100 ml |  |  |
|  | Tần số dao động ≥ 1.6 MHz |  |  |
|  | Có thể điều chỉnh được thời gian từ ≤ 1 phút đến ≥ 30 phút (khoảng điều chỉnh ≤ 1 phút) |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| VII | Máy hút dịch | Cái | 30 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz ± 10% |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Bình hút dịch: 02 cái |  |  |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Thông khí tối đa: ≥20L/phút |  |  |
|  | Motor: Bơm pittong không dầu |  |  |
|  | Chân không tối đa có thể điều chỉnh được: ≥80kPa |  |  |
|  | Độ ồn ≤60 dBA |  |  |
|  | Dung tích bình chứa ≥2.5 lít |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| VIII | Xe đẩy ngồi (Xe lăn tay) | Cái | 150 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Xe đẩy ngồi bệnh nhân: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu khung: Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  | Độ rộng ghế ngồi: ≥ 440 mm |  |  |
|  | Chiều cao tựa lưng: ≥390 mm |  |  |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 80kg |  |  |
|  | Ghế ngồi làm bằng vải hoặc da |  |  |
|  | Có phanh tay kép |  |  |
|  | Thiết kế gồm 4 bánh, bánh trước có thể xoay 360 độ |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| IX | Xe đẩy ngồi bệnh nhân có bô | Cái | 4 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Xe đẩy ngồi bệnh nhân: 01 cái |  |  |
|  | Bô đi kèm xe: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu khung: Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  | Độ rộng ghế ngồi: ≥ 430 mm |  |  |
|  | Chiều cao tựa lưng: ≥ 360 mm |  |  |
|  | Ghế ngồi làm bằng vải hoặc da |  |  |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 100kg |  |  |
|  | Có phanh tay kép |  |  |
|  | Thiết kế gồm 4 bánh, bánh trước có thể xoay 360 độ |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| X | Xe đẩy bệnh nhân tập ngồi (Có thể ngả lưng) | Cái | 4 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đươn |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Xe đẩy ngồi bệnh nhân: 01 cái |  |  |
|  | Bô đi kèm xe: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Chất liệu khung: Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  | Độ rộng ghế ngồi: ≥ 430 mm |  |  |
|  | Chiều cao tựa lưng: ≥ 700 mm |  |  |
|  | Có chức năng ngả lưng ra sau 180 độ |  |  |
|  | Ghế ngồi làm bằng vải hoặc da |  |  |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 100kg |  |  |
|  | Có phanh tay kép |  |  |
|  | Thiết kế gồm 4 bánh, bánh trước có thể xoay 360 độ |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| XI | Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn | Bộ | 10 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Thân đèn: 01 cái |  |  |
|  | Bộ lưỡi cong (tối thiểu 3 cỡ): 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Cán tay cầm mạ crôm hoặc thép không gỉ |  |  |
|  | Tay cầm đạt tiêu chuẩn DIN ISO của Đức 7376/3 |  |  |
|  | Bề mặt cán có các đường rãnh |  |  |
|  | Sử dụng bóng đèn Led, cường độ sáng ≥ 100.000 Lux |  |  |
|  | Sử dụng Pin |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| XII | Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 3 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Thân đèn: 01 cái |  |  |
|  | Bộ lưỡi cho trẻ em và sơ sinh (tối thiểu 3 cỡ): 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Cán tay cầm mạ crôm hoặc thép không gỉ |  |  |
|  | Bề mặt cán có các đường rãnh |  |  |
|  | Sử dụng bóng đèn Led, cường độ sáng ≥ 13.000 Lux |  |  |
|  | Sử dụng Pin |  |  |
|  | Có thể hấp tiệt trùng |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
| XIII | Máy đo huyết áp để bàn | Cái | 20 |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |  |  |
|  | Điện áp làm việc: 100-240V/50Hz (± 10%) |  |  |
|  | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Giá để tay: 01 cái |  |  |
|  | Bao đo huyết áp: 01 cái |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |
|  | Giấy in: 1 cuộn |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Đo huyết áp và nhịp tim |  |  |
|  | Sử dụng công nghệ đo sóng xung tự động hoặc phương pháp đo dao động hoặc công nghệ tương đương |  |  |
|  | Màn hình hiển thị kèm phím bấm |  |  |
|  | Có chức năng cài đặt thời gian |  |  |
|  | Phạm vi đo huyết áp: ≤ 30 - ≥299 mmHg. |  |  |
|  | Phạm vi đo nhịp tim: ≤40 - ≥ 180 nhịp/phút. |  |  |
|  | Độ chính xác (huyết áp): ± ≤ 3 mmHg. |  |  |
|  | Độ chính xác (nhịp tim): ± ≤ 5% giá trị đọc. |  |  |
|  | Hỗ trợ kết nối PC/HIS qua cổng USB/RS-232 |  |  |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng |  |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |  |  |

PHỤ LỤC V

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số .... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2024)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thở | Cái | 450 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |
| 2 | Máy gây mê kèm thở | Cái | 21 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |
| 3 | Dao mổ điện | Cái | 47 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |