YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Vật tư, linh phụ kiện, dịch vụ bảo dưỡng cho các thiết bị của Bệnh viện Bạch Mai năm 2025-2026. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai, SĐT: 0243.8686390

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Văn phòng Bệnh viện – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Nhận qua email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn. Hoặc:

- Nhận qua fax: 0243.8691607

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 5 năm 2025 đến  ngày 29 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục, số lượng, yêu cầu chi tiết dịch vụ bảo dưỡng. Chi tiết như phụ lục I đính kèm.

- Danh mục, số lượng, cấu hình tính năng kỹ thuật các vật tư, linh phụ kiện sửa chữa các thiết bị y tế. Chi tiết như phụ lục II đính kèm.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

III. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

IV. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt, trong vòng tối đa 90 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

V. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

VI. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá

-  Bảng giá 1: Mẫu số 01 (Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ bảo  dưỡng)

-  Bảng giá 2: Mẫu số 02 (Áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế)

-  Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mời báo giá: Mẫu số 03

-  Tài liệu kỹ thuật có liên quan:

- Catalogue bản tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bản in

- Chứng nhận chất lượng ISO 13485, ISO 9001 và các tài liệu khác tương đương (nếu có): 01 bản in.

- 01 USB chứa nội dung Bảng giá, Bảng đáp ứng kỹ thuật mời chào giá và các tài liệu kỹ thuật có liên quan (File word/File excel; file pdf...)

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

MẪU SỐ 01

BÁO GIÁ

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị y tế)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ....... ngày .........của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] - Mã số thuế..........

Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị y tế như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày......tháng......năm 2025;

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá (Tên + SĐT)]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 02

BÁO GIÁ(1)

(Áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số .......... ngày .......... của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế..........

Báo giá cho các hàng hóa như sau:

| STT | STT mời chào giá | Danh mục Vật tư, linh phụ kiện(2) | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Hãng sản xuất(6) | Xuất xứ(7) | Số lượng (8) | Đơn vị tính | Đơn giá(9) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (10) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(11) | Thành tiền (VND)(12) | Thời gian bảo hành (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư, linh phụ kiện)

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày báo giá

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng tối đa 90 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Các hồ sơ gửi kèm:

- Catalog, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật

- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa: Chứng nhận chất lượng ISO 13485, ISO 900, chứng nhận CE hoặc FDA

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm…

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)(13)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 14.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư, linh phụ kiện” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục Vật tư, linh phụ kiện”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.

(5), (6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ (hãng sản xuất, nước sản xuất) của từng hàng hóa.

(8)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng của từng hàng hóa.

(10)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hang hóa. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hang hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hang hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

|  |  | Mẫu số 03 BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số ......ngày …. tháng …..năm 2025) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục Vật tư, linh phụ kiện /Danh mục dịch vụ |  | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  |  |  | Tài liệu tham chiếu (2) |
|  |  |  |  | Ký, Mã hiệu | Hãng, nước SX | Thông số kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ (1) | Thời gian bảo hành |  |
| 1 | Hàng hóa 1/ Dịch vụ 1 |  | …….. |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2/ Dịch vụ 2 |  | …….. |  |  |  |  |  |
| …….. | …….. |  | …….. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ghi chính xác thông số kỹ thuật/dịch vụ theo đúng thông số, dịch vụ của hàng hóa chào giá - Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ chào giá. |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC I

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU CHI TIẾT DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2906/BM-VTTTBYT ngày 16 tháng 5 năm 2025)

| STT | Danh mục bảo trì | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu dịch vụ bảo dưỡng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo dưỡng cho Máy Gamma knife Gamma Art 6000/ American Radiosurgery | Gói | 01 |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Gói | 01 | - Thời gian thực hiện: 12 tháng, 03 tháng/ 1 lần bảo dưỡng (4 lần/ 1 năm) - Không giới hạn số lần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu của Bệnh viện. |
| 2 | Các bước thực hiện bảo trì |  |  |  |
| 2.1 | Kiểm tra chức năng |  |  | - Kiểm tra nút điều khiển + Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động của phần mềm + Kiểm tra chức năng các nút điều khiển + Kiểm tra nút nhấn dừng khẩn cấp + So sánh thời gian phát xạ trên màn hình hiển thị số |
| 2.2 | Thân máy và cửa che chắn |  |  | - Kiểm tra nút nhấn dừng khẩn cấp + Kiểm tra nút dùng khẩn cấp trên thân máy + Tháo vỏ máy và lau sạch bằng khăn ẩm - Kiểm tra kết nối + Kiểm tra các đầu kết nối và phích cắm + Kiểm tra các switch có được gắn chặt không - Cửa che chắn + Kiểm tra khớp nối có chặt không, điều chỉnh ngay nếu cần + Kiểm tra vít me ở phía dưới xem có bị mòn không và làm sạch + Kiểm tra hoạt động của mô tơ servo cửa + Kiểm tra hoạt động của tay quay cửa bằng tay + Kiểm tra phanh ống chuẩn trực và tay quay |
| 2.3 | Giường điều trị bệnh nhân |  |  | - Làm sạch + Tháo vỏ gường điều trị + Làm sạch và bơm mỡ đường ray - Kiểm tra phần hệ thống định vị tự động (APS) + Kiểm tra chuyển động của các trục XYZ - Kiểm tra switch giới hạn của Couch + Kiểm tra switch giới hạn phần đầu & phần mũ bảo vệ + Kiểm tra switch giới hạn phía dưới & hai bên - Kiểm tra chức năng của shield door + Vệ sinh và đo đạc rò rỉ phóng xạ trước shield door - Kiểm tra hoạt động của cửa chì chắn xạ + Kiểm tra switch giới hạn cửa chì + Làm sạch và tra mỡ vào mô tơ và ray |
| 2.4 | Tủ điện Cabinet |  |  | - Kiểm tra tủ điện + Kiểm tra thông số bộ điều khiển servo và cân chỉnh + Kiểm tra hoạt động của các át tô mát + Kiểm tra quạt làm mát - Kiểm tra bộ lưu điện + Vệ sinh và kiểm tra điện áp ra của UPS - Đo lường + Đo các điện áp input & output |
| 2.5 | Panel điều khiển |  |  | - Kiểm tra máy tính và lưu dữ liệu + Vệ sinh máy tính điều khiển - Vệ sinh bàn điều khiển + Sao lưu dữ liệu + Thay pin Cmos |
| 2.6 | Hệ thống lập kế hoạch điều trị |  |  | - Kiểm tra hoạt động của máy tính lập kế hoạch điều trị, thay pin Cmos (nếu cần) - Vệ sinh và sao lưu dữ liệu (nếu có) |
| 2.7 | Môi trường |  |  | - Môi trường: độ ẩm trong phòng điều trị và phòng thiết bị phải ≤70% - Môi trường: nhiệt độ trong phòng điều trị và phòng thiết bị phải được giữ ở mức 10°C~30°C |
| 3 | Yêu cầu khác | Gói | 01 | - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bạch Mai - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp dịch vụ bảo trì tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

PHỤ LỤC II

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC VẬT TƯ,                                  LINH PHỤ KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2906/BM-VTTTBYT ngày 16 tháng 5 năm 2025)

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu tính năng kỹ thuật | Thời gian bảo hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống cộng hưởng từ Achieva 1.5T/ Philips | Hệ thống | 1 |  |  |
| 1.1 | Khối đo SpO2 | Cái | 1 | Khối đo SPO2 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.2 | Pin với khối đo | Cái | 2 | Pin với khối đo tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.3 | Cảm biến nhịp thở | Bộ | 1 | Cảm biến nhịp thở tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.4 | Dung dịch làm mát | Can | 1 | Dung tích ≥ 5 Lít Dung dịch làm mát tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện |  |
| 1.5 | Đầu lạnh | Cái | 1 | Đầu lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 1.6 | Khối khuếch đại RF | Cái | 1 | Khối khuếch đại RF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.7 | Máy tính host PC | Cái | 1 | Máy tính host PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.8 | Máy tính IRS PC | Cái | 1 | Máy tính IRS PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.9 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 24inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.10 | Máy nén khí Helium | Cái | 1 | Máy nén khí Helium tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.11 | Khí Heli dạng lỏng | Lít | 1500 | Khí Helium dạng lỏng: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn độ tinh khiết: ≥ 99,999% |  |
| 1.12 | Coil chụp cột sống | Cái | 1 | Coil chụp cột sống tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.13 | Coil chụp khớp | Cái | 1 | Coil chụp khớp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.14 | Coil chụp bụng | Cái | 1 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 1.15 | Coil chụp sọ não | Cái | 1 | Coil chụp sọ não tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2 | Hệ thống cộng hưởng từ Ingenia 1.5T/ Philips | Hệ thống | 1 |  |  |
| 2.1 | Coil chụp thần kinh mạch máu | Cái | 1 | Coil chụp thần kinh mạch máu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.2 | Coil chụp bụng | Cái | 1 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.3 | Coil chụp khớp | Cái | 1 | Coil chụp khớp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.4 | Đầu lạnh | Cái | 1 | Đầu lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 2.5 | Cảm biến áp lực | Cái | 1 | Cảm biến áp lực tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.6 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 1 | Cảm biến lưu lượng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.7 | Bộ đường ống giải nhiệt lối ra | Bộ | 1 | Bộ đường ống giải nhiệt lối ra tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.8 | Bộ đường ống giải nhiệt lối vào | Bộ | 1 | Bộ đường ống giải nhiệt lối vào tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.9 | Máy tính host PC | Cái | 1 | Máy tính host PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.10 | Máy tính IRS PC | Cái | 1 | Máy tính IRS PC tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.11 | Máy nén khí Helium | Cái | 1 | Máy nén khí Helium tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.12 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 24 inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.13 | Khối từ (Magnet) | Bộ | 1 | Khối từ (Magnet) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.14 | Bo mạch giao tiếp | Cái | 1 | Bo mạch giao tiếp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 2.15 | Bảng mạch chuyển đổi RS232 | Cái | 1 | Bảng mạch chuyển đổi RS232 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 2.16 | Bộ cáp quang | Bộ | 1 | Bộ cáp quang tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 2.17 | Dung dịch giải nhiệt | Can | 1 | Dung dịch giải nhiệt tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện |  |
| 3 | Hệ thống chụp mạch Allura Xper FD20/ Philips | Hệ thống | 1 |  |  |
| 3.1 | Gói phần mềm nâng cấp | Bộ | 1 | Gói phần mềm nâng cấp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.2 | Khối quay Detector | Cái | 1 | Khối quay Detector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.3 | Khối điều khiển chuyển động cơ học | Cái | 1 | Khối điều khiển chuyển động cơ học tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.4 | Tay cầm điều khiển phát tia | Cái | 1 | Tay cầm điều khiển phát tia tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.5 | Khối giữ cáp cánh tay | Cái | 1 | Khối giữ cáp cánh tay tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.6 | Bóng X-quang | Cái | 1 | - Bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm. - Dải điện áp hoạt động ≥ 125 kV. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA. - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 910 kHU/phút. - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ. | ≥ 12 tháng |
| 3.7 | Màn hình LCD quan sát ảnh chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Màn hình LCD, kích thước ≥ 19 inch quan sát ảnh chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.8 | Khối động cơ di chuyển cánh tay treo trần | Khối | 1 | Khối động cơ di chuyển cánh tay treo trần tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 3.9 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân | Cái | 1 | - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân ≥ 512GB. - Tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 3.10 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 3.11 | Máy tính IP PC | Cái | 1 | Máy tính IP PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 3.12 | Máy tính Geo PC | Cái | 1 | Máy tính Geo PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 3.13 | Dầu detector | Lít | 5 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 3.14 | Dầu bóng X-quang | Lít | 2 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 4 | Hệ thống chụp mạch Azurion 7B20/ Philips | Hệ thống | 1 |  |  |
| 4.1 | Khối điều khiển cạnh bàn | Cái | 1 | Khối điều khiển cạnh bàn tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 4.2 | Bóng X-quang | Cái | 2 | - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm. - Dải điện áp hoạt động ≥ 125 kV. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 800mA. - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 4800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 1750 kHU/phút. - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 7000 kJ. | ≥ 12 tháng |
| 4.3 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 4.4 | Máy tính xử lý hình ảnh nâng cao | Cái | 1 | Máy tính xử lý hình ảnh nâng cao tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 4.5 | Khối điều khiển cao áp (XSC Certeray) | Cái | 1 | Khối điều khiển cao áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 4.6 | Khối cao áp (HiVo high voltage transformer) | Cái | 1 | Khối cao áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 5 tháng |
| 4.7 | Dầu detector | Lít | 5 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 4.8 | Dầu bóng X-quang | Lít | 2 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 5 | Hệ thống chụp mạch Allura Centron FD15/ Philips | Hệ thống | 1 |  |  |
| 5.1 | Bóng X-quang | Cái | 1 | - Bóng X- quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện - Loại 2 tiêu điểm. Kích thước tiêu điểm nhỏ ≤ 0.4 mm; kích thước tiêu điểm lớn ≥ 0.7 mm - Dải điện áp hoạt động ≥ 125 kV. - Cường độ dòng điều chỉnh ≥ 600mA - Loại Anode quay ≥ 4200 vòng/phút; chất liệu Hợp kim Tungsten (hoặc tương đương); đường kính đĩa Anode ≥ 200 mm; khả năng trữ nhiệt Anode ≥ 1800 kJ; công suất tản nhiệt của Anode ≥ 910 kHU/phút - Vỏ bóng làm mát bằng dầu; khả năng trữ nhiệt ≥ 4000 kJ | ≥ 12 tháng |
| 5.2 | Màn hình điều khiển cảm ứng | Cái | 1 | Màn hình điều khiển cảm ứng tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện, kích thước ≥ 12 inch | ≥ 5 tháng |
| 5.3 | Khối điều khiển từ xa | Cái | 1 | Khối điều khiển từ xa tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.4 | Khối giữ cáp cánh tay | Cái | 1 | Khối giữ cáp cánh tay tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.5 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân | Cái | 1 | - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu hình ảnh bệnh nhân ≥ 512GB Tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.6 | Máy tính Host PC | Cái | 1 | Máy tính Host PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.7 | Máy tính IP PC | Cái | 1 | Máy tính IP PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.8 | Máy tính Geo PC | Cái | 1 | Máy tính Geo PC tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 5 tháng |
| 5.9 | Dầu detector | Lít | 5 | Dầu dectector tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 5.10 | Dầu bóng X-quang | Lít | 2 | Dầu bóng X-quang tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 6 | Hệ thống cộng hưởng từ Brivo MR355 1.5T/ GE | Hệ thống | 1 |  |  |
| 6.1 | Bộ board xử lý điều khiển dùng với hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ board xử lý điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.2 | Bộ khuếch đại sóng cao tần của hệ thống chụp cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ khuếch đại sóng cao tần tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.3 | Bộ định hướng trục từ trường trong hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ định hướng trục từ trường tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.4 | Bộ Module Driver điều khiển xử lý tín hiệu nguồn của tủ điện hệ thống chụp cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bộ Module Driver điều khiển xử lý tín hiệu nguồn của tủ điện tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.5 | Khối điều khiển bộ chênh từ Gradient | Cái | 1 | Khối điều khiển bộ chênh từ Gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.6 | Khối nguồn 1 chiều DC với khối cấp nguồn đèn LED | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với khối cấp nguồn đèn LED tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.7 | Khối nguồn 1 chiều DC với Exciter (khối điều chế xung tín hiệu nhỏ) | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Exciter (khối điều chế xung tín hiệu nhỏ) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.8 | Khối nguồn 1 chiều DC với Mega SW (bộ ghép kênh và chuyển tín hiệu) | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Mega SW (bộ ghép kênh và chuyển tín hiệu) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.9 | Khối nguồn 1 chiều DC với Driver module lite | Cái | 1 | Khối nguồn 1 chiều DC với Driver module lite tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.10 | Board mạch điều khiển chuyển động lên xuống với bàn bệnh nhân hệ thống cộng hưởng từ | Cái | 1 | Board mạch điều khiển chuyển động lên xuống với bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.11 | Bộ điều khiển tủ điện với hệ thống MRI | Cái | 1 | Bộ điều khiển tủ điện tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.12 | Cầu dao nguồn điện chính | Cái | 1 | Cầu dao nguồn điện chính tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.13 | Bo mạch điều khiển xử lí tín hiệu của khối định hướng từ trường gradient | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển xử lí tín hiệu của khối định hướng từ trường gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.14 | Bo mạch điều khiển của tín hiệu của khối cấp nguồn với các trục định hướng gradient | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển của tín hiệu của khối cấp nguồn với các trục định hướng gradient tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.15 | Bộ xử lý tín hiệu | Bộ | 1 | Bộ xử lý tín hiệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.16 | Bo mạch chuyên dụng xử lý tín hiệu | Cái | 1 | Bo mạch chuyên dụng xử lý tín hiệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.17 | Bảng mạch SRF | Cái | 1 | Bảng mạch SRF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.18 | Bộ giám sát nguồn | Bộ | 1 | Bộ giám sát nguồn tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.19 | Bộ xử lý quản lý năng lượng sóng RF | Bộ | 1 | Bộ xử lý quản lý năng lượng sóng RF tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.20 | Bộ điều khiển dữ liệu | Bộ | 1 | Bộ điều khiển dữ liệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.21 | Khối nguồn cấp điện với quạt của khối điều khiển | Cái | 1 | Khối nguồn cấp điện với quạt của khối điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.22 | Bộ nguồn thấp áp với khối thu nhận dữ liệu | Bộ | 1 | Bộ nguồn thấp áp với khối thu nhận dữ liệu tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.23 | Máy tính chụp và xử lý hình ảnh | Cái | 1 | Máy tính chụp và xử lý hình ảnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.24 | Hộp chuyển đổi tín hiệu 16 kênh | Cái | 1 | Hộp chuyển đổi tín hiệu 16 kênh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.25 | Bộ làm lạnh | Bộ | 1 | Bộ làm lạnh bao gồm: - Đầu làm lạnh cung cấp nguồn lạnh ở nhiệt độ thấp. - Bộ lọc khí - Kit vòng đệm của đầu làm lạnh Bộ làm lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.26 | Khối nguồn cấp với các trục định hướng | Cái | 1 | Khối nguồn cấp với các trục định hướng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.27 | Coil chụp bụng | Cái | 1 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.28 | Coil chụp sọ | Cái | 1 | Coil chụp sọ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.29 | Bộ chia tín hiệu (Switch) | Cái | 1 | Bộ chia tín hiệu (Switch) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.30 | Sensor báo độ ẩm | Cái | 2 | Sensor báo độ ẩm tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 6.31 | Khối xử lí tín hiệu RRX | Cái | 1 | Khối xử lí tín hiệu RRX tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7 | Hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0T Signa Architect/ GE | Hệ thống | 1 |  |  |
| 7.1 | Chụp lọc không khí làm mát với khoang bệnh nhân (Filter, Air Inlet) | Cái | 1 | Chụp lọc không khí làm mát với khoang bệnh nhân (Filter, Air Inlet) tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.2 | Bộ khuyếch đại khối chênh lệch từ trường | Cái | 1 | Bộ khuyếch đại khối chênh lệch từ trường của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.3 | Bộ chỉnh lưu công suất 50kW | Cái | 1 | Bộ chỉnh lưu công suất 50kW dùng cho máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.4 | Ổ cứng SSD cho bộ tạo ảnh ICN R640 | Cái | 1 | Ổ cứng SSD cho bộ tạo ảnh ICN R640 tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.5 | Khối mô đun điều khiển dùng cho máy Cộng hưởng từ | Cái | 1 | Khối mô đun điều khiển dùng cho máy Cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.6 | Khối nguồn cho các thiết bị trong phòng chụp | Cái | 1 | Khối nguồn cho các thiết bị trong phòng chụp tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.7 | Máy tính Dell T5820 của trạm điều khiển | Cái | 1 | Máy tính Dell T5820 của trạm điều khiển tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.8 | Bơm nước làm mát tủ điện chụp của máy cộng hưởng từ | Cái | 1 | Bơm nước làm mát tủ điện chụp của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.9 | Máy nén khí làm mát đường nhiệt của máy cộng hưởng từ | Cái | 1 | Máy nén khí làm mát đường nhiệt của máy cộng hưởng từ tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.10 | Cuộn chụp lưng tích hợp trong mặt bàn bệnh nhân | Cái | 1 | Cuộn chụp lưng tích hợp trong mặt bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.11 | Khối thu nhận và xử lý tín hiệu số trong phòng chụp bệnh nhân | Cái | 1 | Khối thu nhận và xử lý tín hiệu số trong phòng chụp bệnh nhân tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.12 | Khối thu nhận tín hiệu trong phòng chụp bệnh nhân kèm phần giao tiếp của máy chụp CHT | Cái | 1 | Khối thu nhận tín hiệu trong phòng chụp bệnh nhân kèm phần giao tiếp của máy chụp CHT tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.13 | Quạt thổi gió làm mát | Cái | 1 | Quạt thổi gió làm mát tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.14 | Bộ làm lạnh | Bộ | 1 | Bộ làm lạnh bao gồm: - Đầu làm lạnh cung cấp nguồn lạnh ở nhiệt độ thấp - Bộ lọc khí dùng với đầu làm lạnh - Kit vòng đệm của đầu làm lạnh Bộ làm lạnh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.15 | Coil chụp sọ não | Cái | 1 | Coil chụp sọ não tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.16 | Coil chụp bụng | Cái | 1 | Coil chụp bụng tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.17 | Coil chụp tim | Cái | 1 | Coil chụp tim tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 7.18 | Màn hình Ipad hệ thống âm thanh | Cái | 1 | Màn hình Ipad hệ thống âm thanh tương thích với hệ thống cộng hưởng từ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8 | Hệ thống chụp mạch IGS 530 Omega/ GE | Hệ thống | 2 |  |  |
| 8.1 | Bộ board mạch bàn đạp công tắc chụp chiếu | Bộ | 1 | Bộ board mạch bàn đạp công tắc chụp chiếu tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.2 | Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.3 | Bộ bàn phím và công tắc cầm tay điều khiển máy chụp mạch | Cái | 1 | Bộ bàn phím và công tắc cầm tay điều khiển máy chụp mạc tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.4 | Bóng phát tia X dùng với hệ thống chụp mạch máu | Cái | 2 | - Khả năng chịu nhiệt của anode: ≥ 2740000 Joules - Tốc độ quay của Anode: ≥ 7800 vòng/phút - Dải điện áp hoạt động ≥ 125 kV. - Tốc độ tản nhiệt của Anode (tối đa): ≥ 6.7 kW - Loại 3 tiêu điểm - Lọc sẵn có tối thiểu ≤ 0.1 mm Al - Đường kính đĩa anode: ≥160 mm Bóng phát tia X tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 12 tháng |
| 8.5 | Khối cảm biến thu nhận ảnh | Cái | 1 | Khối cảm biến thu nhận ảnh tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.6 | Bộ tạo công suất cao thế phát tia | Bộ | 1 | Bộ tạo công suất cao thế phát tia tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.7 | Bộ chuẩn trực (giới hạn trường tia X) | Bộ | 1 | Bộ chuẩn trực (giới hạn trường tia X) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.8 | Bộ điều khiển hệ thống chụp mạch gắn trên bàn bệnh nhân | Bộ | 1 | Bộ điều khiển tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.9 | Khối nguồn với cảm biến thu nhận ảnh (Detector) | Cái | 1 | Khối nguồn với cảm biến thu nhận ảnh (Detector) tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.10 | Bộ lưu điện công suất 900W | Bộ | 1 | Bộ lưu điện công suất 900W tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.11 | Bộ điều chỉnh điện áp | Bộ | 1 | Bộ điều chỉnh điện áp tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.12 | Bộ cảm biến áp lực | Bộ | 1 | Bộ cảm biến áp lực tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.13 | Cáp tín hiệu 100 chân | Cái | 1 | Cáp tín hiệu 100 chân tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.14 | Bộ cảm biến từ trường | Bộ | 1 | Bộ cảm biến từ trường tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 8.15 | Cáp quang | Cái | 2 | Cáp quang ≥ 24 mét tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 90 ngày |
| 9 | Máy CT Somatom Definition Flash (256 Dãy)/ Siemens | Máy | 1 |  |  |
| 9.1 | Bộ chổi quét tĩnh điện (EMC brush) | Cái | 1 | Bộ chổi quét tĩnh điện tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.2 | Cáp tín hiệu điện tim (ECG Cable EU (PMM2/4) | Cái | 1 | Cáp tín hiệu điện tim tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.3 | Cảm biến vị trí lên xuống của bàn (Rot Encod 12/13 Bit SSI) | Cái | 1 | Cảm biến vị trí lên xuống của bàn tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.4 | Cảm biến vị trí mặt đỡ bàn (Magnetic sensor B722) | Cái | 1 | Cảm biến vị trí mặt đỡ bàn tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.5 | Bộ biến tần (Freq. Inverter CDB32.004 1,6kVA =D=) | Bộ | 1 | Bộ biến tần tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.6 | Bộ nguồn (Power supply) | Bộ | 1 | Bộ nguồn tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.7 | Bo mạch xử lý tín hiệu điện Tim (PMM2) | Cái | 1 | Bo mạch xử lý tín hiệu điện Tim tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.8 | Bộ nguồn biến đổi điện áp (Inverter Replacement Set for Definition) | Bộ | 1 | Bộ nguồn biến đổi điện áp tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.9 | Bo mạch điều khiển tủ nguồn (Service Part Matrix PDC Control) | Cái | 1 | Bo mạch điều khiển tủ nguồn tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.10 | Bo mạch nhận tín hiệu quang (DIRex-D27) | Cái | 1 | Bo mạch nhận tín hiệu quang tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.11 | Bộ nguồn bộ xử lý hình ảnh (IRSmx3-PSM) | Bộ | 1 | Bộ nguồn bộ xử lý hình ảnh tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 9.12 | Bình cân bằng áp suất (Expansion reservoire 18l, primary) | Cái | 1 | Dung tích: ≥ 18l Bình cân bằng áp suất tương thích với máy CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 10 | Máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt Access CT/ Philips | Máy | 2 |  |  |
| 10.1 | Bóng x-quang | Cái | 8 | - Công suất đầu vào của anode: ≥ 3.5kW - Tiêu điểm nhỏ: ≤ (0.4 x 0.7) - Tiêu điểm lớn: ≥ (0.6 x 1.3) - Vật liệu đầu vào anode: Hợp kim TZM hoặc tương đương - Điện áp danh nghĩa: ≥ 140kV - Nhiệt độ tối đa vỏ ống tia X: ≥ 105 độ C - Tốc độ vòng quay của anode: ≥ 3600 RPM - Hàm lượng nhiệt anode tối đa: ≥ 3.5 MHU Bóng phát tia tương thích với hệ thống CT đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 12 tháng hoặc 100.000 giây phát tia |
| 11 | Máy Gamma knife Gamma Art 6000/ American Radiosurgery | Máy | 1 |  |  |
| 11.1 | Bộ bảo vệ đầu | Bộ | 1 | Bộ bảo vệ đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.2 | Mô tơ của Couch & Shield Door | Cái | 2 | Mô tơ của Couch & Shield Door tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.3 | Bộ đếm tuyệt đối Encoder | Bộ | 1 | Bộ đếm tuyệt đối Encoder tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.4 | Công tắc trạng thái Shield Door & Couch | Cái | 2 | Công tắc trạng thái Shield Door & Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.5 | Công tắc trạng thái cho Collimator | Cái | 1 | Công tắc trạng thái cho Collimator tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.6 | Công tắc cân chỉnh của Couch | Cái | 1 | Công tắc cân chỉnh của Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.7 | Công tắc chống va chạm Head Protector | Cái | 1 | Công tắc chống va chạm Head Protector tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.8 | Mô tơ và đai truyền động Couch | Cái | 1 | Mô tơ và đai truyền động Couch tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.9 | Galil điều khiển | Cái | 1 | Galil điều khiển tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.10 | Bộ điều khiển Source (trình điều khiển/ mô tơ) | Bộ | 1 | Bộ điều khiển Source (trình điều khiển/ mô tơ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.11 | Bộ điều khiển Collimator (trình điều khiển/ mô tơ) | Bộ | 1 | Bộ điều khiển Collimator (trình điều khiển/ mô tơ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.12 | Giường hoặc cửa chắn | Cái | 2 | Giường hoặc cửa chắn tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.13 | Bộ ngắt điện (1A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (1A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.14 | Bộ ngắt điện (4A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (4A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.15 | Bộ ngắt điện (6A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (6A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.16 | Bộ ngắt điện 10A (Contactor) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện 10A (Contactor) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.17 | Bộ ngắt điện 10A (Aptomat) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện 10A (Aptomat) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.18 | Bộ ngắt điện 16A (Contactor) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện 16A (Contactor) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.19 | Bộ ngắt điện 16A (Aptomat) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện 16A (Aptomat) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.20 | Bộ ngắt điện (32A) | Bộ | 1 | Bộ ngắt điện (32A) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.21 | Máy tính điều khiển/ Màn hình và Card mạng | Cái | 1 | Máy tính điều khiển/ Màn hình và Card mạng tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.22 | Máy tính và màn hình quan sát | Cái | 1 | Máy tính và màn hình quan sát tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.23 | Màn hình hiển thị số | Cái | 1 | Màn hình hiển thị số tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.24 | Ổ và chìa khóa bật/tắt máy | Cái | 1 | Ổ và chìa khóa bật/tắt máy tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.25 | Nút dừng khẩn cấp | Cái | 1 | Nút dừng khẩn cấp tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.26 | Nút điều khiển | Cái | 1 | Nút điều khiển tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.27 | Đèn LED thông báo (Đỏ) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Đỏ) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.28 | Đèn LED thông báo (Vàng) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Vàng) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.29 | Đèn LED thông báo (Xanh) | Cái | 1 | Đèn LED thông báo (Xanh) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.30 | Loa thông báo | Cái | 1 | Loa thông báo tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.31 | Camera | Cái | 1 | Camera tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.32 | Điều khiển Camera | Cái | 1 | Điều khiển Camera tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.33 | Mic ngoài (Bảng điều khiển) | Cái | 1 | Mic ngoài (Bảng điều khiển) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.34 | Mic trong (Bệnh nhân) | Cái | 1 | Mic trong (Bệnh nhân) tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.35 | Loa | Cái | 1 | Loa tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.36 | Bộ khuếch đại | Bộ | 1 | Bộ khuếch đại tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.37 | Khung định vị Stereotactic | Cái | 1 | Khung định vị Stereotactic tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.38 | Bộ ốc vít cố định đầu | Bộ | 1 | Bộ ốc vít cố định đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.39 | Khung cố định chụp cho máy chụp CT | Cái | 1 | Khung cố định chụp cho máy chụp CT tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.40 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp cộng hưởng từ | Bộ | 1 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp cộng hưởng từ tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.41 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp CT | Bộ | 1 | Bộ chuyển đổi khung cho máy chụp CT tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.42 | Bộ lục giác cho vít đầu | Bộ | 1 | Bộ lục giác cho vít đầu tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.43 | Bộ công cụ cơ bản | Bộ | 1 | Bộ công cụ cơ bản tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.44 | Khung tọa độ cho Gamma Knife | Cái | 3 | Khung tọa độ cho Gamma Knife tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.45 | Mặt trước khung định vị | Cái | 3 | Mặt trước khung định vị tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.46 | Vít cố định tái sử dụng | Cái | 1 | Vít cố định tái sử dụng tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 11.47 | Bộ tiêu chuẩn Y/Z slides | Cái | 1 | Bộ tiêu chuẩn Y/Z slides tương thích với máy gamma knife đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 12 | Máy siêu âm Logiq F6/ GE | Máy | 1 |  |  |
| 12.1 | Bo MST | Cái | 1 | Bo MST tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 13 | Máy siêu âm chẩn đoán Logiq S8/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |  |
| 13.1 | Đầu dò Linear | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 44 mm - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 13.2 | Đầu dò Convex | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 1- ≥ 6 MHz - Trường nhìn: ≥ 70° - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa,… Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 14 | Máy siêu âm Logiq S7/ GE Healthcare | Máy |  |  |  |
| 14.1 | Bộ silicon của bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Bộ silicon của bàn phím điều khiển tương thích với Máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 14.2 | Đầu dò Linear ma trận | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 4.3 - ≥ 13 MHz - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Số chấn tử: ≥ 1000 - Ứng dụng: Mạch máu, phần nông, cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 14.3 | Đầu dò Linear | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 3.5 - ≥ 7.5 MHz - Trường nhìn: ≥ 44 mm - Số chấn tử: ≥ 190 Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 14.4 | Đầu dò Convex | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: ổ bụng Tương thích với máy siêu âm của Bệnh viện | ≥ 6 tháng |
| 15 | Máy siêu âm Vivid S70N/ GE Healthcare | Máy | 7 |  |  |
| 15.1 | Đầu dò siêu âm tim | Cái | 7 | - Dải tần số ≤ 1 - ≥ 5 MHz - Bề mặt tiếp xúc: ≥ 18 x 27 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 240 - Trường nhìn: ≥ 120 độ - Trường độ sâu: ≥ 36 cm - Ứng dụng thăm khám: Thai/ sản, Ổ bụng, Nhi, Phần đầu người lớn, Tim Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 15.2 | Đầu dò Linear | Cái | 7 | - Dải tần số ≤ 2 - ≥ 10 MHz - Bề mặt tiếp xúc: ≥ 14 x 53 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 192 chấn tử - Trường nhìn: ≥ 45 mm - Trường độ sâu: ≥ 16 cm - Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng, Nhi, Bộ phận nhỏ, Mạch máu ngoại vi, Cơ xương khớp Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 16 | Máy siêu âm Vivid E95/ GE Healthcare | Máy | 1 |  |  |
| 16.1 | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 4D | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 3 – ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 90° - Trường độ sâu: ≥ 20 cm - Số chấn tử: ≥ 2500 - Ứng dụng: Siêu âm tim qua thực quản Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 16.2 | Đầu dò siêu âm tim 4D | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 6 MHz - Trường nhìn: ≥ 90° - Trường độ sâu: ≥ 30 cm - Số chấn tử: ≥ 6000 - Ứng dụng: Thai/ sản, ổ bụng, nhi, phần đầu người lớn, tim Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 16.3 | Đầu dò siêu âm tim 2D | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 1 – ≥ 5 MHz - Trường nhìn: ≥ 120° - Trường độ sâu: ≥ 30 cm - Số chấn tử: ≥ 240 - Ứng dụng: Thai/ sản, ổ bụng, nhi, phần đầu người lớn, tim Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 17 | Máy siêu âm chẩn đoán Hitachi Arietta V60/ Aloka Hitachi | Máy | 8 |  |  |
| 17.1 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến giáp | Cái | 6 | - Tần số từ: ≤ 3 - ≥ 7 MHz - Độ rộng: ≥ 38 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 128 Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 17.2 | Đầu dò Linear siêu âm tuyến vú | Cái | 4 | - Tần số từ: ≤ 5 - ≥ 13 MHz - Độ rộng: ≥ 50 mm - Số lượng chấn tử: ≥ 192 Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 17.3 | Đầu dò Convex | Cái | 8 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 17.4 | Đầu dò thủ thuật có kênh sinh thiết | Cái | 2 | - Tần số từ: ≤ 1.0 - ≥ 5.0 MHz - Góc quét: ≥ 70 độ - Số lượng chấn tử: ≥ 160 - Có kênh sinh thiết Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 18 | Máy siêu âm chẩn đoán Samsung HS50/ Samsung Medison | Máy | 16 |  |  |
| 18.1 | Đầu dò Linear | Cái | 16 | - Dải tần số: ≤ 3 - ≥ 14 MHz - Trường nhìn: ≥ 50mm - Số chấn tử: ≥ 250 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 18.2 | Đầu dò Convex | Cái | 16 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 9 MHz - Trường nhìn: ≥ 55 độ - Số chấn tử: ≥ 190 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Mạch máu, Ổ bụng, Sản khoa Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 19 | Máy siêu âm chẩn đoán Samsung SonoAce R7/ Samsung Medison | Máy | 1 |  |  |
| 19.1 | Đầu dò Linear | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 12 MHz - Trường nhìn: ≥ 38 mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 19.2 | Đầu dò Convex | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 65 độ - Số chấn tử: ≥120 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 20 | Máy siêu âm chẩn đoán UGEO-H60/ Samsung Medison | Máy | 3 |  |  |
| 20.1 | Đầu dò Linear | Cái | 3 | - Dải tần số: ≤ 3 - ≥ 14 MHz - Trường nhìn: ≥ 50 mm - Số chấn tử: ≥ 250 - Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 20.2 | Đầu dò Convex | Cái | 3 | - Dải tần số: ≤ 1 - ≥7 MHz - Trường nhìn: ≥ 70 độ - Số chấn tử: ≥ 160 - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 21 | Máy siêu âm HS30/ Samsung Medison | Máy | 1 |  |  |
| 21.2 | Đầu dò Convex | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 8 MHz - Trường nhìn: ≥ 68 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Mạch máu, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Tiết niệu Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 21.2 | Đầu dò Linear | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 12 MHz - Trường nhìn: ≥ 38mm - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 21.3 | Đầu dò sản khoa | Cái | 1 | - Dải tần số: ≤ 4 - ≥ 9 MHz - Trường nhìn: ≥ 148 độ - Số chấn tử: ≥ 128 - Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 22 | Máy siêu âm Acuson SC2000/ Siemens | Máy | 1 |  |  |
| 22.1 | Đầu dò siêu âm tim | Cái | 1 | - Dải tần số ≤ 1.25 - ≥ 4.5 MHz - Số lượng chấn tử: ≥ 112 - Trường nhìn tối đa: ≥ 90 độ - Độ sâu hiển thị: ≥ 300 mm Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn, Tim nhi, Tim gắng sức,... Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 22.2 | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 3D | Cái | 1 | - Dải tần số ≤ 3.0 - ≥ 6.3 MHz - Số lượng chấn tử: ≥ 2304 - Trường nhìn: ≥ 90 độ x 90 độ - Độ sâu hiển thị: ≥ 260 mm Ứng dụng thăm khám: Tim thực quản Tương thích với máy siêu âm đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23 | Máy X Quang di động DR-XD 1000/ Fujifilm | Máy | 3 |  |  |
| 23.1 | Tay chụp | Cái | 3 | Tay chụp tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.2 | Pin của tấm nhận ảnh | Cái | 3 | Pin của tấm nhận ảnh tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.3 | Bảng điều khiển KV (vỏ mặt trước) | Cái | 3 | Bảng điều khiển KV (vỏ mặt trước) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.4 | Pin của hệ thống | Cái | 2 | Pin của hệ thống tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.5 | Cáp kết nối GNC và OPPA67A | Cái | 2 | Cáp kết nối GNC và OPPA67A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.6 | Dây cáp nối giữa GNC-SWKey-Exposu | Cái | 1 | Dây cáp nối giữa GNC-SWKey-Exposu tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.7 | Cáp kết nối GNC67 và chân cắm trung gian (DSC-S) | Cái | 1 | Cáp kết nối GNC67 và chân cắm trung gian (DSC-S) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.8 | Cáp kết nối POW67A và ADC67A | Cái | 1 | Cáp kết nối POW67A và ADC67A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.9 | Cáp kết nối ESD67 với bo mạch DSC65A | Cái | 1 | Cáp kết nối ESD67 với bo mạch DSC65A tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.10 | Cáp kết nối chân cắm trung gian (DSC-P) với bo mạch ESD67 | Cái | 1 | Cáp kết nối chân cắm trung gian (DSC-P) với bo mạch ESD67 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.11 | Dây nguồn DC cho PC DR-XD 1000 | Cái | 1 | Dây nguồn DC cho PC DR-XD 1000 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.12 | Ốc vặn của tay cầm | Cái | 4 | Ốc vặn của tay cầm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.13 | Bản lề (loại nhỏ) | Cái | 3 | Bản lề (loại nhỏ) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.14 | Tấm che lỗ vít | Cái | 30 | Tấm che lỗ vít tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.15 | Trục phanh | Cái | 1 | Trục phanh tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.16 | Cánh tay đỡ màn hình | Cái | 3 | Cánh tay đỡ màn hình tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.17 | Tay cầm | Cái | 2 | Tay cầm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.18 | Tấm dán màn hình Hydro-Ag | Cái | 2 | Tấm dán màn hình Hydro-Ag tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.19 | Tấm đỡ bóng | Cái | 3 | Tấm đỡ bóng tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.20 | Vỏ của tấm đỡ Khay để tấm DR | Cái | 6 | Vỏ của tấm đỡ Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.21 | Khung của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Khung của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.22 | Vỏ bên trái của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ bên trái của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.23 | Vỏ bên phải của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ bên phải của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.24 | Vỏ phía sau | Cái | 3 | Vỏ phía sau tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.25 | Vỏ bên ngoài của bộ thu phát wifi kết nối | Cái | 3 | Vỏ bên ngoài của bộ thu phát wifi kết nối tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.26 | Trục giữ và xoay bộ Monotank | Cái | 3 | Trục giữ và xoay bộ Monotank tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.27 | Khóa hai bên cho Khay để tấm DR | Cái | 2 | Khóa hai bên cho Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.28 | Giá giữ tay chụp | Cái | 3 | Giá giữ tay chụp tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.29 | Bánh răng điều tiết của Khay để tấm DR | Cái | 3 | Bánh răng điều tiết của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.30 | Tấm nhôm | Cái | 3 | Tấm nhôm tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.31 | Bo mạch tiếp nhận tín hiệu không dây | Cái | 2 | Bo mạch tiếp nhận tín hiệu không dây tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.32 | Bộ trượt | Cái | 3 | Bộ trượt tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.33 | Bộ thu phát wifi kết nối tấm Detector | Cái | 2 | Bộ thu phát wifi kết nối tấm Detector tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.34 | Vỏ mặt trên của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ mặt trên của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.35 | Khung đỡ chân sạc cho tấm Detector | Cái | 3 | Khung đỡ chân sạc cho tấm Detector tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.36 | Vỏ mặt trước của Khay để tấm DR | Cái | 1 | Vỏ mặt trước của Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.37 | Khung đỡ cho PC | Cái | 3 | Khung đỡ cho PC tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.38 | Vỏ bọc dây cáp V2 (cổng mạng LAN ở phía sau) | Cái | 2 | Vỏ bọc dây cáp V2 (cổng mạng LAN ở phía sau) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.39 | Cổng kết nối mạng LAN | Cái | 3 | Cổng kết nối mạng LAN tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.40 | Bộ PC DR-XD 1000 | Cái | 1 | Bộ PC DR-XD 1000 tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.41 | Tấm đỡ cho Khay để tấm DR | Cái | 6 | Tấm đỡ cho Khay để tấm DR tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.42 | Bộ chỉnh góc quay V2 (Monotank) | Cái | 3 | Bộ chỉnh góc quay V2 (Monotank) tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.43 | Bộ chuẩn trực | Cái | 3 | Bộ chuẩn trực tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.44 | Bộ kết nối giữa PC và GNC | Cái | 1 | Bộ kết nối giữa PC và GNC tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 23.45 | Bộ cố định cổ bóng x-ray | Cái | 2 | Bộ cố định cổ bóng x-ray tương thích với máy X-quang di động KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 24 | Máy thở chức năng cao Elisa 300/ Lowenstein | Máy | 10 |  |  |
| 24.1 | Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm | Bộ | 10 | 1 bộ bao gồm: Van thở ra, van thở vào, van nấm, vòng đệm, tấm lọc quạt tản nhiệt, đầu lọc khí áp lực cao. Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 24.2 | Pin cell | Cái | 10 | Pin cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 24.3 | Van thở ra | Cái | 20 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 24.4 | Màn hình | Cái | 3 | Màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥6 tháng |
| 25 | Máy thở chức năng cao Elisa 600/ Lowenstein | Máy | 25 |  |  |
| 25.1 | Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm | Bộ | 25 | 01 bộ bao gồm: 01 màng van thở ra, 01 màng van thở vào, 01 màng van tự do, 01 van nấm, 01 Tấm đệm Silicon cảm biến lưu lượng, 02 Vòng đệm kín silicone, 01 Tấm lọc quạt tản nhiệt, 02 Vòng đệm đầu kết nối NIST, 02 Vòng đệm đầu lọc khí áp lực cao, 02 Đầu lọc khí áp lực cao. Bộ kít bảo dưỡng sửa chữa 1 năm tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 25.2 | Pin cell | Cái | 15 | Pin cell tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 25.3 | Van thở ra | Cái | 20 | Van thở ra tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 25.4 | Màn hình | Cái | 4 | Màn hình tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥6 tháng |
| 26 | Máy thở chức năng cao Vela/ Vyaire Medical | Máy | 4 |  |  |
| 26.1 | Cảm biến lưu lượng | Cái | 8 | Cảm biến lưu lượng tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 26.2 | Cảm biến Oxy | Cái | 4 | Cảm biến Oxy tương thích với máy thở chức năng cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥3 tháng |
| 27 | Máy X-quang chụp tuyến vú AMULET Innovality/ Fujifilm | Máy | 1 |  |  |
| 27.1 | Tấm cảm biến | Cái | 1 | Độ phân giải: ≥ (50x50) µm/pix Số lượng điểm ảnh: ≥ 28.000.000 pixel Xử lý ảnh đầu ra: ≥ 16 bit Tấm cảm biến tương thích với máy X-quang chụp tuyến vú đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 12 tháng |
| 28 | Máy X quang kỹ thuật số FDR Smart FGX-52S/Fujifilm | Máy | 2 |  |  |
| 28.1 | Màn hình điều khiển | Cái | 1 | Màn hình điều khiển tương thích với máy X quang kỹ thuật số đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 12 tháng |
| 29 | Máy theo dõi bệnh nhân BSM-3562K/ Nihon Kohden | Máy | 430 |  |  |
| 29.1 | Dây điện tim 3 đạo trình | Cái | 130 | Dây cáp điện tim loại kẹp 3 điện cực, chuẩn IEC. Dây điện tim 3 đạo trình tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.2 | Đầu đo SpO2 | Cái | 150 | Khoảng đo SpO2: ≤70 - ≥100%; độ chính xác: ≤ 3% Khoảng đo nhịp mạch: ≤30 - ≥245 nhịp/ phút; độ chính xác: ≤ 3bpm Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viên. | ≥ 3 tháng |
| 29.3 | Bao đo huyết áp | Cái | 700 | Bao đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.4 | Ắc quy | Cái | 10 | Điện áp: 9,6 V Dung lượng: ≥ 2,9Ah Ắc quy tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.5 | Bộ vỏ | Bộ | 40 | Bộ vỏ tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.6 | Khối xử lý tín hiệu | Khối | 10 | Khối xử lý tín hiệu tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 29.7 | Bảng mạch nguồn (đo huyết áp) | Cái | 10 | Bảng mạch nguồn (đo huyết áp) tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 29.8 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP | Cái | 30 | Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.9 | Đầu đo EtCO2 | Cái | 10 | Đầu đo EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 29.10 | Cáp nối EtCO2 (Airway adapter) | Cái | 50 | Cáp nối EtCO2tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 30 | Máy theo dõi huyết động 1A/ Uscom | Máy | 3 |  |  |
| 30.1 | Đầu dò siêu âm | Cái | 3 | Đầu dò siêu âm tương thích với máy theo dõi huyết động đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 31 | Máy điện não EEG-1200K/ Nihon Kohden | Máy | 7 |  |  |
| 31.1 | Bộ điện cực đĩa | Bộ | 7 | Bộ điện cực đĩa tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 31.2 | Điện cực bạc | Cái | 7 | Điện cực bạc tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 31.3 | Dây nối điện cực | Bộ | 7 | Dây nối điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 31.4 | Điện cực tai | Cái | 7 | Điện cực tai tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 31.5 | Mũ lưới cố định điện cực | Cái | 7 | Mũ lưới cố định điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 32 | Máy điện não Easy III/ Cadwell | Máy | 3 |  |  |
| 32.1 | Điện cực đĩa | Bộ | 3 | Điện cực đĩa tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 32.2 | Dây nối điện cực | Bộ | 3 | Dây nối điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 32.3 | Điện cực bạc | Cái | 3 | Điện cực bạc tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 32.4 | Điện cực tai | Bộ | 3 | Điện cực tai tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 32.5 | Mũ lưới cố định điện cực | Cái | 3 | Mũ lưới cố định điện cực tương thích với máy điện não đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 33 | Máy chạy thận nhân tạo Surdial/ Nipro | Máy | 48 |  |  |
| 33.1 | Bơm vuốt | Cái | 6 | Bơm vuốt tương thích với máy chạy thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 33.2 | Hộp kẹp | Cái | 6 | Hộp kẹp tương thích với máy chạy thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 34 | Kính hiển vi phẫu thuật OPMI Pentero 800/ Carl Zeiss | Cái | 1 |  |  |
| 34.1 | Hộp đèn Xenon bao gồm bóng | Hộp | 2 | Điện áp: 17V Công suất: ≥ 300W Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 34.2 | Bo mạch chủ | Cái | 1 | Bo mạch chủ tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 34.3 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) | Cái | 1 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 34.4 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) | Cái | 1 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 34.5 | Card đồ họa | Cái | 1 | Card đồ họa tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 35 | Kính hiển vi phẫu thuật OPMI Pentero 900/ Carl Zeiss | Cái | 1 |  |  |
| 35.1 | Hộp đèn Xenon bao gồm bóng | Hộp | 2 | Điện áp: 17V Công suất: ≥ 300W Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 35.2 | Bo mạch chủ | Cái | 1 | Bo mạch chủ tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 35.3 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) | Cái | 1 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 35.4 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) | Cái | 1 | Bộ xử lý trung tâm (CPU) tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 35.5 | Card đồ họa | Cái | 1 | Card đồ họa tương thích với kính hiển vi phẫu thuật đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 36 | Máy đo huyết áp bắp tay HBP9020/ Omron | Máy | 12 |  |  |
| 36.1 | Thanh in nhiệt | Cái | 5 | Thanh in nhiệt tương thích với máy đo huyết áp bắp tay đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 36.2 | Vòng bit huyết áp | Cái | 12 | Vòng bit huyết áp tương thích với máy đo huyết áp bắp tay đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 37 | Công cụ, dụng cụ sử dụng cho tiểu phẫu, tiêm truyền, thay băng,… |  |  |  |  |
| 37.1 | Kéo cong nhọn 18cm | Cái | 14 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 18 cm (±5%) |  |
| 37.2 | Kéo đầu tù 16cm | Cái | 7 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 37.3 | Kéo tách mạch máu 18cm | Cái | 10 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 18 cm (±5%) |  |
| 37.4 | Kéo cong nhọn 16cm | Cái | 33 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 37.5 | Kéo cong nhọn 10cm | Cái | 500 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 10 cm (±5%) |  |
| 37.6 | Panh cong không mấu 16cm | Cái | 26 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 37.7 | Panh cong không mấu 14cm | Cái | 2 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 14 cm (±5%) |  |
| 37.8 | Panh chữ L | Cái | 7 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 37.9 | Panh sát trùng | Cái | 132 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 37.10 | Panh magill | Cái | 7 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 37.11 | Phẫu tích 16 có mấu | Cái | 213 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 37.12 | Phẫu tích 16 ko mấu | Cái | 216 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 37.13 | Panh cầm máu cong 12cm | Cái | 14 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 12 cm (±5%) |  |
| 37.14 | Panh cầm máu cong 14cm | Cái | 87 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 14 cm (±5%) |  |
| 37.15 | Panh cầm máu thẳng 14cm | Cái | 35 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 14 cm (±5%) |  |
| 37.16 | Ống hút nhỏ | Cái | 7 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 37.17 | Cán dao số 4 | Cái | 14 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 13,5cm (±5%) đánh số 4 |  |
| 37.18 | Cán dao số 3 | Cái | 33 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 12,5cm (±5%) đánh số 3 |  |
| 37.19 | A săng | Cái | 229 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 11 cm (±5%) |  |
| 37.20 | Kẹp răng chuột | Cái | 26 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 15cm (±5%) |  |
| 37.21 | Kẹp kim | Cái | 57 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16cm (±5%) |  |
| 37.22 | Bát kền | Cái | 892 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 37.23 | Khay inox 2 ngăn | Cái | 12174 | Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: (22x18x2.2) cm (±10%) |  |
| 38 | Công cụ, dụng cụ sử dụng phẫu thuật trong phòng mổ |  |  |  |  |
| 38.1 | Panh thẳng không mấu dài 24cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 24 cm (±5%) |  |
| 38.2 | Panh thẳng có mấu dài 20cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 20 cm (±5%) |  |
| 38.3 | Panh thẳng không mấu dài 16cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 16 cm (±5%) |  |
| 38.4 | Phẫu tích không mấu 20cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 20 cm (±5%) |  |
| 38.5 | Phẫu tích không mấu 25cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 25 cm (±5%) |  |
| 38.6 | Phẫu tích đốt điện dài 22cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 22 cm (±5%) |  |
| 38.7 | Panh sát trùng | Cái | 30 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 38.8 | Kéo cắt chỉ phẫu thuật | Cái | 30 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 38.9 | Kéo phẫu thuật 25cm | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 25 cm (±5%) |  |
| 38.10 | Kìm mang kim dài 22cm | Cái | 30 | Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài 22 cm (±5%) |  |
| 38.11 | Bát con | Cái | 30 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 38.12 | Bát to 1000ml | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 38.13 | Khay hạt đậu to 1000ml | Cái | 20 | Chất liệu: Thép không gỉ |  |
| 39 | Tủ an toàn sinh học AC2-4E1/ Esco | Cái | 3 |  |  |
| 39.1 | Đèn led | Cái | 6 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 39.2 | Màng lọc khí xuống | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 39.3 | Màng lọc xả | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 39.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 3 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 39.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 39.6 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 40 | Tủ an toàn sinh học HPI-4N1-S/ Esco | Cái | 2 |  |  |
| 40.1 | Đèn led | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 40.2 | Màng lọc dòng khí xuống | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 40.3 | Màng lọc dòng khí vào và dòng khí xả | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 40.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 40.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 40.6 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 41 | Tủ an toàn sinh học LA2-4A1/ Esco | Cái | 4 |  |  |
| 41.1 | Đèn led | Cái | 8 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 41.2 | Màng lọc khí xuống | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 41.3 | Màng lọc xả | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 41.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 41.5 | Bàn phím điều khiển loại ngắn | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 41.6 | Bàn phím điều khiển loại dài | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 41.7 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 42 | Tủ an toàn sinh học PCR-4A1/ Esco | Cái | 1 |  |  |
| 42.1 | Đèn led | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 42.2 | Màng lọc | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 42.3 | Bóng đèn cực tím | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 42.4 | Bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 42.5 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 43 | Tủ an toàn sinh học SC2-4E1/ Esco | Cái | 1 |  |  |
| 43.1 | Đèn led | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 43.2 | Màng lọc khí xuống | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 43.3 | Màng lọc xả | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 43.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 43.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 43.6 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 44 | Tủ an toàn sinh học SCI-4N1-S/ Esco | Cái | 2 |  |  |
| 44.1 | Đèn led | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 44.2 | Màng lọc dòng khí xuống | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 44.3 | Màng lọc dòng khí vào và dòng khí xả | Cái | 4 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 44.4 | Bóng đèn cực tím | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 44.5 | Bàn phím điều khiển | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 44.6 | Bảng mạch điều khiển C-Series | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 45 | Tủ an toàn sinh học SCR-2A1/ Esco | Cái | 1 |  |  |
| 45.1 | Đèn led | Cái | 2 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 45.2 | Màng lọc | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 45.3 | Bóng đèn cực tím | Cái | 1 | Tương thích với tủ an toàn sinh học đang sử dụng tại Bệnh viện. |  |
| 46 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Amsco V148H/ Steris | Máy | 2 |  |  |
| 46.1 | Gioăng cửa trước, cửa sau máy hấp tiệt trùng | Bộ | 2 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 6 tháng |
| 46.2 | Bộ kit sửa chữa cho van S4 | Bộ | 2 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 01 cái Lõi từ để đóng mở van: 01 cái Gioăng cao su: 2 cái Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái. Lò xo: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.3 | Bộ kít sửa chữa van S3 | Bộ | 4 | Bao gồm tối thiểu: Màng cao su: 2 cái Gioăng cao su: 2 cái Nắp giữ bộ hút từ: 01 cái Lò xo: 2 cái Ngàm chốt bằng thép không gỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.4 | Bộ kít van cấp hơi S2/S9 cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 4 | Bao gồm tối thiểu: Lò xo chịu nhiệt và đàn hồi: 01 cái Lõi từ, vỏ lõi bằng inox chống han rỉ: 01 cái Gioăng cao su có đàn hồi: 03 cái Đế đệm bằng cao su chịu nhiệt: 01 cái Đế đệm bằng đồng: 01 cái Gioăng teflon: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.5 | Màng chắn chốt cửa máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 8 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.6 | Bộ kit sửa chữa cho bộ điều chỉnh áp lực máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 4 | Bao gồm tối thiểu 2 bóng xếp bằng đồng. Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.7 | Bộ kit sửa chữa cho van S1 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 4 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ kèm lò xo: 01 cái Gioăng đồng: 01 cái Chốt khóa nắp: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.8 | Bộ kit sửa chữa cho van S40 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 2 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ sử dụng chất liệu kim loại chống ăn mòn: 01 cái Phần tiếp xúc bằng cao su .Phần gioăng làm bằng teflon và cao su chịu nhiệt: 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Nắp bảo vệ lõi từ thiết kế phù hợp với cuộn dây từ Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.9 | Bộ kit sửa chữa cho van S35/S36/S37/S38 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Bộ | 4 | Bao gồm tối thiểu: Lõi từ: 01 cái Gioăng cao su: 01 cái Lò xo bằng thép không rỉ: 01 cái Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.10 | Cảm biến áp suất buồng hấp cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 1 | Vật liệu: Inox 316L hoặc tốt hơn Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.11 | Bẫy hơi đầu vào máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 1 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.12 | Cảm biến nhiệt độ Jacket cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cái | 1 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.13 | Bơm hút chân không | Cái | 1 | Công suất: ≥ 2 HP Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.14 | Cuộn dây van S7,S35,S36,S37,S38,S46,S43 máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Cuộn | 4 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 46.15 | Màn hình cảm ứng | Cái | 1 | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao đang sử dụng tại Bệnh viện. | ≥ 3 tháng |
| 47 | Bàn mổ Alpha Classic PRO/ Maquet | Cái | 8 |  |  |
| 47.1 | Bảng mạch điều khiển bàn mổ | Cái | 1 | Bảng mạch điều khiển bàn mổ ương thích với bàn mổ đang sử dụng tại Bệnh viện | ≥ 3 tháng |