PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 6070 /BM-QLDAĐT&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

| STT | Danh mục hàng hoá | Tên thương mại (nếu có) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (nếu có) | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày .... tháng ......năm 2024;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Các hồ sơ gửi kèm:

- Catalogue gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất có thể sử dụng để xây dựng cấu hình tính năng kỹ thuật chi tiết.

- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan)

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 6070 /BM-QLDAĐT&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2024)

DANH MỤC VẬT TƯ HOÁ CHẤT KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC BÔNG BĂNG GẠC, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN, VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI |  |  |  |  |
| 1 | Băng keo lụa y tế 5 cm x 9,1 m | Băng vải lụa Acetate taffeta. Nền keo Acrylat hoặc keo Hotmelt. Kích thước 5(±0,3)cm x 9,1(±0,5)m. | Cuộn | 77.877 |
| 2 | Băng keo giấy y tế 2.5cm x 9.1m | Băng keo giấy y tế có thành phần: - Giấy có trọng lượng: 35±3 g/m2 hoặc có tỷ lệ 60-70%. - Keo Hotmelt 20±3 g/m2 hoặc keo Acrylate có tỷ lệ 25-30%. - Kích thước 2.5(±0,2)cm x 9.1(±0,5)m | Cuộn | 913 |
| 3 | Băng tạo phẫu trường vô khuẩn 34cm x 35cm | Lớp phim Polyester resin hoặc polyurethane phủ Iodophor (Iodine). Lớp keo kết dính Acrylate được phủ bên dưới màng phim. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn. Kích thước: 34(±1)cm x 35(±1)cm | Miếng | 6.046 |
| 4 | Băng tạo phẫu trường vô khuẩn 56cm x 45cm | Lớp phim Polyester resin hoặc polyurethane phủ Iodophor (Iodine). Lớp keo kết dính Acrylate được phủ bên dưới màng phim. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn. Kích thước: 56(±1)cm x 45(±1)cm. | Miếng | 5.845 |
| 5 | Băng vết mổ 15cm x 9cm | Băng dính vô trùng vải không dệt hoặc giấy lót phủ Silicone, Polyethylene. Có gạc được phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Kích thước 15cm (±1)cm x 9cm (±0.5)cm. Keo Acrylic, không gây kích ứng da. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn | Miếng | 10.353 |
| 6 | Băng vết mổ 20cm x 9cm | Băng dính vô trùng vải không dệt hoặc giấy lót phủ Silicone, Polyethylene. Có gạc được phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Kích thước 20(±1)cm x 9(±0.5)cm. Keo Acrylic, không gây kích ứng da. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn | Miếng | 4.837 |
| 7 | Băng vết mổ 25cm x 9cm | Băng dính vô trùng vải không dệt hoặc giấy lót phủ Silicone, Polyethylene. Có gạc được phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Kích thước 25(±1)cm x 9(±0.5)cm. Keo Acrylic, không gây kích ứng da. Gạc có phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn | Miếng | 7.760 |
| 8 | Băng vết mổ 30cm x 9 cm | Băng dính vô trùng vải không dệt hoặc giấy lót phủ Silicone, Polyethylene. Có gạc được phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Kích thước 30(±1)cm x 9(±0.5)cm. Keo Acrylic, không gây kích ứng da. Gạc có phủ lớp Polyethylene hoặc Polyurethane. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn | Miếng | 6.651 |
| 9 | Băng thun cuộn tự dính y tế | Cao su thiên nhiên: 50 - 65%. Vải polyester: 10 - 25%. Chất kết dính polymer acrylic: 10 - 25%. Băng thun co giãn và tự dính không cần cài ghim / kẹp. Kích thước 5(±0.5)cm x 4.5(±0.5)m (Sản phẩm có kích thước 2m khi chưa kéo giãn, có kích thước 4,5 (±0.5)m khi kéo giãn tối đa). Có chứng nhận CE hoặc FDA | Cuộn | 101 |
| 10 | Băng phim dính y tế trong suốt 6cm x 7cm | Băng film trong Polyurethane. Nền keo Acrylate. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn* Băng không thấm nước* Có khung viền giấy và nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Kích thước 6(±0.5)cm x 7(±0.5)cm. Có chứng nhận CE hoặc FDA | Miếng | 239.853 |
| 11 | Băng phim dính y tế trong suốt 10cm x 12cm | Băng film trong Polyurethane. Nền keo Acrylate. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn* Băng không thấm nước* Có khung viền giấy và nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Kích thước 10(±0.5)cm x 12(±0.5)cm. Có chứng nhận CE hoặc FDA | Miếng | 9.942 |
| 12 | Băng keo y tế cố định ống thông | Băng keo y tế 2 lớp cố định ống thông có: - Thành phần: * Giấy lót phủ Silicon: 10-30% * Keo Acrylate: 45-50% * Băng vải Polyeser không dệt - Kích thước 2.5(±0.1)cm x 5(±0.5)m | Cuộn | 320 |
| 13 | Băng vô khuẩn có gel chứa Chlorhexidine Gluconate trong suốt | Gel Chlorhexidine Gluconate (CHG) kháng khuẩn: 35 - 45%; Giấy lót phủ Silicon: 10 - 30%. Viền Polypropylene: 15 - 30%. Film Polyurethane: 3 - 10%. Keo Acrylate : 5 - 15%. Gel Chlorhexdine 2% trong suốt tích hợp trong cùng một miếng băng. Sản phẩm đóng bao riêng từng miếng, vô khuẩn Kích thước: 10(±0.5)cm x 12(±0.5)cm (Kích thước miếng gel: 3(±0.3)cm x 4(±0.5)cm) Có chứng nhận CE hoặc FDA | Miếng | 504 |
| 14 | Miếng gelatin cầm máu tự tiêu 7cm x 5cm x 1cm | Miếng cầm máu bằng gelatin, kích thước 7(±0,5)cm x 5(±0,2)cm x 1(±0,1)cm. Thời gian tự tiêu hoàn toàn hoặc hấp thụ trong khoảng từ 3 - 6 tuần | Miếng | 504 |
| 15 | Miếng cầm máu mũi 8cm x 1.5cm x 2cm | Thành phần: Có chất liệu Hydroxilated Polyvinyl Acetate hoặc Polyvinyl Acetate Kích thước 8(±0,5)cm x 1,5(±0,1)cm x 2(±0,1)cm. Khả năng thấm hút tốt khi ở trong chất lỏng. Có chứng nhận CE hoặc FDA | Miếng | 1.707 |
| 16 | Băng cuộn 10cm x 5m | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 10(±1) cm x 5(±0,2)m. Đóng gói: 10→20 cuộn/gói; 5→10 gói/túi. | Cuộn | 46.366 |
| 17 | Băng cuộn 5cm x 2,5m | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 5(±0,5)cm x 2,5(±0,1)m. Đóng gói từ 20→30 cuộn/gói; 5→10 gói/túi. | Cuộn | 53.128 |
| 18 | Băng keo chun 8cm x 4.5m | Băng thun màu trắng, cotton 100% có keo. Hỗn hợp keo gồm : Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer , Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers. Kích thước 8(±0,5)cm x 4,5(±0,1)m. | Cuộn | 12.527 |
| 19 | Băng keo cố định bông, gạc | Băng vải không đan dệt, co giãn, keo Acrylic. Lớp giấy bảo vệ có vạch phân chia Kích thước: 10(±0,5)cm x 10(±0,5)m. | Cuộn | 10.583 |
| 20 | Băng keo cá nhân | Vải co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Sản phẩm có lớp keo và được tiệt trùng. Kích thước: 19(±1)mm x 72(±2)mm. | Cái | 1.969.903 |
| 21 | Băng bó bột to | Cấu tạo bôt thạch cao được cán sẵn vào gạc cotton, khô nhanh. Thời gian bão hòa ≤ 10 giây (s). Thời gian đóng rắn ≤ 8 phút. Kích thước 15(±0,5)cm x 2,7(±0,1)m | Cuộn | 3.024 |
| 22 | Băng bó bột nhỏ | Cấu tạo bôt thạch cao được cán sẵn vào gạc cotton, khô nhanh. Thời gian bão hòa ≤ 10 giây (s). Thời gian đóng rắn ≤ 8 phút. Kích thước 10(±0,5)cm x 2,7(±0,1)m | Cuộn | 2.570 |
| 23 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, có cản quang, vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton; Kích thước 30(±1)cm x 40(±1)cm x 6 lớp; Có chỉ cản quang được dệt trong gạc; Vô trùng. Đóng gói: 2 cái/gói; 20→30 gói/túi. | Cái | 207.948 |
| 24 | Gạc metche phẫu thuật 3.5cm x 75cm x 8 lớp có cản quang vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton; kích thước 3,5(±0.1)cm x 75(±2)cm x 8 lớp, Có chỉ cản quang được dệt trong gạc. Vô trùng. Đóng gói: 2 cái/gói; 20→30 gói/túi. | Cái | 26.403 |
| 25 | Gạc tiểu phẫu 6cm x 10cm x 12 lớp, vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 6(±0.2)cm x 10(±0.5)cm x 12 lớp. Vô trùng. Đóng gói 5 cái/gói; 20→50 gói/túi. | Cái | 2.583.161 |
| 26 | Gạc phẫu thuật 7cm x 11cm x 12 lớp, có cản quang, vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton; kích thước 7(±0.2)cm x 11(±0.5)cm x 12 lớp; Có chỉ cản quang được dệt trong gạc. Vô trùng. Đóng gói: 10 cái/gói; 20→50 gói/túi. | Cái | 2.586.415 |
| 27 | Gạc cầu đa khoa fi 30mm x 1 lớp, vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Đường kính 30(±1)mm, 1 lớp. Vô trùng. Đóng gói 10 cái/gói; 20→50 gói/túi. | Cái | 2.408.124 |
| 28 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton hoặc vải không dệt hút nước. Kích thước 1,5(±0.1)cm x 100(±2)cm x 4 lớp. Vô trùng. Đóng gói 1 cái/gói; 50→100 gói/túi. | Cái | 58.973 |
| 29 | Bông viên fi 15mm, vô trùng | Bông viên đường kính 15(±1)mm chất liệu là 100% Bông xơ thiên nhiên dùng trong lĩnh vực y tế. Vô trùng. Đóng gói tối đa 25g/gói, đóng trong túi đủ 1kg. | Kg | 3.817 |
| 30 | Băng rốn sơ sinh vô trùng | Băng rốn sơ sinh vô trùng. Thành phần 1 bộ gồm: - 02 miếng gạc đắp rốn, chất liệu gạc hút nước cotton 100% kích thước 5(±0.5)cm x 7(±0.5)cm x 12 lớp. - 02 que tăm bông, - 01 cái băng rốn có đính băng thun. Đóng gói từ 50→100 bộ/túi | Bộ | 7.417 |
| 31 | Gạc bông đắp vết loét 40cm x 40cm, vô trùng | Bên ngoài là 2 lớp gạc không dệt, hút nước. Ở giữa có lớp đệm bông là bông xơ thiên nhiên. Kích thước: 40(±1)cm x 40(±1)cm. Vô trùng. Đóng gói: 1 cái/gói; 20→50 gói/túi. | Cái | 352 |
| 32 | Gạc bông đắp vết loét 15cm x 18cm, vô trùng | Bên ngoài là 2 lớp gạc không dệt, hút nước. Ở giữa có lớp đệm bông là bông xơ thiên nhiên. Kích thước: 15(±0.5)cm x 18(±0.5)cm. Vô trùng. Đóng gói: 1 cái/gói, 50→100 gói/túi | Cái | 3.163 |
| 33 | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 15cm vô trùng | Bên ngoài là 2 lớp gạc không dệt hút nước. Ở giữa lớp có đệm bông là bông xơ thiên nhiên. Kích thước: 8(±0.5)cm x 15(±0.5)cm. Vô trùng. Đóng gói 1 cái/gói; 50→100 gói/túi. | Cái | 75.752 |
| 34 | Gạc lót đốc kim 4cm x 5cm x 4 lớp vô trùng | Gạc không dệt hút nước. Kích thước 4(±0.1)cm x 5(±0.2)cm x 4 lớp. Vô trùng. Đóng gói 10 cái/gói; 100→200 gói/túi. | Cái | 467.194 |
| 35 | Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 3,5((±0.1)cm x 4,5(±0.1)cm x 80 lớp. Vô trùng. Đóng gói: 5 cái/gói; 20→50 gói/túi | Cái | 251.926 |
| 36 | Gạc cầm máu nha khoa 10mm vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Đường kính 10(±0.5)mm. Vô trùng. Đóng gói 10 cái/gói; 50→100 gói/túi | Cái | 22.880 |
| 37 | Bông cầu sản khoa hình trụ tròn 3,5cm x 4,5cm, vô trùng | Bông xơ tự nhiên, cuộn hình trụ đường kính 3,5(±0.1)cm, cao 4,5(±0.2) cm. Vô trùng. Đóng gói. 1 cái/gói; 50→100 gói/túi | Cái | 7.255 |
| 38 | Gạc bông 6cm x 10cm x 4 lớp, vô trùng | Bên ngoài là 4 lớp gạc hút nước 100% cotton. Ở giữa có lớp đệm bông là bông xơ thiên nhiên. Kích thước 6(±0.2)cm x 10(±0.5)cm x 4 lớp. Vô trùng. Đóng gói: 5 cái/gói; 20→50 gói/túi. | Cái | 154.287 |
| 39 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, có cản quang, không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton; kích thước 30(±1) cm x 40(±1)cm x 6 lớp, không vô trùng Đóng gói: 50→100 cái/gói | Cái | 12.509 |
| 40 | Gạc cầu đa khoa đường kính 30mm, 1 lớp, không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Đường kính 30(±1)mm, 1 lớp, không vô trùng. Đóng gói từ 500→1000 cái/gói | Cái | 3.729.055 |
| 41 | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 8 lớp, có cản quang, không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 3,5(±0.1)cm x 75(±2) cm x 8 lớp, Có chỉ cản quang được dệt trong gạc. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 1.201 |
| 42 | Gạc bông đắp vết mổ 8cm x 15cm, không vô trùng | Bên ngoài là 2 lớp gạc không dệt hút nước, màu trắng, có lớp đệm bông (100% cotton) ở giữa. Kích thước 8(±0.5)cmx15(±0.5) cm. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 215.015 |
| 43 | Gạc tiểu phẫu 6cm x 10cm x 12 lớp không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Kích thước : 6(±0.2)cm x 10(±0.5)cm x 12 lớp. Không vô trùng. Đóng gói từ 200→400 cái/gói | Cái | 7.161.586 |
| 44 | Bông cầu sản khoa hình trụ tròn 3,5cm x 4,5cm không vô trùng | Bông viên hình trụ tròn, cao 4.5(±0.2)cm, đường kính 3,5(±0.2)cm. Bông thấm nước 100% cotton tự nhiên. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 12.215 |
| 45 | Gạc cầu sản khoa có dây không vô trùng | Lớp gạc hút nước (100% cotton) bên ngoài và lớp bông xơ thiên nhiên ở giữa, hình cầu, đường kính 4,5(±0.2)cm, có đính kèm dây chất liệu 100% cotton dài 40(±5)cm, rộng 1(±0.5)cm. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 1.716 |
| 46 | Gạc củ ấu sản khoa 5cm x 5cm x 5cm không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton Kích thước: 5(±0,2)cm x 5(±0,2)cm x 5(±0,2)cm. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 67.595 |
| 47 | Gạc phẫu thuật 15cm x 20cm x 4 lớp không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton; kích thước 15(±0.5) cm x 20(±0.5)cm x 4 lớp, không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 39.000 |
| 48 | Gạc bông 6cm x 10cm x 4 lớp không vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton. Có 4 lớp gạc, có đệm bông ở giữa. Kích thước 6(±0.2)cm x 10(±0.5)cm x 4 lớp. Không vô trùng. Đóng gói từ 50→100 cái/gói | Cái | 127.655 |
| 49 | Gạc lót đốc kim 4cm x 5cm x 4 lớp không vô trùng | Gạc không dệt hút nước. Kích thước : 4(±0.2)cm x 5(±0.2)cm x 4 lớp. Không vô trùng. Đóng gói 100 cái/gói, 10→20 gói/túi. | Cái | 2.825.004 |
| 50 | Bông viên fi 15mm không vô trùng | Bông viên đường kính 15(±1)mm, chất liệu là 100% Bông xơ thiên nhiên dùng trong lĩnh vực y tế. Không vô trùng. Đóng gói 500g/gói. | Kg | 1.173 |
| 51 | Bông y tế hút nước | Bông Y tế thấm hút nước, 100% cotton (bông xơ) tự nhiên. Đóng gói 1kg/gói. | Kg | 325 |
| 52 | Bông mỡ | Bông mỡ không thấm nước. Đóng gói 1kg/gói | Kg | 39 |
| 53 | Chỉ thị nhiệt | Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho máy hấp tiệt khuẩn hơi nước, có vạch mực hiển thị màu khi gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước: 2,4(±0.2)cm x ≥50m | Cuộn | 2.402 |
| 54 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | Ống kín chứa dải bào tử Geobacillus Stearothermophilus, dùng để giám sát mẻ tiệt trùng hơi nước. Cho kết quả đọc trong vòng 3 giờ. - Cam kết cung cấp máy đọc chỉ thị trong thời gian thực hiện gói thầu | Ống | 1.950 |
| 55 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn EO | Ống chứa dải bào tử Bacillus Atrophaeus. Thời gian đọc kết quả trong vòng 4h. - Cam kết cung cấp máy đọc chỉ thị trong thời gian thực hiện gói thầu. | Ống | 3.120 |
| 56 | Chỉ thị sinh học máy plasma | Chỉ thị sinh học chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus dùng cho chu trình tiệt khuẩn Plasma, kết quả trong vòng 30 phút. - Cam kết cung cấp máy đọc chỉ thị trong thời gian thực hiện gói thầu | Ống | 1.300 |
| 57 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn bằng EO | Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn với khí Ethylene oxide (EO). Chất chỉ thị chuyển màu rõ rệt sau khi tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide. Xác định đạt/không đạt các thông số: nhiệt độ - thời gian trong quá trình tiệt khuẩn bằng khí EO. Yêu cầu có cam kết về kích thước dải chỉ thị chuyển mầu trên test chỉ thị hóa học ≥ 3cm. Thanh test có kích thước 2(±0.5)cm x 8(±2)cm. | Cái | 561.600 |
| 58 | Chỉ thị hoá học kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước | Chỉ thị hóa học đa thông số, phản ánh các thông số quan trọng của quá trình tiệt trùng bằng hơi nước như: nhiệt độ, mức độ thẩm thấu hơi. Yêu cầu có cam kết về kích thước dải chỉ thị chuyển mầu trên thanh chỉ thị hóa học ≥ 3cm. Kích thước: 2(±0.5)cm x ≥5cm | Cái | 756.600 |
| 59 | Chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 dành cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma | Chỉ thị hóa học đa thông số cho quy trình tiệt trùng Plasma với dải mực chỉ thị chuyển màu rõ ràng khi tiếp xúc với H2O2. Kích thước: 1,5(±0.1)cm x 10 (± 0.2)cm Yêu cầu có cam kết về kích thước dải chỉ thị chuyển mầu trên thanh chỉ thị hóa học ≥ 3cm. | Cái | 202.800 |
| 60 | Test kiểm soát quá trình tiệt khuẩn bằng máy tiệt khuẩn hơi nước | Thành phần : Gói chỉ thị hóa học đóng sẵn bao gồm tấm Bowie - Dick để kiểm tra chất lượng lò hút chân không trong tiệt khuẩn bằng hơi nước. | Gói | 2.340 |
| 61 | Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt khuẩn bằng EO | Cuộn giấy có kích thước 79(±1)mm x ≥ 30m. In các thông tin, dữ liệu vận hành của máy trong quy trình Tiệt khuẩn Ethylene oxide (EO). | Cuộn | 31 |
| 62 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 7,5cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. Kích thước 7.5(±0.3)cm x ≥70m. | Cuộn | 39 |
| 63 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 10cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. Kích thước 10(±0.5)cm x ≥70m | Cuộn | 135 |
| 64 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 15cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. Kích thước 15(±0.5)cm x ≥70m | Cuộn | 187 |
| 65 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 20cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. . Kích thước 20(±0.5)cm x ≥70m | Cuộn | 164 |
| 66 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 25cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. . Kích thước 25(±1)cm x ≥70m | Cuộn | 260 |
| 67 | Túi ép dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma 35cm x 70m | Cuộn túi dùng trong hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma gồm hai mặt: một mặt được làm bằng chất liệu Tyvek, một mặt chất liệu phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn in trên túi. Kích thước: 35(±1)cm x ≥70m | Cuộn | 177 |
| 68 | Túi dẹp 5cm x 200m | Cuộn túi ép sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ Kích thước: 5(±0.1)cm x ≥200m. | Cuộn | 39 |
| 69 | Túi dẹp 7.5cm x 200m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ Kích thước : 7.5(±0.2)cm x ≥200m. | Cuộn | 55 |
| 70 | Túi dẹp 10cm x 200m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ Kích thước: 10(±0.2)cm x ≥200m. | Cuộn | 151 |
| 71 | Túi dẹp 15cm x 200m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ Kích thước: 15(±0.2)cm x ≥200m. | Cuộn | 346 |
| 72 | Túi dẹp 20cm x 200m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ - Có chứng nhận CE hoặc FDA - Kích thước: 20(±1)cm x ≥200m | Cuộn | 904 |
| 73 | Túi dẹp 30cm x 200m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ Có chứng nhận CE hoặc FDA Kích thước: 30(±1)cm x ≥ 200m. | Cuộn | 1.342 |
| 74 | Túi ép phồng 30cm x 8cm x 100m | Cuộn túi sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt. Có chỉ thị đổi màu trước và sau khi tiệt khuẩn bằng khí EO hoặc hơi nước in trên túi. Trọng lượng giấy: 60-70 g/m2 Màng film đa lớp có độ dày: 40-52µ - Có chứng nhận CE hoặc FDA - Kích thước: 30(±0.2)cm x 8(±0.2)cm x ≥100m. | Cuộn | 281 |
| 75 | Túi bọc máy vi phẫu 110cm x 160cm | Túi bọc máy vi phẫu được làm từ túi nylon, màu trắng trong. Kích thước: 110(±2)cm x 160(±5)cm. Đóng gói 1 cái/gói; 20-50 gói/túi. Vô khuẩn | Cái | 6.240 |
| 76 | Túi chùm bóng đèn 40cm x 50cm | Túi chùm bóng đèn được làm từ nylon, màu trắng trong. Kích thước 40(±1)cm x 50(±2)cm. Đóng gói 1 cái/gói; 20-50 gói/túi. Vô khuẩn | Cái | 5.543 |
| 77 | Túi chùm bóng đèn 60cm x 90cm | Túi chùm bóng đèn được làm từ nylon, màu trắng trong. Kích thước 60(±2)cm x 90(±3)cm. Đóng gói 1 cái/gói; 20-50 gói/túi. Vô khuẩn | Cái | 7.658 |
| 78 | Túi camera | Thành phần: Túi nilon 9(±0.5)cm x 14(±0.5)cm có dây bằng cotton, ống nilon 18(±0.5)cm x 230(±3)cm có dây buộc 2mm. Đóng gói: Đóng gói 1 bộ/gói; 20-50 gói/túi. Vô khuẩn | Cái | 61.533 |
| 79 | Tấm trải nilon vô trùng | Chất liệu nylon màu trắng trong. Kích thước 100(±2)cm x 130(±2)cm. Vô khuẩn. Đóng gói 1 cái/gói; 20-50 gói/túi. Vô khuẩn | Cái | 27.869 |
| 80 | Mũ giấy không vô trùng | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi, không vô trùng. Kích thước: Rộng 2,2 - 2,5cm x dài 19 - 21cm. Vải không dệt không hút nước 14(±1) g/m2, chất liệu 100% PolyPropylene. | Cái | 656.952 |
| 81 | Ủng giấy không vô trùng | Vải không dệt (trọng lượng 40(±2)gam/m2), không thấm nước, không vô trùng. | Đôi | 21.125 |
| 82 | Áo phẫu thuật cỡ XL vô khuẩn | Gồm: 1 Áo phẫu thuật cỡ XL kích thước dài 1,35(±0.05)m. 2 khăn lau tay Sản phẩm vô khuẩn, chất liệu từ Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47gsm. Đóng gói 1 chiếc/gói và được tiệt trùng. | Chiếc | 32.065 |
| 83 | Áo phẫu thuật cỡ L vô khuẩn | Gồm: 1 Áo phẫu thuật cỡ L kích thước dài 1,25(±0.05)m. 2 khăn lau tay Sản phẩm vô khuẩn, chất liệu từ Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 gsm. Đóng gói 1 chiếc/gói và được tiệt trùng. | Chiếc | 27.582 |
| 84 | Khẩu trang giấy dây buộc không vô trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp có dây buộc. Không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn: TCVN 13408 : 2021 hoặc BS EN 14683: 2019 hoặc ASTM:F2100 | Cái | 228.760 |
| 85 | Khẩu trang giấy dây móc không vô trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp, dây móc tai. Không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn : TCVN 13408 : 2021 hoặc BS EN 14683: 2019 hoặc ASTM:F2100 | Cái | 1.870.272 |
| 86 | Bộ khăn chụp mạch vành vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: - Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)x200(±5)cm: 01 cái. - Khăn chụp mạch vành trổ 3 lỗ có chất liệu vải không dệt Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tại vùng phẫu trường có vùng siêu thấm. Hai bên khăn có chất liệu Polyethylen (PE) trong suốt giúp phẫu thuật viên nhìn thấy bàn điều khiển, kích thước 240(±5)cm x 370(±5)cm: 01 cái. - Bao chụp đầu đèn chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun, đường kính 60 cm: 01 cái. - Bao phủ chắn chì, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun kích thước 100(±5)x120(±5)cm: 02 cái - Bao đựng điều khiển chất liệu Polyethylen (PE), kích thước 10(±0.5)x26(±0.5)cm: 01 cai - Khăn thấm Spunlace, kích thước 30(±2)x40(±2)cm: 04 cái - Chén nhựa xanh 100ml: 1 cái; Chén nhựa xanh 250ml: 01 cái; Chén nhựa xanh 500ml: 03 cái, đều là nhựa dùng 1 lần với vạch chia thể tích. - Khay nhựa màu trắng 35(±1)cmx27(±1)cmx7(±0.5)cm: 01 cái - Kẹp phẫu thuật kocher, kích thước 20cm: 01 cái Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 19.863 |
| 87 | Bộ toan phẫu thuật tim mở vô khuẩn | Sản phẩm vô khuẩn, làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt xung quanh trường phẫu thuật. Thành phần của 1 bộ gồm: - Toan trải bàn dụng cụ phẫu thuật 150(±5)cmx200(±5)cm: 01 cái - Toan trải tăng cường cho bàn phẫu thuật 200(±5)cmx220(±5)cm:: 01 cái - Toan miếng nhỏ có băng keo 60(±2)cmx90(±2)cm: 04 cái - Toan phủ vùng sinh dục 19(±1)cmx35(±2)cm: 01 cái - Toan phủ 120(±5)x150(±5)cm bằng Plastic: 01 cái - Toan trải dưới mông 120(±5)cmx150(±5)cm: 01 cái - Toan phủ hai bên có miếng dính 100(±5)cmx196(±5)cm, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt 36(±1)cmx64(±2)cm: 02 cái -Toan phủ vùng đầu có miếng dính 132(±3)cmx251(±5)cm có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt 36(±1)cmx64(±2)cm: 01 cái - Toan phủ chân có miếng dính 132(±2)cmx191(±5)cm có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt 60(±2)cmx50(±2)cm: 01 cái Ngoài ra mỗi bộ có: - Túi đựng dụng cụ chất liệu Polyethylen (PE) : 01 cái - Khăn thấm chất liệu Spunlace kích thước 30(±1)cmx30(±1)cm (hoặc 30(±1)cmx40(±1)cm): 03 cái- - Băng dính 7.5(±0.5)cmx40(±2)cm: 03 cái Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 1.814 |
| 88 | Bộ toan phẫu thuật cột sống cổ trước/cổ sau vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: - Khăn phẫu thuật cột sống có 1 lỗ hình chữ nhật 10x30cm, kích thước: 200(±5)cm x 310(±5)cm, làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt xung quanh trường phẫu thuật. Số lượng: 01 cái - Khăn lau thấm hút chất liệu Spunlace, kích thước 30(±1)cmx40(±2)cm: 02 cái - Khăn trải bàn dụng cụ có cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. kích thước 200(±5)cm x 200(±5)cm: 01 cái - Túi chụp bóng đèn tròn làm từ màng plastic trong đường kính 65(±2)cm: 01 cái - Bao kính chắn chì làm từ màng plastic trong 75(±2)cm x 100(±5)cm: 01 cái - Túi đựng dụng cụ chất liệu Polyethylen (PE) kích thước 20(±1)cmx20(±1)cm: 01 cái - Khăn đắp phẫu thuật có băng keo y tế khổ 3cm, kích 40(±2)x65(±2)cm:. làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm., không chứa cao su, chống thấm với máu và chất lỏng, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt xung quanh trường phẫu thuật. Số lượng: 04 cái - Băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) kích thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm: 01 cái Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 157 |
| 89 | Bộ toan phẫu thuật cột sống vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn trải bàn kích thước 200(±5)cm x200(±5)cm, khăn cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. - 02 khăn thấm 30(±2)x40(±2)cm chất liệu spunlace thấm trắng, không gây kích ứng da. - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP) kích thước 10(±0.5)x50(±2)cm - 04 khăn có keo kich thước 40(±2)x65(±2)cm làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, không chứa cao su, chống thấm với máu và chất lỏng. - 01 bao chụp đầu đèn 65(±2)x65(±2)cm, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun. - 01 bao kính chắn chì 75(±2)x100(±2)cm, chất liệu Polyethylen (PE) có bo chun - 01 túi dụng cụ 35(±1)x40(±1)cm, chất liệu Polyethylen (PE) - 01 khăn phẫu thuật cột sống 200(±5)cm x310(±5)cm vải làm bằng chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M) trọng lượng ≥ 47 Gsm, không chứa cao su, chống thấm với máu và chất lỏng, có hỗ trợ vùng thấm hút một mặt xung quanh trường phẫu thuật chống thấm nước, chống cồn, chống tĩnh điện. Lỗ hình chữ nhật 10(±0.5)x15(±1)cm băng keo y tế và gia cố siêu thấm ở phẫu trường Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 847 |
| 90 | Bộ toan phẫu thuật chỉnh hình cơ xương khớp chung vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: - 02 Khăn trải bàn kích thước 200(±5)cmx200(±5)cm, khăn cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước. - 01 băng thun màu da: 10(±0.5)cmx540(±5)cm - 01 Khăn chữ U không thấm 200(±5)cmx300(±5)cm,không gia cố siêu thấm, có màng plastic màu, băng keo y tế khổ 5cm. - 01 Khăn chữ U gia cố vùng thấm kích thước 200(±5)cmx300(±5)cm. - 01 khăn phủ đầu 200(±5)cmx210(±5)cm từ vải không dệt chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện; có tấm 4 lỗ cố định ống dây. - 01 bao chi dưới 35(±1)cmx115(±5)cm chất liệu vải bán thấm. - 04 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP),kich thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 109 |
| 91 | Bộ toan phẫu thuật chi trên vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: - 03 áo phẫu thuật gia cố thân L từ vải không dệt SMMMS 43gsm - 06 khăn thấm vải Airlaid mềm thấm hút tốt '- 01 khăn trải bàn 2 lớp, cầu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cm x200(±5)cm '- 01 khăn phẫu thuật chi trên 270(±5)cm x370(±5)cm, khăn chữ T từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Khăn có lỗ với màng phẫu thuật và có tấm cố định ống dây. - 04 khăn đa dụng 120(±5)x120(±5)cm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, chống thấm nước, chống cồn, chống tĩnh điện. - 01 bao chi trên 23(±1)cmx60(±2)cm chát liệu vải bán thấm - 01 khăn thấm 30(±1)cmx40(±2)cm chất liệu Spunlace - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP), kich thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm - 01 khăn trải bàn dụng cụ cấu tạo từ 2 lớp: lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước.kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 109 |
| 92 | Bộ toan phẫu thuật chi dưới vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn phẫu thuật chi dưới được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 275(±5)cmx310(±5)cm. Lỗ phẫu trường với màng phẫu thuật có lỗ đàn hồi đường kính 6(±0.5) cm, được gia cố bằng vải siêu thấm, Có tấm cố định các ống dây. - 1 khăn đa dụng được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 80(±2)cmx100(±5)cm - 1 bao chi dưới chất liệu bán thấm, có kích thước 30(±1)cmx90(±2)cm - 1 khăn thấm chất liệu spunlace, kích thước 30(±1)x40(±2)cm - 1 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP), kich thước 10(±0.5)cmx50(±2)cm - 1 Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp, cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 423 |
| 93 | Bộ toan phẫu thuật nội soi khớp gối vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn nội soi khớp gối được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 270(±5)cmx275(±5)cm. Có túi chứa dịch lỏng thể tích ≥52 lít. Túi có nút xả chất lỏng. - 02 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP), kich thước 10x50cm - 01 Bao chi dưới 30(±1)cmx90(±2)cm chất liệu bán thấm - 02 khăn thấm 30(±1)x40(±2)cm chất liệu Spunlace - 01 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 423 |
| 94 | Bộ toan phẫu thuật thần kinh sọ não kèm túi thu dịch vô khuẩn | Bộ khăn (toan) gồm có: '- 01 Khăn phẫu thuật sọ được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 250(±5)x300(±5)cm, có lỗ 20(±0.5)x25(±0.5)cm với màng phẫu thuật. Có túi chứa dịch lỏng, có nút xả chất lòng. - 04 khăn được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, có keo kích thước 45(±2)x60(±2)cm. - 01 khăn đa dụng được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), trọng lượng ≥ 47 Gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 70(±2)cmx160(±5)cm. - 02 khăn thấm Spunlace, kích thước 30(±1)x40(±2)cm - 01 băng keo định hướng chất liệu Polyester (OP), kích thước 10(±0.5cm)x50(±2)cm - 01 khăn trải bàn 2 lớp cấu tạo từ lớp plastic màu và lớp vải không dệt đều không thấm nước, kích thước 140(±5)cmx200(±5)cm Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói 1 bộ/gói. | Bộ | 2.540 |
| 95 | Tấm ga trải giường 80cm x 210cm có bo chun không vô trùng | Tấm ga trải giường được làm từ vải không dệt có chất liệu Spunbond (S) kết hợp Meltblown (M), không thấm. - Kích thước 82(±2) cm x 215(±5)cm có bo chun trùm kín giường - Không vô trùng | Cái | 7.800 |
| 96 | Băng Hydrocolloid film 10cm x 10 cm | Băng dán hydrocolloid (gồm sodium carboxymethylcellulose, gelatin và pectin) kết hợp film polyurethane trong, dày 2(±0.5)mm. Không thấm nước, kích thước 10(±0.5)cm x10(±0.5)cm. Đóng bao riêng từng miếng vô khuẩn | miếng | 260 |
| 97 | Gạc Hydrofiber 2cm x 45cm | Gạc Hydrofiber® 2 lớp bện chỉ với bạc và sợi củng cố là một loại băng mềm, bằng vải không dệt, tiệt trùng, được làm từ hai lớp natri carboxymethylcellulose tẩm ≥ 1,2% bạc ion. Kích thước 2(±0.1)cm x 45(±2)cm. Đóng bao riêng từng miếng vô khuẩn | Miếng | 260 |
| 98 | Gạc củ ấu sản khoa 5cm x 5cm x 5cm vô trùng | Gạc hút nước 100% cotton Kích thước: 5(±0,2)cm x 5(±0,2)cm x 5(±0,2)cm. Đóng gói 10 cái/gói; 20→50 gói/túi. Vô trùng. | Cái | 25.194 |
| 99 | Băng dán y tế thay chỉ khâu da | Băng dán y tế thay chỉ khâu da có: - Thành phần: băng xốp, không dệt, phủ keo Acrylate, gia cố bằng sợi polyester. - Đóng bao riêng từng miếng vô khuẩn - Kích thước: 0.7(±0.1)cm x 10(±1)cm | Miếng | 520 |
| 100 | Băng chun 10cm x 4.5m | Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Kích thước 10(±1)cm x 5(±0.5).m. Độ bền kéo đứt từ ≥150N. | Cuộn | 2.025 |
| 101 | Mực in cho máy tiệt khuẩn plasma (STERRAD 100S) | Mực in dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma tương thích với máy STERRAD 100S của Bệnh viện | Băng | 5 |
| 102 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma, tương thích với máy STERRAD 100S của Bệnh viện | Bộ | 3 |
| 103 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma, tương thích với máy STERRAD 100S của Bệnh viện | Bộ | 1 |
| 104 | Giấy in dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma | Giấy in dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma tương thích với máy STERRAD 100S của Bệnh viện | Cuộn | 26 |
| 105 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma (STERRAD 100NX) | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma, tương thích với máy STERRAD 100NX của Bệnh viện | Bộ | 5 |
| 106 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma (STERRAD 100NX) | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma, tương thích với máy STERRAD 100NX của Bệnh viện | Bộ | 3 |
| 107 | Giấy in dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ plasma (STERRAD 100NX) | Giấy in dùng cho máy tiệt khuẩn công nghệ Plasma tương thích với máy STERRAD 100NX của Bệnh viện | Cuộn | 36 |
| DANH MỤC HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN LÀM SẠCH |  |  |  |  |
| 108 | Dung dịch xà phòng rửa tay trung tính | Hợp chất tẩy rửa mang tính kiềm có tính năng làm sạch da tay, có chất bảo vệ da. Thành phần: - Sodium laury Ether Sulphate hoặc Sodium Lauroamphoacetate - Glyceryl Chai 1 lít. Sản phẩm có gắn bơm cấp hóa chất. Có bản cam kết hỗ trợ đủ giá treo theo yêu cầu. | Lít | 13.072 |
| 109 | Dung dịch khử khuẩn tay chứa cồn | Sản phẩm vệ sinh tay có các thành phần sau: - Isopropanol (Isopropyl Alcohol) hoặc ethanol có nồng độ từ 60%-90% hoặc kết hợp các loại cồn này với nồng độ kết hợp của các loại cồn từ 60-90%. - Chlorhexidine digluconate 0.5% - Chất dưỡng da Chai 1 lít. Sản phẩm có gắn bơm cấp hóa chất Có bản cam kết hỗ trợ đủ giá treo theo yêu cầu | Lít | 24.895 |
| 110 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde | Ortho-Phthalaldehyde 0,55-0.60% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Tái sử dụng tối đa trong vòng 14 ngày, có test thử đi kèm để kiểm tra nồng độ Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Can tối thiểu 5 lít Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN 14561 (vi khuẩn): EN 14562 (nấm mốc); EN 14563 (Mycobacterium Trực khuẩn lao) | Can | 5.175 |
| 111 | Hóa chất khử khuẩn sàn nhà | Hóa chất khử khuẩn sàn nhà có chứa hợp chất Amoni bậc 4. Can tối thiểu 5 lít Đạt tiêu chuẩn EN 13727 | Can | 107 |
| 112 | Dung dịch Javen loại can 30 lít | Sodium hypochlorite có nồng độ từ 5-8.5%. Đóng can 30 lít | Lít | 18.906 |
| 113 | Dung dịch Javen loại can 5 lít | Sodium hypochlorite có nồng độ từ 5-8.5%. Đóng can 5 lít | Lít | 7.332 |
| 114 | Cồn sát khuẩn 70◦ | Cồn Ethanol 70%. Chai 500 ml | Lít | 27.822 |
| 115 | Cồn sát khuẩn 90◦ | Cồn Ethanol 90%. Can 5 lít | Lít | 350 |
| 116 | Cồn sát khuẩn 96◦ | Cồn Ethanol 96%. Can 30 lít | Lít | 157 |
| 117 | Oxy già | Nước Oxy già 3%. Chai 500ml | Lít | 1.196 |
| 118 | Cồn Iod | Cồn Iod 1%. Chai 500ml | Lít | 1.313 |
| 119 | Cồn sát khuẩn tay phẫu thuật loại chai 1 lít | Sản phẩm rửa tay phẫu thuật có thành phần: Ethanol hoặc Propanol hoặc Isopropanol có nồng độ từ 60% - 90% (hoặc kết hợp các loại cồn này với nồng độ kết hợp của các loại cồn từ 60-90%) - Có chứa chất bảo vệ da. - Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN 12791 - Chai 1 lít. Sản phẩm có gắn bơm cấp hóa chất, - Có bản cam kết hỗ trợ đủ giá treo theo yêu cầu | Lít | 2.189 |
| 120 | Cồn sát khuẩn tay phẫu thuật loại chai 500ml | Sản phẩm rửa tay phẫu thuật có thành phần: Ethanol hoặc Propanol hoặc Isopropanol có nồng độ từ 60% - 90% (hoặc kết hợp ≥2 loại cồn này với nồng độ kết hợp của các loại cồn từ 60-90%) - Có chứa chất bảo vệ da. - Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN 12791 - Chai 500ml. Sản phẩm có gắn bơm cấp hóa chất - Có bản cam kết hỗ trợ đủ giá treo theo yêu cầu | Chai | 650 |
| 121 | Cồn sát khuẩn tay phẫu thuật loại can 5 lít | Sản phẩm rửa tay phẫu thuật có thành phần: Ethanol hoặc Propanol hoặc Isopropanol có nồng độ từ 60% - 90% (hoặc kết hợp các loại cồn này với nồng độ kết hợp ≥ 2 của các loại cồn từ 60-90%) - Có chứa chất bảo vệ da. - Đóng can tối thiểu 5 lít - Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN 12791 | Can | 1.690 |
| 122 | Dung dịch tiệt khuẩn dụng cụ y té | Glutaraldehyde ≥ 2 % (w/w) Thời gian ngâm 10 - 15 phút. Đat hiệu quả diệt vi sinh vật theo các tiêu chuẩn sau: Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời hạn sử dụng sau khi mở nắp can: Tối đa 30 ngày Cam kết có kèm test/que thử nồng độ hoạt chất. Can tối thiểu 5 lít | Can | 1.110 |
| 123 | Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật và tắm khử khuẩn trước mổ | Dung dịch chứa Chlorhexidine digluconate 4% kl/tt, chất hoạt động bề mặt Cocamidopropyl betaine, Ceteareth-60 Miristyl Glycol. Đóng can tối thiểu 5 lít Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN 12791 | Can | 757 |
| 124 | Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ y tế có chứa enzyme | Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ y tế có chứa enzyme protease, loại bỏ được màng sinh học (biofilm) bám dính trên dụng cụ hoặc có khả năng phá vỡ được cấu trúc protein như máu, chất nhầy và phân có trong màng sinh học bàm trên dụng cụ. - Có hợp chất hoạt động bề mặt: polyoxethylene undecyl ether, alkyether carboxylic acid và 1-dodecylpyrrolidin-2-one hoặc kết hợp của chất hoạt động bề mặt không ion (nonionic surfactant) với chất hoạt động bề mặt lưỡng tính (Amphoteric surfactant). - Có chất chống ăn mòn Stabilizes hoặc Tetrapolyphosphoric acid methyl ester. Đóng can tối thiểu 5 lít | Can | 1.443 |
| 125 | Dung dịch làm sạch dùng cho máy rửa dụng cụ y tế | Hóa chất làm sạch dùng cho máy rửa dụng cụ y tế, chứa: Enzyme; Chất hoạt động bề mặt, Chất ức chế ăn mòn. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: Polyacrylate. Can tối thiểu 5 lít | Can | 31 |
| 126 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt, đồ dùng, vật dụng | Sản phẩm có gắn vòi bơm hóa chất và chứa thành phần Amonium bậc 4 (Didecyl dimethyl ammonium chloride có nồng độ trong khoảng 0.05% - 0.1%), Chai 1 lít | Lít | 2.269 |
| 127 | Muối tinh khiết dùng trong quy trình hoàn nguyên của thiết bị làm mềm | Sodium Chloride (NaCl ≥ 99 %) | Kg | 1.563 |
| 128 | Dung dịch bôi trơn dụng cụ nội soi vô khuẩn tan trong nước | Thành phần: Tổng hợp các hoạt chất : Propylene Glycol, EDTA 2 NA, Carbopol 940, Glycerine, Unigerm G2, Sodium Carboxymethylcellulose, Sodium Hydroxide BP, Nước tinh khiết. Hoặc tổng hợp các hoạt chất : 100g có Glycerine 0.80%; PEG 15.4%; 4-Hydroxybenzoic acid 0.0308%; Sodium Hydroxide 0.24%, nước tinh khiết 82.73%. Tuýp 150 (±10)g | Tuýp | 12.184 |
| 129 | Dung dịch bôi trơn bảo dưỡng dụng cụ | Thành phần: Petroleum hydrocacbons 5g. Can ≥ 3.785 lít | Can | 31 |
| 130 | Dung dịch loại bỏ mảng bám hữu cơ (biofilm) trên dụng cụ kim loại | Triethanolamine 8% hoặc hỗn hợp các thành phần: D-Glucopyranose, oligomers, decyloctyl glycosides (<3%). pH: 8-10. Dung dịch 100g chứa: <5% chất hoạt động bề mặt không ion, <5% polycarboxylates, <5% phosphonate, enzymes, chất ức chế ăn mòn. Sử dụng dưới dạng xịt bao phủ dụng cụ kim loại ban đầu Chai tối thiểu 750ml | Chai | 156 |
| 131 | Hóa chất Ethylene oxide dùng cho máy tiệt khuẩn bằng khí Ethylene oxide (EO) | Hóa chất có thành phần 100% khí Ethylene oxide (EO) Trọng lượng bình khí: 170 ±10 g. | Bình | 1.882 |
| 132 | Hóa chất hydrogen peroxide (H2O2) cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế plasma (STERRAD 100S) | Hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (STERRAD 100S). Mỗi băng chứa 10 cell, mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 có nồng độ ≥58 %. Có chứng nhận CE hoặc FDA | Băng | 577 |
| 133 | Hóa chất hydrogen peroxide (H2O2) cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế plasma (STERRAD 100NX) | Hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma (STERRAD 100NX). Mỗi băng gồm 10 cell (ô) mỗi cell (ô) chứa 5,4ml H2O2 ≥58%. Có chứng nhận CE hoặc FDA | Băng | 811 |
| 134 | Chế phẩm hóa học chống cáu cặn và ăn mòn nồi hơi | Sodium Sulfite 3-7%; Kalihydroxyt 1-5%; Natri hexametaphosphat 1-5% | Kg | 403 |
| 135 | Dung dịch rửa tay thường quy và tắm rửa vệ sinh trong Bệnh viện | Hợp chất kết hợp acid béo (Cocamidopropyl Betaine hoặc Sodium laury Ether Sulphate hoặc Sodium Lauroamphoacetate) và Natri chloride hoặc Sodium chloride, có tính năng làm sạch da tay, có chất bảo vệ da. Có bản cam kết hỗ trợ đủ giá treo theo yêu cầu. | Lít | 3.024 |
| 136 | Miếng bọt biển chứa enzym | Miếng bọt biển hình trụ có rãnh cạnh bọc vừa dây nội soi có tẩm enzym để làm sạch dụng cụ nội soi, có chất chống ăn mòn và chất hoạt động bề mặt | Cái | 1.300 |
| 137 | Bông tẩm cồn | Thành phần cấu tạo: - Cồn: Ethanol 70% hoặc Propanol 70% hoặc Isopropanol 70% - Chất liệu: Gạc không dệt tiệt trùng. - Túi đựng: Chất liệu giấy dùng trong y tế, mặt trong tráng nhôm Kích thước: 30(±3)mm x 60(±5)mm | Miếng | 10.306.906 |
| 138 | Bột Thạch Cao | Bột Thạch Cao có thành phần: CaSO4.0,5H2O: 74(±3)% CaSO4 : 15(±2)% CaMg(CO3)2: 2(±0.5)% SiO2: 1(±3)% Mg3(PO4)2.8 H2O2:1(±0.2)% | Kg | 1.560 |