## Mời chào giá
PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ (Kèm theo yêu cầu báo giá số /BM-VTTTBYT ngày tháng năm 2024)
STT | Danh mục vật tư | Đơn vị | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng | Cấu hình tính năng kỹ thuật | Ghi chú
1 | Khung động mạch vành khung có chứa platinum có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc có trộn với polymer | Cái |  | 675 | - Khung động mạch vành khung có chứa platinum - Có phủ thuốc trộn với polymer. - Có độ dày thành khung ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kính: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
2 | Khung động mạch vành khung không có platinum có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc có trộn với polymer | Cái |  | 450 | - Khung động mạch vành khung không có platinum - Có phủ thuốc trộn với polymer. - Có độ dày thành khung ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
3 | Khung động mạch vành (stent) bằng hợp kim; có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc Everolimus | Cái |  | 715 | - Khung bằng hợp kim - Phủ thuốc Everolimus - Có trộn với polymer. - Có độ dày thành stent ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
4 | Khung động mạch vành (stent) bằng hợp kim; có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc Everolimus loại dài | Cái |  | 715 | - Khung bằng hợp kim - Phủ thuốc Everolimus - Có trộn với polymer. - Có độ dày thành stent ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: chiều dài khung tối đa ≥ 48mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
5 | Khung động mạch vành (stent) bằng hợp kim; có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc Non-Everolimus | Cái |  | 410 | - Khung bằng hợp kim - Phủ thuốc Non-Everolimus - Có trộn với polymer. - Có độ dày thành stent ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
6 | Khung động mạch vành có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc có trộn với polymer vĩnh viễn | Cái |  | 590 | - Khung bằng hợp kim - Có trộn với polymer vĩnh viễn - Có độ dày thành stent ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0mm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
7 | Khung động mạch vành có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc có trộn với polymer tự tiêu. | Cái |  | 535 | - Khung bằng hợp kim - Có trộn với polymer tự tiêu - Có độ dày thành stent ≤ 81µm. - Chiều dài khung đối với tất cả đường kình: tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
8 | Khung giá đỡ (stent) động mạch vành có khả năng giãn nở lớn | Cái |  | 200 | - Khung bằng hợp kim - Có phủ thuốc trộn với polymer - Đường kính Stent: ≥ 4.5mm - Đường kính khung stent nở tối đa: ≥ 6mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
9 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Everolimus có trộn với polymer tự tiêu | Cái |  | 200 | - Khung bằng hợp kim, - Phủ thuốc everolimus có trộn với polymer tự tiêu - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
10 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Everolimus có trộn với polymer vĩnh viễn | Cái |  | 200 | - Khung bằng hợp kim, - Phủ thuốc everolimus có trộn với polymer vĩnh viễn - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
11 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Sirolimus không trộn Polymer | Cái |  | 200 | - Khung bằng chất liệu hợp kim, - Phủ thuốc Sirolimus. - Không trộn Polymer. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
12 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer tự tiêu | Cái |  | 300 | - Khung bằng chất liệu hợp kim - Phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer tự tiêu - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE;
13 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer vĩnh viễn | Cái |  | 100 | - Khung bằng chất liệu hợp kim - Phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer vĩnh viễn - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE;
14 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Non-Sirolimus, Non-Everolimus không trộn Polymer | Cái |  | 300 | Khung bằng hợp kim, - Phủ thuốc không phải là Siroliums hoặc Everolimus không trộn Polymer - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
15 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Non-Sirolimus, Non-Everolimus có trộn với polymer tự tiêu | Cái |  | 300 | Khung bằng hợp kim, - Phủ thuốc không phải là Siroliums hoặc Everolimus trộn Polymer tự tiêu - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
16 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Non-Sirolimus, Non-Everolimus có trộn với polymer vĩnh viễn | Cái |  | 300 | Khung bằng hợp kim, - Phủ thuốc không phải là Siroliums hoặc Everolimus trộn Polymer vĩnh viễn - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
17 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc, có thanh giằng siêu mỏng. | Cái |  | 350 | Khung bằng hợp kim. - Có thanh giằng siêu mỏng ≤ 61µm - Có phủ thuốc chống tái hẹp. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
18 | Khung giá đỡ stent động mạch vành loại dài (≥ 48 mm), phủ thuốc | Cái |  | 300 | Khung giá đỡ stent động mạch vành, phủ thuốc chống tái hẹp. - Khung bằng hợp kim. - Phủ thuốc chống tái hẹp. - Có trộn với polymer. - Chiều dài khung tối đa ≥ 48 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
19 | Stent (Khung giá đỡ) có màng bọc dùng cho động mạch vành | Cái |  | 10 | Stent - Giá đỡ động mạch vành (stent) có màng bọc. - Đường kính tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm. - Chiều dài tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài tối đa ≥24 mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
20 | Khung động mạch vành bằng kim loại, phủ thuốc có trộn polymer, có sử dụng với dẫn xuất tế bào gốc hoặc công nghệ sinh học. | Cái |  | 200 | Khung bằng kim loại, - Phủ thuốc có trộn với polymer - Kèm lớp phủ dẫn xuất tế bào gốc, hoặc kháng thể kháng tế bào CD34, hoặc công nghệ sinh học. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
21 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm), đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.25 mm .Đầu bóng (Entry Tip) đường kính < 0.42mm. | Cái |  | 2000 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. - Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm. - Đường kính đầu bóng (Entry Tip) < 0.42mm - Phủ lớp ái nước. - Có điểm đánh dấu bắt cản quang. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.25 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
22 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12atm), đầu bóng (Entry Tip) đường kính < 0.42mm; | Cái |  | 1500 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. - Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm. - Phủ lớp ái nước. - Đường kính đầu bóng (Entry Tip) < 0.42mm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Có điểm đánh dấu bắt cản quang. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
23 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm).Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.25 mm | Cái |  | 1600 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. - Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm. - Đường kính đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ. - Phủ lớp ái nước. - Có điểm đánh dấu bắt cản quang. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.25 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
24 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12atm). | Cái |  | 1000 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. - Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm. - Đường kính đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
25 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm). | Cái |  | 1000 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. - Đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
26 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm). Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm. | Cái |  | 2800 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. - Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
27 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20atm). Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm. Đường kính bóng tối đa ≥ 5.0 mm. | Cái |  | 1100 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. - Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 5.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
28 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20atm). | Cái |  | 800 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. -Đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
29 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực rất cao (áp lực gây vỡ bóng ≥ 30atm), | Cái |  | 600 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực gây vỡ bóng ≥ 30 atm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
30 | Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao bằng kim loại để điều trị tổn thương cứng (tái hẹp trong stent, vôi hóa…). | Cái |  | 300 | - Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao băng kim loại để điều trị tổn thương cứng (tái hẹp trong stent, vôi hóa…) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
31 | Bóng nong động mạch vành, loại áp lực cao, chống trơn trượt. | Cái |  | 300 | Bóng nong động mạch vành, loại áp lực cao, chống trượt. - Bề mặt bóng có các gờ plastic cứng giúp phá vỡ mảng vôi hoá. - Chịu được áp lực ≥ 20atm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
32 | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng có gắn dây hợp kim xoắn. | Cái |  | 100 | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng có gắn dây hợp kim xoắn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
33 | Bóng nong động mạch vành có phủ thuốc Paclitaxel, với chất mang iopromide , có độ dài đa dạng. | Cái |  | 500 | Bóng nong động mạch vành có phủ thuốc Paclitaxel, với chất mang iopromide. - Độ dài tối thiểu ≤ 10 mm, độ dài tối đa ≥40mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
34 | Bóng nong động mạch vành các cỡ có phủ thuốc Paclitaxel. | Cái |  | 300 | - Bóng nong động mạch vành các cỡ, có phủ thuốc Paclitaxel - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
35 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Sirolimus, các cỡ. | Cái |  | 300 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Sirolimus, các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
36 | Catheter chụp buồng tim có đánh dấu cỡ 4F-5F | Cái |  | 500 | Catheter chụp buồng tim có đánh dấu cỡ 4F-5F - Chất liệu nylon bền, chất liệu có cản quang. - Đầu tip có các loại thẳng, gập góc 145 độ, 155 độ. - Chiều dài ống thông tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài ống thông tối đa ≥ 125 cm. - Kich cỡ tối thiểu ≤ 4F, kích cỡ tối đa ≥ 6F. - Tương thích guide wire 0.035”/0.038” - Có ≥ 2 điểm đánh dấu cản quang. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
37 | Catheter chụp động mạch vành, buồng tim và mạch máu (phải/trái/thất trái...). | Cái |  | 3500 | Catheter chụp động mạch vành, buồng tim và mạch máu (phải/trái/thất trái). Hình thái đa dạng theo yêu cầu - Chất liệu nylon bền hoặc polyurethan, chất liệu có cản quang. - Có các loại JL, JR, AL, AR, PIG. IM. MP... - Chiều dài ống thông tối thiểu ≤ 100cm, chiều dài ống thông tối đa ≥ 125 cm. - Kich cỡ tối thiểu ≤ 4F, kích cỡ tối đa ≥ 5F. - Tương thích guide wire 0.035”/0.038” Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
38 | Catheter chụp động mạch vành 2 bên theo đường động mạch quay | Cái |  | 9000 | Catheter chụp động mạch vành 2 bên theo đường động mạch quay, đan kép sợi kim loại, chống xoắn, chụp được 2 nhánh động mạch vành trái và phải. - Chất liệu thành ống Polyamide - Đường kính lòng ống tối thiểu ≤ 4Fr, đường kính lòng ống tối đa ≥ 5Fr. - Chiều dài ≥ 100 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
39 | Bộ dụng cụ chụp kết quang trong lòng mạch (OCT) | Bộ |  | 30 | - Kiểu ống thông: RX. - Ống thông chẩn đoán phủ ái nước. - Có điểm đánh dấu ở đầu chóp đoạn xa và trên thân để quan sát khi can thiệp. - Đường kính đầu xa ≥ 2.5F. - Chiều dài sử dụng ≥ 130 cm. - Tương thích dây dẫn 0.014". -Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
40 | Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch (bao gồm: đầu dò siêu âm và hệ thống máng trượt) | Bộ |  | 1400 | Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch (bao gồm : đầu dò siêu âm và hệ thống máng trượt) - Catheter có đường kính ≤ 6F. - Đầu dò có tần số 40MHz hoặc 60 MHz, có các vạch dánh dấu, phủ ái nước. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
41 | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch kỹ thuật số | bộ |  | 150 | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch kỹ thuật số có khả năng mã hóa dựng hình mô phỏng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
42 | Dây dẫn áp lực để đo dự trữ dòng chảy động mạch vành FFR (bao gồm dây dẫn, cáp kết nối) | Cái |  | 30 | Dây dẫn áp lực để đo dự trữ dòng chảy động mạch vành FFR (bao gồm dây dẫn, cáp kết nối); dây dẫn có đường kính 0,014", đầu gắn cảm biến áp lực, mềm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
43 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥8.0 gf, có phủ lớp silicon. | Cái |  | 100 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 8.0 gf, có phủ lớp ái nước một phần thân dây dẫn, không phủ đầu tip. - Đường kính 0,014". Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
44 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥1.5 gf, có phủ lớp silicon. | Cái |  | 400 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 1.5 gf, có phủ lớp ái nước hoặc bọc bằng polymer. - Đường kính 0,014". -Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
45 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, bọc toàn bộ bằng polymer,chịu lực thấp ≤ 1.0 gf. | Cái |  | 600 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, bọc toàn bộ bằng polymer,chịu lực thấp ≤ 1.0 gf. - Đường kính 0,014". Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
46 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại mềm, độ linh hoạt cao (floppy, flexible), có phủ chất ái nước. | Cái |  | 2700 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại mềm, độ linh hoạt cao (floppy, flexible), -Lõi bằng thép, đầu xa chịu lực ≤ 0,5gf, có phủ chất ái nước. – Đường kính 0,014". - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
47 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại hỗ trợ cao (extra support), lõi bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. | Cái |  | 2000 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại hỗ trợ cao (extra support), lõi bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. - Đường kính 0,014". -Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
48 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi kép bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. | Cái |  | 4500 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi kép bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. - Đường kính 0,014". Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
49 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi đơn bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. | Cái |  | 1200 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi đơn bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. - Đường kính 0,014". -Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
50 | Catheter trợ giúp can thiệp động mạch vành (Guiding Catheter), lòng rộng tối thiểu 0.071" (với 6F). | Cái |  | 3900 | - Ống thông (Guiding Catheter) trợ giúp can thiệp động mạch vành, lòng rộng tối thiểu 0.071" (với 6F). - Có các loại đầu cong. - Đường kính tối thiểu ≤ 5Fr. - Chiều dài catheter ≥ 100 cm. - Điểm đánh dấu cản quang hỗ trợ quan sát trong quá trình can thiệp -Đạt tiêu chuẩn FDA và CE.
51 | Catheter trợ giúp can thiệp động mạch vành (Guiding Catheter), lòng rộng tối thiểu 0.071" (với 6F). | Cái |  | 2400 | - Ống thông (Guiding Catheter) trợ giúp can thiệp động mạch vành, lòng rộng tối thiểu 0.071" (với 6F) - Có các loại đầu cong. - Đường kính tối thiểu ≤ 6Fr. -Chiều dài catheter tối đa ≥ 100 cm. - Điểm đánh dấu cản quang hỗ trợ quan sát trong quá trình can thiệp - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
52 | Ống thông (Guiding catheter) hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp động mạch vành. | Cái |  | 400 | Ống thông (Guiding catheter) hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp động mạch vành. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE. - Đường kính tối đa ≤ 7Fr
53 | Ống thông (Guiding Catheter) trợ giúp can thiệp động mạch vành loại đầu thẳng, có thể luồn trong guiding khác. | Cái |  | 20 | Ống thông (Guiding Catheter) trợ giúp can thiệp động mạch vành loại đầu thẳng -Đường kính ≥ 4F. -Có thể luồn trong guiding khác. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
54 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành (guiding catheter), có van cầm máu. | Cái |  | 200 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành (guiding catheter), có van cầm máu. - Có các loại đầu cong. - Đường kính tối thiểu ≤ 6Fr. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
55 | Vi ống thông (micro catheter) dạng xoắn đầu tip thuôn nhỏ | Cái |  | 350 | Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính, đường kính đầu Tip ≤ 1.4Fr - Chiều dài tối thiểu ≥ 135 cm, chiều dài tối đa ≥ 150 cm Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
56 | Vi ống thông (micro catheter) dạng xoắn | Cái |  | 100 | Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) dùng cho tổn thương tắc mãn tính dạng xoắn, đường kính đầu tip ≤ 1.3Fr - Chiều dài tối thiểu ≥ 135 cm, chiều dài tối đa ≥ 150 cm Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
57 | Vi ống thông (micro catheter), tráng chất ái nước. | Cái |  | 50 | Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) dùng trong hỗ trợ can thiệp động mạch vành. -Đường kính đầu típ ≤ 1.8Fr, tráng chất ái nước. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
58 | Vi ống thông (micro catheter), loại 2 đường ra | Cái |  | 100 | Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) loại 2 đường ra -Tương thích với guidewire 0.014" Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
59 | Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch vành các loại, các cỡ (bao gồm dây dẫn cho đầu mũi khoan, mũi khoan, dây nối, dung dịch làm trơn…). | Bộ |  | 150 | Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch vành bao gồm: + Mũi khoan phủ tinh thể kim cương dài ≥ 130 cm. Đường kính tối thiểu ≤ 1.25 mm, đường kính tối đa ≥ 2.0 mm. + Dây dẫn đường ≥ 300 cm, đường kính 0.014". + Dung dịch làm trơn. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
60 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng động mạch vành (bao gồm catheter, bơm, hút). | Bộ |  | 600 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng động mạch vành bao gồm: - Catheter hút đường kính tối thiểu ≤ 6F. Tương thích đây dẫn 0.014". - Bộ phụ kiện kèm theo (ống nối dài, dây dẫn (Stylet), bơm hút,.khóa, bộ lọc tế bào…) Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
61 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch vành | Cái |  | 5 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch vành, các kích cỡ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
62 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (chủ chậu) dùng cho các tổn thương phức tạp | Cái |  | 80 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (chủ chậu), tương thích dây dẫn (guidewire) 0.035" -Chất liệu nitinol tự nở. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 8.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 12.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
63 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (chủ chậu). Chiều dài khung tối đa ≥ 60 mm | Cái |  | 100 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (chủ chậu), tương thích dây dẫn (guidewire) 0.035" -Chất liệu nitinol tự nở. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 8.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 12.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 60 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
64 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu | Cái |  | 20 | Stent (Khung giá đỡ) tự nở, có màng bọc PTFE, dùng cho can thiệp mạch máu - Đường kính tối thiểu ≤ 7.0 mm, đường kính tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài tối đa ≥ 80 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
65 | Khung giá đỡ ngoại vi nở bằng bóng dùng cho mạch máu lớn | Cái |  | 20 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi bung bằng bóng, tương thích dây dẫn 0.035" -Chất liệu Co-Cr - Đường kính khung tối thiểu ≤ 7.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 40 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
66 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo...) phủ thuốc. Chiều dài khung tối đa ≥ 120 mm. | Cái |  | 75 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…) -Chất liệu nitinol tự nở. - Có phủ thuốc: Paclitaxel - Đường kính khung tối thiểu ≤ 6.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
67 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo...) phủ thuốc. | Cái |  | 25 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…) -Chất liệu nitinol tự nở. - Có phủ thuốc: Paclitaxel - Đường kính khung tối thiểu ≤ 6.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
68 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo ...).Chiều dài khung tối đa ≥ 200 mm. Tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 150 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…) -Chất liệu nitinol tự nở. Tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 200 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
69 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo ...).Chiều dài khung tối đa ≥ 150 mm. Tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 100 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…) -Chất liệu nitinol tự nở. Tương thích dây dẫn 0.018" - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 150 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
70 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo...), tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 50 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…) -Chất liệu nitinol tự nở. Tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
71 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo...), tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 150 | - Khung giá đỡ mạch ngoại vi tự nở (đùi , khoeo…), tương thích dây dẫn 0.018" -Chất liệu nitinol tự nở. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
72 | Khung giá đỡ ngoại vi nở trên bóng | Cái |  | 20 | - Khung giá đỡ ngoại vi nở trên bóng - Chất liệu Co-Cr hoặc thép không gỉ - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 40 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
73 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở uốn theo đường đi mạch máu có khả năng đặt qua khớp | Cái |  | 50 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở uốn theo đường đi mạch máu có khả năng đặt qua khớp - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
74 | Khung giá đỡ ngoại vi nở trên bóng, kích cỡ đa dạng, tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 25 | - Khung giá đỡ ngoại vi nở trên bóng, kích cỡ đa dạng, tương thích dây dẫn 0.035" -Chất liệu Cobalt Chromium hoặc thép không gỉ - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 50 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
75 | Khung giá đỡ stent động mạch cảnh loại tự nở. Có hình dạng thẳng và thuôn | Cái |  | 60 | - Khung giá đỡ động mạch cảnh loại tự nở - Chất liệu nitinol. - Đường kính stent tối thiểu ≤ 7.0 mm, tối đa ≥ 10 mm. - Chiều dài stent tối thiểu ≤ 20 mm, tối đa ≥ 40 mm. - Có hình dạng thẳng và thuôn, phù hợp với động mạch cảnh. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
76 | Khung giá đỡ Stent động mạch cảnh loại tự nở | Cái |  | 100 | - Khung giá đỡ động mạch cảnh loại tự nở -Chất liệu Nitinol. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 7.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 40 mm. - Tương thích với dây dẫn 0.014” - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
77 | Khung giá đỡ (stent) tự nở để điều trị các bệnh lý tắc mạch máu | Cái |  | 5 | - Khung giá đỡ để điều trị các bệnh lý tắc mạch chủ hoặc chậu. - Chất liệu Nitinol - Đường kính khung tối thiểu ≤ 10.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 20.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 150 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
78 | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận. | Cái |  | 60 | - Khung giá đỡ động mạch thận - Chất liệu Cobalt Chromium. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 7.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 18 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
79 | Khung giá đỡ (stent) tĩnh mạch. Kích cỡ đa dạng. | Cái |  | 5 | - Khung giá đỡ tĩnh mạch. - Chất liệu hợp kim. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính khung tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 90mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
80 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu). Chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm, tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 100 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 9.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0,018". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
81 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu). Chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm, tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 100 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer, tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 9.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0.035". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
82 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu). | Cái |  | 60 | - Bóng nong mạch ngoại biên - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 9.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 12.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 60 mm. - Bóng đi trên dây dẫn ≥ 0,018". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
83 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi). Chiều dài bóng tối đa ≥ 150 mm. Tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 200 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 150 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0.035" - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
84 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi). Chiều dài bóng tối đa ≥ 150 mm. Tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 150 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 150 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0.018" - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
85 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi khoeo). Tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 200 | - Bóng nong mạch ngoại biên (đùi) có phủ ái nước. -Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0.035". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
86 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi khoeo). Tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 150 | - Bóng nong mạch ngoại biên (đùi) có phủ ái nước. -Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0.018". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
87 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối) phù hợp tổn thương phức tạp. Chiều dài bóng tối đa ≥ 200 mm. | Cái |  | 100 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. -Bóng đi trên dây dẫn ≥ 0,014". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
88 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối), tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 60 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0,018". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
89 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối), tương thích dây dẫn 0.014" | Cái |  | 60 | - Bóng nong mạch ngoại biên, - Chất liệu Polyamide các loại /Nybax/ Pepax/Semi Crystalline Polymer. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Bóng đi trrên dây dẫn 0,014". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
90 | Bóng nong mạch máu ngoại biên đường kính lớn | Cái |  | 30 | - Bóng nong mạch máu ngoại biên, phù hợp với các mạch máu đường kính lớn - Tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 10 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 20 mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 60 mm - Chịu được áp lực ≥ 12 atm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
91 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu),có phủ thuốc Paclitaxel.Chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm. | Cái |  | 50 | - Bóng nong động mạch ngoại biên - Phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 9.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 80 mm. - Bóng đi trên dây dẫn ≥ 0,018". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
92 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu), có phủ thuốc Paclitaxel, tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 20 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 9.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 60 mm. - Bóng đi trên dây dẫn 0,035". - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
93 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi), có phủ thuốc Paclitaxel. Chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. | Cái |  | 140 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
94 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi),có phủ thuốc Paclitaxel, tương thích dây dẫn 0.035" | Cái |  | 30 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
95 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi),có phủ thuốc Paclitaxel, tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 20 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Tương thích dây dẫn 0.018" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 5.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
96 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối), có phủ thuốc Paclitaxel. Chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm, tương thích dây dẫn 0.018" | Cái |  | 100 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối) - Tương thích dây dẫn 0.018" - Phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE
97 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối), có phủ thuốc Paclitaxel. | Cái |  | 80 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Tương thích dây dẫn 0.018" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
98 | Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối), có phủ thuốc Paclitaxel, tương thích dây dẫn 0.014" | Cái |  | 80 | - Bóng nong động mạch ngoại biên (dưới gối) - Phủ thuốc Paclitaxel. - Tương thích dây dẫn 0.014" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 100 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
99 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên | Cái |  | 100 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên. - Đường kính 0,014" . - Tỉ lệ đầu dây dẫn đáp ứng với xoay là 1:1 Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
100 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp CTO mạch ngoại biên | Cái |  | 100 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp CTO mạch ngoại biên, đáp ứng xoắn 1:1, - Chất liệu thép không gỉ, đầu dây cấu tạo bằng bạch kim Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
101 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên, phủ Silicone | Cái |  | 100 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên - Đường kính 0,014", - Phủ Silicone hoặc polymer Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
102 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên, loại ái nước | Cái |  | 100 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên - Đường kính 0,018", bọc polymer, phủ lớp ái nước, Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
103 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên, loại ái nước, phủ polymer. | Cái |  | 500 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại biên - Đường kính 0,018", loại ái nước, - Đầu tip phủ polymer Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
104 | Dây dẫn can thiệp động mạch ngoại biên (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 30 gf, có phủ lớp ái nước. | Cái |  | 10 | Dây dẫn can thiệp động mạch ngoại biên (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 30 gf, có phủ lớp ái nước. -Đường kính 0.014" hoặc 0,018". - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
105 | Dây dẫn can thiệp động mạch ngoại biên (guide wire), loại dùng cho trường hợp đi dưới lớp nội mạc mạch máu, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 3.0 gf, có phủ lớp polymer. | Cái |  | 10 | Dây dẫn can thiệp động mạch ngoại biên (guide wire), loại dùng cho trường hợp đi dưới lớp nội mạc mạch máu, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, chịu lực ≥ 3.0 gf, có phủ lớp polymer. -Đường kính 0.014" hoặc 0,018". - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
106 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | Cái |  | 50 | Ống thông can thiệp mạch ngoại biên - Kích cỡ 6F - Đường kính trong tối thiểu ≥ 0.070" , - Chiều dài làm việc tối thiểu ≥ 40cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
107 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch chi, có van khóa cầm máu | Cái |  | 600 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch chi, có van khóa cầm máu, - Chiều dài ≥ 40cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
108 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch ngoại vi đầu mềm (Guiding Catheter) | Cái |  | 50 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch ngoại vi đầu mềm (Guiding Catheter) - Đường kính ≥ 6F - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
109 | Vi ống thông hỗ trợ trong can thiệp tắc hoàn toàn mãn tính (CTO) mạch ngoại vi đầu xa phủ hydrophilic | Cái |  | 300 | Vi ống thông hỗ trợ trong can thiệp CTO ngoại vi đầu xa phủ hydrophilic, thân catheter trong suốt. - Có điểm đánh dấu trên thân catheter quan sát khi can thiệp. - Chiều dài catheter tối thiểu ≤ 65cm, chiều dài catheter tối đa ≥ 150 cm. - Tương thích dây dẫn 0,014", 0.018", 0.035" - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
110 | Bộ dụng cụ hút huyết khối ngoại biên dành cho các mạch máu lớn | Bộ |  | 5 | Bộ dụng cụ hút huyết khối ngoại biên lòng lớn các cỡ, bao gồm: - Catheter hút: + đường kính ngoài đầu xa ≥ 8F, đường kính trong ≥ 6.0F, + chiều dài ống thông: tối thiểu ≤ 90cm, chiều dài ống thông tối đa ≥ 110cm. - Bộ dây nối với máy hút và bình chứa - Dụng cụ chọc phá huyết khối. - Phụ kiện kèm theo. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
111 | Bộ dụng cụ hút huyết khối mạch ngoại biên. | Bộ |  | 10 | - Bộ dụng cụ hút huyết khối ngoại biên loại nhỏ bao gồm: ống hút có đường kính ngoài đầu xa tối thiểu ≤ 3F, tối đa ≥ 6F, - Chiều dài ống ≥ 130cm - Bộ dây nối và bình hút, dụng cụ phá vỡ huyết khối và phụ kiện. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
112 | Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch ngoại biên các loại, các cỡ (bao gồm dây dẫn cho đầu mũi khoan, mũi khoan, dây nối, dung dịch làm trơn…). | Bộ |  | 10 | Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch ngoại biên các loại, các cỡ (bao gồm dây dẫn cho đầu mũi khoan, mũi khoan, dây nối, dung dịch làm trơn…). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
113 | Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch ngoại biên (bao gồm : đầu dò siêu âm và hệ thống máng trượt) | Bộ |  | 30 | Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch ngoại biên (bao gồm: đầu dò siêu âm và hệ thống máng trượt) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
114 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch cảnh tương thích với stent can thiệp động mạch cảnh và mạch ngoại biên | Cái |  | 200 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch cảnh tương thích với stent can thiệp động mạch cảnh và mạch ngoại biên, các kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
115 | Bộ dụng cụ vít cố định StentGraft động mạch chủ | Bộ |  | 10 | - Bộ dụng cụ vít cố định giá đỡ động mạch chủ vào thành động mạch chủ Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
116 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng (Bao gồm 01 thân chính và 02 đoạn nối phụ), cổ ngắn | Bộ |  | 70 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng (Bao gồm 01 thân chính và 02 đoạn nối phụ), cổ ngắn - Phù hợp với tổn thương phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận có chiều dài cổ túi phình tối thiểu < 15mm. - Chất liệu: Hợp kim nhớ hình Nitinol - Đường kính (của miếng chính) tối thiểu ≤ 23mm, tối đa ≥ 36mm. - Đường kính (của miếng phụ) tối thiểu ≤12mm, tối đa ≥ 24mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
117 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng (Bao gồm 01 thân chính và 02 đoạn nối phụ). | Bộ |  | 80 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng (Bao gồm 01 thân chính và 02 đoạn nối phụ). Chất liệu : Hợp kim nhớ hình Nitinol - Đường kính (của miếng chính) tối thiểu ≤ 23mm, tối đa ≥ 36mm. - Đường kính (của miếng phụ) tối thiểu ≤12mm, tối đa ≥ 24mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
118 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ Ngực | Bộ |  | 70 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ Ngực. -Chất liệu: hợp kim nhớ hình -Đường kính stent tối thiểu ≤ 22mm, đường kính stent tối đa ≥ 45mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
119 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ Ngực tương thích với bộ dụng cụ vít cố định StentGraft động mạch chủ | Bộ |  | 60 | Bộ Stent graft cho động mạch chủ Ngực. -Chất liệu: hợp kim nhớ hình -Đường kính stent tối thiểu ≤ 22mm, đường kính stent tối đa ≥ 45mm - Tương thích với bộ dụng cụ vít cố định StentGraft động mạch chủ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
120 | Stent graft phụ nối dài, cho động mạch chủ ngực, dùng kèm theo bộ stent graft chính cho động mạch chủ ngực. | Cái |  | 15 | Stent graft phụ nối dài, cho động mạch chủ ngực, dùng kèm theo bộ stent graft chính cho động mạch chủ ngực. -Chất liệu: hợp kim nhớ hình -Màng (graft) Polyester -Kích cỡ: Đường kính của Stent tối thiểu ≤ 22mm, đường kính tối đa ≥ 45 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
121 | Bộ stent Graft có nhánh bên dùng cho động mạch chủ ngực- bụng. | Bộ |  | 3 | Bộ stent Graft có nhánh bên dùng cho động mạch chủ ngực- bụng. -Chất liệu : hợp kim nhớ hình
122 | Bộ stent Graft có nhánh bên dùng cho động mạch chậu. | Bộ |  | 5 | Bộ stent Graft có nhánh bên dùng cho động mạch chậu. -Chất liệu : hợp kim nhớ hình
123 | Bộ Stent Graft hoàn chỉnh (bao gồm thân, cổ và các nhánh bên) cho động mạch chủ bụng có khả năng bảo tồn động mạch chậu trong. | Bộ |  | 30 | Bộ Stent Graft hoàn chỉnh (bao gồm thân, cổ và các nhánh bên) cho động mạch chủ bụng có khả năng bảo tồn động mạch chậu trong. - Chất liệu: hợp kim nhớ hình - Đường kính Stent đoạn phía động mạch chủ bụng tối thiểu ≤ 24mm, tối đa ≥ 36mm - Chiều dài tối thiểu ≤ 100 mm, tối đa ≥ 160mm
124 | Stent có màng bọc (cover stent) để điều trị bệnh lý động mạch chủ. | Cái |  | 20 | Stent có màng bọc (cover stent) để điều trị bệnh lý động mạch chủ. - bóng mang stent có hai lớp bóng (balloon in balloon) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
125 | Stent (Khung giá đỡ) có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu. | Cái |  | 150 | Stent (Khung giá đỡ) có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu. - Hợp kim Cobalt-Chrome, có màng bọc ePTFE - Đường kính tối thiểu ≤ 5 mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm. - Chiều dài tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài tối đa ≥ 50 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
126 | Stent (Khung giá đỡ) tự nở,có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu. | Cái |  | 20 | Stent (Khung giá đỡ) tự nở, có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu. - Đường kính tối thiểu ≤ 6 mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm. - Chiều dài tối thiểu ≤ 40 mm, chiều dài tối đa ≥ 80 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
127 | Bóng đối xung động mạch chủ (Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ) | Cái |  | 300 | Bóng đối xung động mạch chủ (Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ) - Đường kính catheter tối thiểu ≤ 7.5Fr - Có các kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
128 | Bộ dụng cụ mở đường vào loại lớn dùng cho can thiệp các mạch máu lớn và cấu trúc tim. | Bộ |  | 200 | Bộ dụng cụ mở đường vào loại lớn dùng cho can thiệp các mạch máu lớn và cấu trúc tim (stent graft hoặc van tim, tim bẩm sinh); tráng nước, có van cầm máu. - Đường kính tối thiểu ≥ 12Fr. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
129 | Bộ dụng cụ sửa van hai lá qua ống thông, dạng kẹp mép van. | Bộ |  | 12 | Bộ dụng cụ sửa van hai lá qua ống thông, -Dạng kẹp mép van.
130 | Dây dẫn can thiệp loại rất cứng, dùng cho can thiệp mạch máu hoặc can thiệp động mạch chủ | cái |  | 100 | Dây dẫn can thiệp loại rất cứng, dùng cho can thiệp mạch máu hoặc can thiệp van động mạch chủ và các bệnh tim cấu trúc khác -Đầu cong được uốn sẵn 02 vòng. - Đường kính ≥ 0.035", chiều dài ≥ 2,6m. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
131 | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông (qua da), dạng khung kim loại tự nở. | Bộ |  | 10 | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông: - Khung được làm bằng chất liệu Nitinol tự nở. - Tương thích sheath 18Fr. - Van có kích thước tối thiểu ≤ 23mm, kích thước tối đa ≥ 29 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
132 | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông (qua da), dạng khung kim loại tự nở. Các lá van được thiết kế từ màng tim bò. | Bộ |  | 5 | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông: - Khung stent van động mạch chủ được làm bằng chất liệu Nitinol tự nở. - Các lá van được thiết kế từ màng tim bò. - Đường kính vòng van (ØA) tối thiểu ≤ 22 mm, đường kính vòng van tối đa ≥ 30 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
133 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van hai lá, van được nở bằng bóng, phù hợp các trường hợp giải phẫu van phức tạp | Cái |  | 10 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van hai lá, van được nở bằng bóng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
134 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được nở bằng bóng. Khung bằng chất liệu hợp kim Cobalt | Cái |  | 20 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được nở bằng bóng. - Khung bằng chất liệu hợp kim Cobalt; -Van ba lá làm bằng mô màng tim bò. - Kích cỡ tối thiểu ≤ 20mm, kích cỡ tối đa ≥ 29mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
135 | Stent gắn trên bóng để điều trị bệnh lý động mạch chủ, có thể nong rộng kích cỡ theo thời gian. | Cái |  | 5 | Stent gắn trên bóng để điều trị bệnh lý động mạch chủ, có thể nong rộng kích cỡ theo thời gian. - Chất liệu hợp kim. - Thiết kế khớp mở. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
136 | Stent có màng bọc (covered stent) gắn trên bóng để điều trị bệnh lý động mạch chủ và các nhánh lớn | Cái |  | 30 | Stent có màng bọc (covered stent) gắn trên bóng để điều trị bệnh lý động mạch chủ và các nhánh lớn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
137 | Bóng nong van động mạch chủ, động mạch phổi, có 2 lớp (bóng trong bóng) | Cái |  | 50 | - Bóng nong van động mạch chủ, động mạch phổi. - Có 2 lớp (bóng trong bóng); - Kích cỡ đa dạng, đường kính bóng ngoài tối thiểu ≤ 14 mm, đường kính bóng ngoài tối đa ≥ 30 mm; - Chiều dài bóng ngoài tối thiểu ≤ 30 mm, chiều dài bóng ngoài tối đa ≥ 60 mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
138 | Bóng nong van động mạch chủ, động mạch phổi. | Cái |  | 50 | - Bóng nong van động mạch chủ, động mạch phổi. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 6 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 25 mm; - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 40 mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
139 | Bộ dụng cụ bít ống động mạch | Bộ |  | 100 | Bộ dụng cụ bít ống động mạch Bao gồm: + Dù bít ống động mạch (dạng lưới kim loại tự nở), các kích cỡ. + Que thả + Bộ ống thông thả dù - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
140 | Bộ dụng cụ bít ống động mạch, loại dù 2 cánh | Bộ |  | 30 | Bộ dụng cụ bít ống động mạch, loại dù 2 cánh Bao gồm: + Dù bít động mạch (dạng lưới kim loại tự nở) loại dù 2 cánh, các kích cỡ. + Que thả + Bộ ống thông thả dù - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
141 | Bộ dù đóng ống động mạch, loại dù hình thuôn ngược. | Bộ |  | 15 | Bộ dù đóng ống động mạch, loại dù hình thuôn ngược hình thuôn ngược phần động mạch chủ nhỏ hơn phần động mạch phổi, có cấu trúc thân dài. Bao gồm: + Dù bít động mạch loại hình thuôn ngược, các kích cỡ + Que thả + Bộ ống thông thả dù - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
142 | Bộ coil bít ống động mạch loại gắn và tháo được khỏi que thả (bao gồm cả bộ thả coil và catheter thả coil). | Bộ |  | 30 | Bộ coil bít ống động mạch loại gắn và tháo được khỏi que thả (bao gồm cả bộ thả coil và catheter thả coil). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
143 | Bộ dụng cụ bít thông liên nhĩ, cơ chế thả dù bằng kỹ thuật bấm thả. | Bộ |  | 200 | Bộ dụng cụ bít thông liên nhĩ, cơ chế thả dù bằng kỹ thuật bấm thả, bao gồm: + Dù bít lỗ thông liên nhĩ (dạng lưới kim loại tự nở) các cỡ, một núm, phủ lớp Titanium Nitride hoặc Titanium oxide, cơ chế thả dù bằng kỹ thuật bấm thả. + Cáp thả dù + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
144 | Bộ dụng cụ bít thông liên nhĩ, cơ chế thả dù bằng tháo xoắn | Bộ |  | 100 | Bộ dụng cụ bít thông liên nhĩ, cơ chế thả dù bằng tháo xoắn bao gồm: + Dù bít lỗ thông liên nhĩ (dạng lưới kim loại tự nở) các cỡ, cơ chế thả dù bằng tháo xoắn. + Cáp thả + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
145 | Bộ dụng cụ để đóng lỗ bầu dục | Bộ |  | 20 | Bộ dụng cụ để đóng lỗ bầu dục bao gồm: + Dù bít đóng lỗ bầu dục (dạng lưới kim loại tự nở) các cỡ. + Cáp thả dù + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
146 | Bộ dụng cụ để đóng lỗ bầu dục, dù có lớp phủ tương thích sinh học | Bộ |  | 30 | Bộ dụng cụ để đóng lỗ bầu dục, dù có lớp phủ bao gồm: + Dù bít đóng lỗ bầu dục (dạng lưới kim loại tự nở) các cỡ, có lớp phủ tương thích sinh học giảm thiểu giải phóng nikel. + Cáp thả dù + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
147 | Bộ dụng cụ bít thông liên thất | Bộ |  | 20 | Bộ dụng cụ bít thông liên thất bao gồm: + Dù bít thông liên thất, các cỡ. + Cáp thả dù + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
148 | Bộ coil bít lỗ thông liên thất các loại loại gắn và tháo được khỏi que thả (bao gồm cả bộ thả coil và catheter các loại). | Bộ |  | 10 | Bộ coil bít lỗ thông liên thất các loại loại gắn và tháo được khỏi que thả (bao gồm cả bộ thả coil và catheter các loại). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
149 | Dù dạng lưới kim loại tự nở để bít các đường rò bất thường. | Cái |  | 30 | Dù dạng lưới kim loại tự nở để bít các đường rò bất thường. Các kích cỡ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
150 | Coil bít các đường dò bất thường | Cái |  | 30 | Vòng xoắn kim loại (Coil) phủ lông các dạng hình tháp hoặc dạng lò xo, chất liệu Platinum có phủ sợi lông. - Đường kính lõi sợi tiêu chuẩn của coil ≥ 0.018" Có nhiều cỡ khác nhau: + Đường kính các cỡ coil ≥ 2mm. + Có nhiều chiều dài coil khác nhau. - Thả bằng dụng cụ dùng dây dẫn có kích thước phù hợp với vi ống thông thả coil đẩy - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
151 | Bộ dụng cụ dùng để bít tiểu nhĩ. | Bộ |  | 20 | Bộ dụng cụ dùng để bít tiểu nhĩ bao gồm: + Dù dạng lưới kim loại tự nở, dùng để bít tiểu nhĩ, các kích cỡ. + Cáp thả dù + Bộ dụng cụ thả dù Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
152 | Bộ điều chỉnh lưu lượng tâm nhĩ (dạng lưới kim loại tự nở), có thiết kế lỗ điều hòa lưu lượng buồng nhĩ. | Bộ |  | 15 | Bộ điều chỉnh lưu lượng tâm nhĩ (dạng lưới kim loại tự nở), có thiết kế lỗ điều hòa lưu lượng buồng nhĩ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
153 | Bóng nong phá vách liên nhĩ. | Cái |  | 10 | Bóng nong phá vách liên nhĩ, có nhiều kích cỡ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
154 | Bộ bóng nong van hai lá | Bộ |  | 70 | Bộ bóng nong van hai lá bao gồm: bóng, que kéo dài dãn bóng, que nong, dây dẫn guidewire, Stylet (que lái bóng), bơm tiêm Syringe, thước đo kích cỡ bóng Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
155 | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua da | Bộ |  | 5 | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua da. Kích cỡ van: đường kính tối thiểu ≤ 23mm, đường kính tối đa ≥ 29mm.
156 | Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ. | Cái |  | 350 | Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 25 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 34 mm.
157 | Bóng đo áp lực phổi bít, các cỡ. | Cái |  | 200 | Bóng đo áp lực phổi bít, các cỡ phù hợp với hình dạng của mạch máu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
158 | Dây dẫn cứng trợ giúp can thiệp tim bẩm sinh | Cái |  | 600 | Dây dẫn trợ giúp can thiệp tim bẩm sinh loại cứng (Stiff Guide wire) - Lõi thép không gỉ, phủ PTFE - Đầu cong - Chiều dài ≥ 230cm -Đường kính 0.035" hoặc 0.038". Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
159 | Bộ dụng cụ điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới (bao gồm: keo nút mạch và phụ kiện tiêu chuẩn) | Bộ |  | 80 | Bộ dụng cụ điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới, bao gồm: Ống thông để bơm keo, súng bơm keo, 01 Keo Cyanoacrylate có dung tích tối thiểu ≥ 5ml, Catheter ≤ 5 Fr, chiều dài tối thiểu > 90cm , tương thích với dây dẫn 0.035'', dụng cụ mở đường kích ≤ 7F, dài tối thiểu ≥ 80 cm, kèm dây dẫn đường (wire). Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
160 | Catheter đốt laser điều trị tĩnh mạch hiển các cỡ các loại | Cái |  | 150 | - Catheter đốt laser tương thích bước sóng 1470 nm, 1940 nm - Vòng laser tỏa tròn 360 độ, có góc phát tia laser ≤ 60 độ với đầu kim - Đường kính đầu phát nhiệt tối thiểu ≤ 1,0 mm, đường kính đầu phát nhiệt tối đa ≥ 1,8 mm. -Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
161 | Ống thông (catheter) laser điều trị suy tĩnh mạch hiển bé | Cái |  | 50 | Ống thông (catheter) laser điều trị suy tĩnh mạch hiển bé - Kích thước tối thiểu ≤ 4 Fr. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
162 | Ống thông (catheter) RF điều trị tĩnh mạch hiển lớn | Cái |  | 300 | Ống thông (catheter) RF điều trị tĩnh mạch hiển lớn - Chất liệu: nhựa Polymer. - Kích thước tối đa 7 Fr. - Chiều dài đầu đốt ≤ 3cm hoặc ≥ 8 cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE - Kết nối với máy đốt ClosureRFG của bệnh viện Bạch Mai
163 | Bộ dụng cụ đốt hạch giao cảm mạch thận các loại, các cỡ. | Bộ |  | 10 | Bộ dụng cụ đốt hạch giao cảm mạch thận các loại, các cỡ.bao gồm Catheter đốt , cáp nối…) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
164 | Bộ kim chọc mạch máu loại 21G x 7cm, cỡ 4-5 F. | Bộ |  | 100 | Bộ kim chọc mạch máu bao gồm: - 01 kim có kích cỡ ≤ 21G. Chiều dài kim ≥ 7cm. - 01 sheath có kích cỡ 4.0Fr và 5.0Fr. Chiều dài ≥ 10cm. - 01 dây dẫn có đường kính 0.018". Chiều dài tối thiểu ≥ 40cm. Chất liệu thép không gỉ hoặc nitinol. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
165 | Kim chọc mạch để tạo đường vào | Cái |  | 14000 | Kim chọc mạch để tạo đường vào ≥18 G Đạt tiêu chuẩn FDA hặc CE.
166 | Dụng cụ mở đường vào (introducer sheath) động mạch, tĩnh mạch đùi các loại không có kim | Bộ |  | 3500 | Dụng cụ mở đường vào (introducer sheath) động mạch, tĩnh mạch đùi các loại không có kim catheter - dây dẫn đường kính 0.035" hoặc 0.038". -các cỡ (4F - 9F), các loại. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
167 | Dụng cụ mở đường vào (introducer sheath) động mạch, tĩnh mạch đùi các loại, có kèm kim chọc mạch. | Bộ |  | 4000 | Dụng cụ mở đường vào (introducer sheath) động mạch, tĩnh mạch đùi các loại, có kèm kim chọc mạch. - dây dẫn đường kính 0.035" hoặc 0.038". -các cỡ (4F - 9F), các loại - Có kim chọc mạch. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
168 | Dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch đùi có kích thước lớn | Bộ |  | 2000 | Dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch đùi - Có kích cỡ lớn nhất ≥12Fr. - Dây dẫn đường kính 0.035” hoặc 0.038". Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
169 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay kèm dây dẫn làm bằng nhựa ngậm nước. | Bộ |  | 6000 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay - Dây dẫn làm bằng nhựa (Plastic), đường kính dây dẫn 0.025”. - Kèm kim chọc mạch - Kích cỡ đa dạng từ ≥ 5F. - Được phủ bên ngoài chất ái nước - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
170 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay kèm dây dẫn bằng thép không rỉ | Bộ |  | 6000 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay. - Dây dẫn làm bằng thép không rỉ, đường kính 0.018”. - Kèm kim chọc mạch - Kích cỡ đa dạng ≥ 5F. -Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
171 | Băng cầm máu sau can thiệp. | Cái |  | 100 | Dụng cụ cầm máu sau can thiệp - thành phần : Chitosan - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
172 | Dụng cụ đóng lòng mạch sau can thiệp cho mạch máu lớn | Cái |  | 1000 | Dụng cụ đóng lòng mạch sau can thiệp Cơ chế đóng mạch kiểu khâu rút hoặc miếng vá Cho phép đóng các mạch máu có kích thước đường vào ≥ 12Fr Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.
173 | Dụng cụ đóng lòng mạch sau can thiệp, loại có nút collagen | Cái |  | 1000 | Dụng cụ đóng lòng mạch sau can thiệp, loại có nút collagen. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
174 | Dây dẫn đường cho catheter, lõi thép. | Cái |  | 200 | Dây dẫn đường cho catheter đường kính ≥ 0.035", dài ≥1,5m, - Lõi thép. - Đầu tip thẳng hoặc chữ J. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
175 | Dây dẫn đường cho catheter bằng kim loại | Cái |  | 200 | Dây dẫn đường cho catheter - Dài ≥ 2,6m, - Đường kính ≥ 0,035", lõi thép. - Đầu tip thẳng hoặc chữ J. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
176 | Dây dẫn đường cho catheter, được phủ bên ngoài chất ngậm nước. | Cái |  | 12000 | Dây dẫn đường cho catheter, - Chất liệu: nitinol - Đường kính: 0,035". - Dài ≥ 1,5m, được phủ bên ngoài chất ngậm nước. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
177 | Dây dẫn đường cho catheter (guidewire), phủ ngoài bằng lớp ái nước dài ≥ 2,6 m | Cái |  | 2000 | Dây dẫn đường cho catheter (guidewire) - Chất liệu: nitinol - Đường kính ≥ 0.035". - Độ dài ≥ 2,6 m, phủ ngoài bằng lớp ái nước Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
178 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y, que lái, torque), bơm chịu được áp lực tới 30 atm, | Bộ |  | 4000 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y có kèm ống nối dài, que lái, torque), - Bơm chịu được áp lực tới 30 atm, - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
179 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y dạng bấm/ kéo đẩy, que lái, torque), bơm chịu được áp lực tới 30 atm, đồng hồ phát quang, | Bộ |  | 4000 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y dạng bấm, có kèm ống nối dài / kéo đẩy, que lái, torque), -Bơm chịu được áp lực tới 30 atm, đồng hồ phát quang, - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
180 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành áp lực rất cao. | Bộ |  | 1000 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y dạng bấm, có kèm ống nối dài / kéo đẩy, que lái, torque), -Bơm chịu được áp lực tới 40 atm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
181 | Xi lanh có đầu xoáy các loại cỡ (Syringe có đầu xoáy) | cái |  | 7000 | - Xi lanh có đầu xoáy chất liệu Polycarbonate, nhiều loại dung tích. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoăc CE.
182 | Xi lanh có đầu xoáy loại dung tích 10 ml, các loại. | cái |  | 7000 | - Xi lanh có đầu xoáy chất liệu Polycarbonate. - Dung tích 10ml. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
183 | Bộ phận kết nối nhiều cổng (manifold) chịu được áp lực ≥ 600psi. | Cái |  | 8000 | Bộ kết nối nhiều cổng (manifold). - Chất liệu Polycacbonate. - Có 3 cổng - Có đầu có khóa để kết nối với bộ chuyển đổi và đầu kết nối với catheter. - Chịu được áp lực ≥ 700psi. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
184 | Bộ kết nối nhiều cổng (manifold) | Bộ |  | 6000 | Bộ kết nối nhiều cổng (manifold). - Chất liệu Polycacbonate. - Có 3 cổng - Có đầu có khóa để kết nối với bộ chuyển đổi và đầu kết nối với catheter. - Chịu được áp lực ≥ 500psi Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
185 | Bộ phụ kiện can thiệp (chữ Y dạng bấm hoặc kéo đẩy, que lái, Torque) | Bộ |  | 500 | Bộ phụ kiện can thiệp (chữ Y dạng bấm hoặc kéo đẩy, que lái, Torque) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
186 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao (loại 1200psi) | Cái |  | 700 | - Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao (loại 1200psi). - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane. - Có đầu khóa giúp loại bỏ không khí, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. - Chiều dài dây tối thiểu ≤ 100 cm, chiều dài dây tối đa ≥ 150 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
187 | Dây nối đo áp lực loại dài | Cái |  | 14000 | Dây nối đo áp lực loại dài ≥ 100 cm, đường kính trong ≥ 1,5mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
188 | Bộ dụng cụ nhận cảm huyết động xâm lấn 1 đường tương thích với hệ thống máy chụp mạch | Bộ |  | 500 | Bộ dụng cụ nhận cảm huyết động xâm lấn 1 đường bao gồm: dây nối áp lực (có mã hóa màu), thiết bị điền nước, bộ chuyển đổi tin hiệu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE. - Tương thích với hệ thống chụp mạch đang sử dụng tại Bệnh viện.
189 | Dụng cụ lấy dị vật 3 vòng, các cỡ | Cái |  | 60 | Dụng cụ lấy dị vật, loại 3 vòng, các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
190 | Dụng cụ lấy dị vật trong tim mạch | Cái |  | 60 | Dụng cụ lấy dị vật trong tim mạch, các cỡ. - Vòng lấy dị vật dạng 3D, mềm dẻo, có đội chịu xoắn. -Kích cỡ của vòng đa dạng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
191 | Lưới lọc tĩnh mạch các loại, các cỡ. | Bộ |  | 20 | Lưới lọc tĩnh mạch các loại, các cỡ. -Bao gồm : lưới lọc, dụng cụ mở đường vào , dây dẫn đường. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
192 | Bộ lấy lưới lọc tĩnh mạch mạch chủ dưới. | Bộ |  | 2 | Bộ lấy lưới lọc tĩnh mạch mạch chủ dưới gồm: catheter kẹp. bộ dụng cụ mở đường, kim chọc, dây dẫn chữ J. - Có 3 loại: thẳng, uốn sẵn, 2 trong 1 - Sheath có đường kính tối thiểu ≤ 9F, chiều dài ≥ 550 mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
193 | Ống thông chụp mạch ngoại vi | Cái |  | 50 | Ống thông trợ giúp chụp mạch ngoại vi - Đường kính ≥ 4F. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE.
194 | Kẹp sinh thiết cơ tim qua đường ống thông. | Cái |  | 5 | Kẹp sinh thiết cơ tim qua đường ống thông. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE
Note on E164: a.Hải thay đổi thành 50 -Ánh Nguyễn Trọng