YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho cho việc lập Dự toán mua sắm, lập giá gói thầu Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2025-2027. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai, ĐT: 0243.86886390.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Văn phòng Bệnh viện – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Nhận qua email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn. Hoặc:

- Nhận qua fax: 0243.8691607.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến 17h00 ngày 10 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 150 ngày kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ: chi tiết theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ: 24 tháng

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Thanh toán:

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không tạm ứng.

- Theo khối lượng thực hiện thực tế tại Bệnh viện được hai bên ký Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng theo tháng, thời gian trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá (theo mẫu đính kèm).

PHỤ LỤC  BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 923/BM-QLDAĐT&ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2025)

HỒ SƠ BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các dịch vụ như sau:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng dự kiến năm 2025-2027 | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm | Kg | 1.096.180 |  |  |
| 2 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm | Kg | 56.510 |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2025

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện dịch vụ: 24 tháng

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: không tạm ứng.

Theo khối lượng thực hiện thực tế tại Bệnh viện được hai bên ký Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng theo tháng, thời gian trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện đúng quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Bệnh viện tại Yêu cầu báo giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá, số điện thoại]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp nhà cung cấp dịch vụ

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Nhà cung cấp dịch vụ điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

YÊU CẦU KỸ THUẬT

  - Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian làm việc: Đảm bảo tần suất thu gom: tần suất 02 lần/ ngày (sáng từ 6h30-11h00, chiều từ 13h30-17h00) và khi Bệnh viện có nhu cầu

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

2.2. Danh mục và mã chất thải nguy hại:

Trong Giấy phép xử lý chất thải y tế còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải được xử lý tất cả các mã chất thải nguy hại như sau:

a. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm

| Mã CTNH | Tên chất thải | Tính chất nguy hại chính | Trạng thái (thể) tồn tại thông thường | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 01 | Chất thải lây nhiễm, gồm: - Chất thải lây nhiễm sắc nhọn - Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn - Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao - Chất thải giải phẫu | LN | Rắn/Lỏng | NH |

b. Danh mục và mã chất thải nguy hại không lây nhiễm

| Mã CTNH | Tên chất thải | Tính chất nguy hại chính | Trạng thái (thể) tồn tại thông thường | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 02 | Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | Đ, ĐS | Rắn | KS |
| 13 01 03 | Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải | Đ | Rắn | NH |
| 13 03 02 | Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế) | Đ, ĐS | Rắn | NH |
|  | Chất thải nguy hại khác, gồm: |  |  |  |
| 16 01 06 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Đ, ĐS | Rắn | NH |
| 16 01 08 | Các loại dầu mỡ thải | Đ, ĐS, C | Rắn/Lỏng | NH |
| 16 01 12 | Pin, ắc quy thải | Đ, ĐS, AM | Rắn | NH |
| 16 01 13 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng NH) | Đ, ĐS | Rắn | NH |
| 18 01 01 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Đ, ĐS | Rắn | KS |
| 18 01 04 | Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như composit) | Đ, ĐS | Rắn | KS |
| 18 02 01 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Đ, ĐS | Rắn | KS |
| 12 06 05 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp | Đ, ĐS | Bùn | KS |

* Ghi chú: Đ: Độc ; ĐS: Độc sinh học; C: Dễ cháy; AM: Ăn mòn; LN: Lây nhiễm

* KS: Cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc CTRCNTT.

*NH: Chất thải nguy hại

2.3. Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Nhà thầu có cam kết thực hiện

Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện Bạch Mai của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi tường; Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quy trình thu gom vận chuyển CTNH dạng rút gọn hoặc sơ đồ.

CTNH tại kho chứa của Chủ nguồn thải

Đóng gói vào phương tiện vận chuyển quy định tại TT 20/2021/TT-BYT và TT 02/2022/TT-BTNMT

Kiểm tra, cân chất thải, lập biên bản bàn giao (ký nhận 2 bên)

Đưa chất thải được đóng gói lên xe, sắp xếp ngăn nắp

Kiểm tra độ an toàn trước khi di chuyển

Vận chuyển an toàn về Công ty theo đúng lịch trình và lộ trình quy định

Kiểm tra chất thải trên xe trước khi đưa vào kho

CTNH tại kho chứa của Chủ nguồn thải

Đóng gói vào phương tiện vận chuyển quy định tại TT 20/2021/TT-BYT và TT 02/2022/TT-BTNMT

Kiểm tra, cân chất thải, lập biên bản bàn giao (ký nhận 2 bên)

Đưa chất thải được đóng gói lên xe, sắp xếp ngăn nắp

Kiểm tra độ an toàn trước khi di chuyển

Vận chuyển an toàn về Công ty theo đúng lịch trình và lộ trình quy định

Kiểm tra chất thải trên xe trước khi đưa vào kho

Lưu kho, bảo quản chờ xử lý

Lưu kho, bảo quản chờ xử lý

2.4. Yêu cầu về bảo hộ lao động:

Nhà thầu có cam kết thực hiện

a) Người lao động phải có trang phục riêng, có logo công ty đáp ứng quy định của pháp luật về trang phục dành cho nhân viên.

b) Người lao động phải được trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

-  Quần áo bảo hộ lao động;

-  Khẩu trang y tế;

-  Kính chống bức xạ;

-  Giầy chống rung, dầu mỡ;

-  Găng tay cao su;

-  Nút tai chống ồn;

-  Mũ chống chấn thương sọ não;

c) Có đầy đủ phương tiện rửa tay, trang bị xà phòng khử khuẩn, hóa chất khử khuẩn bề mặt chuyên dụng trong y tế để người lao động rửa tay và làm vệ sinh cá nhân và vệ sinh bề mặt môi trường.

2.5. Phương tiện vận chuyển chất thải chuyên dụng:

Nhà thầu có cam kết thực hiện

2.5.1. Phương tiện vận chuyển chất thải chuyên dụng khi đang hoạt động phải được trang bị như sau:

a) Có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy;

b) Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và dụng cụ cần thiết để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng;

c) Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít;

d) Trang thiết bị thông tin liên lạc (GPS, ...);

đ) Dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải nguy hại được vận chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu, các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu; trường hợp vận chuyển bằng xe gắn máy thì kích thước dấu hiệu cảnh báo được lựa chọn cho phù hợp với thực tế;

e) Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của địa phương trên địa bàn hoạt động), đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

2.5.2. Bên cạnh yêu cầu tại mục 2.5.1 nêu trên, phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải bảo đảm các yêu cầu đặc thù về bảo vệ môi trường sau:

a) Chất thải y tế nguy hại trước khi vận chuyển phải đóng gói trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển;

b) Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại lắp đặt trên phương tiện vận chuyển phải có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu va chạm, không bị rách, vỡ, rò rỉ chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải;

c) Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải có thùng hoặc khoang kín được bảo ôn; kích thước của thùng chứa gắn trên phương tiện vận chuyển thực hiện theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải;

d) Các thùng lưu giữ chất thải bàn giao cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo sạch, đúng quy cách theo quy định tại Thông tư  20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.

2.6. Chuyển giao chất thải:

Nhà thầu có cam kết thực hiện

a) Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định

b) Đơn vị nhận chuyển giao chất thải (nhà thầu) phải thực hiện vận chuyển theo quy định, không làm thất thoát chất thải ra bên ngoài. Chất thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

2.7. Lưu chứa, lưu giữ chất thải:

Nhà thầu có cam kết thực hiện

Tuân thủ đúng hướng dẫn/quy định tại Điều 36 Chương IV, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và quy định pháp luật khác.

2.8. Chứng từ chất thải nguy hại:

Nhà thầu có cam kết thực hiện

Tuân thủ đúng hướng dẫn tại Mẫu số 04 - Phụ lục III Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

2.9.  Yêu cầu khác

Nhà thầu có cam kết bằng Văn bản về việc:

- Chịu trách nhiệm thu gom, bốc xếp và vận chuyển toàn bộ chất thải nguy hại trong giờ hành chính, không để tồn đọng chất thải trong ngày.

- Có biện pháp và cam kết đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định không được phép gián đoạn ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).