PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số2711/BM-VTTTBYT ngày 11 tháng 5 năm 2025)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

| STT | STT mời chào giá | Danh mục khí y tế (2) | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Hãng sản xuất(6) | Nước sản xuất(7) | Số lượng (8) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Đơn giá(9) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (11) |  | Thành tiền(12) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2025;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 13.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ (hãng sản xuất, nước sản xuất) của trang thiết bị y tế.

(8)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.

(10)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

(14) Trường hợp các nhà sản xuất, cung cấp gửi báo giá các nhóm vật tư khác nhau, báo giá được tách thành các phụ lục theo từng nhóm vật tư tương ứng.

|  |  | Mẫu số 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2711/BM-VTTTBYT ngày 11 tháng 5 năm 2025) BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số .... ngày …. tháng …..năm 2025) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |
| STT | STT mời chào giá |  | Danh mục khí y tế | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  |  | Tài liệu tham chiếu (2) |
|  |  |  |  |  | Ký, Mã hiệu | Hãng, nước SX | Thông số kỹ thuật (1) |  |
| 1 |  |  | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |
| …….. |  |  | …….. | …….. |  |  |  |  |
|  |  | (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC KHÍ Y TẾ

| STT | Danh mục khí y tế | Đơn vị | Số lượng Cơ sở 1 và Cơ sở 2 | Số lượng Cơ sở 1 | Số lượng Cơ sở 2 | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí Argon tinh khiết (Gar 5.0) chai 40 lít | Chai | 17 | 10 | 7 | Nồng độ: ≥ 99,995%. Nạp trong chai dung tích 40 lít: đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất khí làm việc khoảng ≥ 135 bar | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 2 | Cacbon dioxit (CO2) khí chai 40 lít | Chai | 35 | 21 | 14 | Nồng độ: ≥ 99,8%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Khối lượng khí ≥25 kg CO2/chai | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 3 | Cacbon dioxit (CO2) khí chai 10 lít | Chai | 20 | 12 | 8 | Nồng độ: ≥99,9%. Nạp trong chai dung tích 10 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Khối lượng khí ≥5 kg CO2/chai | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 4 | Khí Heli tinh khiết chai 40 lít | Chai | 27 | 16 | 11 | Nồng độ: ≥99,999%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất khí làm việc khoảng ≥ 145 bar. | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 5 | Khí Nitơ tinh khiết (GN2 5.0) chai 40 lít | Chai | 10 | 10 | - | Nồng độ: ≥99,995%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất khí làm việc ≥135 bar. | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 6 | Oxy khí y tế chai 40 lít | Chai | 167 | 100 | 67 | Nồng độ: ≥99,6%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất khí làm việc ≥130 bar. | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 7 | Oxy lỏng y tế | Kg | 5.666.000 | 3.400.000 | 2.266.000 | Nồng độ: ≥99,6%. Nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | Đơn vị cung cấp cam kết cho mượn 03 hệ thống gồm có: - Bồn chứa oxy lỏng chuyên dụng có dung tích ≥ 10.000 lít, có kiểm định an toàn kỹ thuật. - Dàn hoá hơi công suất ≥ 500m³/h. - Cụm van điều áp lưu lượng tối thiểu ≥ 400m³/h, gồm 2 van nối song song 1 cái làm việc, 1 cái dự phòng, có đồng hồ hiện thị áp suất, van an toàn, van xả khí. - Hệ thống được lắp đặt, hoà mạng,bàn giao hoàn chỉnh tại các vị trí theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai. Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, sau mỗi lần kiểm tra bảo dưỡng có báo cáo bằng văn bản gửi cho Bệnh viện Bạch Mai, Chi phí lắp đặt, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng do bên đơn vị cung cấp chi trả trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. |
| 8 | Cacbon dioxit (CO2) lỏng | Kg | 4.000 | 4.000 | - | Nồng độ: ≥99,8%. Nạp trong bình chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | Vỏ bình được kiểm định an toàn kỹ thuật, Đơn vị cung cấp cam kết cho mượn 02 bình XL45, 01 dàn hoá hơi 100m³/h, 01 cụm van điều áp gồm 2 van đấu song song 1 van sử dụng, 1 van dự phòng, vật tư, phụ kiện đấu nối vào hệ thống hiện có của Bệnh viện. - Hệ thống được lắp đặt, hoà mạng,bàn giao hoàn chỉnh tại vị trí theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai. Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, sau mỗi lần kiểm tra bảo dưỡng có báo cáo bằng văn bản gửi cho Bệnh viện Bạch Mai, Chi phí lắp đặt, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng do bên đơn vị cung cấp chi trả trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. |
| 9 | Nitơ lỏng | Kg | 2.800 | 1.700 | 1.100 | Nồng độ: ≥99,999%. Nạp trong bình chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 |  |
| 10 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma | Bình | 650 | 650 | - | Argon độ tinh khiết ≥99,9995%. H₂O ≤ 3 ppm; N₂ ≤5 ppm; Oxygen ≤ 2 ppm Nạp trong bình hợp kim nhôm dung tích ≥ 8 lít: đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất làm việc khoảng 130 bar (±5%). | Vỏ bình được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 11 | Oxy khí y tế chai 10 lít | Chai | 10.700 | 6.365 | 4.335 | Nồng độ: ≥99,6%. Nạp trong chai dung tích 10 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất khí làm việc ≥ 105 bar. | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 12 | Oxy khí y tế chai 5 lít | Chai | 80.000 | 48.000 | 32.000 | Nồng độ: ≥99,6%. Nạp trong chai dung tích 5 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Áp suất làm việc ≥ 95 bar. | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| 13 | Bình khí hỗn hợp NO | Bình | 60 | 40 | 20 | Nồng độ: NO 1000ppm Áp suất khí làm việc ≥ 135 bar Nạp trong chai dung tích ≥ 10 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Chất lượng bình: Hợp kim nhôm. | Vỏ bình được kiểm định an toàn kỹ thuật |